CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

změna č. 6 SŠO Husova 9, Č.Budějovice – požární opatření

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misto: Č. Budějovice |  Datum:   | 13.10.2023 |
| Obiednavatel:  |  | IČ: 510874 |
| SŠO Husova 9, Č.Budějovice | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: |  | IČ:28078756 |

 ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01  DIČ: CZ28078756

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 98 154,00 |
| DPH základní | Základ daně 98 154,00 |  | Sazba daně 21,00% | Výše daně 20 612,34 |
| Cena s DPH | v | CZK |  |   118766,34 |

 Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko



# SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Popis | MJ | Množstvi | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

Náklady soupisu celkem 98 154,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vybourání ocelových zárubní a úprava otvoru | m2 | 5,20 | 500,00 | 2 600,00 |
|  |  |  | osazování dveřních protipožárních zárubní dodatečně | ks | 3,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  |  |  | Ocelová zárubeň pro DPO 80/197/15 | ks | 1,00 | 2 51500 | 2 515,00 |
|  | ocelová zárubeň pro DPO 90/197/12,5 | ks | 1,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|  |  | Ocelová zárubeň pro DPO 90/197/15 | ks | 1,00 | 2 585,00 | 2 585,00 |
|  |  |  | zednické začištění kolem zárubní vč. Štukové omítky a malby | m | 14,60 | 540,00 | 7 884,00 |
|  |  |  | oprava a doplnění dlážděné podlahy | m2 | 3,00 | 1 650,00 | 4 950,00 |
|  |  |  | Úklid, přesun a odvoz sutě vč. skládkovného | t | 0,60 | 2000,00 | 1 200,00 |
|  | Nátěr zárubní | ks | 3,00 | 750,00 | 2 250,00 |
|  |  |  | Oprava a montáž dveří DPO vč. Samozavírače a kování | ks | 3,00 | 2 600,00 | 7 800,00 |
|  |  |  | Protipožární dveře plné CPL 80/197 vč. samozavírače, kování a vložky FAB | ks | 1,00 | 11 990,00 | 11 990,00 |
|  |  |  | protipožární dveře plné CPL 90/197 vč. samozavírače, kování a vložky FAB | ks | 2,00 | 11 990,00 | 23 980,00 |
|  | Požární ucpávky | kpl |  1,00 | 24 450,00 | 24 450,00 |

Strana 1 z 1