**Popis průběhu optických tras:**

**Trasa A:**

Trasa A je vedena z adresy DC IPR Vyšehradská 57, Praha 2 na adresu DC SČK, Zborovská 81/11, Praha

5. Z objektu DC IPR vede zemním kabelem do GONE03, odkud se zanořuje do metra B a vede do stanice

Anděl, odkud vystupuje a zemním kabelem vede do DC SČK.

**Trasa B:**

Trasa B je vedena z adresy DC MHMP, Archivní 6/1280, Praha 4 na adresu DC IPR Vyšehradská 57, Praha

2. Z objektu DC MHMP vede zemním kabelem směr metro Chodov, kde se zanořuje do tunelů trasy C a je

vedena až do stanice IP Pavlova, kde vystupuje a zemní trasou přes GONE03 na Karlově náměstí vede do

DC IPR.

**Trasa C:**

Trasa C je vedena z adresy DC SČK, Zborovská 81/11, Praha 5 na adresu DC MHMP, Archivní 6/1280,

Praha 4. Z objektu DC SČK vede zemní trasou v odlišném profilu než trasa A (v objektu DC SČK jsou dva

vstupy) do stanice metra B Anděl, kde tunely přes metro A vede do metra C, v jiných trubkách než trasa B.

A odtud ze stanice Chodov zemní trasou v podobném, avšak nikoli úplně stejném profilu jako trasa B - v

místě souběhu cca 400 m v Turkově ulici, kabely vedou v odlišných trubkách.

**Vyznačení optických tras do mapy** je přiloženo v nabídce samostatných souborech s názvy

„AHMP01-VY02.kmz“, „AHMP-ZBO-GTS.kmz“ a „VY02-ZBO01.kmz“ a ke smlouvě bude připojeno

v grafické podobě pře jejím podpisem.