# Mělník 1.8.2023

# Subject: Cenová nabídka: oprava osvětlení Jungmannka - 2x učebna 2023
Importance: High

Dobrý den,

níže zasílám aktual. CN na opravu 2 učeben - viz. pracovní foto v příloze.

Nabídku předkládám ve dvou variantách:

1. var. osvětlení učebny 500lx podle nové normy = 10ks svítidel,

2. var. osv. 300lx podle předchozí normy = 8ks svítidel,

pro každou učebnu.

Počet svítidel byl ověřen světelným výpočtem.

Nabídka neobsahuje svítidla pro přisvětlení tabule.

Výběr ponechám na Vás...

Svítidla lze v budoucnu případně doplnit..

Cenové nabídky jsou uvedeny pro 1 učebnu.

1. Varinta = 500lx = 10ks svítidel

| Lano LED panel pro osvětlení 33W, M600, bílá, vč. montáže............10ks 32100,00 Kč | 32100Kč |
| --- | --- |

| LED napaječ 33W 850mA pro LED panely, vč. montáže........10ks 9600,00 Kč | 9600Kč |
| --- | --- |

| Demontáž původních svítidel, úpravy stávající elektroinstalace, pomocný montážní, spojovací a elektromontážní materiál, režijní náklady 9100,00 Kč | 9100Kč |
| --- | --- |

| Součet bez DPH - varianta osv. int. 500lx = 10ks svítidel = 1x učebna 50800,00 Kč | 50800Kč |
| --- | --- |

2. Varinta = 300lx = 8ks svítidel

| Lano LED panel pro osvětlení 33W, M600, bílá, vč. montáže............8ks 25680,00 Kč | 25680Kč |
| --- | --- |

| LED napaječ 33W 850mA pro LED panely, vč. montáže........8ks 7680,00 Kč | 7680Kč |
| --- | --- |

| Demontáž původních svítidel, úpravy stávající elektroinstalace, pomocný montážní, spojovací a elektromontážní materiál, režijní náklady 9100,00 Kč | 9100Kč |
| --- | --- |

| Součet bez DPH - varianta osv. int. 300lx = 8ks svítidel = 1x učebna 42460,00 Kč | 42460Kč |
| --- | --- |

Prosím o případné odsouhlasení pro objednání svítidel.

děkuji, hezký víkend a jsem s pozdravem

Zdeněk Šimáně

ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o.

Na Pískách 2460, 27601 Mělník

IČ: 272 23 078 DIČ: CZ272 23 078

www.elektroservis-melnik.cz

Mělník 2.8.2023

Dobrý den,

volím variantu 2, je provozně plně vyhovující.

S pozdravem

Dalibor Ullrych

ZŠ Jungmannovy sady Mělník