Přeposlaná zpráva --------

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět:** | ObjednávkaCOS12 |
| **Datum:** | Fri, 20 Oct 2023 10:45:49 +0200 |
| **Od:** | XXXXnnm |
| **Komu:** | XXXXfilter |

Dobrý den,

objednávám filtry podle přiložené nabídk (COS1,2).

Děkuji

--

S pozdravem

 XXXX

T +XXXX

F +XXXX

M +XXXX

XXXX

NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, příspěvková organizace

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 00842001

DIČ CZ00842001

[XXXX](http://www.nnm.cz/)

## REGISTRAČNÍ ÚDAJE

**Název**
1Filter s.r.o.

**Sídlo**
Nádražní 42/4, 737 01 Český Těšín
Česká republika

**Právní forma**
Společnost s ručením omezeným

**Registrace**
Společnost zapsána dne 21. října 2002 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27726

**Výpis z obchodního rejstříku**
(<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>)

**Identifikační číslo (IČO)**26727455

**Daňové identifikační číslo (DIČ)**CZ26727455

**Rok založení**
2002

**Infolinka**
+XXXX

**Email**
XXXX

--

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Koncové filtry** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Třída filtrace** | **H 13** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Filtrační materiál** | **mikroskelné vlákno** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **počet ks** | materiál rámu | druh těsnění | cena za ks bez DPH | cena za ks s DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH |
| **COS** | **3 NP** | **SÁL 1+2** | **305x305x78 - 100 - H - U** |  | **3** | **překližka** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **305x305x78 - 150 - H - U** |  | **2** | **překližka** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **457x457x78 - 220 - H - U** |  | **13** | **překližka** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **457x457x78 - 330 - H - U** |  | **7** | **překližka** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **457x610x78 - 300 - P - U** |  | **2** | **AL profil** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **610x610x78 - 400 - H - U** |  | **6** | **překližka** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **915x610x78 - 600 - P - U** |  | **4** | **AL profil** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  | **305x762x292 - 1520 - H - U** |  | **3** | **MDF** | **U - profil na vstupu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **40** |  |  |  |  | 121 590,00 Kč | 147 123,90 Kč |