Položkový rozpočet	Podklady pro klimatizace kanceláří filharmonie v Domě kultury v Teplicích.		
	Jednotky	Počet jednotek	Cena za ks bez DPH	Cena za počet jednotek	
Položky zařízení					
Vnější jednotka typu VRV systém s chladícím výkonem min. 25,5 kW, provedení 3 fáze	ks	1	119 490,00 Kč	119 490,00 Kč	
Vnitřní nástěnná jednotka min. chladící výkon 2 kW s infra ovladačem	ks	7	12 990,00 Kč	90 930,00 Kč	
Příprava na jednotku 2kW do šatny	ks	1	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	
Vnitřní nástěnná jednotka min. chladící výkon 2,5 kW s infra ovladačem	ks	1	14 090,00 Kč	14 090,00 Kč	
Systémové prvky VRV systému	sada	1	13 560,00 Kč	13 560,00 Kč	

Položky materiálu					
Předizolované dvojité Cu potrubí - dle požadavku výrobce	m	80	350,00 Kč	28 000,00 Kč	
Mezijednotkový komunikační kabel - dle požadavku výrobce	m	80	35,00 Kč	2 800,00 Kč	
Přívodní napájecí kabel - dle požadavku výrobce	m	30	50,00 Kč	1 500,00 Kč	
Kondenzační hadice k čerpadlu kondenzátu	m	80	50,00 Kč	4 000,00 Kč	
Krycí lišta cca 20x20 včetně systémových prvků	m	30	20,00 Kč	600,00 Kč	
Krycí lišta cca 125x75 včetně systémových prvků	m	10	100,00 Kč	1 000,00 Kč	
Krycí lišta cca 90x55 včetně systémových prvků	m	20	80,00 Kč	1 600,00 Kč	
Čerpadlo kondenzátu se zpětným ventilem	ks	9	2 200,00 Kč	19 800,00 Kč	
Konzole pod VRV pro vnější jednotku pod VRV - dle požadavku výrobce	Sada	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
Jistič 1 fázový - dle požadavku výrobce	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč	
Jistič 3 fázový - dle požadavku výrobce	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč	
Proudový chránič 1 fázový	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
Proudový chránič 3 fázový	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
Požární ucpávka	ks	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	
Drobný spojovací materiál	sada	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
					
Položky práce					

Montáž, instalace a přezkoušení systému 2. NP a 3. NP	ks	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
Průraz do 30cm - bezprašné vrtání	ks	9	500,00 Kč	4 500,00 Kč	
Průraz stropu - bezprašné vrtání	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
					
Ostatní položky					
Přesun materiálu do patra	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Úklid	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Revize el. zařízení	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
Nákres skutečného provedení (zjednodušená projektová dokumentace)	ks	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	
Dopravné celkem	Paušál	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Celková cena díla bez DPH	393 220,00 Kč	
21% DPH	82 576,20 Kč	
Cena včetně DPH	475 796,20 Kč	

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady na realizaci díla včetně těch, které zde nejsou specifikovány a jejich provedení je nutné pro řádné předání díla, dále vč. dopravy, likvidace odpadu a úklidu na čisto a jiné. Bude doložen nákres skutečného provedení.
Položky a množství vedené v rozpočtu slouží ke stanovení nabídkové ceny a jsou maximální možné a nepřekročitelné. Zadavatel nepřipouští vícepráce. Po zhotovení díla bude účtováno pouze skutečně dodané množství!