**PŘÍLOHA Č. 12**

**ZÁRUKa za stavbu**

Záruční doba Nového pavilonu, resp. jeho jednotlivých částí, kterou Koncesionář zajistí ve smlouvách s Poddodavateli ve výstavbě, bude minimálně následující:

1. deset let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný hydroizolační systém spodní Stavby;
2. deset let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště, včetně výplní otvorů tohoto pláště;
3. 60 měsíců na všechny ostatní stavební výkony;
4. dva roky na strojní součásti Nového pavilonu a ostatní části (nevztahuje se na zdroje osvětlení a případné další prvky s obecně známou krátkou dobou životnosti);

Záruční doba začíná plynout ode Dne otevření.