**STŘEDNÍ ŠKOLA, BOR, PLZEŇSKÁ 231**



**OBJEDNÁVKA**


|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:**  MD Podlahy s.r.o.  IČO: 26399792  U Sv. Rocha 1091  301 00 Plzeň | **Odběratel:**  Střední škola, Bor, Plzeňská 231  Plzeňská 231  348 02 Bor  Telefon: + 420 739701004  E-mail:ekonom@ssbor.cz  www.ssbor.cz |

Dobrý den,

Objednáváme si u **dodávku a realizaci nových podlah v rekonstruované učebně č. 4** dle níže uvedeného soupisu materiálu a souvisejících prací.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | | | **Množství** | | | **MJ** | **Cena/MJ** | **Celkem** | **Rabat** | **Cena po slevě** |
|  | | |  | | |  |  | - |  | - |
| Likvidace , odvoz na skládku , skládkovné | | | |  | 1,000 | ks | 3600,00 | 7 900,00 |  | 3 600,00 |
| Sanační zbroušení zbytků lepidel | | | 84,350 | | | m2 | 165,00 | 13 917,75 | 5,00% | 13 221,86 |
| Penetrace na kritické podklady , plocha , nášlapy | | | 76,400 | | | m2 | 175,00 | 13 370,00 | 10,00% | 12 033,00 |
| Vyšalování hran proti prosaku stěrky | | | 36,500 | | | bm | 65,00 | 2 372,50 | 5,00% | 2 253,88 |
| Samonivelační stěrka v síle 3mm | | | 76,400 | | | m2 | 240,00 | 18 336,00 | 10,00% | 16 502,40 |
| Samonivelační stěrku na ploše u katedry v síle 4mm | | | 31,100 | | | m2 | 300,00 | 9 330,00 | 10,00% | 8 397,00 |
| Penetrování , stěrkování - práce | | | 76,400 | | | m2 | 95,00 | 7 258,00 | 5,00% | 6 895,10 |
|  | | |  | | |  |  | - |  | - |
| Vysokozátěžový vinyl v rolích 6 řezů v délce 8,2m | | | 98,400 | | | m2 | 480,00 | 47 232,00 | 10,00% | 42 508,80 |
| Schodová hrana PF 859 stříbro v d.250mm 89-25592504 16ks | | | 40,000 | | | bm | 395,00 | 15 800,00 | 10,00% | 14 220,00 |
| Formátování a montáž schodových hran | | | 36,500 | | | bm | 145,00 | 5 292,50 | 5,00% | 5 027,88 |
| Rychleschnoucí opravná hmota , práce s opravnou hmotou , zabroušení | | | 36,000 | | | bm | 74,00 | 2 664,00 | 10,00% | 2 397,60 |
| Lepidlo | | | 84,350 | | | m2 | 85,00 | 7 169,75 | 10,00% | 6 452,78 |
| Kladení pásů z vinylu do lepidla , zaválcování - plochy | | | 76,400 | | | m2 | 175,00 | 13 370,00 | 5,00% | 12 701,50 |
| Kladení pásů z vinylu do lepidla na podschodnice | | | 7,950 | | | m2 | 260,00 | 2 067,00 | 5,00% | 1 963,65 |
| Nařezání pásků z PVC do v 50mm | | | 48,000 | | | bm | 29,00 | 1 392,00 | 5,00% | 1 322,40 |
| Montáž obvodových pásků z PVC na zeď | | | 46,500 | | | bm | 79,00 | 3 673,50 | 5,00% | 3 489,83 |
| Ukončovací profil L ke vstupu a přechodový profil 2 x 1m | | | 2,000 | | | bm | 264,00 | 528,00 | 10,00% | 475,20 |
| Montáž přechodového a ukončovacího profilu | | | 2,000 | | | ks | 130,00 | 260,00 | 5,00% | 247,00 |
| Silikonování styku mezi soklem a podlahou | | | 46,500 | | | bm | 32,00 | 1 488,00 | 5,00% | 1 413,60 |
|  | | |  | | |  |  | - |  | - |
| Spotřební a spojovací materiál | | | 6,000 | | | ks | 185,00 | 1 110,00 |  | 1 110,00 |
| Doprava , přesun hmot a strojů | | | 4,000 | | | ks | 650,00 | 2 600,00 |  | 2 600,00 |
|  | Celkem Kč bez DPH | | |  |  |  |  | 177 131,00 Kč |  | 158 833,46 Kč |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem Kč bez Dph** | | |  | **%DPH** |  |  | **177 131,00 Kč** |  | **158 833,46 Kč** |

Max. částka: 158.833,46 Kč bez DPH, 192.188,49 Kč s DPH

Termín plnění: do 30.11.2023

S pozdravem

Ing. Miroslava Bendová

zástupkyně ředitelky, ekonom

739701004

V Boru dne 19.10.2023