**STŘEDNÍ ŠKOLA, BOR, PLZEŇSKÁ 231**

 **OBJEDNÁVKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:**MD Podlahy s.r.o.IČO: 26399792U Sv. Rocha 1091301 00 Plzeň | **Odběratel:**Střední škola, Bor, Plzeňská 231Plzeňská 231348 02 BorTelefon: + 420 739701004E-mail:ekonom@ssbor.czwww.ssbor.cz |

Dobrý den,

Objednáváme si u **dodávku a realizaci nových podlah v rekonstruované učebně č. 4** dle níže uvedeného soupisu materiálu a souvisejících prací.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Množství** | **MJ** | **Cena/MJ** | **Celkem** | **Rabat**  | **Cena po slevě** |
|  |  |  |  |  -  |  |  -  |
| Likvidace , odvoz na skládku , skládkovné |  | 1,000 | ks | 3600,00 |  7 900,00  |  |  3 600,00  |
| Sanační zbroušení zbytků lepidel | 84,350 | m2 | 165,00 |  13 917,75  | 5,00% |  13 221,86  |
| Penetrace na kritické podklady , plocha , nášlapy | 76,400 | m2 | 175,00 |  13 370,00  | 10,00% |  12 033,00  |
| Vyšalování hran proti prosaku stěrky | 36,500 | bm | 65,00 |  2 372,50  | 5,00% |  2 253,88  |
| Samonivelační stěrka v síle 3mm | 76,400 | m2 | 240,00 |  18 336,00  | 10,00% |  16 502,40  |
| Samonivelační stěrku na ploše u katedry v síle 4mm | 31,100 | m2 | 300,00 |  9 330,00  | 10,00% |  8 397,00  |
| Penetrování , stěrkování - práce | 76,400 | m2 | 95,00 |  7 258,00  | 5,00% |  6 895,10  |
|  |  |  |  |  -  |  |  -  |
| Vysokozátěžový vinyl v rolích 6 řezů v délce 8,2m | 98,400 | m2 | 480,00 |  47 232,00  | 10,00% |  42 508,80  |
| Schodová hrana PF 859 stříbro v d.250mm 89-25592504 16ks | 40,000 | bm | 395,00 |  15 800,00  | 10,00% |  14 220,00  |
| Formátování a montáž schodových hran | 36,500 | bm | 145,00 |  5 292,50  | 5,00% |  5 027,88  |
| Rychleschnoucí opravná hmota , práce s opravnou hmotou , zabroušení | 36,000 | bm | 74,00 |  2 664,00  | 10,00% |  2 397,60  |
| Lepidlo | 84,350 | m2 | 85,00 |  7 169,75  | 10,00% |  6 452,78  |
| Kladení pásů z vinylu do lepidla , zaválcování - plochy | 76,400 | m2 | 175,00 |  13 370,00  | 5,00% |  12 701,50  |
| Kladení pásů z vinylu do lepidla na podschodnice | 7,950 | m2 | 260,00 |  2 067,00  | 5,00% |  1 963,65  |
| Nařezání pásků z PVC do v 50mm | 48,000 | bm | 29,00 |  1 392,00  | 5,00% |  1 322,40  |
| Montáž obvodových pásků z PVC na zeď | 46,500 | bm | 79,00 |  3 673,50  | 5,00% |  3 489,83  |
| Ukončovací profil L ke vstupu a přechodový profil 2 x 1m | 2,000 | bm | 264,00 |  528,00  | 10,00% |  475,20  |
| Montáž přechodového a ukončovacího profilu | 2,000 | ks | 130,00 |  260,00  | 5,00% |  247,00  |
| Silikonování styku mezi soklem a podlahou | 46,500 | bm | 32,00 |  1 488,00  | 5,00% |  1 413,60  |
|  |  |  |  |  -  |  |  -  |
| Spotřební a spojovací materiál | 6,000 | ks | 185,00 |  1 110,00  |  |  1 110,00  |
| Doprava , přesun hmot a strojů | 4,000 | ks | 650,00 |  2 600,00  |  |  2 600,00  |
|   | Celkem Kč bez DPH |   |   |   |   |  177 131,00 Kč  |  |  158 833,46 Kč  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **Celkem Kč bez Dph** |  | **%DPH** |  |  | **177 131,00 Kč** |  | **158 833,46 Kč** |

Max. částka: 158.833,46 Kč bez DPH, 192.188,49 Kč s DPH

Termín plnění: do 30.11.2023

S pozdravem

Ing. Miroslava Bendová

zástupkyně ředitelky, ekonom

739701004

V Boru dne 19.10.2023