|  |
| --- |
| **Krycí list rozpočtu pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:** |
| **„Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023“** |
| **Tento Krycí list rozpočtu je součástí výzvy k podání cenových nabídek ze dne 25.10. 2023 s číslem jednacím: PPPNJ/2930/2023** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | Množství | Cena bez DPH/ MJ | Celkem cena bez DPH |
|  |  |  |  |  |
| **Stěny a příčky montované lehké** |  |  |  |  |
| **Oprava stěny-pracovna v 1.patře** |  |  |  |  |
| Malba SDK na bílo 2x vč.penetrace-pracovna | m2 | 25 | 96,50 | 2 412,50 |
| Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm-pracovna | m2 | 11 | 1 267,00 | 13 937,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  |  |
| **Opravy povrchu vnitřní-Půda** |  |  |  |  |
| Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava stávající izolace | m2 | 20 | 295,00 | 5 900,00 |
| Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava stávající izolace | m2 | 52 | 330,00 | 17 160,00 |
| Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava omítek | m2 | 15 | 295,00 | 4 425,00 |
| Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava omítek | m2 | 45 | 330,00 | 14 850,00 |
| Zatepl.Weberthermmin.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-zateplení půda | m2 | 14 | 2 220,00 | 31 080,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  |  |
| **Opravy povrchů vnější-Sokl fasády** |  |  |  |  |
| Oškrábání a očištění nesoudržných části stávajícho povrchu soklu | m2 | 26,5 | 150,00 | 3 975,00 |
| Penetrace podkladu soklové části | m2 | 26,5 | 68,00 | 1 802,00 |
| Vyrovnávací stěrka s perlinkou na soklovou část | m2 | 26,5 | 330,00 | 8 745,00 |
| Provedení náběhové hrany v horní urovni soklu vč. PVC profilu tl30-40mm | bm | 46,5 | 165,00 | 7 672,50 |
| Nátěr horní hrany soklu na bílo vč. penetrace | m | 18,9 | 165,00 | 3 118,50 |
| Omítka mozaiková střednězrná vč. penetrace | m2 | 26,5 | 700,00 | 18 550,00 |
| Ruční očištění pískovcového soklu | m2 | 10 | 138,00 | 1 380,00 |
| Oprava spárování pískovcového soklu | m2 | 10 | 245,00 | 2 450,00 |
| Ostatní pro položky č.1-5-doprava materiálu,likvidacesuti,přesuny hmot,... | kpl | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |

- Pokračování na další straně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doplňující práce** |  |  |  |  |
| Doprava materiálu,likvidace suti,přesun hmot,zakrývání konstr.,úklid | kpl | 1 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Konstrukce klempířské** |  |  |  |  |
| **Oprava-výměna poškozených žlabů a svodů** |  |  |  |  |
| Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45° | m | 7 | 52,30 | 366,10 |
| Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm | m | 16 | 37,90 | 606,40 |
| Žlab podokapní půlkruh.zlak.Pz plechu, rš 330 mm vč. úpravy a nátěru háků | m | 7 | 745,00 | 5 215,00 |
| Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm vč.objímek | m | 16 | 689,00 | 11 024,00 |
| Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm | kus | 1 | 590,00 | 590,00 |
| Odpadní kolena kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm | ks | 2 | 595,00 | 1 190,00 |
| Montáž lešení leh.řad.spodlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 72 | 75,10 | 5 407,20 |
| Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 72 | 61,30 | 4 413,60 |
|  |  |  |  |  |
| **Konstrukce zámečnické** |  |  |  |  |
| **Oprava-výměna výplní mříží sklepních oken** |  |  |  |  |
| Demontáž stávajících vyplní-perforovaný plech | ks | 7 | 135,00 | 945,00 |
| Montáž nových výplní do stávajícího rámu vč. nátěru rámů | ks | 7 | 780,00 | 5 460,00 |
| Dodávka výplně plech Pzn perforovaný plech tl2mm | ks | 7 | 1 860,00 | 13 020,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  |  |
| **Oprava podlahy z dlaždic-WC za sálem** |  |  |  |  |
| Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm-podlaha WC za sálem | m2 | 7 | 366,50 | 2 265,20 |
| Penetrace podkladů weberpodkladhaft-podlaha WC za sálem | m2 | 7 | 145,00 | 1 015,00 |
| Dodávka keramické dlažby 300/300 | m2 | 8 | 380,00 | 3 040,00 |
| Doplnění podlahy beton profi tl.40mm | m2 | 2 | 690,00 | 1 380,00 |
| Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-podlaha WC za sálem weberforprofiflex (lep),webercolorpremium (sp) | m2 | 7 | 735,00 | 5 145,00 |

- Pokračování na další straně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podlahy povlakové** |  |  |  |  |
| **Sál** |  |  |  |  |
| Stržení stáv. kober.+PVCstrojně+skládka-sál | m2 | 42,2 | 125,00 | 5 275,00 |
| penetrace SHP sál | m2 | 42,2 | 45,00 | 1 899,00 |
| Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-sál | m2 | 42,2 | 265,00 | 11 183,00 |
| Vyrovnávací stěrka Basic bal. navíc-sál | bal | 11 | 605,00 | 6 655,00 |
| Broušení stěrky-sál | m2 | 42,2 | 45,00 | 1 899,00 |
| Koberec Forza š.4m 826-hnědý-sál | m2 | 56,4 | 305,00 | 17 202,00 |
| Celoplošné lepení koberce-sál | 125 | 42,2 | 125,00 | 5 275,00 |
| Montáž kobercového soklu | m | 16 | 65,00 | 1 040,00 |
| **Chodba** |  |  |  |  |
| penetrace SHP | m2 | 12 | 45,00 | 540,00 |
| Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-chodba | m2 | 12 | 265,00 | 3 180,00 |
| Broušení stěrky |  | 12 | 45,00 | 540,00 |
| Vinyl lep. thermofix2mm 12161-dub luční-chodba | m2 | 12,96 | 580,00 | 7 516,8 |
| celoplošné lepení vinylu-chodba | m2 | 12 | 175,00 | 2 100,00 |
| lišta soklová SLK vč. mont.-chodba | m | 12,5 | 85,00 | 1 062,50 |
| rožky vnitřní,venkovní,koncovky | ks | 24 | 40,00 | 960,00 |
| Dveřní prahy vč. mont. | ks | 5 | 420,00 | 2 100,00 |
| Malba 2x na bílo vč. Penetrace | m2 | 38 | 96,50 | 3 667,00 |
| Přesun hmot | kpl | 1 | 600,00 | 600,00 |

**Celková cenová nabídka bez DPH: 292.834,60 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Čestné prohlášení k nabídnuté ceně:** |  |
| Do výše uvedené nabídkové jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. | | |
| Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo v případě oprávněných víceprací vzniklých např. nepředvídatelným stavem stavebních konstrukcí nebo změnou v provedení zakázky, která by byla ujednána na žádost Zadavatele, a to formou dodatku ke smlouvě o této zakázce. | | |
|  |  |  |
| Tuto cenovou nabídku jsem zpracoval/a za IČO: 28632761 jako osoba k tomuto oprávněná | | |
| Jméno a příjmení: xxx Dne: 27.10.2023 | |  |
| Vlastnoruční podpis: | |  |