Příloha 1

Objednávané servisní činnosti a servisní materiál: 

oprava: 
minicube-sn: 218022805- kontrola, výměna baterie

oprava:  
5x modem TC65 - diagnostika

oprava: 
7x MetOne kontrola, výměna ložisek, potenciometru a jazýčku, rekalibrace

oprava: 
5x DR26 - kontrola, výměna DPs AD680 (1 ks), kloubouk vč. SW (2 ks), 5 x desikant

oprava: 
2x QT, 1x QTi, 1x TH -kontrola, výměna baterie (4x), výměna Hihu (1x), kontrola kalibrace (1x)

oprava: 
1x Minikin ERI- kontrola , výměna baterie

oprava: 
1x SP3 - kontrola, výměna konektoru (2 ks) a baterie vč. desikantu

oprava: 
2x MP a 4x SMT100 - kontrola, výměna konektoru na MP (2 ks) a na čidlu (2 ks), výměna a baterie vč. desikantu

oprava: 
1x Pronamic Pro kontrola, výměna DPS

oprava: 
1x Pronamic DK 6950, 1x zdroj model NODR-4524 -, 1x dvojité rameno,

Materiál:

7 ks  atyp držáku pro Minikins RTHi

20x desikant velký, 10x sítko pro pronamic

10x spodní viko Pronamic

4x Aku 2,2 Ah; 1x Aku 2,2 Ah, 

9x desikant 1/6, 1x povolovák pro MicroLog, 3x saft 14250 vč. desikantu, 6x saft 14500 vč. desikantu, 1x squer.stick,

44x desikant velký, 3x saft 17500

1x Sonic-Anemo- DZP ('LCJ) vc. držáku sn: 052250910

nove: 3x GB1 vč. konektoru

1x SMT100 vč. konektoru

1x EMSol 19, 1x Pronamic Pro vč. sítka a anti birds set, 1x solar 20 W, 1x držák pro solární panel vč. kabelu,

3x kotva vč. hlavice,1x plotna s kuželem, 1x 44 m nerez. lano, 24x lanové spojky 

5x EMS33S vč. kabelu, 5x držák pro DL GSM D60, doplnění kabeláže, 1x dowsil 3140

10x stř. desikant
