Smlouva o dílo

k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta) - opakování“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský

zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

# Smluvní strany

- Úrazová nemocnice v Brně

Sídlo:  	 	 	     	Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární zástupce: 	        	    	MUDr. Pavel Piler, ředitel

IČO: 	 	00209813

Datová schránka: 	 	 	bntmab8

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	MUDr. Pavel Piler, ředitel

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

- Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: 	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Statutární zástupce: 	Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 	25301144

DIČ: 	CZ25301144

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C23287 Bankovní spojení, č.ú./kód banky 	ČSOB, a.s. - xxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: 	5f2pqxs

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	 e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“).

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

- Zadávací podmínky objednatele (resp. zadavatele) včetně příloh, v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta) - opakování“ (dále jen jako „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, a která je neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele (objednatele) na adrese:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00209813 (dále jen „zadávací dokumentace“);

- Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 17.8.2023 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a);

# PREAMBULE

- Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účastníci výběrového řízení do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy), a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

- Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

  - Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky;

  - Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky;

  - Poddodavatelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky;

  - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

- Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení dle § 56 zákona na zadání veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dodat předmět díla dle Smlouvy za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Prodávající tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

- Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

# PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU

- Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, spočívající v úpravách vnitřních prostor 1. a 2. NP budovy Ponávka 10 v areálu Úrazové nemocnice v Brně, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu (dále také „dílo“ nebo „stavba“). Dílo bude realizováno v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované APOLO CZ s.r.o., IČ: 27492851, případně dalšími osobami, které zpracovávaly projektovou dokumentaci a které jsou uvedeny v přílohách projektové dokumentace, a dle položkových soupisů prací včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou součástí Smlouvy jako její příloha 1 (dále jen „Položkový soupis prací“), jakož i dle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci (kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky, Smlouva včetně příloh a podmínky dle čl. 3.6. Smlouvy společně také jako „podklady stavby“)

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.

- Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem

- Objednatel je vlastníkem stavby a pozemků, na kterých bude stavba provedena.

- Součástí předmětu Smlouvy je dále veškerá dodavatelská činnost (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného v Položkovém soupisu prací a zadávací dokumentaci, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby.

- Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě včetně všech jejích příloh, a dále v souladu s:

    - obecně závaznými právními předpisy,

    - normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele,

    - aktuálními standardy technologie platnými v době provádění díla a v době jeho předání.

- Místem provádění je objekt v katastrálním území Zábrdovice (Brno – město), je na parcele č. 631/2, jejíž celková plocha je 1 345m2. Budova je součástí bloku stávající zástavby s navazujícím nádvořím areálu.

- Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých materiálů, technologií či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat v té době běžným standardům nebo bude objednatel využívat jiných postupů či technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy nebude možno původně nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny díla za materiály, technologie či zařízení odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně využívaným postupům či technologiím objednatele. Pokud bude takové nahrazení možné a objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na dodávku nové technologie, je zhotovitel v takovém případě povinen v objednatelem stanovené době nabídnout objednateli náhradní dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou nabídku akceptovat. Všechny tyto změny v rozsahu plnění mohou být učiněny pouze způsobem a v souladu se ZZVZ.

- Zhotovením stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno v souladu s ust. § 2605 občanského zákoníku, tedy bude předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, jak je definováno v čl. 14.3. Smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

    - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

    - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

    - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

    - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

    - zajištění odvozu odpadového a nepotřebného materiálu na příslušné skládky odpadu. O řádné likvidaci odpadů předloží zhotovitel příslušné doklady objednateli při předání stavby,

    - zajištění požární ochrany při stavbě,

    - realizovat potřebná dočasná ochranná opatření k zamezení šíření prachu a dalších emisí, oddělující provoz objektu od prostor využívaných pro výstavbu.

    - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

    - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

    - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

    - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

    - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

    - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

    - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

    - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, prostory budovy a okolní prostory, zeleň, příkopy, propustky apod.),

    - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

    - zajistit fotodokumentaci stavu místa plnění před zahájením plnění a tuto předat objednateli,

    - provádění denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

    - přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím zjištění, současně se sdělením informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího odstranění,

    - zajištění zkušebního provozu objektů, uvedení objektů do provozu, a to i jejich samostatných částí,

- Objednatel jako investor zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizací díla formou

Technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“). Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v digitální podobě ve formátu .pdf, případně ve formátu .dwg a bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a podle následujících zásad:

  - do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,

  - ty části projektové dokumentace, u kterých nedojde k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

  - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

  - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,

  - součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),

  - zhotovitel je povinen předat v digitální podobě i veškeré podpůrné soubory potřebné pro správné zobrazení souborů jím předaných dle tohoto článku.

# DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve 2 etapách v souladu s harmonogramem provádění díla, který je přílohou této smlouvy.

Termíny realizace:

- Etapa – zahájení první etapy je podmíněno zasláním písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště (Předpoklad srpen/září 2023).

Dokončení první etapy díla: nejpozději do 30 kalendářních dní od zaslání písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště.

- Etapa – zahájení druhé etapy je podmíněno zasláním písemné výzvy zadavatele k                    zahájení druhé etapy. Zadavatel předpokládá zaslání této výzvy k říjnu /listopadu 2023.

Dokončení druhé etapy díla: nejpozději do 155 kalendářních dní od zaslání písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v níže uvedených termínech (dále též také „dobách plnění“).

- Zhotovitel splní svou povinnost provést stavby jejím řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla.

- Celé kompletní dílo musí být předáno bez vad, nedodělků, a to ani estetického charakteru.

- Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen „harmonogram“), který je pro zhotovitele závazný. Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby zahájení plnění předmětu veřejné zakázky předá harmonogram objednateli, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky. Harmonogram bude zahrnovat souběh všech činností prováděných zhotovitelem a další činnosti rozhodné pro plnění zakázky ode dne uzavření této smlouvy až do dne předání řádně dokončeného díla objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, předání staveniště, provádění stavebních prací, přejímka dokončených stavebních prací, přejímka dokončeného díla, objednací a dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, technologické a jiné přestávky, případné správní a jiné lhůty a ostatní okolnosti vyplývající z plnění zakázky a ovlivňující činnosti zhotovitele). Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení smluvených dílčích termínů, kdy každý dílčí termín určuje den skončení příslušné etapy.

- Zhotovitel je povinen plně a aktivně využívat veškerý časový potenciál vymezený pro provádění díla, jakož i nasadit potřebné pracovní kapacity pro řádné provedení předmětu díla.

- Celkovou dobou provádění díla se pro účely Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“).

Výše uvedené doby plnění mohou být upraveny pouze v případě vzniku nepředvídatelných či neodvratitelných okolností, za které se pro účely této smlouvy považuje:

  - přerušení činností zhotovitele z pokynu objednatele, nejedná-li se o pokyn objednatele učiněný ve vazbě na vadné plnění zhotovitele,

  - pozdější nebo dřívější předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele, než bylo sjednáno,

  - zúžení nebo rozšíření rozsahu prováděného díla,

  - vlivy vyvolané vyšší mocí touto smlouvou nevyloučené, které nemohly smluvní strany předem předpokládat ani ovlivnit.

Pro vznik nároku na úpravu lhůt plnění je nezbytné veškeré okolnosti neprodleně po jejich vzniku řádně a prokazatelně oznámit protistraně. Veškeré okolnosti směřující ke vzniku nároku zhotovitele na případné prodloužení termínů plnění je zhotovitel povinen neprodleně po jejich vzniku specifikovat objednateli, přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin a následků takovýchto okolností a dále je zhotovitel povinen navrhnout a přijmou opatření na minimalizaci lhůt k prodloužení termínů.

Termín upravení patřičných lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným okolnostem.

Změny díla, které nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku příslušné etapy, nemají vliv na termín dokončení příslušné etapy díla a příslušná etapa díla bude dokončena ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení prací se nepovažují takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této smlouvy např. obvyklou lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, dobu pro dodání materiálu na staveniště, technologické přestávky a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy nutné pro řádné provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré v harmonogramu sjednané doby jsou pro něho přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a jsou pro zhotovitele závazné. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti dobu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

- Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

- Jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují k nároku na změnu termínu dokončení díla nebo zvýšení ceny díla, oznámí to písemně objednateli s popisem okolností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.

- Termíny plnění a cena díla dle Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně upraveny zejména v případě, že:

  - bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,

  - dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané termíny plnění,

  - bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů (např. archeologický průzkum),

  - zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel současně vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu na realizaci díla v souladu s touto Smlouvou. Strany současně výslovně vylučují aplikaci § 2627 občanského zákoníku,

  - nastanou nepříznivé klimatické podmínky, kterými se pro účely Smlouvy rozumí pokles venkovní teploty pod – 5 °C (měřeno v 10:00 hod. na staveništi) nebo takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění prací v souladu s příslušnými technickými normami (či dodržení předepsaných technologických postupů) či bezpečnosti práce v rámci nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, pokud takové nepříznivé klimatické podmínky nemohl zhotovitel rozumně předvídat. V takovém případě budou práce dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami na nezbytně nutnou dobu přerušeny;

a zároveň dojde k naplnění zákonných podmínek ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, které takové prodloužení umožňují.

- Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.

- Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění díla z pokynu objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady zhotovitel.

- Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončení.

# CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 	 	 	26 352 766,09 Kč

(slovy: dvacet šest milionů tři sta padesát dva tisíc sedm set šedesát šest korun českých devět haléřů

DPH (21 %):  	 	 	5 534 080,88 Kč

(slovy: pět milionů pět set třicet čtyři tisíc osmdesát korun českých osmdesát osm haléřů)

Cena díla (včetně DPH):  	31 886 846,97 Kč

(slovy: třicet jedna milionů osm set osmdesát šest tisíc osm set čtyřicet šest korun českých devadesát sedm haléřů)

- Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě jinak.

- Cena díla bez DPH je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu DPS a tak, jak je uvedena v oceněném Položkovém soupisu prací. Cena zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a projektantem DPS a realizovat dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy).

- Sjednaná cena díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.

- Podrobná kalkulace ceny díla je podrobně stanovena v podobě oceněného Položkového soupisu prací.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané ceny je možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně díla.

- V případě, že dojde k prodloužení termínu dokončení díla z důvodů, které leží na straně objednatele, oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců a zároveň dojde ke zvýšení ceny materiálu o více jak 15 % oproti cenám uvedeným v ceníku RTS, má zhotovitel právo upravit původní cenu díla o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů ČSÚ. Úprava ceny díla se může týkat pouze té části díla, která vlivem prodloužení termínu zaviněného objednatelem nebyla dokončena do 6 měsíců po termínu dokončení díla. V případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, bude úprava ceny díla a termínu dokončení řešena dohodou, samostatným dodatkem ke Smlouvě, a to na základě kalkulací zvýšením ceny díla.

- Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat.

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole TDS vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDS je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDS postoupí soupis provedených prací objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDS. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je zhotovitel v prodlení dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo ve Smlouvě, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh.

- Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení řádně vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny.

- Zhotovitel se zavazuje na fakturu uvést označení projektu, v rámci, které je stavba realizována a to: Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)

- Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo Smlouvy jako identifikátor a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 5.10. Smlouvy. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.

- Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

- Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem nemá nárok na úrok z prodlení.

- Místem pro doručení faktury je email fakturace@unbr.cz.

- Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění podle Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel při plnění Smlouvy použije menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě, nějž je uzavřena tato Smlouva.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 100 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném a oboustranně podepsaném soupisu provedených prací dle čl. 5.10 Smlouvy.

# OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SMLOUVY

- V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude při interpretaci Smlouvy užito znění zadávací dokumentace.

- V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a DPS, mají přednost údaje uvedené v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a zhotovitel je povinen ostatní dokumenty uvést do souladu.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost.

- Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

- Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů TDS. Pokud by pokyny objednatele, nebo TDS představovaly změnu Smlouvy, vypracuje zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 9. Smlouvy.

- Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

- Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je objednatel, TDS či koordinátor BOZP prostřednictvím objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

- Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v čl. 4.7. Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

- Objednatel, TDS i kontrola BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 07:00 hod. do 18:00 hod. je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.

- Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

- Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:

  - zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění Smlouvy,

  - zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

  - bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace,

  - zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem Smlouvy, anebo

  - je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti podle Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

- Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli a TDS na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění Smlouvy.

- Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

- Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami.

- Objednatel umožní zhotoviteli pro provedení díla za úplatu hrazenou zhotovitelem přímo poskytovateli příslušného média napojení na stávající provozní média. Všechna tato média budou objednatelem dodána pouze na existující výstupy v blízkosti místa provádění díla. Po obdržení písemného souhlasu objednatele o možnosti použít tato média, zhotovitel na své náklady zavede potřebná média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech médií na staveništi od místa určeného objednatelem až po místo konečné spotřeby. V době do předání díla odstraní zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely dočasné dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci a za řádné měření spotřeby médií. Veškeré náklady na zřízení a za odběry médií nese zhotovitel, resp. jsou zahrnuty do ceny díla.

- Další povinnosti zhotovitele:

  - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele v kvalitě odpovídající požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, technických norem a obecně závazných právních předpisů,

  - zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,

  - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

  - zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele,

  - zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

  - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

  - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,

  - zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,

  - zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní hodnotu,

  - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou v místě stavby na své náklady,

  - zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, která byla zhotoviteli předána,

  - zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných příslušných technických a právních norem,

  - zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi,

  - jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v tomto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou,

  - zhotovitel je povinen objednateli umožnit přístup a poskytnout součinnost k nastěhování nábytku a strojového a přístrojového vybavení, které nejsou součástí plnění zhotovitele, do místa stavby, v rozsahu a v termínech dle dohody smluvních stran.

# PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

- Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce zhotovitele musí být předem objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se tyto vymezené osoby budou na provádění díla dle Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění díla, resp. trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele.

- Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat přítomnost stavbyvedoucího na staveništi nebo jeho zástupce v každém okamžiku provádění díla (výstavby) a na všech kontrolních dnech, který bude splňovat požadavky dle zadávací dokumentace. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli.

- Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

- Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

- Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle Smlouvy.

# PODKLADY PRO PLNĚNÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele, zejména s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

- V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu Smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do deseti (10) kalendářních dnů po jejich převzetí, pokud nebude dohodnut jiný termín. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky zhotovitel neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

- Zhotovitel prohlašuje, že za součinnosti objednatele před podpisem Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

- Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření a vytyčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození uvedených inženýrských sítí.

- Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně geodeticky zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

# ZMĚNA DÍLA

- Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až 14 dnů nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli (návrh změnového listu), a to i opakovaně. O tuto dobu se prodlouží termíny ukončení stavby v bodě IV. Doba plnění.

- Pokud objednatel pozastaví provádění díla na dobu delší jak 14 dnů, bude toto řešeno dohodou obou smluvních stran a formou dodatku k této smlouvě o dílo.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě působení vyšší moci, kterou se rozumí např. války, generální stávky, občanské nepokoje, povodně, požáry, výbuchy, nepříznivé klimatické podmínky mající vliv na práce v exteriéru, zejména trvalé nebo přívalové deště, vichřice a mráz pod -6°C a další případné klimatické a jiné jevy, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, a to vše pouze v případě, trvá-li působení vyšší moci déle než 5 dní. V případě oprávněného přerušení prací je o tom zhotovitel povinen objednatele písemně (i e-mailem) v den přerušení prací informovat a tuto situaci zapsat do stavebního deníku. O dobu přerušení prací se posouvají termíny určenou touto smlouvou, jakoukoli její přílohou či stavebním deníkem a zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s prováděním díla.

- Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:

  - pořadové číslo,

  - identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,

  - identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,

  - popis změny včetně výkresové dokumentace,

  - kalkulaci snížení ceny,

  - změnu standardu plnění,

  - změnu ceny plnění.

Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat změnu doby plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání stavby musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované doby splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

- Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede objednatel.

- Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.

- Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny, tj. oceněného Položkového soupisu prací. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové soustavy RTS Brno, v aktuální cenové úrovni v době ocenění snížené o 5 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy ÚRS Praha, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.

- K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDS.

- K ocenění změny dle předchozího bodu je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná doba.

- Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující písemné stanovisko objednatele doplněné vyjádřením TDS. Bez potvrzeného změnového listu není zhotovitel povinen ani oprávněn změnu díla provést.

- Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku ke Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, zhotovitel je oprávněn provést změnu díla na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních ustanovení Smlouvy.

- Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém listu ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vynaložené náklady.

# DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM

- V rámci provádění díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména:

  - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných pare a dvě (2) elektronická vyhotovení na CD/DVD ve formátu .pdf, popř. ve formátu dwg v souladu s čl. 1.11. Smlouvy,

  - provozní řády ve vztahu k uvedeným stavebním objektům (dále jen „SO“), (vnitřní rozvod, kanalizace, ústřední vytápění a rozvody chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, přípojky kanalizace a vodovodu), inženýrským objektům (dále jen „IO“), (sítě technické infrastruktury včetně přípojek) a ke všem provozním souborům (dále jen „PS“), ke kterým budou dodány návody k obsluze a údržbě,

  - další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí díla, jejichž seznam zpracuje zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne uzavření Smlouvy a který musí být odsouhlasen objednatelem (po tomto schválení se seznam stává pro zhotovitele závazný); zhotovitel je povinen zapracovat případné oprávněné připomínky objednatele. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se seznam stává pro zhotovitele závazný,

  - technologické postupy / technologické předpisy závazné pro prováděné práce,

  - doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

- V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, resp. MS Excel. Veškeré dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

- Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace díla předá zhotovitel objednateli, TDS do deseti (10) pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době deseti (10) pracovních dnů od předání připomínek rozhodne o připomínkách formou návrhu změnového listu.

- Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen zpracovat v členění podle jednotlivých SO a PS. Dokumentace skutečného provedení stavby bude barevně zakreslovat veškeré odchylky od DPS dle oboustranně potvrzených změnových listů a zápisů ve stavebním deníku schvalujících drobné odchylky.

- Zhotovitel je povinen vypracovat provozní dokumentaci (provozní řády) ve vztahu ke všem SO a PS.

- Zhotovitel je povinen ke každému technologickému zařízení použitému při provádění díla zajistit od výrobce, případně ve výjimečných případech sám zhotovit, návod k obsluze či údržbě a nejpozději s oznámením o provádění individuální zkoušky a po jedné pracovní kopii návodu k obsluze či údržbě předat objednateli a TDS. Dodávka výtahu bude zakončena zkouškou v rozsahu ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011.

- Zhotovitel je povinen doručit podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby a provozní dokumentaci k vyjádření objednateli a TDS. Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli do jednoho (1) měsíce od předání stavby.

- Pokud se v průběhu komplexních zkoušek nebo závěrečné celkové zkoušky vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, je zhotovitel povinen navrhnout úpravu a tuto předat objednateli a TDS ke schválení a následně po odsouhlasení zapracovat a předat.

- Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednatel jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo objednatelem v Smlouvě.

# STAVEBNÍ DENÍK

- Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, zejména správně a úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat stručný popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených prostorech stavby.

- Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.

- První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDS následující pracovní den do 09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

- Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění stavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, TDS a pověření pracovníci smluvních stran.

- Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nebo TDS nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

# PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejích mezích, a dále v souladu s principy projektového řízení.

- V rámci provedení stavby je zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS).

- Uzlový bod se považuje za splněný, pokud Zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny Objednatele, TDS řádně dokončil práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví Zhotovitel zápis, který podepisuje Zhotovitel, Objednatel a TDS.

- Na potvrzení zápisů o dokončení uzlového bodu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 9. 4. a 9.5. Smlouvy s tím, že tento zápis nenahrazuje a nemá účinky zápisu o předání a převzetí stavby.

- Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

- Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění stavby. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění stavby řídit tuto stavbu svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

    - jeden hlavní stavbyvedoucí dle zadávacích podmínek, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky zhotovitele;

    - jeden vedoucí elektromontážních prací dle zadávacích podmínek, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky zhotovitele;

    - pracovník odpovědný za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a návrhu provozních předpisů dle Smlouvy;

    - pracovník pověřený koordinací dodávek/poddodávek a kompletací Díla;

    - pracovník odpovědný za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli.

| Pozn.: osoby uvedené pod písm. c) až e) předloží zadavateli vybraný dodavatel před |  |
| --- | --- |
| podpisem Smlouvy |  |

- Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění díla udržovat realizační tým uvedený ve své nabídce (písm. a) a b) předchozího odstavce) a před podpisem Smlouvy (písm. c) až e) předchozího odstavce). Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osob realizačního týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu objednateli předem písemně oznámit a na výzvu objednatele předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla zadána uzavřením Smlouvy. Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku dle ust. § 79 ZZVZ.

- Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

- Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět denní a průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. Před podáním výzvy k převzetí stavby je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a stavby, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem Smlouvy. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby.

- Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

- Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:

Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při předání staveniště a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností.

Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby – „Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)“ a dále budou doklady obsahovat:

  - název příjemce odpadu včetně IČO;

  - název původce odpadu;

  - datum a čas uložení odpadu;

  - registrační značka auta, které odpad přivezlo;

  - hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);

  - původ odpadu (název stavby);

  - název odpadu;

  - kód odpadu;

  - název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;

  - kdo odpad převzal;

  - kdo odpad odevzdal.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDS

Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.

V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

- Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení stavby proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků objednatele.

- Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené Smlouvou, jinak je objednatel, TDS nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.

# KONTROLNÍ DNY

- Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud Smlouva nestanoví jinak.

- Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

- Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. I Smlouvy). TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na straně zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), je zhotovitel v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

- Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost.

- TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

- TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží objednatel, TDS a zhotovitel.

- Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s čl. 9. Smlouvy.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

- K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu díla bude zhotovitel vyzván písemně zadavatelem. Plnění předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu od převzetí stanoviště.

- O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany a TDS podepíšou.

- Výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu zápisu dle Smlouvy, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset (10) pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené

touto Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

- Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

  - dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání díla – „drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla“), bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS vydanými v souladu s touto Smlouvou,

  - zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, objednatel předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,

  - dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

- Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:

  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a o průběhu zkušebního provozu,

  - protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí,

  - stavební deník a kontrolní knihu,

  - dokumentaci související s prováděním díla,

  - nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),

  - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, označené názvem stavby a dále budou doklady obsahovat:

    - název příjemce odpadu včetně IČO;

    - název původce odpadu;

    - datum a čas uložení odpadu;

    - registrační značka auta, které odpad přivezlo;

    - hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);

    - původ odpadu (název stavby);

    - název odpadu;

    - kód odpadu;

    - název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;  kdo odpad převzal;

    - kdo odpad odevzdal.

  - závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení a jakosti díla

  - ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo ze Smlouvy.

- Přejímací řízení stavby může být s ohledem na velký rozsah provedeno postupně po jednotlivých PS a SO nebo dle dohody smluvních stran po souborech několika SO a PS

s tím, že v takovém případě budou uzavírány dílčí protokoly o předání a převzetí jednotlivých SO a PS nebo jejich souborů. V případě, že to bude možné, bude po uzavření jednoho nebo více dílčích protokolů o předání a převzetí příslušná zkontrolovaná část stavby uzavřena a zapečetěna oběma smluvními stranami. Dílčí protokoly o předání a převzetí SO a PS jsou podkladem pro vystavení zápisu o předání a převzetí stavby a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky zápisu o předání a převzetí stavby.

- Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla), ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat:

a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, b) identifikační údaje o díle,

  - konec záruční doby dle Smlouvy,

  - údaj o provedení zkušebního provozu,

  - soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

  - případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,

  - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

  - soupis příloh.

- Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

# PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 občanského zákoníku.

- Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami a TDS. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

  - jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním díla a s provedeným dílem,

  - všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě provedeného díla nebo budou vycházet z chyb provedeného díla.

- Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že smluvní strany ve smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

# ZÁRUKY ZA JAKOST

- Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předané dokumentaci.

- Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

- Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení netvořící součást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto záruční dobu delší. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku provozovat. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

- Platnost a účinnost záruky za jakost díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

- V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí stavby.

- V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

- Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

  - odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

  - odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

  - přiměřenou slevu z ceny díla

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však v přiměřené době odstranit.

- V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní.

- V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání díla nebo jeho části nebo ohrožující provoz díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady“), zahájí zhotovitel práce nejpozději do šesti (6) hodin po písemném oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady způsobem uvedeným v čl. 16.5. Smlouvy a práce provede v době stanovené dohodou obou smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.

- Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

- Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

- Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

# POJIŠTĚNÍ

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky (včetně podzhotovitelů) třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídajících charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.

- Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené ve prospěch objednatele, odpovídající minimální výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).

- Kopie pojistných smluv byly zhotovitelem objednateli předány v rámci zadávacího řízení před podpisem této smlouvy.

- Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních a trvání těchto pojištěních v průběhu realizace díla je zhotovitel vždy povinen na požádání předložit objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

- Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.

Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje i nezajištění dalšího pojištění podle čl. 17.7. Smlouvy v době tam stanovené.

- Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle Smlouvy.

- V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 17.1. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 17.1. Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla.

- Kopie pojistné smlouvy či smluv podle čl. 17.1. Smlouvy byla zhotovitelem předána objednateli při podpisu Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy či smluv je součástí Smlouvy jako její příloha 3 a bude doplněna při podpisu Smlouvy. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 17.7. Smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění.

- Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

- Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 17. Smlouvy jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

- V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy podle čl. 17.1. a 17.3. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 17.1. Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující podmínky dle čl. 17.1. Smlouvy, případně čl. 17.3. Smlouvy.

# SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

- Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká objednateli v případě porušení níže uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši:

  - Ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele

    - povinností převzetí staveniště dle čl. IV. 1. Smlouvy;

  - Ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele

    - povinností zahájení stavby dle čl. IV. 1. Smlouvy

  - ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést stavbu ve sjednané celkové době provádění díla dle čl. IV. 1.

Smlouvy;

  - ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy;

  - ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby;

  - ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH,  v případě prokázaného provádění některé části stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDS;

  - ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 8.1. Smlouvy objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDS;

  - ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním pojištění dle čl. XVII.1 a XVII.2. Smlouvy nebo dalšího pojištění, ve smyslu čl. XVII.7 , a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti;

  - ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním bankovní záruky dle čl. XX. 3. Smlouvy, nebo další bankovní záruky, pokud doba předchozí uplynula ve smyslu čl. XX. 7. Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti;

  - ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za porušení povinnosti zhotovitele po celou dobu provádění díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami

uvedenými v čl. VII. 3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení;

  - ve výši 10.000,- Kč v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení.

  - Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení bodů III.2., III.3. a XIII.12. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

- V případě neposkytnutí dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu nedodržení termínu dokončení díla v termínech dle čl. IV Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

- Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle Smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli nebo k jiné majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikla.

- Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné souvislosti s prodlením objednatele.

- Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce deseti 10 kalendářních dnů.

- Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

- V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

# ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

- Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující:

  - zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby,

  - zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,

  - zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého uzlového bodu dle harmonogramu přesahujícího dvacet (20) dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu/protokolu o dokončení uzlového bodu,

  - prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli bankovní záruku dle čl. 20.4. a 20.7. Smlouvy delší než dvacet (20) kalendářních dnů,

  - vadné plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,

  - realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla,

  - hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,

  - zhotoviteli byla v průběhu plnění díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce na díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

  - v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

  - zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění objednatele stavbu jinými osobami než těmi, kterými prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu ust. § 79 ZZVZ ve své nabídce, z níž vzešel závazek, který je předmětem Smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.

- Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce.

- Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě Smlouvy vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.

- Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 občanského zákoníku.

- Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy.

- V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně veškerých dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející zhotoviteli přiměřeně podle čl. 5. Smlouvy.

- Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

- V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou. V případě, že zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

- V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel.

- Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.

- V případě předčasného ukončení Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

# BANKOVNÍ ZÁRUKA

- Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za zajištění řádného odstranění vad Díla (dále jen „bankovní záruka“).

- Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

  - banka se v bankovní záruce zaváže vyplatit na základě první výzvy objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel porušil povinnosti vyplývající ze Smlouvy částku ve výši 5 % z celkové ceny Díla vč. DPH, a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu bankovní záruky, která činí 5 % z celkové ceny díla vč. DPH,

  - bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené ve Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,

  - právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky nebo náhradu škody způsobené v souvislosti s výskytem vady díla, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.

- Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí stavby objednateli.

- Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí (3.) pracovní den po uplynutí záruční doby podle Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

- Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

- Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho (1) roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto článku.

# VYŠŠÍ MOC

- Existence možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí se řídí ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace včetně pandemie COVID 19 apod.

- Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

# ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY

- Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.

- V otázce, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

- Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí díla, nevykazují a nebudou vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání zhotovitel neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností ze Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob.

- Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům.

- Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou součinnost a objednatelem vyžádanou podporu.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

- Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce českém.

- Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky ze Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

- Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně e-mailem nebo doručením do datové schránky, a to skrze údaje uvedené v záhlaví Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve formě vyžadované těmito orgány.

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci Smlouvy.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

- Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle Smlouvy, ani práva a závazky ze Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha 1 – Oceněný položkový soupis prací stavby

Příloha 2 – Harmonogram stavby

Příloha 3 – Pojištění:

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

| Za Objednatele: 01.11.2023 |  | Za Zhotovitele: |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ MUDr. Pavel Piler, ředitel Úrazová nemocnice v Brně |  | _______________________________ Pavel Navláčil, jednatel |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:	202221

Stavba:	Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

DIČ:

Projektant:	APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:	                  IČ: 27492851

Ing.Jiří Pitra	DIČ:

Poznámka:Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz._x000D_

Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!). _x000D_

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak._x000D_

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. _x000D_

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu._x000D_

Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!_x000D_

| Cena bez DPH |  |  | xxx |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně xxx | Výše daně xxx 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | xxxx |

Strana 1 z 69

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 202221 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Navláčil stavební firma,s.r.o. |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 30. 8. 2022 APOLO CZ s.r.o. Ing.Jiří Pitra |  |
| Kód |  | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  | Typ |

Náklady stavby celkem      	xxx	xxx

- Architektonicko-stavební část				      xxx	                                 xxx                 STA

- ZTI a ÚT						      xxx	                                 xxx                 STA

- Silnoproud						      xxx	                                xxx	STA

- Slaboproud						      xxx	                                xxx	STA

- EPS						      xxx	                                xxx	STA

- VZT						      xxx	                                xxx	STA

- Rozvody medicinálních plynů				      xxx	                                xxx	STA

99	                     VRN                                                                                                                    xxx                                       xxx                   STA

Strana 2 z 69

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

| Projektant: | IČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- |
| APOLO CZ s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Ing.Jiří Pitra | DIČ: |  |

Poznámka:

Rozpočet předpokládá vyklizení dotčených prostor investorem před zahájením bouracích prací.

|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxx |  | 21,00% | xxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxx      HSV - Práce a dodávky HSV	   xxx

| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | xxx |
| --- | --- |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | xxx |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | xxx |
| 64 - Osazování výplní otvorů | xxx |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | xxx |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | xxx |
| 96 - Bourání konstrukcí | xxx |
| 997 - Přesun sutě | xxx |
| 998 - Přesun hmot | xxx |
| PSV - Práce a dodávky PSV | xxxx |
| 761sv - Skleněné výrobky | xxx |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | xxx |
| 766 - Konstrukce truhlářské | xxx |
| 767 - Konstrukce zámečnické | xxx |
| 771 - Podlahy z dlaždic | xxx |
| 776 - Podlahy povlakové | xxx |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | xxx |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | xxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxx |  |
| D 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | xxx |  |
| 1 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 3,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dle výpisu v TZ"3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 2 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 15,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dle výpisu v TZ"15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 3 | K | 317168013 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm | kus | 13,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168013 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dle výpisu v TZ"13 |  | 13,000 |  |  |  |
| 4 | K | 342244301 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 462,755 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244301 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | v ceně zohledněte provedení odstranění zvukového mostu dle zvyklostí zhotovitele |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (např.použití pruhu těžkého asf.pásu pro založení a ve styku se svislou kcí s promaltováním) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | způsob odsouhlasí TDI |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "109,110"4,0*(5,15+0,725+1,15+1,2)-0,8*2,12 |  | 31,204 |  |  |  |
| VV |  |  | "111"4,0*(4,35+4,8)-1,2*2,12*2 |  | 31,512 |  |  |  |
| VV |  |  | "112,113"3,7*(3,8)+4,0*(1,5+2,05+5,1)-1,2*2,12-0,9*2,12 |  | 44,208 |  |  |  |
| VV |  |  | "114"4,0*(4,35+5,1)-1,2*2,12 |  | 35,256 |  |  |  |
| VV |  |  | "115,116,117"4,0*(4,8+2,7+5,1)-1,0*2,12*2 |  | 46,160 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"4,0*(4,35)-1,2*2,12 |  | 14,856 |  |  |  |
| VV |  |  | "124"4,0*(2,75+1,605+3,65)-1,0*2,12+1,0*2,12 |  | 32,020 |  |  |  |
| VV |  |  | "127 - počítáno na celou kv i přes možný výskyt průvlaku"4,0*(1,1+0,32+0,9)-0,9*2,12 |  | 7,372 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 242,588 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "209,208,211"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-0,8*2,12*2-1,2*2,12 |  | 46,204 |  |  |  |
| VV |  |  | "212"3,3*(5,1+1,35+2,375)-1,2*2,12 |  | 26,579 |  |  |  |
| VV |  |  | "214,213,216"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-0,8*2,12*2-1,2*2,12 |  | 46,204 |  |  |  |
| VV |  |  | "217"3,3*(5,4) |  | 17,820 |  |  |  |
| VV |  |  | "218"3,3*(4,3+1,05+3,75+5,4)-1,2*2,12 |  | 45,306 |  |  |  |
| VV |  |  | "219"3,3*(1,0) |  | 3,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "222,223"3,3*(1,1+0,9+0,2+1,58+3,65+1,7+2,4)+0,15*2,8+0,2 5*2,1-1,0*2,12*2 |  | 34,754 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 220,167 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 462,755 |  |  |  |
| 5 | K | 342244101 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 6,800 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "114"4,0*0,85 |  | 3,400 |  |  |  |
|  | VV |  | "118"4,0*0,85 |  | 3,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 6,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,800 |  |  |  |
| 6 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 1,700 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "114"0,85 |  | 0,850 |  |  |  |
|  | VV |  | "118"0,85 |  | 0,850 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,700 |  |  |  |
| 7 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 139,805 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | položka pro ukotvení příčky ke stropu materiálem pro přerušení zvuk.mostu dle zvyklostí zhotovitele |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ocenit bez ohledu na materiál uvedený v ceníkovém popisu položky! |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "109,110"(5,15+0,725+1,15+1,2) |  | 8,225 |  |  |  |
|  | VV |  | "111"(4,35+4,8) |  | 9,150 |  |  |  |
|  | VV |  | "112,113"(3,8+1,5+2,05+5,1) |  | 12,450 |  |  |  |
|  | VV |  | "114"(4,35+5,1) |  | 9,450 |  |  |  |
|  | VV |  | "115,116,117"(4,8+2,7+5,1) |  | 12,600 |  |  |  |
|  | VV |  | "118"(4,35) |  | 4,350 |  |  |  |
|  | VV |  | "124"(2,75+1,605+3,65) |  | 8,005 |  |  |  |
|  | VV |  | "127 - počítáno na celou kv i přes možný výskyt průvlaku"(1,1+0,32+0,9) |  | 2,320 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 66,550 |  |  |  |
|  | VV |  | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "209,208,211"(5,1*2+1,25*2+1,55*2) |  | 15,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "212"(5,1+1,35+2,375) |  | 8,825 |  |  |  |
|  | VV |  | "214,213,216"(5,1*2+1,25*2+1,55*2) |  | 15,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "217"(5,4) |  | 5,400 |  |  |  |
|  | VV |  | "218"(4,3+1,05+3,75+5,4) |  | 14,500 |  |  |  |
|  | VV |  | "219"(1,0) |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "222,223"(1,1+0,9+0,2+1,58+3,65+1,7+2,4)+0,15+0,25 |  | 11,930 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 73,255 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 139,805 |  |  |  |
| 8 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 187,580 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "109,110"4,0*3 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "111"4,0*4 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "112,113"3,7*2+4,0*2 |  | 15,400 |  |  |  |
|  | VV |  | "114"4,0*(2+1) |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "115,116,117"4,0*3 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "118"4,0*(1+1) |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "124"4,0*4 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "127 - počítáno na celou kv i přes možný výskyt průvlaku"4,0*2- 2,12 |  | 5,880 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 97,280 |  |  |  |
|  | VV |  | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "209,208,211"3,3*6 |  | 19,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "212"3,3*4 |  | 13,200 |  |  |  |
|  | VV |  | "214,213,216"3,3*6 |  | 19,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "217"3,3*2 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | VV |  | "218"3,3*5 |  | 16,500 |  |  |  |
|  | VV |  | "219"3,3*2 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | VV |  | "222,223"3,3*3-2,1 |  | 7,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 90,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 187,580 |  |  |  |
|  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | xxx |  |
| 9 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 300,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 300,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | předběžná položka pro přetažení exponovaných míst (beton x cihla, styk napojení příčka x nosné zdivo s přerušeným zvuk.mostem, atd.) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | předběžná výměra - odsouhlasí TDI |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "čv103"150 |  | 150,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "čv106"150 |  | 150,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 300,000 |  |  |  |
| 11 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 3 114,686 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 3 114,686 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111

VV	v ceně zohledněte případné použití omítníků dle potřeby stavby

VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik

VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a

omezený prostor)

"101"4,0*(7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,

VV	9)-2,65*3,4-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-1,8*3,4*2-	101,134

1,0*2,12-1,4*2,2*2

"101-

VV	10,655

ostění"0,41*(2,65+3,4*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2)*2

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV |  |  | "102"4,0*(3,0*2+1,9*2)-1,0*2,12+0,3*(1,1+2,2*2)- 0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 39,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "103"4,0*(1,8+1,87+1,84+1,49)-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2) |  |  | 27,712 |  |
| VV |  |  | "104"4,0*(1,8*2+4,3*2)+0,225*0,9-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2)- 0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 48,985 |  |
| VV |  |  | "105"4,0*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4) |  |  | 25,900 |  |
| VV |  |  | "106I"4,0*(3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2)-3,9*3,7- 3,82*3,7+0,6*(3,9+3,82+3,7*4)-1,6*2,2- 1,8*2,2+0,35*(1,9+2,2*2)-0,9*2,12 |  |  | 104,165 |  |
| VV |  |  | -2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*0,9*2 |  |  | -1,833 |  |
| VV |  |  | "106II"4,0*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,9*3,7-3,82*3,7-1,0*2,12- 3,9*2,4*2+0,6*(3,9+2,4*2)*2+(0,15*0,9*2)*2 |  |  | 79,856 |  |
| VV |  |  | "107"4,0*(2,05*2+3,65*2)-0,9*2,12- 1,2*2,4+0,5*(1,2+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 44,112 |  |
| VV |  |  | "108 - průvlaky nejsou počítány"4,0*(28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2 +1,75*4+0,15*4+0,6*2)-1,47*2,4*2+0,4*(1,47+2,4*2)*2 |  |  | 363,200 |  |
| VV |  |  | -1,8*2,2-1,2*2,12*7-1,0*2,12-0,9*2,12*4-1,3*2,12-0,8*2,12*2 |  |  | -37,668 |  |
| VV |  |  | "109"4,0*(3,9*2+5,4*2)-1,2*2,12+0,3*(1,2+2,2*2)-0,8*2,12- 1,0*2,12-3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 65,880 |  |
| VV |  |  | "110"4,0*(1,875*2+1,05*2)-0,8*2,12 |  |  | 21,704 |  |
| VV |  |  | "111"4,0*(4,8*2+5,25*2)-1,2*2,12*2- 3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 71,472 |  |
| VV |  |  | "112"4,0*(3,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2-0,9*2,12- 3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 67,164 |  |
| VV |  |  | "113"4,0*(1,9*2+1,5*2)-0,9*2,12 |  |  | 25,292 |  |
| VV |  |  | "114"4,0*(4,35*2+4,1*2)-1,2*2,12- 3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 61,216 |  |
| VV |  |  | "115"4,0*(2,5*2+2,7*2)-1,0*2,12*3+0,3*(1,1+2,2*2) |  |  | 36,890 |  |
| VV |  |  | "116"4,0*(4,8*2+2,55*2)-1,0*2,12- 3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 52,840 |  |
| VV |  |  | "117"4,0*(2,15*2+2,7*2)-1,0*2,12 |  |  | 36,680 |  |
| VV |  |  | "118"4,0*(4,35*2+4,1*2)-1,2*2,12- 3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 61,216 |  |
| VV |  |  | "119"4,0*(3,085+5,85+2,45+2,2+3,6)-0,9*2,12*2- 2,0*2,4+0,6*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 64,684 |  |
| VV |  |  | "120"4,0*(2,0*2+1,8*2)-0,9*2,12 |  |  | 28,492 |  |
| VV |  |  | "121"4,0*(2,1*2+3,65*2)-0,9*2,12-0,9*0,9+0,2*(0,9+0,9*2) |  |  | 43,822 |  |
| VV |  |  | "122"4,0*(4,5*2+3,65*2)-1,2*2,12- 2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 60,853 |  |
| VV |  |  | "123"4,0*(1,4*2+3,65*2)-0,7*2,12-0,8*2,12+0,3*(0,8+2,2*2) |  |  | 38,780 |  |
| VV |  |  | "124"4,0*(4,6*2+3,65*2)-0,7*2,12-1,0*2,12- 3,55*2,4+0,5*(3,55+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 58,351 |  |
| VV |  |  | "125"4,0*(2,3*2+3,65*2)-0,9*2,12-1,0*2,12- 2,3*2,4+0,5*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2 |  |  | 41,902 |  |
| VV |  |  | "126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"5,0 |  |  | 5,000 |  |
| VV |  |  | "127"4,0*(1,055*2+0,32*2+2,45*2)-0,9*2,12*2 |  |  | 26,784 |  |
| VV |  |  | "128"4,0*(1,055*2+1,1*2)-0,8*2,12 |  |  | 15,544 |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1 689,784 |  |
| VV |  |  | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |  |  |  |
| VV |  |  | schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor) |  |  |  |  |
| VV |  |  | "201"3,3*(0,6+2,65+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,8 5+1,0+5,6)-2,65*2,6-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2- 1,8*2,6*2-1,0*2,12-1,4*2,2*2 |  |  | 55,701 |  |
| VV |  |  | "201 ostění a nadpraží"0,43*(2,65+2,6*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2) *2+0,4*(1,8+2,6*2)*2 |  |  | 15,756 |  |
| VV |  |  | "201 zbytek"3,3*(3,9+3,7) |  |  | 25,080 |  |
| VV |  |  | "202"3,3*(3,0*2+1,9*2)-1,0*2,12+0,3*(1,1+2,2*2)- 0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 32,140 |  |
| VV |  |  | "203"3,3*(1,8+1,87+1,84+1,49)-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2) |  |  | 22,812 |  |
| VV |  |  | "204"3,3*(1,8*2+4,3*2)+0,25*0,9-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2)- 0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 40,467 |  |
| VV |  |  | "205"3,3*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4) |  |  | 20,720 |  |
| VV |  |  | "206"3,3*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6)- 1,2*2,12*11-1,3*2,12-1,6*2,2-0,9*2,12-1,0*2,12*4 |  |  | 323,434 |  |
| VV |  |  | -2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*2- 1,1*2,1+0,4*(1,1+2,1*2)-3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*4- 1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,8*2 |  |  | -5,097 |  |
| VV |  |  | "207"3,3*(4,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2-0,8*2,12- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 |  |  | 61,991 |  |
| VV |  |  | "208"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  |  | 15,794 |  |
| VV |  |  | "209"3,3*(3,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 |  |  | 57,087 |  |
| VV |  |  | "210"3,3*(5,4*2+4,575*2)-1,2*2,12+0,3*(1,3+2,2*2)-0,8*2,12- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 |  |  | 61,130 |  |
| VV |  |  | "211"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  |  | 15,794 |  |
| VV |  |  | "212"3,3*(4,575*2+5,1*2)-1,2*2,12*2-0,8*2,12- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 |  |  | 54,896 |  |
|  |  |  | "213"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  |  | 15,794 |  |
|  |  |  | "214"3,3*(3,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 |  |  | 57,087 |  |
|  |  |  | "215"3,3*(4,575*2+5,7*2)-1,2*2,12-0,8*2,12- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 |  |  | 61,400 |  |
| 13 | K | 612321191 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 |  | 6 229,372 |  | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191

| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ Je uvažováno s tl.jádra cca 20mm (možně nerovnosti ponechaného zdiva) - na jádro pak přijde konečná úprava (štuk s malbou, ker.obklad, PUR stěrka) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 3114,686*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6 229,372 |  |  |  |
| 14 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 1 569,706 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ ocenit penetraci pod sádrovou omítku dle doporučení zhotovitelem zvoleného výrobce |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 1 569,706 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121

VV	dle TZ 1-vrstvá sádrová omítka pod PUR stěrku

VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik

VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a

omezený prostor)

"101"4,0*(7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,

VV	9)-2,65*3,4-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-1,8*3,4*2-	101,134

1,0*2,12-1,4*2,2*2

"101-

VV	10,655 ostění"0,41*(2,65+3,4*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2)*2

VV	"105"4,0*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4)	25,900

"106I"4,0*(3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2)-3,9*3,7-

VV	3,82*3,7+0,6*(3,9+3,82+3,7*4)-1,6*2,2-	104,165

1,8*2,2+0,35*(1,9+2,2*2)-0,9*2,12

VV	-2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*0,9*2	-1,833

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | "216"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 | 15,794 |
| --- | --- | --- |
| VV | "217"3,3*(4,575*2+5,4*2)-1,2*2,12- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 | 61,116 |
| VV | "218"3,3*(3,9*2+4,15*2)-1,2*2,12- 3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2 | 48,411 |
| VV | "219"3,3*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7)-1,0*2,12- 2,0*1,8+0,6*(2,0+1,8*2)+0,15*1,15*2 | 64,299 |
| VV | "220"3,3*(2,57*2+3,65*2)-1,0*2,12-1,47*2,6+0,5*(1,47+2,6*2) | 38,445 |
| VV | "221"3,3*(2,64*2+4,25*2)-1,2*2,12-1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2) | 42,111 |
| VV | "222"3,3*(4,0*2+3,65*2)-1,0*2,12- 2,3*2,1+0,4*(2,3+2,1*2)+0,15*0,8*2 | 46,380 |
| VV | "223"3,3*(2,52*2+1,6*2)-1,0*2,12 | 25,072 |
| VV | "224"3,3*(5,905*2+3,65*2)-0,9*2,12- 3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*2 | 57,040 |
| VV | "225"3,3*(2,65*2+4,235*2)-1,2*2,12-1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2) | 42,078 |
| VV | "226"3,3*(4,89*2+3,62*2)-1,2*2,12- 2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*2 | 52,170 |
| VV | Mezisoučet | 1 424,902 |
| VV | Součet | 3 114,686 |

"106II"4,0*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,9*3,7-3,82*3,7-1,0*2,12-

VV	79,856

3,9*2,4*2+0,6*(3,9+2,4*2)*2+(0,15*0,9*2)*2

"108 - průvlaky nejsou

VV	počítány"4,0*(28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2	363,200

+1,75*4+0,15*4+0,6*2)-1,47*2,4*2+0,4*(1,47+2,4*2)*2

VV	-1,8*2,2-1,2*2,12*7-1,0*2,12-0,9*2,12*4-1,3*2,12-0,8*2,12*2	-37,668

"109"4,0*(3,9*2+5,4*2)-1,2*2,12+0,3*(1,2+2,2*2)-0,8*2,12-

VV	65,880

1,0*2,12-3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2

VV	"109-odpočet KO"-(2,0*(1,25+0,15)+(1,5-0,9)*(0,725+4,35))	-5,845

VV	"110"4,0*(1,875*2+1,05*2)-0,8*2,12	21,704

VV	"115"4,0*(2,5*2+2,7*2)-1,0*2,12*3+0,3*(1,1+2,2*2)	36,890

"119"4,0*(3,085+5,85+2,45+2,2+3,6)-0,9*2,12*2-

VV	64,684

2,0*2,4+0,6*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2

VV	"119-odpočet KO"-(2,0*(1,35+0,9))	-4,500

"124"4,0*(4,6*2+3,65*2)-0,7*2,12-1,0*2,12-

VV	58,351

3,55*2,4+0,5*(3,55+2,4*2)+0,15*1,0*2

VV	"124-odpočet KO"-(2,0*(1,605+1,05)+(1,5-0,9)*1,7)	-6,330

"125"4,0*(2,3*2+3,65*2)-0,9*2,12*2-1,0*2,12-

VV	39,994

2,3*2,4+0,5*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2

VV	"127"4,0*(1,055*2+0,32*2+2,45*2)-0,9*2,12*2	26,784

VV	Mezisoučet	943,021

čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude

VV uvažována = případná minimální rezerva) schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m,

VV	průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor)

"201"3,3*(0,6+2,65+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,8

5+1,0+5,6)-2,65*2,6-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-	55,701

1,8*2,6*2-1,0*2,12-1,4*2,2*2

"201 ostění a

nadpraží"0,43*(2,65+2,6*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2)	15,756

*2+0,4*(1,8+2,6*2)*2

dle TZ bude provedena na 1-vrstvou sádrovou omítku

VV

(viz.položka výše)

čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m, tl.podl.kce cca

VV

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "201 zbytek"3,3*(3,9+3,7) |  | 25,080 |  |  |  |
| VV |  |  | "205"3,3*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4) |  | 20,720 |  |  |  |
| VV |  |  | "206"3,3*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6)- 1,2*2,12*11-1,3*2,12-1,6*2,2-0,9*2,12-1,0*2,12*4 |  | 323,434 |  |  |  |
| VV |  |  | -2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*2- 1,1*2,1+0,4*(1,1+2,1*2)-3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*4- 1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,8*2 |  | -5,097 |  |  |  |
| VV |  |  | "208"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  | 15,794 |  |  |  |
| VV |  |  | "211"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  | 15,794 |  |  |  |
| VV |  |  | "213"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  | 15,794 |  |  |  |
| VV |  |  | "216"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12 |  | 15,794 |  |  |  |
| VV |  |  | "220"3,3*(2,57*2+3,65*2)-1,0*2,12-1,47*2,6+0,5*(1,47+2,6*2)- 2,1*(2,1) |  | 34,035 |  |  |  |
| VV |  |  | "224"3,3*(5,905*2+3,65*2)-2,1*(1,3+0,68)-0,9*2,12- 3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*2 |  | 52,882 |  |  |  |
| VV |  |  | "226"3,3*(4,89*2+3,62*2)-1,2*2,122,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*22,1*(1,63+2,49+0,45+0,75) |  | 40,998 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 626,685 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 569,706 |  |  |  |
| 16 | K | 612purs | PUR stěrka (penetrace + 3-vrstvá designová omítka) - d,m | m2 | 1 530,062 | xxx | xxx |  |

0,1m)

schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik

VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a

omezený prostor)

| VV | "101"3,9*(7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3, 9)-2,65*3,3-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,1-1,1*2,1*2-1,8*3,3*2- 1,0*2,02-1,4*2,1*2 | 99,170 |
| --- | --- | --- |
| VV | "101- ostění"0,41*(2,65+3,3*2)+0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2)*2 | 10,333 |
| VV | "105"3,9*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,1-1,8*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4) | 25,380 |
| VV | "106I"3,9*(3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2)-3,9*3,6- 3,82*3,6+0,6*(3,9+3,82+3,6*4)-1,6*2,1- 1,8*2,1+0,35*(1,9+2,1*2)-0,9*2,02 | 101,897 |
| VV | -2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*0,9*2 | -1,833 |
| VV | "106II"3,9*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,9*3,6-3,82*3,6-1,0*2,02- 3,9*2,4*2+0,6*(3,9+2,4*2)*2+(0,15*0,9*2)*2 | 77,771 |
| VV | "108 - průvlaky nejsou počítány"3,9*(28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2 +1,75*4+0,15*4+0,6*2)-1,47*2,4*2+0,4*(1,47+2,4*2)*2 | 354,069 |
| VV | -1,8*2,1-1,2*2,02*7-1,0*2,02-0,9*2,02*4-1,3*2,02-0,8*2,02*2 | -35,898 |
| VV | "109"3,9*(3,9*2+5,4*2)-1,2*2,02+0,3*(1,2+2,1*2)-0,8*2,02- 1,0*2,02-3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*0,9*2 | 64,230 |
| VV | "109-odpočet KO"-(2,0*(1,25+0,15)+(1,5-0,9)*(0,725+4,35)) | -5,845 |
| VV | "110"3,9*(1,875*2+1,05*2)-0,8*2,02 | 21,199 |
| VV | "115"3,9*(2,5*2+2,7*2)-1,0*2,02*3+0,3*(1,1+2,1*2) | 36,090 |
| VV | "119"3,9*(3,085+5,85+2,45+2,2+3,6)-0,9*2,02*2- 2,0*2,4+0,6*(2,3+2,4*2)+0,15*0,9*2 | 63,116 |
| VV | "119-odpočet KO"-(2,0*(1,35+0,9)) | -4,500 |
| VV | "124"3,9*(4,6*2+3,65*2)-0,7*2,02-1,0*2,02- 3,55*2,4+0,5*(3,55+2,4*2)+0,15*0,9*2 | 56,841 |
| VV | "124-odpočet KO"-(2,0*(1,605+1,05)+(1,5-0,9)*1,7) | -6,330 |
| VV | "125"3,9*(2,3*2+3,65*2)-0,9*2,02*2-1,0*2,02- 2,3*2,4+0,5*(2,3+2,4*2)+0,15*0,9*2 | 39,054 |
| VV | "127"3,9*(1,055*2+0,32*2+2,45*2)-0,9*2,02*2 | 26,199 |
| VV | Mezisoučet | 920,943 |
| VV | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |
| VV | schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor) |  |
| VV | "201"3,2*(0,6+2,65+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,8 5+1,0+5,6)-2,65*2,5-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,1-1,1*2,1*2- 1,8*2,5*2-1,0*2,02-1,4*2,1*2 | 54,495 |
| VV | "201 ostění a nadpraží"0,43*(2,65+2,5*2)+0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2) *2+0,4*(1,8+2,5*2)*2 | 15,270 |
| VV | "201 zbytek"3,2*(3,9+3,7) | 24,320 |
| VV | "205"3,2*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,1-1,8*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4) | 20,200 |
| VV | "206"3,2*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6)- 1,2*2,02*11-1,3*2,02-1,6*2,1-0,9*2,02-1,0*2,02*4 | 314,380 |
| VV | -2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*2- 1,1*2,1+0,4*(1,1+2,1*2)-3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*4- 1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,7*2 | -5,217 |
| VV | "208"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02 | 15,344 |
| VV | "211"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02 | 15,344 |
| VV | "213"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02 | 15,344 |
|  | "216"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02 | 15,344 |
|  | "220"3,2*(2,57*2+3,65*2)-1,0*2,02-1,47*2,5+0,5*(1,47+2,5*2)- 2,0*(2,1) | 33,148 |
|  | "224"3,2*(5,905*2+3,65*2)-2,0*(1,3+0,68)-0,9*2,02- 3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*2 | 51,229 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131 v ceně zohledněte provedení štukového fabionku v místě

VV

napojení na KO (alt.sokl KD)

VV	ostění budou  celá štukovaná (bez KO)

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "226"3,2*(4,89*2+3,62*2)-1,2*2,022,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*22,0*(1,63+2,49+0,45+0,75) |  | 39,918 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 609,119 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 530,062 |  |  |  |
| 17 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 737,901 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 737,901 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

| VV | "102"(3,9-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)- 0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 19,280 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "103"(3,9-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2) |  |  | 13,660 |  |
| VV | "104"(3,9-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)- 0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 23,810 |  |
| VV | "107"3,9*(2,05*2+3,65*2)-0,9*2,02- 1,2*2,4+0,5*(1,2+2,4*2)+0,15*0,9*2 |  |  | 43,032 |  |
| VV | "111"(3,9-2,0)*(4,8*2+5,25*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) |  |  | 38,340 |  |
| VV | "112"(3,9-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) |  |  | 37,200 |  |
| VV | "113"(3,9-2,0)*(1,9*2+1,5*2) |  |  | 12,920 |  |
| VV | "114"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) |  |  | 32,260 |  |
| VV | "116"(3,9-2,0)*(4,8*2+2,55*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) |  |  | 28,080 |  |
| VV | "117"3,9*(2,15*2+2,7*2)-1,0*2,02 |  |  | 35,810 |  |
| VV | "118"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) |  |  | 32,260 |  |
| VV | "120"(3,9-2,0)*(2,0*2+1,8*2) |  |  | 14,440 |  |
| VV | "121"(3,9-2,0)*(2,1*2+3,65*2)-0,9*0,9+0,2*(0,9+0,9*2) |  |  | 21,580 |  |
| VV | "122"(3,9-2,0)*(4,5*2+3,65*2)-2,37*1,3+0,5*(2,37+2,4*2) |  |  | 31,474 |  |
| VV | "123"(3,9-2,0)*(1,4*2+3,65*2)+0,3*(0,8+0,1*2) |  |  | 19,490 |  |
| VV | "126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"5,0-4,0 |  |  | 1,000 |  |
| VV | "128"(3,9-2,0)*(1,055*2+1,1*2) |  |  | 8,189 |  |
| VV | Mezisoučet |  |  | 412,825 |  |
| VV | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |  |  |  |
| VV | "202"(3,2-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)- 0,9*0,5+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 12,780 |  |
| VV | "203"(3,2-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2) |  |  | 8,760 |  |
| VV | "204"(3,2-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)- 0,9*0,7+0,4*(0,9+0,9*2) |  |  | 15,450 |  |
| VV | "207"(3,2-2,0)*(4,9*2+5,85*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 26,985 |  |
| VV | "209"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 24,585 |  |
| VV | "210"(3,2-2,0)*(5,4*2+4,575*2)+0,3*(1,3+0,1*2)- 3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 25,575 |  |
| VV | "212"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,1*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 24,405 |  |
| VV | "214"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 24,585 |  |
| VV | "215"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,7*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 25,845 |  |
| VV | "217"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,4*2)+0,3*(1,3+0,1*2)- 3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 25,575 |  |
| VV | "218"(3,2-2,0)*(3,9*2+4,15*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 20,505 |  |
| VV | "219"(3,2-2,0)*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7)- 2,0*0,85+0,6*(2,0+1,8*2) |  |  | 25,774 |  |
| VV | "221"(3,2-2,0)*(2,64*2+4,25*2)-1,47*0,8+0,4*(1,47+2,1*2) |  |  | 17,628 |  |
| VV | "222"(3,2-2,0)*(4,0*2+3,65*2)-2,3*0,8+0,4*(2,3+2,1*2) |  |  | 19,120 |  |
| VV | "223"(3,2-2,0)*(2,52*2+1,6*2) |  |  | 9,888 |  |
| VV | "225"(3,2-2,0)*(2,65*2+4,235*2)-1,47*0,8+0,4*(1,47+2,1*2) |  |  | 17,616 |  |
| VV | Mezisoučet |  |  | 325,076 |  |
| VV | Součet |  |  | 737,901 |  |
| 19 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 992,991 |  | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325421

uvažováno zapravení případných omítek stropů (např.po

VV	vybour.příčkách, atd.) - malba neuvažována ( bude zakryto

podhledy)

VV	položku odsouhlasí TDI (typ omítky, množství)

VV	p1np	482,437

VV	p2np	510,554

VV	Součet	992,991

| 20 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 297,980 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004

VV	předběžná položka pro apu lišty - odsouhlasí TDI

VV	čv103

VV 2,65+3,3*2	9,250 VV (3,9+2,4*2)*8	69,600 VV 2,0+2,4*2	6,800

VV	(0,9+0,9*2)*3	8,100

VV	(2,37+2,4*2)*2	14,340 (1,47+2,4*2)*2	12,540

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 3,55+2,4*2 |  |  | 8,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,3+2,4*2 |  |  | 7,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2+2,4*2 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 142,080 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65+2,5*2 |  |  | 7,650 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+0,9*2)*2 |  |  | 5,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,8+2,5*2)*2 |  |  | 13,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,9+1,8*2)*8 |  |  | 60,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,0+1,8*2)*1 |  |  | 5,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,47+2,5*2)*1 |  |  | 6,470 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,37+2,1*2)*2 |  |  | 13,140 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,47+2,1*2)*2 |  |  | 11,340 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+2,1*2)+(1,1+2,1*2) |  |  | 11,800 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,55+2,1*2)*2 |  |  | 15,500 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+2,1*2) |  |  | 5,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 155,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 297,980 |  |  |  |
| 21 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS |  | m | 312,879 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ bez perlinky |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 297,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 312,879 |  |  |  |
| 22 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  | m2 | 271,300 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,9*3 |  |  | 2,430 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,37*2,4*2 |  |  | 11,376 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,47*2,4*2 |  |  | 7,056 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,55*2,4*3 |  |  | 25,560 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2,4 |  |  | 2,880 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*3,3 |  |  | 8,745 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*3,3*2 |  |  | 11,880 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*2,4*8 |  |  | 74,880 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,0*2,4 |  |  | 4,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 149,607 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,9*2 |  |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*2,5*2 |  |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*1,8*8 |  |  | 56,160 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,0*1,8 |  |  | 3,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,47*2,5 |  |  | 3,675 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,37*2,1*2 |  |  | 9,954 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,47*2,1*2 |  |  | 6,174 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,55*2,1*3 |  |  | 22,365 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2,1 |  |  | 2,520 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*2,5 |  |  | 6,625 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 121,693 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 271,300 |  |  |  |
| 23 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm |  | m | 106,690 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135102 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | předběžná položka pro vyrovnání pod nově osazované parapety - odsouhlasí TDI |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | v ceně zohlednit i větší šířku než 300mm! |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "celk.délka parapetů s připočtením 50mm na parapet"(0,9+0,05)*3+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05) *2+(3,55+0,05)*1+(1,2+0,05)*1 |  |  | 52,020 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "celk.délka parapetů s připočtením 50mm na parapet"(0,9+0,05)*2+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05) *2+(3,55+0,05)*2+(1,2+0,05)*1 |  |  | 54,670 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 106,690 |  |  |  |
| D 63 |  |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 759 088,83 |  |
| 24 | K | 777111123 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní |  | m2 | 998,680 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111123 |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ předběžná položka pro začištění odkryté nosné kce podlahy po odbourání stávající podlahové mazaniny - provedení odsouhlasí TDI |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí |  | m2 | 998,680 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie |  | m2 | 998,680 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213

VV	čv103,106

VV	"pod KD"kd	41,550

VV "pod čistící zonu"čz	8,820 VV "pod vinyly"vaku+vps	891,020

VV	"pod pvc"pvc	57,290

VV Mezisoučet	998,680 Součet	998,680

| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112113 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pro KD |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "101"7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,9+2, 8+0,41*2+0,3*8 |  |  | 42,310 |  |  |  |
| VV |  |  | pro PVC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "107"2,05*2+3,65*2+0,15*2 |  |  | 11,700 |  |  |  |
| VV |  |  | pod protiskluzný PVC vinyl |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "102"3,0*2+1,9*2+0,3*2 |  |  | 10,400 |  |  |  |
| VV |  |  | "103"1,8+1,87+1,84+1,49+0,3*2 |  |  | 7,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "104"1,8*2+4,3*2+0,3*2 |  |  | 12,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "113"1,9*2+1,5*2 |  |  | 6,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "116"4,8*2+2,7*2 |  |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "117"2,15*2+2,7*2 |  |  | 9,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "121"2,1*2+3,65*2 |  |  | 11,500 |  |  |  |
| VV |  |  | "123"1,4*2+3,65*2+0,3*2 |  |  | 10,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "128"1,055*2+1,1*2 |  |  | 4,310 |  |  |  |
| VV |  |  | pod PVC vinyl aku |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "105"2,4*2+1,9*2 |  |  | 8,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "106I"3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2-3,9-3,82+0,6*4+0,35*2+0,15*2 |  |  | 27,280 |  |  |  |
| VV |  |  | "106II"9,085*2+5,4*2+0,3*2+0,15*4 |  |  | 30,170 |  |  |  |
| VV |  |  | "108"28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2+1,75*4+ 0,15*4+0,6*2 |  |  | 91,310 |  |  |  |
| VV |  |  | "109"5,4*2+3,9*2+0,15*2+0,3*2 |  |  | 19,500 |  |  |  |
| VV |  |  | "110"1,875*2+1,05*2 |  |  | 5,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "111"5,25*2+4,8*2+0,15*2 |  |  | 20,400 |  |  |  |
| VV |  |  | "112"3,9*2+5,85*2+0,15*2 |  |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "114"4,35*2+4,1*2+0,15*2 |  |  | 17,200 |  |  |  |
| VV |  |  | "115"2,5*2+2,7*2+0,3*2 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"4,35*2+4,1*2+0,15*2 |  |  | 17,200 |  |  |  |
| VV |  |  | "119"5,85+2,1+2,45+2,2+3,6+3,085+0,15*2 |  |  | 19,585 |  |  |  |
| VV |  |  | "120"2,0*2+1,8*2 |  |  | 7,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "122"4,5*2+3,65*2+0,15*2 |  |  | 16,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "124"4,6*2+3,65*2+0,15*2 |  |  | 16,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "125"2,3*2+3,8*2 |  |  | 12,200 |  |  |  |
| VV |  |  | "127"1,055*2+0,32*2+2,45*2 |  |  | 7,650 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 491,565 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pod protiskluzný PVC vinyl |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "202"3,0*2+1,9*2+0,3*2 |  |  | 10,400 |  |  |  |
| VV |  |  | "203"1,8+1,87+1,84+1,49+0,3*2 |  |  | 7,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "204"1,8*2+4,3*2+0,3*2 |  |  | 12,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "222"4,0*2+3,65*2+0,15*2 |  |  | 15,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "223"2,52*2+1,6*2 |  |  | 8,240 |  |  |  |
| VV |  |  | "225"2,65*2+4,235*2 |  |  | 13,770 |  |  |  |
| VV |  |  | pod PVC vinyl aku |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "201"0,6+0,43*2+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,3*4+0,445+5,695+ 0,4*4+0,85+1,0+5,6+0,3*4 |  |  | 30,915 |  |  |  |
| VV |  |  | "205"1,8*2+1,9*2+0,3*4 |  |  | 8,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "206"38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6 |  |  | 111,540 |  |  |  |
| VV |  |  | "207"4,9*2+6,0*2 |  |  | 21,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "208"1,1*2+1,55*2 |  |  | 5,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "209"3,9*2+6,0*2 |  |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "210"4,575*2+5,4*2+0,15*2+0,3*2 |  |  | 20,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "211"1,1*2+1,55*2 |  |  | 5,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "212"4,575*2+5,1*2+0,15*2 |  |  | 19,650 |  |  |  |
| VV |  |  | "213"1,1*2+1,55*2 |  |  | 5,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "214"3,9*2+6,0*2 |  |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "215"4,575*2+5,85*2 |  |  | 20,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "216"1,1*2+1,55*2 |  |  | 5,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "218"3,9*2+4,3*2 |  |  | 16,400 |  |  |  |
| VV |  |  | "220"2,57*2+3,65*2+0,5*2 |  |  | 13,440 |  |  |  |
| VV |  |  | "221"2,64*2+4,25*2 |  |  | 13,780 |  |  |  |
| VV |  |  | "224"5,905*2+3,65*2+0,15*2 |  |  | 19,410 |  |  |  |
| VV |  |  | "226"4,89*2+3,62*2+0,15*2 |  |  | 17,320 |  |  |  |
| VV |  |  | pro PVC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "217"4,575*2+5,55*2+0,3*2 |  |  | 20,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "219"3,535+0,15*2+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7 |  |  | 20,395 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 485,010 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 976,575 |  |  |  |
| 28 | K | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 |  | m3 | 4,030 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | cena vč.případného pomocného přibednění např. v místě dveří, dilatací, prac.úseků, atd. dle technol.postupu prací zhotovitele |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pod KD"kd*0,08 |  |  | 3,324 |  |  |  |
| VV |  |  | "pod čistící zonu"čz*0,08 |  |  | 0,706 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 4,030 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 4,030 |  |  |  |
| 29 | K | 632451214 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm |  | m2 | 948,310 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 634112113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm | m | 976,575 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451214

| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | položka pro cementový potěr z předmíchané maltové směsi |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | provedeno pod vinylové podlahy - zvážit nutnost provedení nivelačky v díle 776 - potěr už je samonivelační (odsouhlasí TDI) |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | cena vč.případného pomocného přibednění např. v místě dveří, dilatací, prac.úseků, atd. dle technol.postupu prací zhotovitele |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pod vinyly"vaku+vps |  |  | 891,020 |  |  |  |
| VV |  |  | "pod pvc"pvc |  |  | 57,290 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 948,310 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 948,310 |  |  |  |
| 30 | K | 632451291 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20 |  | m2 | 5 689,860 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451291 |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ celk.tl.80mm (tj.50mm + (5mm x 6) = 80mm) = koef.mn.6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 948,31*6 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 5 689,860 |  |  |  |
| D 64 |  |  | Osazování výplní otvorů |  |  |  |  | xxxx |  |
| 31 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 |  | kus | 39,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611

| 32 | M | 64z1 | 1/Z - ocelová zárubeň 600/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | M | 64z2 | 2/Z - ocelová zárubeň 700/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy | kus | 7,000 | xxx | xxx |  |
| 34 | M | 64z3 | 3/Z - ocelová zárubeň 800/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy | kus | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 35 | M | 64z4 | 4/Z - ocelová zárubeň 900/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy | kus | 7,000 | xxx | xxx |  |
| 36 | M | 64z5 | 5/Z - ocelová zárubeň 1100/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy | kus | 13,000 | xxx | xxx |  |
| 37 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111

| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ případné uzemnění v rámci EI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | M | 64z3ew | 3/Z - ocelová zárubeň 800/1970mm, tl.150mm, EW15 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy | kus |  | 1,000 | xxx | xxx |  |
| D 94 |  |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | xxx |  |
| 39 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 |  | 992,991 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "čv103 - 1NP"p1np |  |  | 482,437 |  |  |  |
| VV |  |  | "čv106 - 2NP"p2np |  |  | 510,554 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 992,991 |  | xxx |  |
| D 95 |  |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  | xxxx |  |
| 40 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 |  | 998,680 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | předkolaudační úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "KD"kd |  |  | 41,550 |  |  |  |
| VV |  |  | "čistící zona"čz |  |  | 8,820 |  |  |  |
| VV |  |  | "vinyly"vaku+vps |  |  | 891,020 |  |  |  |
| VV |  |  | "pvc"pvc |  |  | 57,290 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 998,680 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 998,680 |  |  |  |
| 41 | K | 95o6 | 6/O - Revizní dvířka protipožární EI45, 300x300x25mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus |  | 2,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ sestava z hliníkových profilů do zdiva, spojená pomocí pevného pantu, _x000D_ vnitřní křídlo s protipožárním těsněním s pevně ukotveným vnitřním rámem,_x000D_ otevírání pomocí tlačných US zámků,_x000D_ dvířka z SDK desky s povrchovou úpravou_x000D_ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 95o7 | 7/O - Větrací mřížka šachty (požární uzávěr), EI45, 300x150 mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus |  | 4,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ mřížka s rámem z kalciumsilikátové desky a krycí mřížkou z tahokovu, _x000D_ bez povrchového nátěru |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 95php | PHP 34A, 183B, 6kg - d,m dle PBŘ | kus | 8,000 |  | xxx | xxx |  |
| 44 | K | 95pbř | Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - d,m dle PBŘ | kpl | 1,000 |  | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ 10x značka ve směru úniku a 6x tabulka pro PHP |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 95ppuc | Protipožární ucpávky - d,m dle požadavku jednotlivých instalací vč.dokumentace | kpl | 1,000 |  | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ ocenit dle zhotovitelem instalací zvolené trasy přes požární úseky - odsouhlasí TDI |  |  |  |  |  |  |
| D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | xxxx |  |
| 46 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 89,486 |  | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "102"0,9*2,02+0,8*2,02*2 |  | 5,050 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "103"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "104"0,9*2,02*2+0,8*2,02 |  | 5,252 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "106"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "110"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "111"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "112"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "114"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "116"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "118"0,9*2,02*3 |  | 5,454 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "121"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "122"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "123"0,8*2,02*3 |  | 4,848 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "124"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "126"0,8*2,02+0,9*2,02 |  | 3,434 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "127"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "128"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "129"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "130"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 48,480 |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "202"0,9*2,02+0,8*2,02*2 |  | 5,050 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "203"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "204"0,9*2,02*2+0,8*2,02 |  | 5,252 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "206"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "207"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "208"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "210"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "211"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "212"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "213"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "215"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "216"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "219"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "221"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "222"0,8*2,02*3+0,9*2,02 |  | 6,666 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "224"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "225"0,9*2,02 |  | 1,818 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 41,006 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 89,486 |  |  |  |  |
| 47 | K | 96dvl | Dveřní křídlo - přesun vč.likvidace | kus | 78,000 |  | xxx | xxx |  |

VV	čv102

VV "102"1+2	3,000 VV "103"1	1,000 VV "104"2+1	3,000 VV "106"1	1,000

VV	"109"2	2,000

VV "110"1	1,000 VV "111"2+1	3,000

VV	"112"1+1	2,000

VV "114"1+1	2,000 VV "116"1+1+1	3,000 VV "117"1	1,000

VV	"118"3	3,000

VV	"121"1	1,000

VV	"122"1	1,000

VV	"123"3	3,000

VV	"124"1	1,000

VV "125"1	1,000 VV "126"1+1	2,000

VV "127"1+1	2,000 VV "128"1	1,000

VV	"129"1	1,000

VV	"130"1	1,000

VV	Mezisoučet	39,000

VV	čv105

VV	"202"1+2	3,000

VV	"203"1	1,000

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "204"2+1 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "206"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "207"1+1 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "208"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "209"3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "210"1+1 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "211"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "212"1+1 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "213"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "214"2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "215"1+1 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "216"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "217"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "218"2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "219"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "220"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "221"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "222"3+1 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "223"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "224"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "225"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "226"1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 39,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 78,000 |  |  |  |
| 48 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 |  | m2 | 61,004 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456

VV	čv102

VV	"109"1,2*2,02*2	4,848

VV "111"1,2*2,02*2	4,848 VV "112"1,2*2,02	2,424

VV	"114"1,2*2,02	2,424

VV	"116"1,2*2,02+1,0*2,02	4,444

VV	"117"1,2*2,02	2,424

VV	"125"1,0*2,02	2,020

VV "127"1,2*2,02	2,424 VV Mezisoučet	25,856

VV	čv105

VV "207"1,2*2,02	2,424 VV "209"1,2*2,02*3	7,272 VV "210"1,2*2,02	2,424

VV "212"1,2*2,02	2,424 VV "214"1,2*2,02*2	4,848 VV "215"1,2*2,02	2,424

VV "217"1,2*2,02	2,424 VV "218"1,2*2,02*2	4,848 VV "220"1,0*2,02	2,020

VV	"223"1,0*2,02	2,020

VV "226"1,0*2,02	2,020 VV Mezisoučet	35,148

VV	Součet	61,004

| 49 | K | 962031136 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 495,044 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031136

VV	dle TZ předpoklad příček z keram.tvárnic

VV	výměra vč.případných fix oken, dřev.příček, předstěn

VV	čv102 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

VV "102"4,0*(1,9+1,4)-0,8*2,12*2 9,808 VV "104"4,0*(1,8*2)-0,9*2,12-0,8*2,12 10,796

VV	"109,110"4,0*(5,4-0,2+2,0+1,05)-0,8*2,12-1,2*2,12-0,9*2,12	26,852

VV	"111"4,0*4,8+(4,0-0,3)*3,0-1,2*2,12*2	25,212

"112,113"4,0*(1,65-0,45+1,9+5,1)+(4,0-0,3)*(3,8+0,45)-

VV	44,073

1,2*2,12-0,9*2,12

VV "114"4,0*(5,1)+(4,0-0,3)*2,2-1,2*2,12-0,9*2,12 24,088 VV "115,116"4,0*(0,6+1,2+1,7+1,6+3,9)-1,0*2,12-0,9*2,12 31,972

VV "117"(4,0-0,3)*3,7-1,2*2,12 11,146 VV "118"4,0*2,1-0,9*2,12	6,492 VV "108/123"4,0*2,5-1,0*2,12 7,880 VV "123"4,0*(1,4*2)-0,8*2,12*2 7,808

VV	"124,125"4,0*(3,55+0,9+0,15+0,95+1,8+1,7)-0,8*2,12*2	32,808

VV	"128,129"4,0*(1,055+2,0)-0,8*2,12*2	8,828

VV	Mezisoučet	247,763

čv105 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude

VV

uvažována = případná minimální rezerva na povrchové úpravy)

VV	"202"3,3*(1,9+1,4)-0,8*2,12*2	7,498

VV	"204"3,3*(1,8*2)-0,9*2,12-0,8*2,12	8,276

"209,208,211"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-1,2*2,12*2-

VV	40,056

0,8*2,12*3-0,9*2,12

VV	"212"3,3*(5,1+3,725)-1,2*2,12	26,579

VV	"214,213,216"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-1,2*2,12-0,8*2,12*4	42,812

VV	"215,217"3,3*(5,4)	17,820

"218"3,3*(5,2+5,5+3,75)-1,2*2,12*2	42,597

"222,223"3,3*(0,8+0,53+0,8+1,02+2,7+3,65*3+1,53+1,77+1,43

65,063

)-1,0*2,12-0,9*2,12-0,8*2,12*3+0,15*2,8+0,3*2,1+1,3*1,6

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 250,701 |  |  |  |
| VV |  |  | odpočet luxferů |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102,105 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pozn.1"-(1,8*0,6+3,9*0,6) |  | -3,420 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | -3,420 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 495,044 |  |  |  |
| 50 | K | 962081141 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | m2 | 3,420 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962081141

VV	čv102,105

VV	"pozn.1"1,8*0,6+3,9*0,6	3,420

VV	Součet	3,420

| 51 | K | 962032432 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 3,775 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032432

| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "111"(4,0-0,3)*0,45*0,9 |  | 1,499 |  |  |  |
| VV |  |  | "114"(4,0-0,3)*0,41*1,5 |  | 2,276 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,775 |  |  |  |
| 52 | K | 974032164 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 16,450 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032164

VV	pro dodatečné vložení překladů

VV	čv103

VV	"102 - P2"1,35	1,350

VV	"106 - P2"1,35	1,350

VV "115 - P2"1,35	1,350 VV "122 - P3"1,6	1,600

VV	"124 - P1"1,1	1,100

VV	"125 - P1"1,1	1,100

VV "126 - P1"1,1	1,100 VV Mezisoučet	8,950

VV	čv106

VV	"202-P2"1,35	1,350

VV "219-P2"1,35	1,350 VV "221-P3"1,6	1,600

VV	"225-P3"1,6	1,600

VV "226-P3"1,6	1,600 VV Mezisoučet	7,500 VV Součet	16,450

| 53 | K | 971038231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 4,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038231

VV	"čv103-pozn.2 - odvětrání šachty"2	2,000

VV	"čv106-pozn.2 - odvětrání šachty"2	2,000

VV	Součet	4,000

| 54 | K | 971038331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 2,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038331

VV	"čv103-pozn.2"1	1,000

VV	"čv106-pozn.2"1	1,000

VV	Součet	2,000

| 55 | K | 971038431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 4,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038431

VV	"čv103-pozn.3"2	2,000

VV	"čv106-pozn.3"2	2,000

VV	Součet	4,000

| 56 | K | 971038531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 4,405 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038531

VV	čv102

VV "102"0,15*2,12	0,318 VV "122"0,3*2,12	0,636 VV "125"0,6*0,8	0,480

VV "127"0,6*0,8	0,480 VV Mezisoučet	1,914

VV	čv105

VV	"202"0,15*2,12	0,318

VV	"219"0,15*2,12	0,318

VV "221"0,35*2,12	0,742 VV "225"0,275*2,12	0,583

VV "226"0,25*2,12	0,530 Mezisoučet	2,491

Součet	4,405

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038631

VV	čv102

VV	"106"1,0*(2,02+0,1)	2,120

VV	"123"0,7*(2,02+0,1)	1,484

VV	Součet	3,604

| 58 | K | 340000998 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm | m | 100,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340000998 ocenit zaříznutí v keram.tvárnicích (orientačně je použita

VV nejblíže podobná ceníková položka)

předběžná položka pro zaříznutí bouraných okrajů u

VV	keram.příček dle potřeby (nebude pak nutné přisekání např. u

zvětšování a začištění otvorů atd.)

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 971038631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 3,604 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

VV	předběžná výměra - odsouhlasí TDI

| VV | "1NP"50 |  |  | 50,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "2NP"50 |  |  | 50,000 |
| VV | Součet |  |  | 100,000 |
| 59 | K | 96pe | Dělící příčka s dveřmi mč106 mezi evidencí a vstup.halou, cca 5,95/3,3m, vč.případné nosné kce nad podhledem - kompletní dmtž vč.likvidace |  |  | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 60 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 1 085,762 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541

VV	čv102

VV	ostění a nadpraží oken je uvažováno omítané bez ker.obkladu

| VV |  |  | "101"3,3*(0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,85+0,15+0 ,85+5,6+3,9)-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,1-1,1*2,1*2-1,8*3,3*2- 1,0*2,02-1,4*2,1*2 |  |  | 63,256 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "102"3,3*(3,0*2+1,9*2-0,15*3)-1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9 |  |  | 29,205 |  |
| VV |  |  | "103"3,3*(1,8+1,87+1,84+1,49)-1,0*2,1+0,3*2,1*2 |  |  | 22,260 |  |
| VV |  |  | "104"3,3*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,225*0,9-0,225*1,2- 1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9 |  |  | 37,223 |  |
| VV |  |  | "105"3,3*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,1-1,8*2,1+0,3*2,1*4 |  |  | 19,800 |  |
| VV |  |  | "106 evidence"3,3*(3,8*2+6,3*2+0,45*2-5,95)-1,0*2,02- 2,37*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 42,557 |  |
| VV |  |  | "107"3,3*(2,05*2+3,65*2)-1,0*2,02-1,2*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 32,990 |  |
| VV |  |  | "108"2,0*(0,725+2,675+0,15*2+0,7+0,15+0,7+0,15+0,15*2+2, 7+1,5+0,15+1,15+0,35+1,9-1,3+28,6-1,0*2-2,5+2,8-1,1-0,9-1,2- 0,8+1,675+0,71+6,435-1,8)-1,47*1,1 |  |  | 82,523 |  |
| VV |  |  | "109"3,3*(1,875+1,2+4,2+3,9)+0,35*(2,1*2)-3,9*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 29,258 |  |
| VV |  |  | "110"3,3*(1,9+0,25) |  |  | 7,095 |  |
| VV |  |  | "111"3,3*(0,5+0,9+0,45+0,25+4,8)-3,9*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 13,680 |  |
| VV |  |  | "112"3,3*(1,0+0,1+3,9)-3,9*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 7,410 |  |
| VV |  |  | "113"3,3*(0,75) |  |  | 2,475 |  |
| VV |  |  | "114"3,3*(0,55+0,6+0,3+0,55+4,8)-3,9*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 13,350 |  |
| VV |  |  | "115"3,3*(3,9)-3,9*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 3,780 |  |
| VV |  |  | "116"3,3*(0,3*2+3,9)-1,1*2,02+0,3*2,02*2 |  |  | 13,840 |  |
| VV |  |  | "117"3,3*(5,85+0,65+4,8+0,45+0,75)-3,9*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 32,160 |  |
| VV |  |  | "118"3,3*(2,3*2+2,1)-0,9*2,02*2 |  |  | 18,474 |  |
| VV |  |  | "119"3,3*(2,17+3,6+3,085+3,4)-2,0*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 35,912 |  |
| VV |  |  | "120"3,3*(2,0*2+1,8*2)-0,9*2,02 |  |  | 23,262 |  |
| VV |  |  | "121"3,3*(2,1*2+3,65*2)-1,0*2,02-0,9*0,9 |  |  | 35,120 |  |
| VV |  |  | "122"3,3*(4,5*2+3,65*2)-2,37*2,4+0,15*0,9*2 |  |  | 48,372 |  |
| VV |  |  | "123"3,3*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+0,9*2)-0,8*2,02+0,3*(2,02*2) |  |  | 31,606 |  |
| VV |  |  | "124"3,3*(1,75+4,45)-3,55*2,4+0,15*3,3*2 |  |  | 12,930 |  |
| VV |  |  | "125"3,3*(1,8+2,7) |  |  | 14,850 |  |
| VV |  |  | "126"3,3*(1,4+3,65+2,45)-0,9*2,02-2,3*2,4+0,15*3,3*2 |  |  | 18,402 |  |
| VV |  |  | "127 - pro instalace (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"4,0 |  |  | 4,000 |  |
| VV |  |  | "128"3,3*(1,15+1,055+0,1) |  |  | 7,607 |  |
| VV |  |  | "129"3,3*(1,2+1,055+0,3)-0,9*2,02 |  |  | 6,614 |  |
| VV |  |  | "130"3,3*(1,055*2+1,1*2)-0,8*2,02 |  |  | 12,607 |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 722,618 |  |
| VV |  |  | čv105 |  |  |  |  |
| VV |  |  | ostění a nadpraží oken je uvažováno omítané bez ker.obkladu |  |  |  |  |
| VV |  |  | "201"3,0*(0,6+2,65+0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0, 85+0,15+0,85+5,6)-2,65*2,5-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,11,1*2,1*2-1,8*2,5*2-1,0*2,02-1,4*2,1*2 |  |  | 48,754 |  |
| VV |  |  | "202"3,0*(3,0*2+1,9*2-0,15*3)-1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9 |  |  | 26,400 |  |
| VV |  |  | "203"3,0*(1,8+1,87+1,84+1,49)-1,0*2,1+0,3*2,1*2 |  |  | 20,160 |  |
| VV |  |  | "204"3,0*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,25*0,9-0,25*1,2- 1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9 |  |  | 33,675 |  |
| VV |  |  | "207"3,0*(4,9*2+5,85*2-5,1)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 40,071 |  |
| VV |  |  | "209"3,0*(1,4+3,9)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 6,771 |  |
| VV |  |  | "210"3,0*(4,575*2+0,3*2)-1,2*2,02+0,3*2,1*2- 3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 21,381 |  |
| VV |  |  | "212"3,0*(4,575*2-2,325-1,4+0,6*2)-3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 13,170 |  |
|  |  |  | "214"3,0*(1,4+3,9)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 6,771 |  |
|  |  |  | "215"3,0*(4,575*2+0,6*2)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 21,921 |  |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  |  | "217"3,0*(4,575*2+0,3)-1,2*2,02+0,3*2,1*2- 3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 20,481 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "218"3,0*(0,45+0,75+3,9)-3,9*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 8,595 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "219"3,0*(3,51+5,4+0,45*2+4,81+1,85+0,3+0,2+3,7)-0,9*2,02- 2,0*1,8+0,15*1,05*2 |  |  | 56,907 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "220"1,5*(0,5+2,105) |  |  | 3,908 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "221"1,5*(1,025) |  |  | 1,538 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "222,223"3,0*(0,4+3,65-0,15*2+1,43+4,47)- 3,55*2,1+0,15*0,7*2 |  |  | 21,705 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "224"1,5*(1,295+0,68) |  |  | 2,963 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "225"1,5*(1,345+0,6) |  |  | 2,918 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "226"1,5*(0,44*2+2,49) |  |  | 5,055 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 363,144 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 1 085,762 |  |  |  |
| 61 | K | 978013191 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 |  | 1 110,478 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191 případné omítky v podlaze budou pro jednoduchost výpočtu

VV

odstraněny v rámci bourání podlah

VV	ostění a nadpraží oken je uvažováno omítané bez ker.obkladu

VV	čv102 (kv cca 4,0m , tl.podlahy 0,1m, tj. sv cca 3,9m)

schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik

VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a

omezený prostor)

| VV | "101 nad KO"(3,9- 3,3)*(0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,85+0,15+0,85+ 5,6+3,9) | 17,613 |
| --- | --- | --- |
| VV | "101 ostění a nadpraží v KO"0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2)*2 | 6,540 |
| VV | "101 zbytek"3,9*(2,11+4,85)-2,65*3,3+0,41*(2,65+3,3*2) | 22,192 |
| VV | "102 nad KO, ostění a nadpraží otvorů"(3,9-3,3)*(3,0*2+1,9*2- 0,15*3)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2) | 6,990 |
| VV | "103"(3,9-3,3)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*1,0 | 4,500 |
| VV | "104"(3,9- 3,3)*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2) | 8,460 |
| VV | "105"(3,9-3,3)*(1,9*2+1,8*2)+0,3*1,9*2 | 5,580 |
| VV | "106 evidence"(3,9-3,3)*(3,8*2+6,3*2+0,45*2- 5,95)+0,5*(2,37+2,4*2) | 12,675 |
| VV | "106 - vstup.hala 1"3,9*(9,35*2+1,9*2-5,95)-3,6*(3,9+3,82)- 1,8*2,1+0,35*(1,9+3,6*2)-1,6*2,1 | 32,798 |
| VV | "106 - vstup.hala 2"3,9*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,6*(3,9+3,82)- 3,9*2,4*2+0,6*(2,4*2+3,9)*2+0,15*0,9*2*2 | 79,791 |
| VV | "106 - vstup.hala průchody pod průvlaky"0,6*(3,6*4+3,9+3,82) | 13,272 |
| VV | "107"(3,9-3,3)*(2,05*2+3,65*2)+0,5*(1,2+2,4*2) | 9,840 |
| VV | "108"(3,9-2,0)*(28,6*2+6,435*2+0,15*8)+0,4*(1,47+2,4*2) | 137,921 |
| VV | "109"(3,9-3,3)*(1,875+1,2+4,2+3,9)+0,35*1,2+0,6*(3,9+2,4*2) | 12,345 |
| VV | "110"(3,9-3,3)*(1,9+0,25) | 1,290 |
| VV | "111"(3,9-3,3)*(0,5+0,9+0,45+0,25+4,8)+0,6*(3,9+2,4*2) | 9,360 |
| VV | "112"(3,9-3,3)*(1,0+0,1+3,9)+0,6*(3,9+2,4*2)-(3,9-3,6)*0,45 | 8,085 |
| VV | "113"(3,9-3,3)*(0,75)-(3,9-3,6)*0,45 | 0,315 |
| VV | "114"(3,9-3,3)*(0,55+0,6+0,3+0,55+4,8)+0,6*(3,9+2,4*2) | 9,300 |
| VV | "115"(3,9-3,3)*(3,9)+0,6*(3,9+2,4*2) | 7,560 |
| VV | "116"(3,9-3,3)*(0,3*2+3,9)+0,3*1,1 | 3,030 |
| VV | "117"(3,9-3,3)*(5,85+0,65+4,8+0,45+0,75)+0,6*(3,9+2,4*2)- (3,9-3,6)*0,45*2 | 12,450 |
| VV | "118"(3,9-3,3)*(2,3*2+2,1)-(3,9-3,6)*0,45*2 | 3,750 |
| VV | "119"(3,9-3,3)*(2,17+3,6+3,085+3,4)+0,6*(2,0+2,4*2) | 11,433 |
| VV | "120"(3,9-3,3)*(2,0*2+1,8*2) | 4,560 |
| VV | "121"(3,9-3,3)*(2,1*2+3,65*2)+0,2*(0,9+0,9*2) | 7,440 |
| VV | "122"(3,9-3,3)*(4,5*2+3,65*2)+0,5*(2,37+2,4*2) | 13,365 |
| VV | "123"(3,9-3,3)*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+0,9*2)+0,3*0,8 | 6,060 |
| VV | "124"(3,9-3,3)*(1,75+4,45)+0,3*(3,33+2,4*2) | 6,159 |
| VV | "125"(3,9-3,3)*(1,8+2,7) | 2,700 |
| VV | "126"(3,9-3,3)*(1,4+3,65+2,45)+0,3*(2,3+2,4*2) | 6,630 |
| VV | "127 - bez otlučení, bude pouze zapravení po instalacích"0 | 0,000 |
| VV | "128"(3,9-3,3)*(1,15+1,055+0,1) | 1,383 |
| VV | "129"(3,9-3,3)*(1,2+1,055+0,3) | 1,533 |
| VV | "130"(3,9-3,3)*(1,055*2+1,1*2) | 2,586 |
| VV | Mezisoučet | 489,506 |
| VV | čv105 (kv cca 3,3m , tl.podlahy 0,1m, tj. sv cca 3,2m) |  |
| VV | schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor) |  |
| VV | "201"(3,2- 3,0)*(0,6+2,65+0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,85+0 ,15+0,85+5,6) | 5,741 |
| VV | "201 ostění a nadpraží v KO"0,43*(2,65+2,5*2)+0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2)*2+0, 4*(1,8+2,5*2)*2 | 15,270 |
| VV | "201 zbytek"3,2*(3,9+3,7) | 24,320 |
| VV | "202"(3,2-3,0)*(3,0*2+1,9*2-0,15*3)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2) | 3,250 |
| VV | "203"(3,2-3,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*1,0 | 1,700 |
| VV | "204"(3,2- 3,0)*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2) | 3,740 |

| VV |  |  | "205"3,2*(1,9*2+1,8*2)-1,8*2,1-1,6*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4) |  |  | 20,200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "206"3,2*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*8+3,8*4+3,77*2-3,7253,75-2,13-1,02-2,7-3,8)-1,2*2,02*6-1,3*2,02-1,6*2,1-0,9*2,02*41,0*2,02*2 |  |  | 255,374 |  |
| VV |  |  | -2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*2- 3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*2- 1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,7*2 |  |  | -5,237 |  |
| VV |  |  | "207"(3,2-3,0)*(4,9*2+5,85*2-5,1)+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 7,780 |  |
| VV |  |  | "208"3,2*(1,1+0,75) |  |  | 5,920 |  |
| VV |  |  | "209"(3,2-3,0)*(1,4+3,9)+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 5,560 |  |
| VV |  |  | "210"(3,2-3,0)*(4,575*2+0,3*2)+0,3*1,3+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 6,840 |  |
| VV |  |  | "211"3,2*(1,1+0,75) |  |  | 5,920 |  |
| VV |  |  | "212"(3,2-3,0)*(4,575*2-2,325-1,4+0,6*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 5,825 |  |
| VV |  |  | "213"3,2*(1,1+0,75) |  |  | 5,920 |  |
| VV |  |  | "214"(3,2-3,0)*(1,4+3,9)+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 5,560 |  |
| VV |  |  | "215"(3,2-3,0)*(4,575*2+0,6*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 6,570 |  |
| VV |  |  | "216"3,2*(1,1+0,75) |  |  | 5,920 |  |
| VV |  |  | "217"(3,2-3,0)*(4,575*2+0,3)+0,3*1,3+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 6,780 |  |
| VV |  |  | "218"(3,2-3,0)*(0,45+0,75+3,9)+0,6*(3,9+1,8*2) |  |  | 5,520 |  |
| VV |  |  | "219"(3,2- 3,0)*(3,51+5,4+0,45*2+4,81+1,85+0,3+0,2+3,7)+0,6*(2,0+1,8* 2) |  |  | 7,494 |  |
| VV |  |  | "220"3,2*(2,57*2+3,65*2)-1,5*(0,5+2,105)-1,0*2,02- 1,47*2,5+0,5*(1,47+2,5*2) |  |  | 33,441 |  |
| VV |  |  | "221"3,2*(2,64*2+4,245*2)-1,5*(1,025)-0,9*2,02- 1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2) |  |  | 39,890 |  |
| VV |  |  | "222,223"(3,2-3,0)*(0,4+3,65- 0,15*2+1,43+4,47)+0,4*(3,55+2,1*2) |  |  | 5,030 |  |
| VV |  |  | "224"3,2*(5,905*2+3,65*2)-1,5*(1,295+0,68)-0,9*2,02- 3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*2 |  |  | 52,227 |  |
| VV |  |  | "225"3,2*(2,65*2+4,235*2)-1,5*(1,345+0,6)-0,9*2,02- 1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2) |  |  | 38,510 |  |
| VV |  |  | "226"3,2*(4,89*2+3,62*2)-1,5*(0,44*2+2,49)-1,0*2,02- 2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*2 |  |  | 45,907 |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 620,972 |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1 110,478 |  |
| 62 | K | 965081213 |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 |  | 164,660 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pozn.P1 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | výměry dle legendy místností |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "101-104"50,37+5,91+3,44+7,85 |  |  | 67,570 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "120"3,7 |  |  | 3,700 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "121"7,74 |  |  | 7,740 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "123"5,43 |  |  | 5,430 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 84,440 |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "201-204"51,98+5,91+3,44+7,85 |  |  | 69,180 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "222"11,04 |  |  | 11,040 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 80,220 |  |  |  |
| VV kds |  |  |  | Součet |  |  | 164,660 |  |  |  |
| 63 | K | 965042141 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 |  | 79,844 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | uvažováno s tl.cca 80mm (obdobná tl. jako u nové skladby podlah) |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv102,105 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | kds*0,08 |  |  | 13,173 |  |  |  |
| VV |  |  |  | pvcs*0,08 |  |  | 66,671 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 79,844 |  |  |  |
| D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  | xxxx |  |
| 64 | K | 997013111 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t |  | 395,886 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 997013311 |  | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m | m |  | 24,000 | xxx | xxx xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311 |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ předběžně uvažováno 2 shozy (2x mtž a dmtž = koef.mn.2 + 2x 2měsíce)) |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,0*2 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 12*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 24,000 |  |  |  |
| 66 | K | 997013321 |  | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311 | m |  | 1 440,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321 |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ ocenit dle poznámky v krycím listu |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 12*120 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 1 440,000 |  |  |  |
| 67 | K | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t |  | 395,886 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5 542,404 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV	395,886*14 'Přepočtené koeficientem množství	5 542,404

| 69 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 381,715 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869

Poznámka k položce:_x000D_

P

suť z HSV

| 70 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 14,171 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871

Poznámka k položce:_x000D_

P suť z PSV

D	998	Přesun hmot	xxxx

| 71 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 395,923 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017002

Poznámka k položce:_x000D_

| P |  |  | ocenit dle poznámky v krycím listu rozpočtu (např.náklady na trasportbeton apod.)_x000D_ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | xxxx |  |
| D |  | 761sv | Skleněné výrobky |  |  |  | xxxx |  |
| 72 | K | 761vo1 | 1/VO - AL automatické posuvné dveře, s.o.900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 4,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ Provedení: - hliníkový portál 1-křídlý, montovaný na zeď, tl. profilu 48mm, prosklení s mléčnou fólií_x000D_ - obvodové těsnění splňující vodotěsnost třídy 1A dle ČSN EN 12208 a vzduchotěsnost třídy 2 dle ČSN EN 12207_x000D_ - Záložní zdroj 24V baterie pro nouzové otevření _x000D_ - z vnější strany ovládání přes čtečku karet, z vnitřní strany dotykovým mechanickým aktivačním tlačítkem, únikové tlačítko_x000D_ - programový volič (otevřeno, zavřeno, 1směrný provoz, plná/redukovaná šířka průchodu, jištění klíčkem) v kovovém pouzdru_x000D_ - elektromechanický zámek pohonu_x000D_ - napojení na EPS_x000D_ - bezpečnostní senzory boční a prezenční z obou stran dveří_x000D_ - certifikovaný monitorovaný záložní zdroj s dobíjející soustavou dle ČSN EN 16005_x000D_ _x000D_ Požární odolnost: bez požární odolnosti_x000D_ Rozměr sestavy: 1 000/2 020mm (čistý rozměr rámu)_x000D_ Průchozí šířka dveří: 900/1 970mm_x000D_ Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_ Vzduchová neprůzvučnost: Rw,max=32dB_x000D_ Doplňky: - akustický panel_x000D_ - padací lišta_x000D_ |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 761vo2 | 2/VO - AL automatické posuvné dveře, s.o.1100/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 7,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

Provedení: - hliníkový portál 1-křídlý, montovaný na zeď, tl. profilu

48mm, prosklení s mléčnou fólií_x000D_

- obvodové těsnění splňující vodotěsnost třídy 1A dle ČSN EN 12208 a vzduchotěsnost třídy 2 dle ČSN EN 12207_x000D_

- Záložní zdroj 24V baterie pro nouzové otevření _x000D_

- z vnější strany ovládání přes čtečku karet, z vnitřní strany dotykovým mechanickým aktivačním tlačítkem, únikové tlačítko_x000D_ - programový volič (otevřeno, zavřeno, 1směrný provoz, plná/redukovaná šířka průchodu, jištění klíčkem) v kovovém pouzdru_x000D_

- elektromechanický zámek pohonu_x000D_

- napojení na EPS_x000D_

P

- bezpečnostní senzory boční a prezenční z obou stran dveří_x000D_

- certifikovaný monitorovaný záložní zdroj s dobíjející soustavou dle

ČSN EN 16005_x000D_

_x000D_

Požární odolnost: bez požární odolnosti_x000D_

Rozměr sestavy: 1 200/2 020mm (čistý rozměr rámu)_x000D_ Průchozí šířka dveří: 1 100/1 970mm_x000D_

Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_

Vzduchová neprůzvučnost: Rw,max=32dB_x000D_

Doplňky: - akustický panel_x000D_

- padací lišta_x000D_

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 761vo3 | 3/VO - Hermetické posuvné dveře, s.o.1100/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

Provedení: - hermetické posuvné dveře levé, s obložkou_x000D_

- ochrana proti vyzařování: Pb 2mm_x000D_

- obvodové těsnění splňující vodotěsnost třídy 1A dle ČSN EN 12208 a vzduchotěsnost třídy 2 dle ČSN EN 12207_x000D_

- Záložní zdroj 24V baterie pro nouzové otevření _x000D_

- z vnější strany ovládání přes čtečku karet, z vnitřní strany dotykovým mechanickým aktivačním tlačítkem, únikové tlačítko_x000D_ - programový volič (otevřeno, zavřeno, 1směrný provoz, plná/redukovaná šířka průchodu, jištění klíčkem) v kovovém pouzdru_x000D_

- elektromechanický zámek pohonu_x000D_

- napojení na EPS_x000D_

P

- bezpečnostní senzory boční a prezenční z obou stran dveří_x000D_

- certifikovaný monitorovaný záložní zdroj s dobíjející soustavou dle

ČSN EN 16005_x000D_

_x000D_

Požární odolnost: bez požární odolnosti_x000D_

Rozměr sestavy: 1 200/2 020mm (čistý rozměr rámu)_x000D_

Průchozí šířka dveří: 1 100/1 970mm_x000D_

Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_

Vzduchová neprůzvučnost: Rw,max=32dB_x000D_

Doplňky: - akustický panel_x000D_

- padací lišta_x000D_

| 75 | K | 761vo4 | 4/VO - plastové okno pevné, 600/800mm, ochrana proti vyzařování (Pb 2mm) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.žaluzie | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, jeden díl - pevně zasklený_x000D_ - ochrana proti vyzařování: Pb 2mm_x000D_ Rozměr sestavy: 600/800mm (čistý rozměr rámu)_x000D_ Zasklení: izolační sklo_x000D_ Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_ Zvukové parametry: Rw,max=32dB_x000D_ Barva: bílá z obou stran_x000D_ Kování: celoobvodové dle dodavatele_x000D_ Doplňky: - vnitřní horizontální žaluzie_x000D_ |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 761vo5 | 5/VO - plastové okno pevné, 600/800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.žaluzie | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, jeden díl - pevně zasklený_x000D_

Rozměr sestavy: 600/800mm (čistý rozměr rámu)_x000D_

Zasklení: izolační sklo_x000D_

Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické

P	vlastnosti_x000D_

Zvukové parametry: Rw,max=32dB_x000D_

Barva: bílá z obou stran_x000D_

Kování: celoobvodové dle dodavatele_x000D_

Doplňky: - vnitřní horizontální žaluzie_x000D_

_x000D_

D	763	Konstrukce suché výstavby	xxxx

| 77 | K | 763111499 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami s ochranou proti rentgenovému záření DFI tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 120, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 66 dB | m2 | 1,616 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111499

| VV |  |  | položka pro zhotovení odstíněné SDK kce po vybouraných dveřích!!! |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "126"0,8*2,02 |  | 1,616 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,616 |  |  |  |
| 78 | K | 763411116 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm | m2 | 17,140 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116

VV	desky tl.12mm zohlednit v ceně!

VV	čv103

VV "104"2,0*(1,8*2-0,8-0,7)	4,200 VV "123"2,0*(1,4*2-0,7*2)	2,800

VV	Mezisoučet	7,000

VV	čv106

VV "204"2,0*(1,8*2-0,8-0,7)	4,200 VV "222"2,0*(1,5+1,97-0,7*2)	4,140 VV "223"2,0*(1,6-0,7)	1,800

VV	Mezisoučet	10,140

VV	Součet	17,140

| 79 | K | 763411126 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm | kus | 9,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126

VV	desky tl.12mm zohlednit v ceně!

VV	čv103

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "O1 - 70/197"3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "O2 - 80/197"1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "O1 - 70/197"1+2+1 |  | 4,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "O2 - 80/197"1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 5,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |  |
| 80 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 992,991 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v ceně zohledněte uzavření řezaných hran dle zvyklostí zhotovitele (např.hranovou páskou) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | čv103 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "101"50,37 |  | 50,370 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "102"3,0*1,9 |  | 5,700 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "103"(1,87+1,49)/2*1,8 |  | 3,024 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "104"1,8*4,3 |  | 7,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "105"1,8*1,9 |  | 3,420 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "106"98,13 |  | 98,130 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "107"2,05*3,65 |  | 7,483 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "108"99,96 |  | 99,960 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "109"18,51 |  | 18,510 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "110"1,98 |  | 1,980 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "111"25,07 |  | 25,070 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "112"19,34 |  | 19,340 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "113"2,97 |  | 2,970 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "114"18,42 |  | 18,420 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "115"7,11 |  | 7,110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "116"12,24 |  | 12,240 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "117"5,68 |  | 5,680 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "118"18,42 |  | 18,420 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "119"18,2 |  | 18,200 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "120"3,7 |  | 3,700 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "121"7,74 |  | 7,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "122"16,18 |  | 16,180 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "123"1,4*3,65 |  | 5,110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "124"12,71 |  | 12,710 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "125"8,87 |  | 8,870 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "126 - nebude měněno (pouze zapravení 10% po instalacích - viz.jiná položka rozpočtu díl 767)"0 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "127"3,04 |  | 3,040 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "128"1,32 |  | 1,320 |  |  |  |  |
|  | VV | p1np | Mezisoučet |  | 482,437 |  |  |  |  |
|  | VV |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "201"51,98 |  | 51,980 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202"3,0*1,9 |  | 5,700 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "203"(1,87+1,49)/2*1,8 |  | 3,024 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "204"1,8*4,3 |  | 7,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "205"1,8*1,9 |  | 3,420 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "206- 223"134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+19,64+ 26,25+1,82+25,6+16,95+24,1+10,28+11,25+10,58+4,06 |  | 388,130 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "224"22,27 |  | 22,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "225,226"11,36+16,93 |  | 28,290 |  |  |  |  |
|  | VV | p2np | Mezisoučet |  | 510,554 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 992,991 |  |  |  |  |
| 81 | M | 763mkhd | kazetové hygienické podhledové desky tl.15mm, 600x600mm - dodávka | m2 | 1 042,641 | xxx | xxx |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:_x000D_ vhodný pro prostory, kde je vyžadována dezinfekce anebo pravidelné čištění. Povrch je odolný vůči plísním a bakteriím i vůči běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům. Pohlcovače mají nízké úrovně emisí, což zaručuje vysokou kvalitu vnitřního vzduchu. |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 992,991*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 042,641 |  |  |  |  |
| 82 | K | 763131765 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 482,437 | xxx | xxx |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765 |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ délka svěšení podhedu je 0,6m (od +3,9 na +3,3) a 0,9m (od +3,9 na 3,0) |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "čv103 - 1NP"p1np |  | 482,437 |  |  |  |  |
| 83 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 19,624 | xxx | xxx |  | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131761 v ceně zohledněte uzavření řezaných hran dle zvyklostí

VV zhotovitele (např.hranovou páskou)

u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností

VV

pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy)

VV	čv103

| VV |  |  |  | "103"(1,87+1,49)/2*1,8 |  |  | 3,024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | "110"1,98 |  |  | 1,980 |
| VV |  |  |  | "113"2,97 |  |  | 2,970 |
| VV |  |  |  | "127"3,04 |  |  | 3,040 |
| VV |  |  |  | "128"1,32 |  |  | 1,320 |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 12,334 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "208"1,82 |  |  | 1,820 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "211"1,83 |  |  | 1,830 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "213"1,82 |  |  | 1,820 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "216"1,82 |  |  | 1,820 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 7,290 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  | 19,624 |  |  |  |
| 84 | K | 763vm |  |  | 8/O - Větrací mřížka do minerálního podhledu, 595x595x12 mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků |  | kus | 32,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P	mřížka z vysoce kvalitního plastu,_x000D_

Pro montáž jako součást systémově zavěšených podhledů

| 85 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,966 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302 |  |  |  |  |  |
| D 766 |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | xxxx |  |
| 86 | K | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 180,245 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411811 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | položka pro odstranění jakéhokoliv dřevěného obkladu vč.olištování!!! |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "106 - vstup.hala 1"3,3*(9,7*2+1,9*2-5,95-3,9-3,82)-1,8*2,1- 1,6*2,1 |  | 24,309 |  |  |  |
| VV |  |  | "106 - vstup.hala 2"3,3*(9,085*2+5,55*2+0,3*2+0,15*2-3,9- 3,82)-3,9*2,4*2 |  | 55,365 |  |  |  |
| VV |  |  | "106 - vstup.hala průchody pod průvlaky"3,3*(0,6*4) |  | 7,920 |  |  |  |
| VV |  |  | "108"(3,3-2,0)*(28,6*2+6,435*2+0,15*8) |  | 92,651 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 180,245 |  |  |  |
| 87 | K | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 180,245 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822 |  |  |  |  |  |
| 88 | K | 766441812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 5,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "102,104,121"1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "202,204"1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 89 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm | kus | 7,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "108"2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "107"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "221,222,225,206"4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 90 | K | 766441825 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm | kus | 27,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825 |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ ceníková tonáž suti 0,7t/kus je nesmyslná, je tedy uvažováno 0,007t/kus_x000D_ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8+1 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+2+1 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 13,000 |  |  |  |
| VV |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8+1 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 14,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,000 |  |  |  |
| 91 | K | 766par | Parapety plastové prům.š.cca 400mm - d,m vč.tmelení a koncovek | m | 106,690 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

typový plastový parapet vnitřní z komůrkového profilu, _x000D_

P	vč. koncové krytky parapetu,_x000D_

úprava CPL laminátovou fólií_x000D_

šířka parapetů bude na stavbě upravena dle skutečných

VV

rozměrů!

VV	čv103

"celk.délka parapetů s připočtením 50mm na

VV	parapet"(0,9+0,05)*3+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05)	52,020

*2+(3,55+0,05)*1+(1,2+0,05)*1

VV	čv106

"celk.délka parapetů s připočtením 50mm na

VV	parapet"(0,9+0,05)*2+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05)	54,670

*2+(3,55+0,05)*2+(1,2+0,05)*1

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	Součet	106,690

| 92 | K | 766t1 | 1/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 600/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | 766t2 | 2/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 700/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, větr.mřížky | kus | 7,000 | xxx | xxx |  |
| 94 | K | 766t3ew | 3/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 800/1970, EW-15-C2 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a samozavírače | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 95 | K | 766t3 | 3/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 800/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku | kus | 8,000 | xxx | xxx |  |
| 96 | K | 766t4 | 4/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 800/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, větr.mřížky | kus | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 97 | K | 766t5 | 5/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 900/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku | kus | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 98 | K | 766t3t5madl | 3/T,5/T - dveřní madlo - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 99 | K | 766t6 | 6/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 900/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, větr.mřížky | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 100 | K | 766t7 | 7/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 1100/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku | kus | 13,000 | xxx | xxx |  |
| D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | xxxx |  |
| 101 | K | 767581802 | Demontáž podhledů lamel | m2 | 991,931 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767581802 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pozn.S1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "101"50,37 |  | 50,370 |  |  |  |
| VV |  |  | "102"3,0*1,9 |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "103"(1,87+1,49)/2*1,8 |  | 3,024 |  |  |  |
| VV |  |  | "104"1,8*(1,5+1,7+0,9) |  | 7,380 |  |  |  |
| VV |  |  | "105"1,8*1,9 |  | 3,420 |  |  |  |
| VV |  |  | "106"98,13 |  | 98,130 |  |  |  |
| VV |  |  | "107"2,05*3,65 |  | 7,483 |  |  |  |
| VV |  |  | "108"81,3 |  | 81,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "109"18,51 |  | 18,510 |  |  |  |
| VV |  |  | "110"1,98 |  | 1,980 |  |  |  |
| VV |  |  | "111"26,63 |  | 26,630 |  |  |  |
| VV |  |  | "112"19,34 |  | 19,340 |  |  |  |
| VV |  |  | "113"2,97 |  | 2,970 |  |  |  |
| VV |  |  | "114"26,26 |  | 26,260 |  |  |  |
| VV |  |  | "115"13,1 |  | 13,100 |  |  |  |
| VV |  |  | "116"7,32 |  | 7,320 |  |  |  |
| VV |  |  | "117"27,26 |  | 27,260 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"4,83 |  | 4,830 |  |  |  |
| VV |  |  | "119"12,56 |  | 12,560 |  |  |  |
| VV |  |  | "120"3,7 |  | 3,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "121"7,74 |  | 7,740 |  |  |  |
| VV |  |  | "122"16,18 |  | 16,180 |  |  |  |
| VV |  |  | "123"1,4*(0,9+1,65+0,9) |  | 4,830 |  |  |  |
| VV |  |  | "124"8,37 |  | 8,370 |  |  |  |
| VV |  |  | "125"9,8 |  | 9,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "126"7,31 |  | 7,310 |  |  |  |
| VV |  |  | "127 - nebude měněno (pouze zapravení 10% po instalacích - viz.jiná položka rozpočtu)"0 |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "128"1,32 |  | 1,320 |  |  |  |
| VV |  |  | "129"1,37 |  | 1,370 |  |  |  |
| VV |  |  | "130"1,32 |  | 1,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 479,507 |  |  |  |
| VV |  |  | čv105 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "201"51,98 |  | 51,980 |  |  |  |
| VV |  |  | "202"3,0*1,9 |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "203"(1,87+1,49)/2*1,8 |  | 3,024 |  |  |  |
| VV |  |  | "204"1,8*(1,5+1,7+0,9) |  | 7,380 |  |  |  |
| VV |  |  | "205"1,8*1,9 |  | 3,420 |  |  |  |
| VV |  |  | "206- 221"120,0+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+26,33+1,82+19,64 +26,25+1,82+25,6+23,48+24,49+10,28+11,21 |  | 368,500 |  |  |  |
| VV |  |  | "222,223"11,04+10,85 |  | 21,890 |  |  |  |
| VV |  |  | "224"22,27 |  | 22,270 |  |  |  |
| VV |  |  | "225,226"11,36+16,9 |  | 28,260 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 512,424 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 991,931 |  |  |  |
| 102 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 991,931 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767582800

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | K | 767spl | Stávající ocelový lamelový podhled v mč.127 RTG - pouze cca 10% rozebrání, uložení a zpětné zapravení po provedení instalací | m2 | 2,322 | xxx | xxx |  |
| VV |  |  | čv102 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "127"23,22*0,1 |  | 2,322 |  |  |  |
| D 771 |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  | xxxx |  |
| 104 | K | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 41,550 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112 |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 41,550 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011 |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 41,550 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | položka pro stěrkovou izolaci tl.2mm |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | kd |  | 41,550 |  |  |  |
| 107 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 41,550 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

| 108 | K | 771574243 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 41,550 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574243 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "101"50,37-1,96*1,5-3,92*1,5 |  | 41,550 |  |  |  |
| VV kd |  |  | Součet |  | 41,550 |  |  |  |
| 109 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 22,860 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "101"7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,9- 2,65+0,41*2-0,9*2-0,8-1,8-1,1*2-1,8*2-1,0-1,4*2+0,3*8 |  | 22,860 |  |  |  |
| VV ks |  |  | Součet |  | 22,860 |  |  |  |
| 110 | K | 771591184 | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné | m | 22,860 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591184 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ks |  | 22,860 |  |  |  |
| 111 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 22,860 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "KD x ker.sokl"ks |  | 22,860 |  |  |  |
| 112 | M | 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 48,220 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ protiskluz R10! |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | kd |  | 41,550 |  |  |  |
| VV |  |  | ks*0,1 |  | 2,286 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 43,836 |  |  |  |
| VV |  |  | 43,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48,220 |  |  |  |
| 113 | K | 771o10 | 10/O - nerez dilatační podlahová lišta v.12,5mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | m | 3,900 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

nerezová lišta výšky 12,5 mm s EPDM vulkanizovanou gumou

| 114 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,301 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101

| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | xxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 833,390 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811

VV	cena vč.odstranění případných soklíků!

VV	pozn.P2

VV	výměry dle legendy místností

VV	čv102

"105-

VV	119"5,03+98,13+7,59+81,3+18,51+1,98+26,63+19,34+2,97+2	352,810

6,26+13,1+7,32+27,26+4,83+12,56

VV	"122"16,18	16,180

VV	"124-126"8,37+9,8+7,31	25,480 VV	"128-130"1,32+1,37+1,32	4,010

VV	Mezisoučet	398,480

VV	čv105

"205-

VV	221"5,03+120,0+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+26,33+1,82+	373,530

19,64+26,25+1,82+25,6+23,48+24,49+10,28+11,21

VV	"223"10,85	10,850

VV	"224"22,27	22,270

VV	"225,226"11,36+16,9	28,260

VV	Mezisoučet	434,910

VV	pvcs	Součet	833,390

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | K | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 957,130 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112

| VV |  |  | vaku+vps+pvc+čz |  | 957,130 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 957,130 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311 |  |  |  |  |  |
| 118 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 1 914,260 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 957,13*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 914,260 |  |  |  |
| 119 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 957,130 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111 |  |  |  |  |  |
| 120 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 96,350 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | protiskluzný PVC vinyl |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "102"6,19 |  | 6,190 |  |  |  |
| VV |  |  | "103"3,44 |  | 3,440 |  |  |  |
| VV |  |  | "104"7,85 |  | 7,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "113"2,97 |  | 2,970 |  |  |  |
| VV |  |  | "116"12,24 |  | 12,240 |  |  |  |
| VV |  |  | "117"5,68 |  | 5,680 |  |  |  |
| VV |  |  | "121"7,74 |  | 7,740 |  |  |  |
| VV |  |  | "123"5,43 |  | 5,430 |  |  |  |
| VV |  |  | "128"1,32 |  | 1,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 52,860 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "202"6,19 |  | 6,190 |  |  |  |
| VV |  |  | "203"3,45 |  | 3,450 |  |  |  |
| VV |  |  | "204"7,85 |  | 7,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "222"10,58 |  | 10,580 |  |  |  |
| VV |  |  | "223"4,06 |  | 4,060 |  |  |  |
| VV |  |  | "225"11,36 |  | 11,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 43,490 |  |  |  |
| VV |  | vps | Součet |  | 96,350 |  |  |  |
| 121 | M | 776hpvv | heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých prostor vyztužený kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna bez obsahu ftalátů | m2 | 105,985 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ - embosovaná struktura na povrchu zajišťuje protiskluznost na bosou nohu v mokrém provozu_x000D_ - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna_x000D_ - celková tloušťka 2,00 mm_x000D_ - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm_x000D_ - nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností_x000D_ - povrchová úprava PUR PearlTM_x000D_ - šířka role 2,00 m_x000D_ - třídy zátěže 34/43_x000D_ - hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je ≤ 0,05 mm_x000D_ - protiskluznost na bosou nohu dle DIN 51097 třída „B“_x000D_ - protiskluznost dle DIN 51130 je R10_x000D_ - součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je µ ≥ 0,6_x000D_ - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1_x000D_ - rozměrová stálost dle EN 434 je <0,1%_x000D_ - chemická odolnost dle EN-ISO 26987 je velmi dobrá_x000D_ - odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1 je třída T_x000D_ - stálobarevnost dle ISO 105-B02 je ≥ 6_x000D_ - pružnost dle EN ISO 24344 - min. ohyb ø10mm_x000D_ - splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD_x000D_ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | vps |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 96,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105,985 |  |  |  |
| 122 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 794,670 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111

VV	PVC vinyl aku

VV	čv103

VV "105"5,03	5,030 VV "106"98,13	98,130

VV	"108"99,96	99,960

VV "109"18,51	18,510 VV "110"1,98	1,980 VV "111"25,07	25,070

VV	"112"19,34	19,340

VV "114"18,42	18,420 VV "115"7,11	7,110 VV "118"18,42	18,420 VV "119"18,2	18,200 VV "120"3,7	3,700 VV "122"16,18	16,180

VV "124"12,71	12,710 VV "125"8,87	8,870

VV "127"3,04	3,040 VV Mezisoučet	374,670

VV	čv106

VV	"201"51,98	51,980

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "205- 216"5,03+134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+1 9,64+26,25+1,82 |  | 290,340 |  |  |  |
| VV |  |  | "218"16,95 |  | 16,950 |  |  |  |
| VV |  |  | "220"10,28 |  | 10,280 |  |  |  |
| VV |  |  | "221"11,25 |  | 11,250 |  |  |  |
| VV |  |  | "224"22,27 |  | 22,270 |  |  |  |
| VV |  |  | "226"16,93 |  | 16,930 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 420,000 |  |  |  |
| VV |  | vaku | Součet |  | 794,670 |  |  |  |
| 123 | M | 776zav | heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů | m2 | 874,137 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ - heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů_x000D_ - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost_x000D_ - povrchová úprava – matný PUR s eXtrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením_x000D_ - celková tloušťka materiálu 2,60 mm_x000D_ - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm_x000D_ - šířka role 2m_x000D_ - třída zátěže 34/42_x000D_ - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB_x000D_ - rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1%_x000D_- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN 433 je 0,05 mm_x000D_ - odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN 423 je vynikající (třída excellent)_x000D_ - antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99%_x000D_ - protiskluznost dle DIN je R10_x000D_ - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1_x000D_ - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7_x000D_ - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů_x000D_ - splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD_x000D_- vyšší kročejový útlum než 16dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny_x000D_ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | vaku |  | 794,670 |  |  |  |
| VV |  |  | 794,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 874,137 |  |  |  |
| 124 | K | 776411211 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm | m | 744,030 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411211 předběžně uvažováno i s vytažením na ker.obklad - odsouhlasí

VV

TDI

VV	čv103

VV	protiskluzný PVC vinyl

| VV | "102"3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2 | 9,400 |
| --- | --- | --- |
| VV | "103"1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2 | 6,700 |
| VV | "104"1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2 | 11,900 |
| VV | "113"1,9*2+1,5*2-0,9 | 5,900 |
| VV | "116"4,8*2+2,7*2-1,0 | 14,000 |
| VV | "117"2,15*2+2,7*2-1,0 | 8,700 |
| VV | "121"2,1*2+3,65*2-0,9 | 10,600 |
| VV | "123"1,4*2+3,65*2-0,8+0,3*2 | 9,900 |
| VV | "128"1,055*2+1,1*2-0,8 | 3,510 |
| VV | Mezisoučet | 80,610 |
| VV | PVC vinyl aku |  |
| VV | "105"2,4*2+1,9-1,6 | 5,100 |
| VV | "106I"3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2-3,9-3,82+0,6*4-1,6-1,8+0,35*2- 0,9+0,15*2 | 22,980 |
| VV | "106II"9,085*2+5,4*2+0,3*2-3,9-3,82-1,0+0,15*4 | 21,450 |
| VV | "108"28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2+1,75*4+ 0,15*4+0,6*2-1,8-1,2*7-1,0-0,9*4-1,3-0,8*2 | 73,610 |
| VV | "109"5,4*2+3,9*2+0,15*2-1,2+0,3*2-0,8-1,0 | 16,500 |
| VV | "110"1,875*2+1,05*2-0,8 | 5,050 |
| VV | "111"5,25*2+4,8*2+0,15*2-1,2*2 | 18,000 |
| VV | "112"3,9*2+5,85*2+0,15*2-1,2*2-0,9 | 16,500 |
| VV | "114"4,35*2+4,1*2+0,15*2-1,2 | 16,000 |
| VV | "115"2,5*2+2,7*2-1,0*3+0,3*2 | 8,000 |
| VV | "118"4,35*2+4,1*2+0,15*2-1,2 | 16,000 |
| VV | "119"5,85+2,1+2,45+2,2+3,6+3,085+0,15*2-0,9*2 | 17,785 |
| VV | "120"2,0*2+1,8*2-0,9 | 6,700 |
| VV | "122"4,5*2+3,65*2+0,15*2-1,2 | 15,400 |
| VV | "124"4,6*2+3,65*2+0,15*2-0,7-1,0 | 15,100 |
| VV | "125"2,3*2+3,8*2-0,9*2-1,0 | 9,400 |
| VV | "127"1,055*2+0,32*2+2,45*2-0,9*2 | 5,850 |
| VV | Mezisoučet | 289,425 |
| VV | čv106 |  |
| VV | protiskluzný PVC vinyl |  |
| VV | "202"3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2 | 9,400 |
| VV | "203"1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2 | 6,700 |
| VV | "204"1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2 | 11,900 |
| VV | "222"4,0*2+3,65*2+0,15*2-1,0 | 14,600 |
| VV | "223"2,52*2+1,6*2-1,0 | 7,240 |
| VV | "225"2,65*2+4,235*2-1,2 | 12,570 |
| VV | Mezisoučet | 62,410 |

VV	PVC vinyl aku

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | "201"0,6+0,43*2+0,265+0,3+9,5-0,8-1,8- 1,1*2+0,3*4+0,445+5,695-1,8*2+0,4*4+0,85+5,6-1,4*2+0,3*4 |  | 16,915 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "205"1,8*2+1,9*2-1,6-1,8+0,3*4 |  | 5,200 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "206"38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6-1,2*11- 1,3-1,6-0,9-1,0*4 |  | 90,540 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "207"4,9*2+6,0*2-1,2*2-0,8 |  | 18,600 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "208"1,1*2+1,55*2-0,8 |  | 4,500 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "209"3,9*2+6,0*2-1,2*2 |  | 17,400 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "210"4,575*2+5,4*2+0,15*2+0,3*2-1,2-0,8 |  | 18,850 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "211"1,1*2+1,55*2-0,8 |  | 4,500 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "212"4,575*2+5,1*2+0,15*2-1,2*2-0,8 |  | 16,450 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "213"1,1*2+1,55*2-0,8 |  | 4,500 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "214"3,9*2+6,0*2-1,2*2 |  | 17,400 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "215"4,575*2+5,85*2-1,2-0,8 |  | 18,850 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "216"1,1*2+1,55*2-0,8 |  | 4,500 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "218"3,9*2+4,3*2-1,2 |  | 15,200 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "220"2,57*2+3,65*2-1,0-1,47+0,5*2 |  | 10,970 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "221"2,64*2+4,25*2-1,2 |  | 12,580 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "224"5,905*2+3,65*2+0,15*2-0,9 |  | 18,510 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "226"4,89*2+3,62*2+0,15*2-1,2 |  | 16,120 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 311,585 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 744,030 |  |  |  |
| 125 | K | 776221121 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých | m2 | 57,290 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "107"7,59 |  | 7,590 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 7,590 |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "217"25,6 |  | 25,600 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "219"24,1 |  | 24,100 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 49,700 |  |  |  |
| VV |  | pvc |  | Součet |  | 57,290 |  |  |  |
| 126 | M | 776apvc |  | homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů | m2 | 63,019 | xxx | xxx |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ - hodnota el. odporu je 106 ≤ R ≤ 108 Ω_x000D_ - rozměry čtverců 615mm x 615mm_x000D_ - celková tloušťka 2 mm_x000D_ - třídy zátěže 34/43_x000D_ - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05%_x000D_ - zbytkový otlak dle EN 433 je 0,02 mm_x000D_ - součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6_x000D_ - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1_x000D_ - splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4_x000D_ - biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0_x000D_ - adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B_x000D_ - třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %_x000D_ - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů_x000D_ - splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD_x000D_- chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 – vynikající (třída excellent) bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav_x000D_ - možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců_x000D_ - instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie_x000D_ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 57,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63,019 |  |  |  |
| 127 | K | 776411111 |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 49,845 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "107"2,05*2+3,65*2+0,15*2-0,9 |  | 10,800 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 10,800 |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv106 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "217"4,575*2+5,55*2+0,3*2-1,2 |  | 19,650 |  |  |  |
| VV |  |  |  | "219"3,535+0,15*2+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7-1,0 |  | 19,395 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 39,045 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 49,845 |  |  |  |
| 128 | M | 28411003 |  | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 50,842 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| VV |  |  |  | 49,845*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50,842 |  |  |  |
| 129 | K | 776kčz |  | Kobercová čistící zóna - d,m vč.zapuštěného AL rámu | m2 | 8,820 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ - kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace pěti typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot, absorpci vlhkosti a velmi silná vlákna s efektivní schopností odstranit nečistoty z obuvi bez obsahu ftalátů_x000D_ - barevné a typové uspořádání vláken vytváří „žebrovaný“ design a funkční pruhy_x000D_ - konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno_x000D_ - vlákno 100% Polyamide s příměsí ekologického recyklovaného vlákna_x000D_ - celková tloušťka materiálu cca 9 mm_x000D_ - délka vlákna cca 6 mm_x000D_ - celková hmotnost cca 3800 g/m2_x000D_ - hustota vlákna cca 0,095 gram/cm2_x000D_ - počet vpichů cca 32000 /m2_x000D_ - hmotnost vlákna cca cca 670 g/m2_x000D_ - zadní strana materiál vinyl_x000D_ - šířka role 205 cm_x000D_ - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1_x000D_ - třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž_x000D_- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů_x000D_ - rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž_x000D_- čistící zóna musí být položena kolmo ke směru chůze a lepena k podkladu vhodným lepidlem_x000D_ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "101"1,96*1,5+3,92*1,5 |  | 8,820 |  |  |  |
| VV |  | čz |  | Součet |  | 8,820 |  |  |  |
| 130 | K | 776o9 |  | 9/O - AL přechodová podlahová lišta š.40mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | m | 56,800 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

eloxovaný hliník

| 131 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4,751 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102 |  |  |  |  |  |
| D 781 |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | xxxx |  |
| 132 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "121"2,0*(1,0+1,0) |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 133 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 2,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131264 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | čv103 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "121"2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 134 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 766,825 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011 |  |  |  |  |  |
| 135 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 766,825 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 |  |  |  |  |  |
| 136 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 766,825 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115

VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

VV "102"2,0*(3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2) 18,800 VV "103"2,0*(1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2) 13,400 VV "104"2,0*(1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2)+0,225*0,9 24,003 VV "109"2,0*(1,25+0,15)+(1,5-0,9)*(0,725+4,35) 5,845 VV "111"2,0*(4,8*2+5,25*2-1,2*2)-3,9*1,1+0,15*0,9*2 31,380 VV "112"2,0*(3,9*2+5,85*2-1,2*2-0,9)-3,9*1,1+0,15*0,9*2 28,380

VV	"113"2,0*(1,9*2+1,5*2-0,9)	11,800

VV	"114"2,0*(4,35*2+4,1*2-1,2)-3,9*1,1+0,15*0,9*2	27,380

VV	"116"2,0*(4,8*2+2,55*2-1,0)-3,9*1,1+0,15*0,9*2	23,380

VV	"118"2,0*(4,35*2+4,1*2-1,2)-3,9*1,1+0,15*0,9*2	27,380

VV	"119"2,0*(1,35+0,9)	4,500

VV "120"2,0*(2,0*2+1,8*2-0,9) 13,400 VV "121"2,0*(2,1*2+3,65*2-0,9) 21,200

VV "122"2,0*(4,5*2+3,65*2-1,2)-2,37*1,1+0,15*0,9*2 27,863 VV "123"2,0*(1,4*2+3,65*2-0,7-0,8+0,3*2) 18,400

VV	"124"2,0*(1,605+1,05)+(1,5-0,9)*1,7	6,330

"126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra -

VV	5,616 odsouhlasí TDI) + sdk po dveřích"4,0+0,8*2,02

VV	"128"2,0*(1,055*2+1,1*2-0,8)	7,020

VV	Mezisoučet	316,077

čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude

VV

uvažována = případná minimální rezerva)

VV "202"2,0*(3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2)-0,9*0,4 18,440 VV "203"2,0*(1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2) 13,400 VV "204"2,0*(1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2)+0,25*0,9-0,9*0,2 23,845 VV "207"2,0*(4,9*2+5,85*2-1,2*2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 33,210

VV	"209"2,0*(3,9*2+5,85*2-1,2*2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2	30,810

VV	"210"2,0*(5,4*2+4,575*2-1,2+0,3*2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2	33,710

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "212"2,0*(4,575*2+5,1*2-1,2*2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 |  | 28,910 |  |  |  |
| VV |  |  | "214"2,0*(3,9*2+5,85*2-1,2*2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 |  | 30,810 |  |  |  |
| VV |  |  | "215"2,0*(4,575*2+5,7*2-1,2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 |  | 33,710 |  |  |  |
| VV |  |  | "217"2,0*(4,575*2+5,4*2-1,2+0,3*2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 |  | 35,310 |  |  |  |
| VV |  |  | "218"2,0*(3,9*2+4,15*2-1,2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 |  | 26,410 |  |  |  |
| VV |  |  | "219"2,0*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7-1,0)- 2,0*0,95+0,15*1,05*2 |  | 36,605 |  |  |  |
| VV |  |  | "220"2,0*(2,1) |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | "221"2,0*(2,64*2+4,25*2-1,2)-1,47*1,3 |  | 23,249 |  |  |  |
| VV |  |  | "222"2,0*(4,0*2+3,65*2-1,0)-2,3*1,3+0,15*0,7*2 |  | 25,820 |  |  |  |
| VV |  |  | "223"2,0*(2,52*2+1,6*2-1,0) |  | 14,480 |  |  |  |
| VV |  |  | "224"2,0*(1,3+0,68) |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | "225"2,0*(2,65*2+4,235*2-1,2)-1,47*1,3 |  | 23,229 |  |  |  |
| VV |  |  | "226"2,0*(1,63+2,49+0,45+0,75) |  | 10,640 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 450,748 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 766,825 |  |  |  |
| 137 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 843,508 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| VV |  |  | 766,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 843,508 |  |  |  |
| 138 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 99,275 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111

VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

VV	"102"2,0	2,000

VV	"103"2,0	2,000

VV	"104"2,0*2+0,9+0,225+1,25	6,375

VV	"111"2,0*2+0,9*2	5,800

VV "112"2,0*2	4,000 VV "114"0,9	0,900 VV "116"0,9*2	1,800 VV "118"0,9	0,900

VV	"121"2,0	2,000

VV "122"2,0+0,9*2	3,800 VV "123"2,0*2	4,000

VV	Mezisoučet	33,575

čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude

VV

uvažována = případná minimální rezerva)

VV	"202"2,0	2,000

VV	"203"2,0	2,000

VV "204"2,0*2+0,9+0,25+1,25 6,400 VV "207"2,0*2+1,05*2	6,100

VV	"209"2,0*2	4,000

VV	"210"2,0*4+1,05*2	10,100

VV "212"1,05*2	2,100 VV "214"2,0*2	4,000

VV	"215"2,0*2+1,05*2	6,100

VV	"217"2,0*3+1,05*2	8,100

VV	"219"2,0*3+1,05*2	8,100

VV	"221"2,0	2,000

VV "222"2,0+0,7	2,700 VV "226"2,0	2,000 VV Mezisoučet	65,700

VV	Součet	99,275

| 139 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 14,907 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102 |  |  |  |  |  |
| D 784 |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | xxxx |  |
| 140 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 783,622 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001 |  |  |  |  |  |
| 141 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 783,622 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121 |  |  |  |  |  |
| 142 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 783,622 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111

VV	odečítají se nemalované plochy nad 4m2!

VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)

VV "102"(3,9-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2) 20,090 VV "103"(3,9-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2) 13,660

VV	"104"(3,9-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2)	24,620

VV "107"3,9*(2,05*2+3,65*2)+0,5*(1,2+2,4*2)+0,15*0,9*2 47,730 VV "111"(3,9-2,0)*(4,8*2+5,25*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) 38,340

VV	"112"(3,9-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	37,200

VV	"113"(3,9-2,0)*(1,9*2+1,5*2)	12,920

VV	"114"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	32,260

VV	"116"(3,9-2,0)*(4,8*2+2,55*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	28,080

VV	"117"3,9*(2,15*2+2,7*2)	37,830

VV	"118"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	32,260

VV	"120"(3,9-2,0)*(2,0*2+1,8*2)	14,440

VV	"121"(3,9-2,0)*(2,1*2+3,65*2)+0,2*(0,9+0,9*2)	22,390

VV	"122"(3,9-2,0)*(4,5*2+3,65*2)+0,5*(2,37+2,4*2)	34,555

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "123"(3,9-2,0)*(1,4*2+3,65*2)+0,3*(0,8+0,1*2) |  | 19,490 |  |  |  |
| VV |  |  | "126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"5,0-4,0 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "128"(3,9-2,0)*(1,055*2+1,1*2) |  | 8,189 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 425,054 |  |  |  |
| VV |  |  | čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "202"(3,2-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2) |  | 13,230 |  |  |  |
| VV |  |  | "203"(3,2-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2) |  | 8,760 |  |  |  |
| VV |  |  | "204"(3,2-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2) |  | 16,080 |  |  |  |
| VV |  |  | "207"(3,2-2,0)*(4,9*2+5,85*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  |  | "209"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 27,900 |  |  |  |
| VV |  |  | "210"(3,2- 2,0)*(5,4*2+4,575*2)+0,3*(1,3+0,1*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 28,890 |  |  |  |
| VV |  |  | "212"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,1*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 27,720 |  |  |  |
| VV |  |  | "214"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 27,900 |  |  |  |
| VV |  |  | "215"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,7*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 29,160 |  |  |  |
| VV |  |  | "217"(3,2- 2,0)*(4,575*2+5,4*2)+0,3*(1,3+0,1*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 28,890 |  |  |  |
| VV |  |  | "218"(3,2-2,0)*(3,9*2+4,15*2)+0,6*(3,9+1,8*2) |  | 23,820 |  |  |  |
| VV |  |  | "219"(3,2- 2,0)*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7)+0,6*(2,0+1,8*2) |  | 27,474 |  |  |  |
| VV |  |  | "221"(3,2-2,0)*(2,64*2+4,25*2)+0,4*(1,47+2,1*2) |  | 18,804 |  |  |  |
| VV |  |  | "222"(3,2-2,0)*(4,0*2+3,65*2)+0,4*(2,3+2,1*2) |  | 20,960 |  |  |  |
| VV |  |  | "223"(3,2-2,0)*(2,52*2+1,6*2) |  | 9,888 |  |  |  |
| VV |  |  | "225"(3,2-2,0)*(2,65*2+4,235*2)+0,4*(1,47+2,1*2) |  | 18,792 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 358,568 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 783,622 |  |  |  |
| 143 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | m | 400,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "předběžná výměra - odsouhlasí TDI"400 |  | 400,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 400,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 400,000 |  |  |  |
| 144 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm | m | 420,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

VV	400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	420,000

| 145 | K | 784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 400,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121

| VV |  |  | "předběžná výměra - odsouhlasí TDI"400 |  | 400,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 400,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 400,000 |  |  |  |
| 146 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 420,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

VV	400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	420,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

02 - ZTI a ÚT

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

Uchazeč: 	DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

IČ:

DIČ:

|  | Projektant: |  |  | IČ: DIČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  | Ing.Jiří Pitra Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

02 - ZTI a ÚT

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx

| 97 - Prorážení otvorů | xxx |
| --- | --- |
| 713 - Izolace tepelné | xxx |
| 721 - Vnitřní kanalizace | xxx |
| 722 - Vnitřní vodovod | xxx |
| 725 - Zařizovací předměty | xxx |
| 726 - Instalační prefabrikáty | xxx |
| 732 - Strojovny | xxx |
| 733 - Rozvod potrubí | xxx |
| 734 - Armatury | xxx |
| 735 - Otopná tělesa | xxx |
| 783 - Nátěry | xxx |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech | xxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

02 - ZTI a ÚT

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | 0 |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D 97 Prorážení otvorů |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| 1 | K | 970051030R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm | m | 140,000 | xxx | xxx |  |
| 2 | K | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 10,000 | xxx | xxx |  |

D	713	Izolace tepelné	xxxx

| 3 | K | 713.002 | Montáž izolačních pouzder z mineral vaty a AL | m | 1 670,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | M | 631547013R | Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 120,000 | xxx | xxx |  |
| 5 | M | 631547014R | Pouzdro potrubní izolační 20/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 450,000 | xxx | xxx |  |
| 6 | M | 631547014R.1 | Pouzdro potrubní izolační 25/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 220,000 | xxx | xxx |  |
| 7 | M | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 60,000 | xxx | xxx |  |
| 8 | M | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 200,000 | xxx | xxx |  |
| 9 | M | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| 10 | M | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 170,000 | xxx | xxx |  |
| 11 | M | 631547320R | Pouzdro potrubní izolační 64/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 85,000 | xxx | xxx |  |
| 12 | M | 631547322R | Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 135,000 | xxx | xxx |  |
| 13 | K | 283773007R | Izolace potrubí PE 15 x 20 mm šedá | m | 350,000 | xxx | xxx |  |
| 14 | K | 283773013R | Izolace potrubí PE 18 x 20 mm šedá | m | 90,000 | xxx | xxx |  |
| 15 | K | 713468888R00 | Montáž izolačních pouzder PE | m | 485,000 | xxx | xxx |  |

D	721	Vnitřní kanalizace	xxxx

| 16 | K | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm | m | 200,000 | xxx | xxx |  |
| 18 | K | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 200,000 | xxx | xxx |  |
| 19 | K | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 20 | K | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 85,000 | xxx | xxx |  |
| 21 | K | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 22 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 80,000 | xxx | xxx |  |
| 23 | K | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 55,000 | xxx | xxx |  |
| 24 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 25 | K | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm | m | 130,000 | xxx | xxx |  |
| 26 | K | 721176137R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 160 x 3,9 mm | m | 120,000 | xxx | xxx |  |
| 27 | K | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm | m | 45,000 | xxx | xxx |  |
| 28 | K | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm | m | 89,000 | xxx | xxx |  |
| 29 | K | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 350,000 | xxx | xxx |  |
| 30 | K | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm | m | 55,000 | xxx | xxx |  |
| 31 | K | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 32 | K | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 33 | K | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 39,000 | xxx | xxx |  |
| 34 | K | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 35 | K | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 36 | K | 721273160R00 | Hlavice ventilační přivětrávací D 110 | kus | 5,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 37 | K | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm | kus | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 38 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 935,000 | xxx | xxx |  |
| 39 | K | 721140915R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, napojení HT potrubí na stávající litinu | kus | 32,000 | xxx | xxx |  |
| 40 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 120,000 | xxx | xxx |  |
| 41 | K | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1,500 | xxx | xxx |  |

D	722	Vnitřní vodovod	xxxx

| 42 | K | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 400,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D, 25 x 3,5 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 200,000 | xxx | xxx |  |
| 44 | K | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D, 32 x 4,4 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 45 | K | 722178714R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| 46 | K | 722178715R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 170,000 | xxx | xxx |  |
| 47 | K | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 85,000 | xxx | xxx |  |
| 48 | K | 722178717R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 75 x 8,4 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C | m | 135,000 | xxx | xxx |  |
| 49 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 136,000 | xxx | xxx |  |
| 50 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 750,000 | xxx | xxx |  |
| 51 | K | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm | m | 420,000 | xxx | xxx |  |
| 52 | K | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm | m | 85,000 | xxx | xxx |  |
| 53 | K | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm | m | 123,000 | xxx | xxx |  |
| 54 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 1 390,000 | xxx | xxx |  |
| 55 | K | 722237221R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm | kus | 14,000 | xxx | xxx |  |
| 56 | K | 722237223R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm | kus | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 57 | K | 722237224R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm | kus | 12,000 | xxx | xxx |  |
| 58 | K | 722237225R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm | kus | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 59 | K | 722237226R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm | kus | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 60 | K | 722237227R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 65 mm | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 61 | K | 722237626R00 | Potrubní oddělovač pitné vody DN 50 | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 62 | K | 722223131R00 | Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15 mm | kus | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 63 | K | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 1,900 | xxx | xxx |  |

D	725	Zařizovací předměty	xxxx

| 64 | K | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 2,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 725014131RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 7,000 | xxx | xxx |  |
| 66 | K | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé | soubor | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 67 | K | 64214484R | Umyvadlo zdravotní 64x55 cm otv. pro baterii, bílé | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 68 | K | 551620221R | Sifon umyvadlový d 63 mm, prostorově úsporný, s nerezovou mřížkou | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 69 | K | 725860213R00 | Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm | kus | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 70 | K | 725291114R00 | Madlo rovné bílé dl. 600 mm | soubor | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 71 | K | 725291136R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm | soubor | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 72 | M | 55231100R | Dřez nerez kruhový vestavný d 400 mm, přesný typ určí investor | kus | 39,000 | xxx | xxx |  |
| 73 | K | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 39,000 | xxx | xxx |  |
| 74 | K | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 39,000 | xxx | xxx |  |
| 75 | K | 725860202R00 | Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 39,000 | xxx | xxx |  |
| 76 | K | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | soubor | 138,000 | xxx | xxx |  |
| 77 | K | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou | soubor | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 78 | M | 642938226R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh 90x90 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová vč sifonu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 79 | M | 55428097.AR | Sprchová zástěna čtvrtkruhový 90x90x185 cm | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 80 | K | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 81 | K | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 82 | K | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 83 | K | 725823121R00.1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, prodloužená kovová ovládací páka, ZTP | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 84 | K | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 39,000 | xxx | xxx |  |
| 85 | K | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, vč sprchové tyče , hlavice, standardní | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 86 | K | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 87 | K | 55145011R | Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím , ramínko 200 mm | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 88 | K | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 57,000 | xxx | xxx |  |
| 89 | K | 725850145R00 | Sifon kondenzační, DN 32, vodorovný odtok | kus | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 90 | K | 55162545.AR | Ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 | kus | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 91 | K | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 45,000 | xxx | xxx |  |
| 92 | K | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý | soubor | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 93 | K | 28615442.AR | Kus čisticí HTRE D 75 mm PP | kus | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 94 | K | 28615443.AR | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 12,000 | xxx | xxx |  |
| 95 | K | 28615444.AR | Kus čisticí HTRE D 125 mm PP | kus | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 96 | K | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 1,200 | xxx | xxx |  |
| 97 | K | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 98 | K | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem | soubor | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 99 | K | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 100 | K | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 101 | K | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 40,000 | xxx | xxx |  |
| 102 | K | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 103 | K | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 60,000 | xxx | xxx |  |
| 104 | K | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 60,000 | xxx | xxx |  |
| 105 | K | 725590813R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	726	Instalační prefabrikáty	xxxx

| 106 | K | 726211121R00 | Modul pro závěsné WC, h 108 cm | soubor | 9,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | K | 551070190R | Oddálené pneumatické splachování ruční bílé, pro zabudování do zdi | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 732 | Strojovny |  |  |  | xxxx |  |
| 108 | K | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové 25-60 | soubor | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 109 | K | 99832101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0,200 | xxx | xxx |  |

| 122 | K | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 150,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | K | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 70,000 | xxx | xxx |  |
| 124 | K | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 125 | K | 734293273R00 | Kohout kulový s filtrem DN 25 | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 126 | K | 734293274R00 | Kohout kulový s filtrem, DN 32 | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 127 | K | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 128 | K | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	733	Rozvod potrubí	xxxx

D	734	Armatury	xxxx

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | K | 734225812R00 | Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 20 | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 130 | K | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 131 | K | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 | kus | 40,000 | xxx | xxx |  |
| 132 | K | 734266436R00 | Šroubení uz.jednot.s vyp.rohov. DN15 | kus | 8,000 | xxx | xxx |  |
| 133 | K | 734266422R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé DN15 | kus | 58,000 | xxx | xxx |  |
| 134 | K | 55121100050R | Ventil 2trub. soustava přímý Rp 1/2", pro otopná tělesa s vnitřním závitem | kus | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 135 | K | 55121100051R | Ventil 2trub. soustava rohový Rp 1/2", pro otopná tělesa s vnitřním závitem | kus | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 136 | K | 734266772R00 | Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK | kus | 146,000 | xxx | xxx |  |
| 137 | K | 5513730670R | Termostatická hlavice pro veřejné prostory | kus | 73,000 | xxx | xxx |  |
| 138 | K | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 1,690 | xxx | xxx |  |

D	735	Otopná tělesa	xxxx

| 139 | K | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 290,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | K | 735221823R00 | Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,3pramen. | kus | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 141 | K | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 120,000 | xxx | xxx |  |
| 142 | K | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 320,000 | xxx | xxx |  |
| 143 | K | 735890804R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 24 - 36 m | t | 1,100 | xxx | xxx |  |
| 144 | K | 735157449R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 500/1400, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 145 | K | 735157450R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 500/1600, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 146 | K | 735157461R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/500, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 147 | K | 735157467R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/1100, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 148 | K | 735157468R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/1200, vyšší požadavky na hygienu | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 149 | K | 735157472R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/2000, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 150 | K | 735157684R00 | Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 900/800, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 151 | K | 735157745R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/900, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 152 | K | 735157749R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/1400, vyšší požadavky na hygienu | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 153 | K | 735157750R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/1600, vyšší požadavky na hygienu | kus | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 154 | K | 735157752R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/2000, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 155 | K | 735157768R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1200, vyšší požadavky na hygienu | kus | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 156 | K | 735157769R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1400, vyšší požadavky na hygienu | kus | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 157 | K | 735157770R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1600, vyšší požadavky na hygienu | kus | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 158 | K | 735157771R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1800, vyšší požadavky na hygienu | kus | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 159 | K | 735157772R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/2000, vyšší požadavky na hygienu | kus | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 160 | K | 735157784R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/800, vyšší požadavky na hygienu | kus | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 161 | K | 735157785R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/900, vyšší požadavky na hygienu | kus | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 162 | K | 735157786R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1000, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 163 | K | 735157787R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1100, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 164 | K | 735157788R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1200, vyšší požadavky na hygienu | kus | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 165 | K | 735157789R00 | Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1400, vyšší požadavky na hygienu | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 166 | K | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 2 desky | kus | 8,000 | xxx | xxx |  |
| 167 | K | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 3 desky | kus | 56,000 | xxx | xxx |  |
| 168 | K | 735159230R00 | Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm | kus | 8,000 | xxx | xxx |  |
| 169 | K | 735159340R00 | Montáž panelových těles třířadých do délky 2820 mm | kus | 56,000 | xxx | xxx |  |
| 170 | K | 735171121R00 | Těleso trubkové Linear, v. 700 mm, dl. 450 mm, středové připojení | kus | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 171 | K | 735171127R00 | Těleso trubkové Linear v. 1500 mm, dl. 600 mm, středové připojení | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 172 | K | 735171151R00 | Těleso trubkové Linear v. 1200 mm, dl. 450 mm, středové připojení | kus | 1,000 | xxx | Xxx |  |
| 173 | K | 735171112R00 | Těleso trubkové Linear v. 1500 mm, dl. 750 mm, středové připojení | kus | 1,000 | XXX | XXX |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 174 | K | 735171115R00 | Těleso trubkové Linear v. 1810 mm, dl. 750 mm, středové připojení | kus | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 175 | K | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 176 | M | 4845673115R | Dveřní clona 16,34 kW | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

- topný výkon 16,34kW (70/50°C)_x000D_

- průtok vzduchu 2250m3/h_x000D_

P	- spínáno dveřním kontaktem a prostorovým termostatem - součást dodávky_x000D_

- regulace včetnš montáže a propojení kabelem_x000D_

- pružné hadice DN 20, l=0,6 m 2 ks

| 177 | M | 4845673116R | Dveřní clona 23,65 kW | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ - topný výkon 23,65kW (70/50°C)_x000D_ - průtok vzduchu 3300m3/h_x000D_ - spínáno dveřním kontaktem_x000D_ - spínáno dveřním kontaktem a prostorovým termostatem - součást dodávky_x000D_ - pružné hadice DN 20, l=0,6 m |  |  |  |  |  |
| 178 | K | 735419115R00 | Montáž dveřní clony | soubor | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 179 | K | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 5,500 | xxx | xxx |  |
| D |  | 783 | Nátěry |  |  |  | xxxx |  |
| 180 | K | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | xxxx |  |
| 181 | K | 222611411R00 | Rozšíření stávajícího regulačního systému , o řízení topného okruhu DVEŘNÍ CLONY | kus | 1,000 | xxx | xxx |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

03 - Silnoproud

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

|  | Projektant: |  |  | IČ: DIČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  | Ing.Jiří Pitra Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

03 - Silnoproud

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx

D1 - Dodávka	xxxx

| D2 - Materiál nosný kusový | xxxx |
| --- | --- |
| D3 - Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů | xxxx |
| D4 - Materiál nosný délkový | xxxx |
| D5 – Montáž | xxxx |
| D2 - Materiál nosný kusový | xxxx |
| D3 - Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů | xxxx |
| D4 - Materiál nosný délkový | xxxx |
| D9 - Ostatní | xxxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

| D |  | D4 | Materiál nosný délkový |  |  |  | xxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | M | Pol302 | Kabel 1-AYKY-J (stávající Rengen) 4x25 | m | 50,000 | xxx | xxx |  |

03 - Silnoproud

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 30. 8. 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | 0 |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  | Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing.Jiří Pitra |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis |  | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D D1 Dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D D2 Materiál nosný kusový |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| 1 | M | Pol260 |  | Zasuvka IP44 1x vičko, clon. | ks |  | 6,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 2 | M | Pol261 |  | Zasuvka bílá zapuštěná 230V bílá | ks |  | 145,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 3 | M | Pol262 |  | Zasuvka červená zapuštěná 230V barevná | ks |  | 13,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 4 | M | Pol263 |  | Zásuvka 45x45 bílá 230V bílá | ks |  | 50,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 5 | M | Pol264 |  | Zásuvka 45x45 červená 230V barevná | ks |  | 30,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 6 | M | Pol265 |  | Zásuvka PA bílá | ks |  | 20,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 7 | M | Pol266 |  | Svodič přepětí pro zásuvku 230V typ3 3kA | ks |  | 35,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 8 | M | Pol267 |  | Čidlo stropní 36060ST ,vestavné 15 | ks |  | 15,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 9 | M | Pol268 |  | Spinac IP20 zap. 1 | ks |  | 14,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 10 | M | Pol269 |  | Spinac IP20 zap. 5 | ks |  | 12,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 11 | M | Pol270 |  | Spinac IP20 zap. 6 | ks |  | 3,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 12 | M | Pol271 |  | Spinac IP20 zap. 7 | ks |  | 2,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 13 | M | Pol272 |  | Spinac IP20 zap. 1/0S | ks |  | 6,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 14 | M | Pol273 |  | Ventilátor 100mm | ks |  | 25,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 15 | M | Pol274 |  | Doběhové relé pro ventilátor | ks |  | 25,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 16 | M | Pol275 |  | Kabelovy rošt s.300 mm-3m | m |  | 20,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 17 | M | Pol276 |  | Krabice Přístrojová sádrokarton zapuštěná | ks |  | 215,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 18 | M | Pol277 |  | Krabice Přístrojová sádrokarton zapuštěná | ks |  | 80,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 19 | M | Pol278 |  | Krabice Rozbočovací zapuštěná | ks |  | 150,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 20 | M | Pol279 |  | Krabice R IP54 | ks |  | 300,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 21 | M | Pol280 |  | Drzak maly do 8x CYKY 3x1.5 | ks |  | 450,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 22 | M | Pol281 |  | Příchytka kabelu jednostran. včetně vrutu | ks |  | 1 000,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 23 | M | Pol282 |  | Příchytka kabelu dvojitá včetně vrutu | ks |  | 1 500,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 24 | M | Pol283 |  | Pozarni přepážka přes strop 20 cm | m2 |  | 4,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 25 | M | Pol284 |  | Pozarni přepažka přes stěnu 30 cm | m2 |  | 4,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 26 | M | Pol285 |  | Zlab parapetní 125x55 Plast 30 x koncová krytka | m |  | 15,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 27 | M | Pol286 |  | Zlab pozink 250/100 1xDO 1x MDO košík +nosník | m |  | 100,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 28 | M | Pol287 |  | Krabice MA KT250 s víčkem | ks |  | 22,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 29 | M | Pol288 |  | Ekvipotencialni svorkovnice bez krytu | ks |  | 22,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 30 | M | Pol289 |  | Svorka zemnicí na potrubí + pásek CU | ks |  | 100,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 31 | M | Pol290 |  | Požárně izolační deska 2100x600x10mm 30 min | ks |  | 2,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 32 | M | Pol291 |  | Tlačítko TOTAL Stop | ks |  | 1,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |
| 33 | M | Pol292 |  | Tlačítko Central Stop | ks |  | 2,000 |  | xxx |  | xxx |  |  |  |

D	D3	Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů	xxxx

| 34 | M | Pol293 | Svítidlo LED panel vestavný zapuštěné 40W | ks | 71,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | M | Pol294 | Svítidlo LED panel vestavný vyšetřovny 5650LM zapuštěné 57W | ks | 133,000 | xxx | xxx |  |
| 36 | M | Pol295 | Svítidlo LED zapuštěné zapuštěné kruhové | ks | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 37 | M | Pol296 | Svítidlo nouzové LED praporek piktogram | ks | 26,000 | xxx | xxx |  |
| 38 | M | Pol297 | Svítidlo nouzové LED zapuštěné asymetrické | ks | 20,000 | xxx | xxx |  |
| 39 | M | Pol298 | Rozvaděč RH | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 40 | M | Pol299 | Rozvaděč RMS1 | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 41 | M | Pol300 | Rozvaděč RMS2 | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 42 | M | Pol301 | Připojení stávajících rozvaděčů pro 3,4,5,6 a 1pp | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 44 | M | Pol303 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 7x1,5 | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 45 | M | Pol304 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 1x2x0,8 | m | 166,000 | xxx | xxx |  |
| 46 | M | Pol305 | Kabel-V B2caS1d0 Cu 2x1,5 | m | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 47 | M | Pol306 | Kabel-V B2caS1d0 Cu 3x2,5 | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 48 | M | Pol307 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x1,5 | m | 4 357,000 | xxx | xxx |  |
| 49 | M | Pol308 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x2,5 | m | 4 823,000 | xxx | xxx |  |
| 50 | M | Pol309 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 4x2x0,8 | m | 420,000 | xxx | xxx |  |
| 51 | M | Pol310 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x1,5 | m | 861,000 | xxx | xxx |  |
| 52 | M | Pol311 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x2,5 | m | 196,000 | xxx | xxx |  |
| 53 | M | Pol312 | Kabel B2caS1d0*Cu 5x50 | m | 110,000 | xxx | xxx |  |
| 54 | M | Pol313 | Kabel B2caS1d0 Cu 1x16 | m | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 55 | M | Pol314 | Kabel B2caS1d0 Cu 1x35 | m | 110,000 | xxx | xxx |  |
| 56 | M | Pol315 | Vodič CY 2,5 |  | 500,000 | xxx | xxx |  |
| 57 | M | Pol316 | Vodic CY 4 | m | 360,000 | xxx | xxx |  |
| 58 | M | Pol317 | Vodic CY 6 | m | 902,000 | xxx | xxx |  |
| 59 | M | Pol318 | Vodic CY 10 | m | 150,000 | xxx | xxx |  |

D	D5	Montáž	xxxx

D	D2	Materiál nosný kusový	xxx

| 60 | K | Pol319 | Zasuvka IP44 1x vičko, clon. | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | Pol320 | Zasuvka bílá zapuštěná 230V bílá | ks | 145,000 | xxx | xxx |  |
| 62 | K | Pol321 | Zasuvka červená zapuštěná 230V barevná | ks | 13,000 | xxx | xxx |  |
| 63 | K | Pol322 | Zásuvka 45x45 bílá 230V bílá | ks | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 64 | K | Pol323 | Zásuvka 45x45 červená 230V barevná | ks | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 65 | K | Pol324 | Zásuvka PA bílá | ks | 20,000 | xxx | xxx |  |
| 66 | K | Pol325 | Svodič přepětí pro zásuvku 230V typ3 3kA | ks | 35,000 | xxx | xxx |  |
| 67 | K | Pol326 | Čidlo stropní 36060ST ,vestavné 15 | ks | 15,000 | xxx | xxx |  |
| 68 | K | Pol327 | Spinac IP20 zap. 1 | ks | 14,000 | xxx | xxx |  |
| 69 | K | Pol328 | Spinac IP20 zap. 5 | ks | 12,000 | xxx | xxx |  |
| 70 | K | Pol329 | Spinac IP20 zap. 6 | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 71 | K | Pol330 | Spinac IP20 zap. 7 | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 72 | K | Pol331 | Spinac IP20 zap. 1/0S | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 73 | K | Pol332 | Ventilátor 100mm | ks | 25,000 | xxx | xxx |  |
| 74 | K | Pol333 | Doběhové relé pro ventilátor | ks | 25,000 | xxx | xxx |  |
| 75 | K | Pol334 | Kabelovy rošt s.300 mm-3m | m | 20,000 | xxx | xxx |  |
| 76 | K | Pol335 | Krabice Přístrojová sádrokarton zapuštěná | ks | 215,000 | xxx | xxx |  |
| 77 | K | Pol336 | Krabice Přístrojová sádrokarton zapuštěná | ks | 80,000 | xxx | xxx |  |
| 78 | K | Pol337 | Krabice Rozbočovací zapuštěná | ks | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 79 | K | Pol338 | Krabice R IP54 | ks | 300,000 | xxx | xxx |  |
| 80 | K | Pol339 | Drzak maly do 8x CYKY 3x1.5 | ks | 450,000 | xxx | xxx |  |
| 81 | K | Pol340 | Příchytka kabelu jednostran. včetně vrutu | ks | 1 000,000 | xxx | xxx |  |
| 82 | K | Pol341 | Příchytka kabelu dvojitá včetně vrutu | ks | 1 500,000 | xxx | xxx |  |
| 83 | K | Pol342 | Pozarni přepážka přes strop 20 cm | m2 | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 84 | K | Pol343 | Pozarni přepažka přes stěnu 30 cm | m2 | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 85 | K | Pol344 | Zlab parapetní 125x55 Plast 30 x koncová krytka | m | 15,000 | xxx | xxx |  |
| 86 | K | Pol345 | Zlab pozink 250/100 1xDO 1x MDO košík +nosník | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 87 | K | Pol346 | Krabice MA KT250 s víčkem | ks | 22,000 | xxx | xxx |  |
| 88 | K | Pol347 | Ekvipotencialni svorkovnice bez krytu | ks | 22,000 | xxx | xxx |  |
| 89 | K | Pol348 | Svorka zemnicí na potrubí + pásek CU | ks | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 90 | K | Pol349 | Požárně izolační deska 2100x600x10mm 30 min | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 91 | K | Pol350 | Tlačítko TOTAL Stop | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 92 | K | Pol351 | Tlačítko Central Stop | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

D	D3	Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů	xxxx

| 93 | K | Pol352 | Svítidlo LED panel vestavný zapuštěné 40W | ks | 71,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | K | Pol353 | Svítidlo LED panel vestavný vyšetřovny 5650LM zapuštěné 57W | ks | 133,000 | xxx | xxx |  |
| 95 | K | Pol354 | Svítidlo LED zapuštěné zapuštěné kruhové | ks | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 96 | K | Pol355 | Svítidlo nouzové LED praporek piktogram | ks | 26,000 | xxx | xxx |  |
| 97 | K | Pol356 | Svítidlo nouzové LED zapuštěné asymetrické | ks | 20,000 | xxx | xxx |  |
| 98 | K | Pol87 | Rozvaděč RH | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 99 | K | Pol88 | Rozvaděč RMS1 | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 100 | K | Pol89 | Rozvaděč RMS2 | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 101 | K | Pol90 | Připojení stávajících rozvaděčů pro 3,4,5,6 a 1pp | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	D4	Materiál nosný délkový	xxxx

| 102 | K | Pol357 | Kabel 1-AYKY-J (stávající Rengen) 4x25 | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | K | Pol358 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 7x1,5 | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 104 | K | Pol359 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 1x2x0,8 | m | 166,000 | xxx | xxx |  |
| 105 | K | Pol360 | Kabel-V B2caS1d0 Cu 2x1,5 | m | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 106 | K | Pol361 | Kabel-V B2caS1d0 Cu 3x2,5 | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 107 | K | Pol362 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x1,5 | m | 4 357,000 | xxx | xxx |  |
| 108 | K | Pol363 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x2,5 | m | 4 823,000 | xxx | xxx |  |
| 109 | K | Pol364 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 4x2x0,8 | m | 420,000 | xxx | xxx |  |
| 110 | K | Pol365 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x1,5 | m | 861,000 | xxx | xxx |  |
| 111 | K | Pol366 | Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x2,5 | m | 196,000 | xxx | xxx |  |
| 112 | K | Pol367 | Kabel B2caS1d0*Cu 5x50 | m | 110,000 | xxx | xxx |  |
| 113 | K | Pol368 | Kabel B2caS1d0 Cu 1x16 | m | 150,000 | xxx | xxx |  |
| 114 | K | Pol369 | Kabel B2caS1d0 Cu 1x35 | m | 110,000 | xxx | xxx |  |
| 115 | K | Pol370 | Vodič CY 2,5 |  | 500,000 | xxx | xxx |  |
| 116 | K | Pol371 | Vodic CY 4 | m | 360,000 | xxx | xxx |  |
| 117 | K | Pol372 | Vodic CY 6 | m | 902,000 | xxx | xxx |  |
| 118 | K | Pol373 | Vodic CY 10 | m | 150,000 | xxx | xxx |  |

D	D9	Ostatní	xxxx

| 119 | K | Pol104 | Materiálová rezerva | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | K | Pol105 | Pomocné práce | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 121 | K | Pol106 | Dokumentace výrobní | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 122 | K | Pol107 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 123 | K | Pol108 | Výchozí revize doložené revizní zprávou | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 124 | K | Pol109 | Demontáž vč. likvidace odpadu | hod | 80,000 | xxx | xxx |  |
| 125 | K | Pol110 | Provizorní osvětlení stavby | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 126 | K | Pol111 | Pomocná lešení | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 127 | K | Pol112 | Předběžná obhlídka doložená zápisem | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 128 | K | Pol113 | Trvanlivé a čitelné označení (popis) koncových obvodů | hod | 24,000 | xxx | xxx |  |
| 129 | K | Pol114 | Drážky, otvory, uklid suti | hod | 200,000 | xxx | xxx |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

04 - Slaboproud

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:	27492851

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Ing.Jiří Pitra	DIČ:

Poznámka:

Optické prvky jsou dodávkou investora - DATOVÝ ROZVADĚČ Aktivní prvky jsou dodávkou investora - DATOVÝ ROZVADĚČ, Komponenty ACS

|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

04 - Slaboproud

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx

D1 - Dodávka	xxxx

| D2 - DATOVÝ ROZVADĚČ | xxx |
| --- | --- |
| D3 - DATOVÉ ZÁSUVKY | xxx |
| D4 - TRASY | xxx |
| D5 - Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi | xxx |
| D6 - Jednotný čas | xxx |
| D7 - TECHNOLOGIE | xxx |
| D4 - TRASY | xxx |
| D8 - ACS | xxx |
| D9 - Komponenty ACS | xxx |
| D10 - Ostatní | xxx |
| D4 - TRASY | xxx |
| D11 - Montáž | xxx |
| D2 - DATOVÝ ROZVADĚČ | xxx |
| D3 - DATOVÉ ZÁSUVKY | xxx |
| D4 - TRASY | xxx |
| D12 - OSTATNÍ | xxx |
| D5 - Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi | xxx |
| D6 - Jednotný čas | xxx |
| D7 - TECHNOLOGIE | xxx |
| D4 - TRASY | xxx |
| D12 - OSTATNÍ | xxx |
| D8 - ACS | xxx |
| D9 - Komponenty ACS | xxx |
| D10 - Ostatní | xxx |
| D4 - TRASY | xxx |
| D12 - OSTATNÍ | xxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

04 - Slaboproud

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | 0 |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  | Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis |  | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D D1 Dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D D2 DATOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| 1 | M | Pol601 |  | Nástěnný datový rozvaděč 19",42U vč. ventilátoru | ks |  | 2,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 2 | M | Pol602 |  | Vertikální HD vyvazovací panel | ks |  | 4,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 3 | M | Pol603 |  | Osvětlovací jednotka 1U LED | ks |  | 2,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 4 | M | Pol604 |  | Police výsuvná 19" 1U | ks |  | 4,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 5 | M | Pol605 |  | Prodlužka 8 pozic s přepěťovou ochranou 19", 1U | ks |  | 4,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 6 | M | Pol606 |  | Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu | ks |  | 110,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 7 | M | Pol607 |  | Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů | ks |  | 6,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 8 | M | Pol608 |  | Vyvazovací panel 1U, jednostranný kanál | ks |  | 6,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |

D	D3	DATOVÉ ZÁSUVKY	xxxx

| 9 | M | Pol609 | Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet | ks | 15,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | M | Pol610 | Zásuvka datová pro 2x keystone RJ45, CAT6, komplet | ks | 24,000 | xxx | xxx |  |
| 11 | M | Pol611 | Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet, MODUL 45x45 | ks | 52,000 | xxx | xxx |  |
| 12 | M | Pol612 | Zařezávací keystone CAT6 UTP, do zásuvky | ks | 115,000 | xxx | xxx |  |
| 13 | M | Pol613 | Krabice pro instalaci do SDK | ks | 40,000 | xxx | xxx |  |

D	D4	TRASY	xxxx

| 14 | M | Pol614 | Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP | m | 1 250,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | Pol615 | Drátěný kabelový žlab 300/50 GZ, pro páteř | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 16 | M | Pol616 | Spojovací a kotvící materiál (žlab) | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 17 | M | Pol617 | Svazkový držák M15 pro odbočné trasy | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| 18 | M | Pol618 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku | m | 462,000 | xxx | xxx |  |
| 19 | M | Pol619 | Kabel napájecí 230V CXKH-R 3x2.5 | m | 80,000 | xxx | xxx |  |
| 20 | M | Pol620 | Vodič CY 10 zelenožlutý | m | 40,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | D5 | Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi |  |  |  | xxxx |  |
| 21 | M | Pol522 | Sada pro nouzovou signalizaci včetně kabeláže | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

D D6 Jednotný čas	91 498,00 D D7 TECHNOLOGIE	82 068,00

| 22 | M | Pol621 | NTS server včetně sady pro montáž do RACK a softwaru | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | Pol622 | Podružné hodiny, kulaté, 28cm jednostranné | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 24 | M | Pol623 | Stropní závěs a spojovací kruh oboustranný | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 25 | M | Pol624 | Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 1000 Mbps | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	D4	TRASY	xxxx

| 26 | M | Pol625 | Kabel napájecí a pulsní JYTY -R B2Ca 2Dx1 | m | 320,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | M | Pol614 | Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 28 | M | Pol618 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku | m | 50,000 | xxx | xxx |  |

D	D8	ACS	xxxx

D	D9	Komponenty ACS	xxxx

| 29 | M | Pol626 | Bezkontaktní čtečka 125 kH | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | M | Pol627 | Oddělovací prvek (relé 12AC/DC | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 31 | M | Pol628 | Identifikační proximitní karta, ISO rozměr 85,5 x 54 mm, tl. 1 mm, | ks | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 32 | M | Pol629 | Řídící jednotka TCT pro 10 čteček | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 33 | M | Pol630 | Síťový zdroj napájecí zdroj 12VDC | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 34 | M | Pol606 | Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu | ks | 22,000 | xxx | xxx |  |
| 35 | M | Pol607 | Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 36 | M | Pol532 | Odchodové tlačítko VŘES.ČERVENÁ | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | D10 | Ostatní |  |  |  | xxxx |  |
| 37 | M | Pol613 | Krabice pro instalaci do SDK | ks | 40,000 | xxx | xxx |  |

D	D4	TRASY	xxxx

| 38 | M | Pol614 | Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP | m | 1 300,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | M | Pol632 | 1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 | m | 800,000 | xxx | xxx |  |
| 40 | M | Pol617 | Svazkový držák M15 pro odbočné trasy | m | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 41 | M | Pol618 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 42 | M | Pol620 | Vodič CY 10 zelenožlutý | m | 40,000 | xxx | xxx |  |

D	D11	Montáž	xxxx

D	D2	DATOVÝ ROZVADĚČ	xxxx

| 43 | K | Pol633 | Nástěnný datový rozvaděč 19",42U vč. ventilátoru | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | Pol634 | Vertikální HD vyvazovací panel | ks | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 45 | K | Pol635 | Osvětlovací jednotka 1U LED | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 46 | K | Pol636 | Police výsuvná 19" 1U | ks | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 47 | K | Pol637 | Prodlužka 8 pozic s přepěťovou ochranou 19", 1U | ks | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 48 | K | Pol638 | Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu | ks | 110,000 | xxx | xxx |  |
| 49 | K | Pol639 | Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 50 | K | Pol64 | Vyvazovací panel 1U, jednostranný kanál | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |

D	D3	DATOVÉ ZÁSUVKY	xxxx

| 51 | K | Pol641 | Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet | ks | 15,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | Pol642 | Zásuvka datová pro 2x keystone RJ45, CAT6, komplet | ks | 24,000 | xxx | xxx |  |
| 53 | K | Pol643 | Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet, MODUL 45x45 | ks | 52,000 | xxx | xxx |  |
| 54 | K | Pol644 | Zařezávací keystone CAT6 UTP, do zásuvky | ks | 115,000 | xxx | xxx |  |
| 55 | K | Pol645 | Krabice pro instalaci do SDK | ks | 40,000 | xxx | xxx |  |

D	D4	TRASY	xxxx

| 56 | K | Pol646 | Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP | m | 1 250,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | Pol647 | Drátěný kabelový žlab 300/50 GZ, pro páteř | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 58 | K | Pol648 | Spojovací a kotvící materiál (žlab) | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 59 | K | Pol649 | Svazkový držák M15 pro odbočné trasy | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| 60 | K | Pol650 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku | m | 462,000 | xxx | xxx |  |
| 61 | K | Pol651 | Kabel napájecí 230V CXKH-R 3x2.5 | m | 80,000 | xxx | xxx |  |
| 62 | K | Pol652 | Vodič CY 10 zelenožlutý | m | 40,000 | xxx | xxx |  |

D	D12	OSTATNÍ	xxxx

| 63 | K | Pol459 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | Pol460 | Certifikační měřící protokoly- STK | ks | 115,000 | xxx | xxx |  |
| 65 | K | Pol461 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 66 | K | Pol462 | Drážkování pro kabeláže | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| 67 | K | Pol463 | Dopravné a skladné | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 68 | K | Pol464 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | D5 | Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi |  |  |  | xxxx |  |
| 69 | K | Pol465 | Sada pro nouzovou signalizaci včetně kabeláže | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

D D6 Jednotný čas	23 144,00 D D7 TECHNOLOGIE	10 144,00

| 70 | K | Pol653 | NTS server včetně sady pro montáž do RACK a softwaru | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | Pol654 | Podružné hodiny, kulaté, 28cm jednostranné | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 72 | K | Pol655 | Stropní závěs a spojovací kruh oboustranný | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 73 | K | Pol656 | Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 1000 Mbps | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 75 | K | Pol646 | Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP | m | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 76 | K | Pol650 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku | m | 50,000 | xxx | xxx |  |

D	D12	OSTATNÍ	xxxx

| 77 | K | Pol471 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | Pol472 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 79 | K | Pol463 | Dopravné a skladné | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 80 | K | Pol473 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	D8	ACS	xxxx

D	D9	Komponenty ACS	xxxx

| 81 | K | Pol658 | Bezkontaktní čtečka 125 kH | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | Pol659 | Oddělovací prvek (relé 12AC/DC | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 83 | K | Pol660 | Identifikační proximitní karta, ISO rozměr 85,5 x 54 mm, tl. 1 mm, | ks | 50,000 | xxx | xxx |  |
| 84 | K | Pol661 | Řídící jednotka TCT pro 10 čteček | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 85 | K | Pol662 | Síťový zdroj napájecí zdroj 12VDC | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 86 | K | Pol638 | Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu | ks | 22,000 | xxx | xxx |  |
| 87 | K | Pol639 | Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 88 | K | Pol478 | Odchodové tlačítko VŘES.ČERVENÁ | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |

D	D10	Ostatní	xxxx

| 89 | K | Pol645 | Krabice pro instalaci do SDK | ks | 40,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D4	TRASY	xxxx

| 90 | K | Pol646 | Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP | m | 1 300,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | K | Pol664 | 1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 | m | 800,000 | xxx | xxx |  |
| 92 | K | Pol649 | Svazkový držák M15 pro odbočné trasy | m | 30,000 | xxx | xxx |  |
| 93 | K | Pol650 | Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 94 | K | Pol652 | Vodič CY 10 zelenožlutý | m | 40,000 | xxx | xxx |  |

D	D12	OSTATNÍ	xxxx

| 95 | K | Pol665 | Oživení a konfigurace systému-spolupráce se správcovskou firmou stávajícího systému | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | Pol480 | Napojení na dveře dodavatele | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 97 | K | Pol460 | Certifikační měřící protokoly- STK | ks | 11,000 | xxx | xxx |  |
| 98 | K | Pol481 | Drobný a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 99 | K | Pol462 | Drážkování pro kabeláže | m | 100,000 | xxx | xxx |  |
| 100 | K | Pol482 | Dopravné a skladné | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 101 | K | Pol191 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

05 - EPS

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

|  | Projektant: |  |  | IČ: DIČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  | Ing.Jiří Pitra Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

05 - EPS

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx

D1 - Dodávka	xxxx

| 001 - Materiál nosný kusový | xxxx |
| --- | --- |
| M1 - Montáž | xxxx |
| 002 - Materiál nosný kusový | xxxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

05 - EPS

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: |  |  |  | Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |
| D D1 Dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |
| D 001 Materiál nosný kusový |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |
| 1 | M | Pol535 |  | Ústředna, včetně interního ovládacího panelu, 1 kruhová linka 250adres/3500m, bluetooth servisní rozhraní, LAN por |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 2 | M | Pol536 |  | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 3 | M | Pol537 |  | B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 4 | M | Pol538 |  | BX-IOM vstupně/výstupní modul |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 5 | M | Pol539 |  | B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 6 | M | Pol540 |  | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W integrovaný zkratový izolátor |  | ks |  | 2,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 7 | M | Pol541 |  | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 |  | ks |  | 77,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 8 | M | Pol542 |  | Přídržný elektromagnet s vybavovacím tlačítkem |  |  |  | 6,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 9 | M | Pol543 |  | Spínaný zdroj pro EPS, 27,6 V / 8,8 A (krátkodobě 10 A) s AKU max. 2 x 28 Ah |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 10 | M | Pol544 |  | sokl USB 502-6 bez loop kontaktu |  | ks |  | 77,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 11 | M | Pol545 |  | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" |  | ks |  | 9,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 12 | M | Pol546 |  | Elektronika tlačítkového hlásiče IQ8 |  | ks |  | 9,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 13 | M | Pol547 |  | Skříň tlačítkového hlásiče - červená |  | ks |  | 8,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 14 | M | Pol548 |  | Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič |  | ks |  | 8,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 15 | M | Pol549 |  | Popisovací štítek pro patice |  | ks |  | 77,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 16 | M | Pol550 |  | Nezálohovaná vnitřní požární siréna - červené |  | ks |  | 18,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 17 | M | Pol551 |  | Baterie 12 V / 7 Ah |  | ks |  | 4,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 18 | M | Pol552 |  | Příchytky pro požární kabel, instalační rozestup v trase 0,3m |  | ks |  | 600,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 19 | M | Pol553 |  | Příchytky prokabel, instalační rozestup v trase 0,5m |  | ks |  | 1 000,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 20 | M | Pol554 |  | Kabel hlásičové linky JYSTY 2x2x0,8 |  | m |  | 500,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 21 | M | Pol555 |  | Kabel pro napojení OPPO 10x2x0,8, P60-R dle ZP- 27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 |  | m |  | 80,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 22 | M | Pol556 |  | Kabel ovládací kruhovou linku a napojení ovládaných zařízení 2x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 |  | m |  | 250,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 23 | M | Pol557 |  | Kabel 2x1,5 pro napojení sirén, napájení od zdroje ke kopplerům, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 |  | m |  | 245,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 24 | M | Pol558 |  | Protipožární instalační krabice pro sdělovací kabely |  | kpl |  | 10,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |
| 25 | M | Pol559 |  | Kniha EPS |  | ks |  | 1,000 |  | xxx | xxx |  |  |  |

D	M1	Montáž	xxxx

D	002	Materiál nosný kusový	xxxx

| 26 | K | Pol568 | Ústředna, včetně interního ovládacího panelu, 1 kruhová linka 250adres/3500m, bluetooth servisní rozhraní, LAN por | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | Pol569 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 28 | K | Pol570 | B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 29 | K | Pol571 | BX-IOM vstupně/výstupní modul | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 30 | K | Pol572 | B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 31 | K | Pol573 | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W integrovaný zkratový izolátor | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | Pol574 | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | ks | 77,000 | xxx | xxx |  |
| 33 | K | Pol575 | Přídržný elektromagnet s vybavovacím tlačítkem |  | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 34 | K | Pol576 | Spínaný zdroj pro EPS, 27,6 V / 8,8 A (krátkodobě 10 A) s AKU max. 2 x 28 Ah | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 35 | K | Pol577 | sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | ks | 77,000 | xxx | xxx |  |
| 36 | K | Pol578 | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" | ks | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 37 | K | Pol579 | Elektronika tlačítkového hlásiče IQ8 | ks | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 38 | K | Pol580 | Skříň tlačítkového hlásiče - červená | ks | 8,000 | xxx | xxx |  |
| 39 | K | Pol581 | Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič | ks | 8,000 | xxx | xxx |  |
| 40 | K | Pol582 | Popisovací štítek pro patice | ks | 77,000 | xxx | xxx |  |
| 41 | K | Pol583 | Nezálohovaná vnitřní požární siréna - červené | ks | 18,000 | xxx | xxx |  |
| 42 | K | Pol584 | Baterie 12 V / 7 Ah | ks | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 43 | K | Pol585 | Příchytky pro požární kabel, instalační rozestup v trase 0,3m | ks | 600,000 | xxx | xxx |  |
| 44 | K | Pol586 | Příchytky prokabel, instalační rozestup v trase 0,5m | ks | 1 000,000 | xxx | xxx |  |
| 45 | K | Pol587 | Kabel hlásičové linky JYSTY 2x2x0,8 | m | 500,000 | xxx | xxx |  |
| 46 | K | Pol588 | Kabel pro napojení OPPO 10x2x0,8, P60-R dle ZP- 27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 80,000 | xxx | xxx |  |
| 47 | K | Pol589 | Kabel ovládací kruhovou linku a napojení ovládaných zařízení 2x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 250,000 | xxx | xxx |  |
| 48 | K | Pol590 | Kabel 2x1,5 pro napojení sirén, napájení od zdroje ke kopplerům, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 245,000 | xxx | xxx |  |
| 49 | K | Pol591 | Protipožární instalační krabice pro sdělovací kabely | kpl | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 50 | K | Pol592 | Kniha EPS | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 51 | K | Pol593 | Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 52 | K | Pol594 | Pomocný instalační materiál, vrtání, ostatní potřebné příslušenství, propojovací kabeláže, konektory, svorky a jiné …. | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 53 | K | Pol595 | Zaškolení obsluhy/správce | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 54 | K | Pol596 | Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 55 | K | Pol597 | Autorský dozor | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 56 | K | Pol598 | Provozní zkoušky | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 57 | K | Pol599 | Odpadové hospodářství | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 58 | K | Pol600 | Výchozí revize | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

08 - VZT

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

|  | Projektant: |  |  | IČ: DIČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  | Ing.Jiří Pitra Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

08 - VZT

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx               Dodávka - Dodávka	xxxx

| 1 - Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP | xxxx |
| --- | --- |
| 2 - Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP | xxxx |
| 3 - Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP | xxxx |
| 4 - Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.1.11,1.14,1.17 - 1.NP | xxxx |
| 5 - Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP | xxxx |
| 6 - Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP | xxxx |
| 7 - Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP | xxxx |
| Montáž - Montáž | xxxx |
| 8 - Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP | xxxx |
| 9 - Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP | xxxx |
| 10 - Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP | xxxx |
| 11 - Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.1.11,1.14,1.17 - 1.NP | xxxx |
| 12 - Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP | xxxx |
| 13 - Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP | xxxx |
| 14 - Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP | xxxx |
| 15 - Ostatní | xxxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

08 - VZT

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | 0 |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D Dodávka Dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D 1 Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| 1 | M | 1.1 | Vzduchová clona s vodním ohřevem - délka 2 m - VCE2B-200-V2-AC-0 |  | ks |  | 1,000 | xxx | xxx |  |
| Poznámka k položce:_x000D_ P vstup z ulice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 1.2 | Vzduchová clona s vodním ohřevem - délka 1,5 m - VCE2B-150-V2-AC-0 |  | ks |  | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

vstup dvorní trakt

| 3 | M | 1.3 | Modul regulace s ovladečem Superior - VCE-R3-SUV- MA-AC | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | M | 1.4 | Dveřní kontakt 12 V | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 5 | M | 1.5 | Dvoucestný ventil se servopohonem | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 6 | M | 1.6 | Konstrukce pro zavěšení clon, montážní materiál | kp | 2,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 2 | Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP |  |  |  | xxxx |  |
| 7 | M | 2.1 | Potrubní ventilátor DN 125 mm s čas,doběhem | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.128 |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 2.2 | Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.27,1.10 |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 2.3 | Nástěnný / stropní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

m.č.128 - úklid

| 10 | M | 2.4 | Spiro potrubí do DN 125 mm vč.tvarovek | bm | 20,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M | 2.5 | Hluktlumící ohebná hadice do DN 125 mm | bm | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 12 | M | 2.6 | Ohebná hadice DN 100 mm | bm | 7,000 | xxx | xxx |  |
| 13 | M | 2.7 | Talířový ventil plastový DN 100 mm | ks | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 14 | M | 2.8 | Dveřní mřížka | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

1.03 - úklid

| 15 | M | 2.9 | Těsná zpětná klapka DN 100 mm | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | M | 2.10 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kp | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	3	Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP	xxxx

| 17 | M | 3.3 | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 12,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | M | 3.4 | Odvod kondenzátu | bm | 12,000 | xxx | xxx |  |
| 19 | M | 3.5 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kp | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	4	Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.1.11,1.14,1.17 - 1.NP	xxxx

| 20 | M | 4.2 | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 9,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | M | 4.3 | Odvod kondenzátu | bm | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 22 | M | 4.4 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kp | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	5	Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP	xxxx

| 23 | M | 5.1 |  | Samsung vnitřní nástěnná jednotka | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | M | 5.2 |  | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 25 | M | 5.3 |  | Odvod kondenzátu | bm | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 26 | M | 5.4 |  | Refnet | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 27 | M | 5.5 |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kp | 1,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 6 |  | Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP |  |  |  | xxxx |  |
| 28 | M | 6.1 |  | Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.27,1.10 |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 6.2 |  | Spiro potrubí do DN 100 mm vč.tvarovek | bm | 12,000 | xxx | xxx |  |
| 30 | M | 6.3 |  | Hluktlumící ohebná hadice do DN 100 mm | bm | 5,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 31 | M | 6.4 |  | Ohebná hadice DN 100 mm | bm | 10,000 | xxx | xxx |  |
| 32 | M | 6.5 |  | Talířový ventil plastový DN 100 mm | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 33 | M | 6.6 |  | Těsná zpětná klapka DN 100 mm | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 34 | M | 6.7 |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kp | 1,000 | xxx | xxx |  |

D	7	Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP	xxxx

| 35 | M | 7.3 | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 9,000 |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | M | 7.4 | Odvod kondenzátu | bm | 9,000 |  | xxx | xxx |  |
| 37 | M | 7.5 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kp | 1,000 |  | xxx | xxx |  |
| D |  | Montáž | Montáž |  |  |  |  | xxxx |  |
| D |  | 8 | Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP |  |  |  |  | xxxx |  |
| 38 | K | 1.1 | Vzduchová clona s vodním ohřevem - délka 2 m - VCE2B-200-V2-AC-0 | ks |  | 1,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ vstup z ulice |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 1.2 | Vzduchová clona s vodním ohřevem - délka 1,5 m - VCE2B-150-V2-AC-0 | ks |  | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

vstup dvorní trakt

| 40 | K | 1.3 | Modul regulace s ovladečem Superior - VCE-R3-SUV- MA-AC | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 1.4 | Dveřní kontakt 12 V | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 42 | K | 1.5 | Dvoucestný ventil se servopohonem | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 9 | Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP |  |  |  | xxx |  |
| 43 | K | 2.1 | Potrubní ventilátor DN 125 mm s čas,doběhem | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.128 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 2.2 | Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.27,1.10 |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 2.3 | Nástěnný / stropní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

m.č.128 - úklid

| 46 | K | 2.4 | Spiro potrubí do DN 125 mm vč.tvarovek | bm | 20,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 2.5 | Hluktlumící ohebná hadice do DN 125 mm | bm | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 48 | K | 2.6 | Ohebná hadice DN 100 mm | bm | 7,000 | xxx | xxx |  |
| 49 | K | 2.7 | Talířový ventil plastový DN 100 mm | ks | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 50 | K | 2.8 | Dveřní mřížka | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

1.03 - úklid

| 51 | K | 2.9 | Těsná zpětná klapka DN 100 mm | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	10	Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP	xxxx

| 52 | K | 3.1 | Samsung vnitřní podstropní jednotka - demontáž a montáž na nové místo - evidence | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | K | 3.2 | Samsung vnitřní nástěnná jednotka - demontáž a montáž na nové místo - čekárna | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P nade dveře rozvodny NN

| 54 | K | 3.3 | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 12,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 3.4 | Odvod kondenzátu | bm | 12,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 11 | Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m | .č.1.11, | 1.14,1.17 - 1.NP |  | xxxx |  |
| 56 | K | 4.1 | Samsung vnitřní nástěnná jednotka - demontáž a montáž na nové místo | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.11,1.14,1.17 |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 4.2 | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 58 | K | 4.3 | Odvod kondenzátu | bm | 9,000 | xxx | xxx |  |

D	12	Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP	xxxx

| 59 | K | 5.1 | Samsung vnitřní nástěnná jednotka | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 5.2 | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 61 | K | 5.3 | Odvod kondenzátu | bm | 4,000 | xxx | xxx |  |
| 62 | K | 5.4 | Refnet | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 13 | Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP |  |  |  | xxxx |  |
| 63 | K | 6.1 | Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

m.č.1.27,1.10

| 64 | K | 6.2 |  | Spiro potrubí do DN 100 mm vč.tvarovek | bm | 12,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 6.3 |  | Hluktlumící ohebná hadice do DN 100 mm | bm | 5,000 | xxx | xxx |  |
| 66 | K | 6.4 |  | Ohebná hadice DN 100 mm | bm | 10,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 67 | K | 6.5 |  | Talířový ventil plastový DN 100 mm | ks | 6,000 | xxx | xxx |  |
| 68 | K | 6.6 |  | Těsná zpětná klapka DN 100 mm | ks | 3,000 | xxx | xxx |  |
| D |  | 14 |  | Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP |  |  |  | xxxx |  |
| 69 | K | 7.1 |  | Samsung vnitřní nástěnná jednotka - demontáž a montáž na nové místo | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.2.06,2.12 |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 7.2 |  | Samsung vnitřní podstropní jednotka - demontáž a montáž na nové místo | ks | 1,000 | xxx | xxx |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce:_x000D_ m.č.2.18 |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 7.3 |  | Cu potrubí včetně kabeláže | bm | 9,000 | xxx | xxx |  |
| 72 | K | 7.4 |  | Odvod kondenzátu | bm | 9,000 | xxx | xxx |  |

D	15	Ostatní	xxxx

| 73 | K | 15.1.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 3,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 15.2.1 | Zaregulování | hod | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 75 | K | 15.3.1 | Zaškolení | hod | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 76 | K | 15.3.2 | Doprava | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

09 - Rozvody medicinálních plynů

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

|  | Projektant: |  |  | IČ: DIČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  | Ing.Jiří Pitra Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

09 - Rozvody medicinálních plynů

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | 0 |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx

HSV - HSV	xxx

| 2sp - Stavební přípomoce | xxx |
| --- | --- |
| PSV - Práce a dodávky PSV | xxxx |
| 804 - Rozvody medicinálních plynů | xxxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

09 - Rozvody medicinálních plynů

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Projektant: | 0 |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D HSV |  |  | HSV |  |  |  |  | xxx |  |
| D 2sp |  |  | Stavební přípomoce |  |  |  |  | xxx |  |
| 1 | K | 974032132 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm |  | m | 50,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032132 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | vysekání drážek pro rozvody medicinálních plynů - cca 4cm/4cm, délka zhruba 50m |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 50 |  |  | 50,000 |  |  |  |
| 2 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách |  | m2 | 2,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zapravení drážek pro rozvody medicinálních plynů - cca 4cm/4cm, délka zhruba 50m |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,04*50,0 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 3 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m |  | t | 0,250 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t | 0,250 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  | t | 3,500 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV	0,25*14 'Přepočtené koeficientem množství	3,500

| 6 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 0,250 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869

Poznámka k položce:_x000D_

P

suť z HSV

| 7 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,112 | xxx | xxx |  | CS ÚRS 2023 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017002 Poznámka k položce:_x000D_ ocenit dle poznámky v krycím listu rozpočtu (např.náklady na P trasportbeton apod.)_x000D_ |  |  |  |  |  |  |
| D PSV Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | xxxx |  |
| D 804 Rozvody medicinálních plynů |  |  |  |  | xxxx |  |
| 8 | K | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 165,000 | xxx | xxx |  |  |
| 9 | K | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 30,000 | xxx | xxx |  |  |
| 10 | K | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 30,000 | xxx | xxx |  |  |
| 11 | K | T0008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 55,000 | xxx | xxx |  |  |
| 12 | K | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 10,000 | xxx | xxx |  |  |
| 13 | K | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 10,000 | xxx | xxx |  |  |
| 14 | K | 606 9.T | D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) | ks | 78,000 | xxx | xxx |  |  |
| 15 | K | 0089.T | D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) | ks | 12,000 | xxx | xxx |  |  |
| 16 | K | 1322 | Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 | kg | 1,300 | xxx | xxx |  |  |

Poznámka k položce:_x000D_

P

UL-Ag45Sn

| 17 | K | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 225,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 990001 | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 225,000 | xxx | xxx |  |
| 19 | K | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 225,000 | xxx | xxx |  |
| 20 | K | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 5,000 | xxx | xxx |  |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 21 | K | 1239 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 22 | K | OFP 3100-A | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | ks | 16,000 | xxx | xxx |  |
| 23 | K | ACU 1FM | D+M Ventilová skříň pro 1 plyn s integrovanou signalizací - pod omítku | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 24 | K | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 25 | K | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 26 | K | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 27 | K | CFS 0012 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |
| 28 | K | PPU01 T00 | D+M Protipožární ucpávky | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 29 | K | 804-001 | D+M Stropní vyšetřovací svítidlo | ks | 2,000 | xxx | xxx |  |

Poznámka k položce:_x000D_

Dodávka a montáž stropního vyšetřovací svítidla:_x000D_

- intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m 80000lx_x000D_

- průměr světelného pole 18cm_x000D_

P

- index Ra 95, index R9 90_x000D_

- hloubka osvětlení 240cm_x000D_

- životnost Led diod min. 50000h_x000D_

- váha max. 14kg

| 30 | K | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 32 | K | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 33 | K | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 34 | K | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |
| 35 | K | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1,000 | xxx | xxx |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

99 - VRN

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

25301144

CZ25301144

Navláčil stavební firma,s.r.o.

Uchazeč:	IČ:

DIČ:

|  | Projektant: |  |  | IČ: | 27492851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APOLO CZ s.r.o. |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  | Ing.Jiří Pitra Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | xxxx |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH základní | xxxx |  | 21,00% | xxxx |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | xxxx |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

99 - VRN

| Místo: |  | Datum: | 30. 8. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Uchazeč: | Navláčil stavební firma,s.r.o. | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem	xxxx

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	xxxx

| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | xxx |
| --- | --- |
| VRN3 - Zařízení staveniště | xxxx |
| VRN4 - Inženýrská činnost | xxxx |
| VRN7 - Provozní vlivy | xxxx |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:

99 - VRN

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 30. 8. 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma,s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.Jiří Pitra |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |
| D VRN |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | xxxx |  |
| D VRN1 |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | xxxx |  |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | … | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011002000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "případné odpojení sítí před bouráním, sondy"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D	VRN3	Zařízení staveniště	xxxx

| 3 | K | 031 | Montáž zařízení staveniště | ... | 3,000 | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 032 | Demontáž zařízení staveniště | ... | 3,000 | xxx | xxx |  |
| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 Poznámka k položce:_x000D_

Rozpočet uvažuje:_x000D_

Pro vertikální dopravu pro 2.NP bude ve dvoře stavební výtah na cca

5měsíců a shoz na suť_x000D_

Ochranné souvrství pro areálové komunikace (geotextilie s pl.

Hmotností 800g/m2 + písek s tl. vrstvy 10cm + ocelové plechy 2cm) –

100m2 – po celou dobu stavby cca 9 měsíců_x000D_

| P |  |  | Mobilní wc – 8měsíců (1000Kč/týden)_x000D_ Osb desky pro předěl chodeb při jednotlivých etapách stavby – 20m2_x000D_ Osb desky pro zakrytí podlah pro vnitřní koridory– 50m2_x000D_ Geotextilie s pl. Hmotností 300g/m2 pro zakrytí zrekonstruovaných podlah – 100m2_x000D_ Značení stavby_x000D_ Oplocení – 50m_x000D_ Zábradlí pro vnitřní koridory – 50m_x000D_ Plán BOZP, vč. koordinátora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Veškeré náklady na provoz ZS (zřízení a zrušení ZS je uvedeno v samostatných položkách) |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "provoz zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | oplocení stavby dle požadavku KooBOZP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "ochranné zábralí, oplocení" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dočasná ochrana stávajících kcí, podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextílie, folie PE)" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | xxxx |  |
| 6 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | … | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Onlin | e PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dodání všech dokladů dle SOD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vzorníky materiálů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | xxxx |  |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | … | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Onlin | e PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ztížený pohyb vozidel v centrech měst |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 8 | K | 071103000 | Provoz investora | … | 1,000 | xxx | xxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000

"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho

VV	1,000

vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1

# SEZNAM FIGUR

| Kód: Stavba: Datum: | 202221 Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno 30. 8. 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| 01 | Architektonicko-stavební část |  |  |  |
| čz | čistící zona | m2 |  | 8,820 |
| čz Použití figury: 776kčz 631311114 632481213 776111112 952901111 | čv103 "101"1,96*1,5+3,92*1,5 Součet Kobercová čistící zóna - d,m vč.zapuštěného AL rámu Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Separační vrstva z PE fólie Broušení betonového podkladu povlakových podlah Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 m3 m2 m2 m2 |  | 0,000 8,820 8,820 8,820 4,030 998,680 957,130 998,680 |
| kd | ker.dlažba | m2 |  | 41,550 |
| kd Použití figury: 771574243 631311114 632481213 771591112 952901111 59761434 | čv103 "101"50,37-1,96*1,5-3,92*1,5 Součet Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Separační vrstva z PE fólie Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 m3 m2 m2 m2 m2 |  | 0,000 41,550 41,550 41,550 4,030 998,680 41,550 998,680 48,220 |
| kds | ker.dlažba stávající | m2 |  | 164,660 |
| kds Použití figury: 965081213 965042141 | pozn.P1 výměry dle legendy místností čv102 "101-104"50,37+5,91+3,44+7,85 "120"3,7 "121"7,74 "123"5,43 čv105 "201-204"51,98+5,91+3,44+7,85 "222"11,04 Součet Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m2 m3 |  | 0,000 0,000 0,000 67,570 3,700 7,740 5,430 0,000 69,180 11,040 164,660 164,660 79,844 |
| ks | ker.sokl | m |  | 22,860 |

čv103	0,000

"101"7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,9-2,65+0,41*2-0,9*2-0,8-1,8-1,1*2-

22,860 1,8*2-1,0-1,4*2+0,3*8

ks	Součet	22,860

Použití figury:

| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m |  | 22,860 |
| 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m |  | 22,860 |
| 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné | m |  | 22,860 |
| 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 |  | 48,220 |
| p1np | podhled 1np | m2 |  | 482,437 |
|  | v ceně zohledněte uzavření řezaných hran dle zvyklostí zhotovitele (např.hranovou páskou) |  |  | 0,000 |
|  | u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy) |  |  | 0,000 |
|  | čv103 |  |  | 0,000 |
|  | "101"50,37 |  |  | 50,370 |
|  | "102"3,0*1,9 |  |  | 5,700 |
|  | "103"(1,87+1,49)/2*1,8 |  |  | 3,024 |
|  | "104"1,8*4,3 |  |  | 7,740 |
|  | "105"1,8*1,9 |  |  | 3,420 |
|  | "106"98,13 |  |  | 98,130 |
|  | "107"2,05*3,65 |  |  | 7,483 |
|  | "108"99,96 |  |  | 99,960 |
|  | "109"18,51 |  |  | 18,510 |
|  | "110"1,98 |  |  | 1,980 |
|  | "111"25,07 |  |  | 25,070 |
|  | "112"19,34 |  |  | 19,340 |
|  | "113"2,97 |  |  | 2,970 |
|  | "114"18,42 |  |  | 18,420 |
|  | "115"7,11 |  |  | 7,110 |
|  | "116"12,24 |  |  | 12,240 |
|  | "117"5,68 |  |  | 5,680 |
|  | "118"18,42 |  |  | 18,420 |
|  | "119"18,2 |  |  | 18,200 |
|  | "120"3,7 |  |  | 3,700 |
|  | "121"7,74 |  |  | 7,740 |
|  | "122"16,18 |  |  | 16,180 |
|  | "123"1,4*3,65 |  |  | 5,110 |
|  | "124"12,71 |  |  | 12,710 |
|  | "125"8,87 |  |  | 8,870 |
|  | "126 - nebude měněno (pouze zapravení 10% po instalacích - viz.jiná položka rozpočtu díl 767)"0 |  |  | 0,000 |
|  | "127"3,04 |  |  | 3,040 |
|  | "128"1,32 |  |  | 1,320 |
| p1np | Mezisoučet |  |  | 482,437 |
| Použití figury: 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 |  | 992,991 |
| 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 |  | 992,991 |
| 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 |  | 482,437 |
| 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  | 992,991 |
| p2np | podhled 2NP | m2 |  | 510,554 |

čv106	0,000

"201"51,98 	51,980

"202"3,0*1,9	5,700

"203"(1,87+1,49)/2*1,8	3,024

"204"1,8*4,3	7,740

"205"1,8*1,9	3,420

| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "206- 223"134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+19,64+26,25+1,82+25,6+16,95+24,1+ 10,28+11,25+10,58+4,06 |  |  | 388,130 |
|  | "224"22,27 |  |  | 22,270 |
|  | "225,226"11,36+16,93 |  |  | 28,290 |
| p2np | Mezisoučet |  |  | 510,554 |
| Použití figury: 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný m2 rošt |  |  | 992,991 |
| 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 |  |  | 992,991 |
| 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2 150 kg/m2 |  |  | 992,991 |
| pvc | pvc podlaha | m2 |  | 57,290 |
|  | čv103 |  |  | 0,000 |
|  | "107"7,59 |  |  | 7,590 |
|  | čv106 |  |  | 0,000 |
|  | "217"25,6 |  |  | 25,600 |
|  | "219"24,1 |  |  | 24,100 |
| pvc | Součet |  |  | 57,290 |
| Použití figury: 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 |  | 57,290 |
| 632451214 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 |  | 948,310 |
| 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 |  | 998,680 |
| 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 |  | 957,130 |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 |  | 998,680 |
| pvcs | podlaha PVC stávající | m2 |  | 833,390 |
|  | cena vč.odstranění případných soklíků! |  |  | 0,000 |
|  | pozn.P2 |  |  | 0,000 |
|  | výměry dle legendy místností |  |  | 0,000 |
|  | čv102 |  |  | 0,000 |
|  | "105- 119"5,03+98,13+7,59+81,3+18,51+1,98+26,63+19,34+2,97+26,26+13,1+7,32+27,26+4,83+1 2,56 |  |  | 352,810 |
|  | "122"16,18 |  |  | 16,180 |
|  | "124-126"8,37+9,8+7,31 |  |  | 25,480 |
|  | "128-130"1,32+1,37+1,32 |  |  | 4,010 |
|  | čv105 |  |  | 0,000 |
|  | "205- 221"5,03+120,0+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+26,33+1,82+19,64+26,25+1,82+25,6+23,48 +24,49+10,28+11,21 |  |  | 373,530 |
|  | "223"10,85 |  |  | 10,850 |
|  | "224"22,27 |  |  | 22,270 |
|  | "225,226"11,36+16,9 |  |  | 28,260 |
| pvcs | Součet |  |  | 833,390 |
| Použití figury: 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 |  | 833,390 |
| 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 |  | 79,844 |
| vaku | vinyl akustický | m2 |  | 794,670 |

PVC vinyl aku	0,000

čv103	0,000

"105"5,03	5,030

"106"98,13	98,130

"108"99,96	99,960

"109"18,51	18,510

"110"1,98	1,980

| Kód |  | Popis |  | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "111"25,07 |  |  |  | 25,070 |
|  | "112"19,34 |  |  |  | 19,340 |
|  | "114"18,42 |  |  |  | 18,420 |
|  | "115"7,11 |  |  |  | 7,110 |
|  | "118"18,42 |  |  |  | 18,420 |
|  | "119"18,2 |  |  |  | 18,200 |
|  | "120"3,7 |  |  |  | 3,700 |
|  | "122"16,18 |  |  |  | 16,180 |
|  | "124"12,71 |  |  |  | 12,710 |
|  | "125"8,87 |  |  |  | 8,870 |
|  | "127"3,04 |  |  |  | 3,040 |
|  | čv106 |  |  |  | 0,000 |
|  | "201"51,98 |  |  |  | 51,980 |
|  | "205-216"5,03+134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+19,64+26,25+1,82 |  |  |  | 290,340 |
|  | "218"16,95 |  |  |  | 16,950 |
|  | "220"10,28 |  |  |  | 10,280 |
|  | "221"11,25 |  |  |  | 11,250 |
|  | "224"22,27 |  |  |  | 22,270 |
|  | "226"16,93 |  |  |  | 16,930 |
| vaku | Součet |  |  |  | 794,670 |
| Použití figury: 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem |  | m2 |  | 794,670 |
| 632451214 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm |  | m2 |  | 948,310 |
| 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  | m2 |  | 998,680 |
| 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah |  | m2 |  | 957,130 |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  | m2 |  | 998,680 |
| 776zav | heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů |  | m2 |  | 874,137 |
| vps | vinyl protiskluzný |  | m2 |  | 96,350 |

protiskluzný PVC vinyl	0,000

čv103	0,000

"102"6,19	6,190

"103"3,44	3,440

"104"7,85	7,850

"113"2,97	2,970

"116"12,24	12,240

"117"5,68	5,680

"121"7,74	7,740

"123"5,43	5,430

"128"1,32	1,320

čv106	0,000

"202"6,19	6,190

"203"3,45	3,450

"204"7,85	7,850

"222"10,58	10,580

"223"4,06	4,060

"225"11,36	11,360

vps	Součet	96,350

Použití figury:

776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,350

632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	948,310

632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	998,680

| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |

776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	957,130

952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	998,680

heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých prostor vyztužený kompaktní

776hpvv	m2	105,985

vrstvou z netkaného selného rouna bez obsahu ftalát

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče. Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr Kód Kód položky Popis Zkrácený popis položky MJ Měrná jednotka položky Množství Množství v měrné jednotce J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

5616	Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakován Harmonogram stavby:   5616    Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakován

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.	1

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135179394-224133-210120092003, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jana Švarcová

Vystavil: Statutární město Zlín

Pracoviště: Statutární město Zlín

Ve Zlíně dne 20.01.2021

135179394-224133-210120092003

CERTIFIKÁT

k rámcové pojistné smlouvě o pojištění stavebně montážním

Rámcová pojistná smlouva č.: 	169 04045 13

Pojistník: 	Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001,

Česká republika, IČO 25301144

Pojištění: pojistník, investor/objednatel, dodavatelé a subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo

Pojistné období: 	26.5.2023 – 25.5.2024

Územní rozsah: 	Česká republika

Rozsah pojištění: pojištění majetkových škod proti všem rizikům „all-risks“, zejména tedy pojištění vztahující se na požáry, povodně, záplavy a jiné živelné pohromy, pojištění proti odcizení a poškození díla, součástí budovaného díla a jeho příslušenství včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení a dokumentů souvisejících s prováděním budovaného díla (dle podmínek VPPSM-P-01/2020)

Rozsah pojištění, limity pojistného plnění:

|  | ČÁST I - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět pojištění | Pojistná částka / limit pojistného plnění |  |
| maximální hodnota díla | xxxxx Kč |  |
|  | ČÁST II - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI |  |
| Rozsah pojištění | Pojistná částka limit / pojistného plnění |  |
| Pojištění odpovědnosti včetně křížové | xxxxx Kč |  |

Tento certifikát je vydán na žádost pojistníka a žádným způsobem nemění ani nedoplňuje rozsah krytí uvedený v stávající rámcové pojistné smlouvě.

Praha 25.07.2023

………………………………………………

Helena Charvátová

útvar korporátního a průmyslového pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz