Nabídkový list – havárie rozvodu topení

Stavební práce Karel Hlásný
Na Jílu 2256/3 Praha 8 180 00 
IČO: 69480125 DIČ: CZ7112160429 Tel.:XXXXXX
Email: XXXXXXX
	MJ	Po č et	Cena/MJ	Cena celkem	
Potrubí nízkotlaké bezešvé pro ÚT				
DN 25	m	28	199 ,-	5572 ,-	
DN 40	m	36	284 ,-	10224 ,-	
DN 50	m	44	368 ,-	16192 ,-	
Kulový kohout 2	ks	4	1385 ,-	5540 ,-	
Kulový kohout 1	ks	8	486 ,-	3888 ,-	
Kulový kohout 3/4	ks	10	214 ,-	2140 ,-	
Zpětný ventil, filtr 1	ks	2	1480 ,-	2960 ,.-	
Trojcestný regulační kohout Belimo 6/4	ks	1	6980 ,-	6980 ,-	
Nátěry antikorozní základní materiál				12560 ,-	
Práce nátěr				8760 ,-	
Izolace HVAC Alucoat 50mm				9860 ,-	
Práce izolace				6800 ,-	
Doplňkové konstrukce, závěsy, objímky				8740 ,-	
Vyřezání starého potrubí				16840 ,-	
Práce topení montáž				44200 ,.	
Doprava a režie				2500 ,-	
——————————-				————	
Celkem bez DPH 21%				163756 ,-	

                                     

                 13.10.2023