**Dodavatel:**

**OBJEDNÁVKA**

Václav Knorr

Za Válcovnou 868/35

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 49920189

DIČ: CZ6907272900

**Odběratel:**

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

SNP 2304/6

400 11 Ústí nad Labem

tel. 472773977

zssnp6@zssnp6.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Ústí nad Labem

č. ú.: 0882199399/0800

IČ: 44226233

Na základě cenové nabídky z 29. 9. 2023 objednáváme výměnu PVC v prostoru 2. patra atria vpravo na základní škole a výměnu koberců ve dvou kabinetech – celková cena 217 163,54 vč. DPH.

Způsob platby: p. p.

Nejsme plátci DPH.

Termín dokončení nejpozději **30. 11. 2023**.

Ústí nad Labem dne 16. 10. 2023

Základní škola a Mateřská škola

Ústí nad Labem, SNP 2304/6,

příspěvková organizace,

Mgr. Zdeněk Lutovský

ředitel školy

|  |
| --- |
|  **KNOR PODLAHY AKCE: ZŠ.SNP 2304/6 Ústín.L. - oprava podlah a pokládka nového PVC a koberce**  |
| **Václav Knor** |  č.361.23dne : 29.9.2023  |
|   **Za Válcovnou 868/35 Ústí nad Labem 400 01 CENOVÁ NABÍDKA**  **tel. 773 986 620 , 773 993 938 e-mail : knorpodlahy@seznam.cz** **IČO : 49920 189 DIČ : CZ 6907272900**  V Ústí nad Labem |
| **Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu chodba pravá 2.p** | **jednotky** | **Poznámka** | **Množství** | **Jed. cena** | **Cena celkem** |
| Odstranění starého lepeného PVC, vč.odvozu a likvidace | m2 |  |  85 ,00  |  75,00 Kč |  6 375,00 Kč |
| Příprava podkladu (vyspravení,přebroušení,odmaštění a vysátí) | m2 |  |  85 ,00  |  55,00 Kč |  4 675,00 Kč |
| Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC118 vč.penetrace R766 a aplikace | m2 |  |  15 ,00  |  150,00 Kč |  2 250,00 Kč |
| Dilatace a utěsnění stěn PU páskou, vč.akrylování | bm |  |  44 ,00  |  45,00 Kč |  1 980,00 Kč |
| Univerzální hloubková penetrace CERESIT R766 | kg |  |  10 ,00  |  360,00 Kč |  3 600,00 Kč |
| Aplikace hloubkové penetrace 2x | m2 |  |  85 ,00  |  30,00 Kč |  2 550,00 Kč |
| Nivelační stěrka UZIN 105 tl.4-7mm  | kg | spotřeba 10kg/m2 |  850,00  |  28,00 Kč |  23 800,00 Kč |
| Aplikace nivelační stěrky | m2 |  |  85 ,00  |  150,00 Kč |  12 750,00 Kč |
| Přebroušení stěrky, očištění koutů a vysátí | m2 |  |  85 ,00  |  25,00 Kč |  2 125,00 Kč |
| PVC TARKETT tl.2,5mm š.2m, zátěž 34/43 nášlap 0,7mm 50bm | m2 | vč.prořezu |  100,00  |  390,00 Kč |  39 000,00 Kč |
| Pokládka PVC celoplošně lepeného | m2 |  |  85 ,00  |  150,00 Kč |  12 750,00 Kč |
| Lepidlo na PVC CERESIT UK400 | kg |  |  30 ,00  |  105,00 Kč |  3 150,00 Kč |
| Frézování a svařování | bm |  |  48 ,00  |  28,00 Kč |  1 344,00 Kč |
| PVC soklík DOLLKEN WL50 lepený,vč.montáže a lepidla | bm |  |  40 ,00  |  120,00 Kč |  4 800,00 Kč |
| Přechodová lišta PROFILPAS elox 40 vč.montáže | bm | vč.prořezu |  5 ,00  |  420,00 Kč |  2 100,00 Kč |
| Doprava a přesun hmot,vč.odvozu odpadu  | ks |  |  1 ,00  |  1 200,00 Kč |  1 200,00 Kč |
|  | **Ceny bez DPH** |  **124 449,00 Kč** |
|  |
| **Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu kabinet č.22** | **jednotky** | **Poznámka** | **Množství** | **Jed. cena** | **Cena celkem** |
| Odstranění starého lepenéhokoberce a PVC, vč.odvozu a likvidace | m2 |  |  18 ,50  |  75,00 Kč |  1 387,50 Kč |
| Příprava podkladu (vyspravení,přebroušení,odmaštění a vysátí) | m2 |  |  18 ,50  |  55,00 Kč |  1 017,50 Kč |
| Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC118 vč.penetrace R766 a aplikace | m2 |  |  4 ,00  |  150,00 Kč |  600,00 Kč |
| Dilatace a utěsnění stěn PU páskou, vč.akrylování | bm |  |  20 ,00  |  45,00 Kč |  900,00 Kč |
| Univerzální hloubková penetrace CERESIT R766 | kg |  |  3 ,00  |  360,00 Kč |  1 080,00 Kč |
| Aplikace hloubkové penetrace 2x | m2 |  |  18 ,50  |  30,00 Kč |  555,00 Kč |
| Nivelační stěrka UZIN 105 tl.4-7mm  | kg | spotřeba 10kg/m2 |  200,00  |  28,00 Kč |  5 600,00 Kč |
| Aplikace nivelační stěrky | m2 |  |  18 ,50  |  150,00 Kč |  2 775,00 Kč |
| Přebroušení stěrky, očištění koutů a vysátí | m2 |  |  18 ,50  |  25,00 Kč |  462,50 Kč |
| Koberec vpichovaný WEGA š.4m 7,10bm | m2 | vč.prořezu |  28 ,40  |  225,00 Kč |  6 390,00 Kč |
| Pokládka koberce celoplošně lepeného | m2 |  |  18 ,50  |  150,00 Kč |  2 775,00 Kč |
| Lepidlo na koberec CERESIT UK400 | kg |  |  7 ,00  |  105,00 Kč |  735,00 Kč |
| Kobercový sokl řezaný do v.100mm vč.montáže lepením | bm |  |  19 ,00  |  85,00 Kč |  1 615,00 Kč |
| Přechodová lišta PROFILPAS elox 40 vč.montáže | bm | vč.prořezu |  1 ,00  |  420,00 Kč |  420,00 Kč |
| Doprava a přesun hmot,vč.odvozu odpadu  | ks |  |  1 ,00  |  1 200,00 Kč |  1 200,00 Kč |
|  | **Ceny bez DPH** |  **27 512,50 Kč** |

|  |
| --- |
|  |
| **Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu kabinet č.45** | **jednotky** | **Poznámka** | **Množství** | **Jed. cena** | **Cena celkem** |
| Odstranění starého lepenéhokoberce a PVC, vč.odvozu a likvidace | m2 |  |  18 ,50  |  75,00 Kč |  1 387,50 Kč |
| Příprava podkladu (vyspravení,přebroušení,odmaštění a vysátí) | m2 |  |  18 ,50  |  55,00 Kč |  1 017,50 Kč |
| Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC118 vč.penetrace R766 a aplikace | m2 |  |  4 ,00  |  150,00 Kč |  600,00 Kč |
| Dilatace a utěsnění stěn PU páskou, vč.akrylování | bm |  |  20 ,00  |  45,00 Kč |  900,00 Kč |
| Univerzální hloubková penetrace CERESIT R766 | kg |  |  3 ,00  |  360,00 Kč |  1 080,00 Kč |
| Aplikace hloubkové penetrace 2x | m2 |  |  18 ,50  |  30,00 Kč |  555,00 Kč |
| Nivelační stěrka UZIN 105 tl.4-7mm  | kg | spotřeba 10kg/m2 |  200,00  |  28,00 Kč |  5 600,00 Kč |
| Aplikace nivelační stěrky | m2 |  |  18 ,50  |  150,00 Kč |  2 775,00 Kč |
| Přebroušení stěrky, očištění koutů a vysátí | m2 |  |  18 ,50  |  25,00 Kč |  462,50 Kč |
| Koberec vpichovaný WEGA š.4m 7,10bm | m2 | vč.prořezu |  28 ,40  |  225,00 Kč |  6 390,00 Kč |
| Pokládka koberce celoplošně lepeného | m2 |  |  18 ,50  |  150,00 Kč |  2 775,00 Kč |
| Lepidlo na koberec CERESIT UK400 | kg |  |  7 ,00  |  105,00 Kč |  735,00 Kč |
| Kobercový sokl řezaný do v.100mm vč.montáže lepením | bm |  |  19 ,00  |  85,00 Kč |  1 615,00 Kč |
| Přechodová lišta PROFILPAS elox 40 vč.montáže | bm | vč.prořezu |  1 ,00  |  420,00 Kč |  420,00 Kč |
| Doprava a přesun hmot,vč.odvozu odpadu  | ks |  |  1 ,00  |  1 200,00 Kč |  1 200,00 Kč |
|  | **Ceny bez DPH** |  **27 512,50 Kč** |
| Termín realizace : podzim 2023Cenová nabídka je platná jako celekPlatnost nabídky platí 30 dní |
| Splatnost faktury 30 dní  |
|  | **Celkem bez DPH** |  **179 474,00 Kč** |
|  **DPH 21%** |  **37 689,54 Kč** |
|  | **Cena celkem vč. DPH** |  **217 163,54 Kč** |
|  |
| Vypracoval - Václav Knor 29.9 2023 |