Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.10.2023

Číslo smlouvy objednatele: 760/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: Z23000456

Název díla:

„PD Česká Lípa – FVE hala Nisa“

Soupis více a méně prací

Projekt: PD Česká Lípa – FVE hala Nisa Projekt č.: Z23000456

SoD: 760/2023

P.č. Popis

Množství v

PD

Množství

realizace

Dle rozpočtu Výsledná částka

1 Zykrytí kabelového žlabu 0 30 bm 0 7 500,00 Kč

2 Práce spojené se zakrytím žlabu 0 30 bm 0 4 500,00 Kč

3 Vypracování kompletní dokumentace pro ČEZ Distribuci 0 1 kpl 0 35 350,00 Kč

4 Dodávka nového ELM 0 1 kpl 0 96 739,00 Kč

5 Hlavní jistič pro ELM (v ceně dodávky ELM) 0 1 kpl 0 - Kč

6 skříň pro odjištění odchozích kabelů vč. jističů 0 1 kpl 0 41 250,00 Kč

7 Práce spojené s výměnou ELM 0 1 kpl 0 22 000,00 Kč

8 Vybudování propojení HDO pro stávající FVE 0 1 kpl 0 35 000,00 Kč

9 Dodávka komponentů pro Wifi 0 1 kpl 0 33 000,00 Kč

10 Montáž systému WiFi 0 1 kpl 0 8 250,00 Kč

11 optimizérů se servisním tlačítkem a fcí RSD 0 1 kpl 0 50 000,00 Kč

12 Kabeláž DC 450 bm 821 bm 40,24 14 929,04 Kč

13 Kabeláž AC 80 bm 120 bm 1037,33 41 493,20 Kč

14 Dodávka hromosvodu 1 kpl 370 550,00 Kč - 312 250,00 Kč

méně práce - 312 250,00 Kč

více práce 390 011,24 Kč

Celkem za více práce

7 7 761,24 Kč

Zhotovitel: Objednatel: