**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S: | 4 | VŠCHT BUDOVY A, B | **xxxxx** |
| O: | 2 | Místnost 21, 33-34 | Vratislavova 27/14, 128 00 Praha 2 |
| R: | Kanalizace - vícepráce | IČ: 41131827 | DIČ: CZ7210010170 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **01.01** | **Potrubí** |  |  |  | **3 690,00** |
| 1 | 01.01.01 | Splašková kanalizace KG DN 125 | m | 3,00 | 750,00 | 2 250,00 |
| 2 | 01.01.02 | Přechod litina/plast | ks | 2,00 | 720,00 | 1 440,00 |
| **Díl:** | **01.02** | **Armatury** |  |  |  | **3 885,00** |
| 3 | 01.02.02 | Napojení na stávající litinové potrubí DN 125 | ks | 2,00 | 1 545,00 | 3 090,00 |
| 4 | 01.02.04 | Napojení stávajícího potrubí DN 50 na nové DN 75 | ks | 1,00 | 795,00 | 795,00 |

**Celkem 7 575,00**

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1