|  |  |
| --- | --- |
| Zakázka : | **VŠCHT Praha – Rekonstrukce výukových laboratoří pro ústav BiMi** |
| Objednatel : | **PROXIMA a.s.** |
| Zpracovatel : | **xxxxx (ELBIT)** |
| **Elektroinstalace - doplnění** | |
| Adresa : | K Višňovce 75, Ptice, 252 18 Úhonice |
| IČO: | 01249169 |
| DIČ: | CZ7905087168 |
| Bank. spojení : | xxxxx, č.ú.: xxxxx |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Elektroinstalace - doplnění** | |  |  |  | **63 920,00** |
| 01 | Dodatečné zasekání kabelů do zdi, dmtž původních podpěr, zatažení kabelů do rýhy, přichycení a začištění. | m | 3,00 | 4 770,00 | 14 310,00 |
| 02 | Jistič fcu do rozvaděče - doplnění. | ks | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 03 | Parapetní žlab KOPOS PK 90x55 D HD bílá | m | 21,00 | 580,00 | 12 180,00 |
| 04 | Přepážka parapetního kanálu pro PK 90x55, kovová folie | m | 21,00 | 215,00 | 4 515,00 |
| 05 | Přepážka parapetního kanálu pro PK 160x65, kovová folie | m | 21,00 | 215,00 | 4 515,00 |
| 06 | Úprava PD | kpl. | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 07 | Příplatek za zvýšenou PO 60min. pro RYM 3-5-2 | kpl. | 1 | 26 000,00 | 26 000,00 |