| CENOVÁ NABÍDKA |  |
| --- | --- |
| Plachty 2, 634 00 Brno Tel: XXXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX |  |
| Technická univerzita v Liberci |  |
| XXXXXXXXX |  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |
| Studentská 2 |  |
| 461 17 Liberec |  |
| Č. nabídky: | B230926UV1 |
| Platí do: | 30.11.2023 |
| Datum: | 26.9.2023 |
| Spektrofotometr SPECORD 250 Plus |  |
| SPECORD 250, dvoupaprskový skenovací UV-VIS spektrofotometr ovládaný externím PC pro nejnáročnější aplikace včetně měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků. Přístroj je vybavený polovodičovými detektory s thermoelektrickým chlazením pro zvýšení stability přístroje a speciální pozicí pro zakalené vzorky eliminující vliv rozptylu světla na částicích. Vestavěný holmiový filtr pro automatickou kalibraci nastavení vlnových délek. Standardní výstupy USB zajišťují spojení s PC. Vysoce světelný dvojitý monochromátor, konkávní holografická mřížka a optika s asférickými prvky pokrytá vrstvou SiO2 dlouhodobě zajišťuje vysokou průchodnost energie, vysoký poměr signálu k šumu, extrémně nízkou úroveň rozptýleného světla, extrémně přesné výsledky, rychlé měřící časy, nízké detekční limity a linearitu do vysokých absorbancí. Přístroj je osazen vysoce kvalitní optikou Zeiss. Stabilitu přístroje umocňuje dvouplášťové uspořádání krytu přístroje a litý aluminiový podstavcec. Přístroj umožňuje použití speciálních držáků, termostatování, vláknové optiky, integrační sféru a dalšího příslušenství. Přístroj je navržen a vyroben podle standardů CE a DIN EN ISO 9001 : 2001. Každý systém je dodán s certifikátem kalibrace. Možnost výměny měřícího a referenčního paprsku. |  |
| Aspect UV - program pro ovládání spektrofotometrů SPECORD Plus a pro zpracování a presentaci naměřených údajů pracující pod MS-Windows. Umožňuje měření absorbance, absorbance při více vlnových délkách, snímání spekter látek, časových závislostí, koncentrace s automatickou konstrukcí kalibračních křivek, měření barevnosti, měření povrchů látek, měření tlošťky vrstev (Film Thickness Measurement) metody pro stanovení čistoty a koncentrace DNA, RNA a proteinů, metody pro analýzu vod s využitím testů MERCK, Hach atd., metody pro analýzu cukrů atd.. Pro měření spekter lze využít automatického vyhledávání maxima, derivace a korekce základny maxima. Porovnávání spekter jejich přeložením v jednom grafu a matematické operace se spektry. Zobrazovací a tiskový modul umožňuje tištění protokolů s automaticky kótovanými maximy spekter i popisy grafů zadanými uživatelem. Stanovení koncentrace s přepočtem s využitím faktoru, jednobodovou kalibrací a standardní vícebodovou kalibrací. Color Measurement - Modul měření barevnosti vyhodnocuje transmitanční spektra transparentních pevných nebo kapalných vzorků a reflektanční spektra netransparentních pevných nebo práškových vzorků. Modul jako výsledek kolorimetrických výpočtů umožňuje vyjádřit Barevné souřadnice: Trichromatické hodnoty pro: X, Y, Z a Barevné souřadnice: x a y, Barevné prostory: CIELAB a CIELuv s odvozenými veličinami světlost, sytost, odstín a saturace. Barevné souřadnice lze vypočítat při zorném poli 2 ° a 10 ° a pro CIE pro osvětlení typu A, C a D65. Dále je možné vypočítat index bělosti a žlutosti podle STM E313-67 a index barev pro transparentní roztoky (Platinum kobaltová stupnice podle DIN ISO 6271). Pro správu metod a naměřených údajů využívá technologii databází a funkci revizní stopy "audit trail". Výsledky lze exportovat do dalších programů a přenášet počítačovou sítí. Funkce Quick - Start pro nejčastější měření. |  |

Základní konfigurace:

| Pol. | Objednací číslo a popis | Poč. | Jednotková cena | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 823-020P-2 SPECORD 250 Plus BU double monochromator, straylight reduced, double beam, 5 variable slit widths Vlnový rozsah: 190 - 1100 nm Šířka štěrbiny: nastavitelná 0.2/0.5/1/2/4 nm Přesnost vlnových délek: < +/- 0.1 nm Opakovatelnost vlnových délek: < +/- 0.05 nm Fotometrický rozsah: +/- 4A Rozsah převodníku +/- 8A Fotometrická přesnost: +/- 0.0005A @ 1A Fotometrická opakovatelnost: +/- 0.0005A @ 1A Stray light: < 0.008%T @ 220nm Stabilita: < 0.00015 Napájení: 230V Rozměry: 680 x 620 x 240mm Hmotnost: 18 kg | 1 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| 2 | 820-60068-2UVX Aspect UV Software pro řízení spektrofotometru, sběr dat a jejich vyhodnocení. Propojovací kabel. Návod v češtině. Česká verze software. Vyžaduje PC. | 1 | XXXXXXXXX | XXXX |
| 3 | Doprava, instalace a zaškolení obsluhy v místě instalace. | 1 | XXXX | XXXX |

# Celkem bez DPH:	387 500,00

Speciální sleva pro Technickou univerzitu v Liberci XXXXXXXXXXXX: : 	5,0 %	-19 375,00

# Celkem bez DPH:	368 125,00

Sleva při objednání do 30.11.2023: 	5,0 %	-18 406,00

# Celkem bez DPH:	 	349 719,00

Sazba DPH: 	21 %	73441,00

Celkem v Kč, místo určení, včetně DPH:	423 160,00

PRODEJNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY. V ceně je zahrnuto : - Instalace včetně počátečního seznámení s obsluhou přístroje - 24 měsíční záruka na materiál a práci. - Servisní prohlídka a testy specifikací před ukončením záruční doby. -Záruka na optické součásti Zeiss přístroje 10 let. Záruční i pozáruční servis je zajištěn vlastními servisními techniky vyškolenými přímo ve výrobním závodě a tento poskytovaný servis je jako jediný v ČR autorizován výrobcem. Dodací podmínky : Dodávka do 2 měsíců ode dne obdržení závazné objednávky respektive podpisu kupní smlouvy. Platební podmínky : a) Platba dle zvláštní dohody. - Daň z přidané hodnoty bude fakturována dle zákona o DPH.

Zastoupení a servis v ČR : CHROMSPEC spol s r.o., Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5418 IČO: 44794053 DIČ: 005 - 44794053 Banka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sídlo: Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, tel.:XXXXXXXXXXXX, fax:XXXXXXXXXXX Registrované pobočky: 252 10 Mníšek pod Brdy, Lhotecká 594, tel.:XXXXXXXXXX, fax:XXXXXXXXXX 634 00 Brno, Plachty 2 tel.:XXXXXXXXX, fax:XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nabídku vypracoval: ....................................... XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CHROMSPEC spol. s r.o.