|  | Odběratel: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Základ DPH 15% |  |  | DPH 15% |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Základ DPH 21% |  |  | DPH 21% |  |
|  |  |  |  | 2 769 844,00 |  |  | 581 667,24 |  |
|  | Dodavatel: | Johnson & Johnson, s.r.o. |  | Hodnota zboží |  |  | Celkem s DPH |  |
|  |  | Walterovo náměstí 329/1 |  | 2 769 844,00 |  |  | 3 351 511,24 |  |
|  |  | Praha 5, Jinonice, 158 00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Měna CZK |  |  |  |  |  |  |
| Pozice | Obj. č. | Název | Ks | Kód VZP | DPH | Ceníková cena bx | Cena bx | Celková cena |
| 00010 | 05.001.201 | Tělo pohonné jednotky, modulární, pro Trauma Recon System | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00020 | 05.001.231 | Víko pro č. 05.001.201 (modulární), pro Trauma Recon System | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00030 | 05.001.212 | Rychlospojka pro dráty Kirschnerovy Ø 1.0 do 4.0 mm, pro Trauma Recon System | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00040 | 05.001.206 | Sklíčidlo na vrtáky (rychlost pro vrtání), s klíčem, pro Trauma Recon System, upínaci rozsah Ø 7.3 mm | 4 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00050 | 05.001.210 | Nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny, pro Trauma Recon System | 4 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00060 | 05.001.205 | Rychlospojka AO/ASIF, pro Trauma Recon System | 4 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00070 | 05.001.203 | Sterilní kryt, pro Trauma Recon System | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00080 | 05.001.223 | Nástavec pilový sagitální, pro Trauma Recon System | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00090 | 05.001.224 | Nástavec pilový sagitální, dlouhý, s rukojetí tvaru T, pro Trauma Recon System | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00100 | 05.001.225 | Nástavec pro reciproční pilu, pro Trauma Recon System | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00110 | 05.001.222 | Rychlospojka Trinkle (rychlost pro frézování), upravená, pro Trauma Recon System | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00120 | 05.001.204 | Dobíječka univerzální II | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00130 | 05.001.202 | Power modul, pro Trauma Recon System | 4 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00140 | 68.001.603 | Mycí koš, velikost 1/2, pro Trauma Recon System | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00150 | 68.001.604 | Víko pro mycí koš, velikost 1/2 | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00160 | 05.001.601 | Modulární rukojeť UNIUM™ | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00170 | 05.001.250 | Rychlospojka AO/ASIF pro č. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 a 05.001.175 | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00180 | 05.001.253 | Sklíčidlo (rychlost pro vrtání), s klíčem, upínaci rozsah Ø 7.3 mm | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00190 | 05.001.188 | Rychlospojka pro Kirsch. dráty B 0,6 až 3,2 mm, pro UNIUM™ | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00200 | 532,021 | Nástavec pilový oscilační, pro č. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 a 05.001.175 | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00210 | 05.001.604 | Adaptér UNIUM™ pro UBC II | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00220 | 05.001.603 | UNIUM Sterilní kryt | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00230 | 05.001.602 | Napájecí jednotka UNIUM™ Power Unit | 3 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00240 | 68.001.650 | Mycí a steril. koš, vel. 1⁄1 , pro modulární rukojeť UNIUM™ | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00250 | 68.001.653 | Víko na mycí a steril. koš, ve l 1⁄1, pro mod. rukojeť UNIUM™ | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00260 | 68.001.654 | Vkládací vana pro mycí a steri l. koš,pro mod. rukojeť UNIUM™ | 2 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00270 | 511,701 | Compact™ Air Drive II | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00280 | 511.750 | Rychlospojka AO/ASIF, pro Compact™ Air Drive a Power Drive | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00290 | 511.730 | Sklíčidlo na vrtáky s klíčem, pro Compact™ Air Drive a Power Drive | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00300 | 511,786 | Nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny, se zpětnou volbou | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00310 | 511,801 | Nástavec pilový oscilační s rychlospojkou, pro Compact™ Air Drive a Power Drive | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00320 | 511,791 | Rychlospojka pro dráty Kirschnerovy Ø 0.6 do 3.2 mm, pro Compact™ Air Drive a Power Drive | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
| 00330 | 519.530 | Hadice vzduchová dvoucestá, délka 5 m, pro systém Synthes® | 1 |  | 21% | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |