PN Brno odd. 46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Mj | Počet; | J. cena | Materiál | Montáž |
| Oprava EPS (havarijní stav) |  |  |  |  | |
|  | | | |  | |
| Specifikace havarijní opravy EPSi | | | |  | |
| iÚstředna EPS MHU 115 | ks | 1 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Tlačítkový hlásič | Ks | 3 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Opticko-tepelný hlásič včetně patice | ks | 8 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Vnitřní poplachové sirény | Ks | 1 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Úprava kabeláže pro EPS | ks | 1 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Podružný instalační materiál | ks | 1 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Havarijní oprava celkem |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  |  |  | |
| Celková cena bez DPH |  |  | 65 554,99 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  | |
| i\*  j Celková cena včetně DPH |  |  | 79 321,54 Kč |  | |

**Commsys**

TECHlNOLOGY

COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o.