|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakázka: | | | **Veřejné osvětlení – Areál Nový rybník Příbram** | | | | | | | | | | | |
| Misto | |  | **Areál Nový rybník Příbram** | | | | | | | | | | | |
| Rozpočet: | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| Objednatel: | | | **Sportovní zařízení města Příbram** | | | | |  | | IČ: | | **71217975** |  | |
|  | |  | **Legionářů 378** | |  | | |  | | DIČ: | | **CZ71217975** |  | |
|  | | **26101** | **Příbram-Příbram VII** | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Projektant: | | | **Koll4Plans s.r.o.** | |  | | |  | | IČ: | | **10735623** |  | |
|  | |  | **Kollerova 124** |  |  | | |  | | DIČ: | |  |  | |
|  | | **26101** | **Příbram-Příbram IV** | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Zhotovitel: | | |  | | | | | | | IČ: | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | | DIČ: | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | |  | |  |  | |
| Vypracoval: | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| Rozpis ceny | | |  |  | | | |  | | | | Celkem | | |
| HSV | |  |  |  | | | |  | | | | 340 308,10 | | |
| PSV | |  |  |  | | | |  | | | | 0,00 | | |
| MON | |  |  |  | | | |  | | | | 0,00 | | |
| Vedlejší náklady | | |  |  | | | |  | | | | 0,00 | | |
| Ostatní náklady | | |  |  | | | |  | | | | 0,00 | | |
| **Celkem** | | |  |  | | | |  | | | | **340 308,10** | | |
| Rekapitulace daní | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| Základ pro sníženou DPH | | | | **15** | % | | | **0,00** | | | | | CZK | |
| Snížená DPH | | |  | **15** | % | | | **0,00** | | | | | CZK | |
| Základ pro základní DPH | | | | **21** | % | | | **340 308,10** | | | | | CZK | |
| Základní DPH | | |  | **21** | % | | | **71 464,70** | | | | | CZK | |
| Zaokrouhlení | | |  |  |  | | | **0,00** | | | | | CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | | | |  |  | | | **411 772,80** | | | | | **CZK** | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | | v |  |  | dne | | |  | | **13.11.2023** | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | | | | |  | |
|  | |  | Za zhotovitele | |  | | |  | | Za objednatele | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| **Rekapitulace dílů** | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| **Číslo** | | **Název** |  |  | **Typ dílu** | | |  | |  | | **Celkem** | | |
| 1 | | Zemní práce | | | HSV | | |  | |  | | 0,00 | | |
| 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | HSV | | |  | |  | | 0,00 | | |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | HSV | | |  | |  | | 0,00 | | |
| 5 | | Komunikace | | | HSV | | |  | |  | | 0,00 | | |
| 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | HSV | | |  | |  | | 0,00 | | |
| 99 | | Staveništní přesun hmot | | | HSV | | |  | |  | | 0,00 | | |
| M21 | | Elektromontáže | | | MON | | |  | |  | | 0,00 | | |
| VN | | Vedlejší náklady | | | VN | | |  | |  | | 0,00 | | |
| Cena celkem | |  |  |  |  | | |  | |  | | 0,00 | | |
| **SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ - CENY** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Stavba: Sportovní a rekreační areál Nový rybník Příbram** | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| **Objekt: Nový rybník Příbram** | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| **Část: ELEKTROINSTALACE - LED parkové osvětlení** | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | | | | | MJ | Množství celkem | | MJ/Kč | | celkem Kč | | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | |  | |  |  |  |  |
| **A)** | **Nosný materiál** | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| *1* | *kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 4x4 mm2* | | | | | *m* | *#######* | | 147,20 | | 45 632,00 | | |  | |  |  |  |  |
| *2* | *kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 3x1,5 mm2* | | | | | *m* | *35,00* | | 26,65 | | 932,75 | | |  | |  |  |  |  |
|  | *chránička KOPOFLEX 09040* | | | | | *m* | *#######* | | 40,80 | | 14 280,00 | | |  | |  |  |  |  |
|  | ***celkem nosný materiál*** | | | | |  |  | |  | | **73 622,15** | | |  | |  |  |  |  |
| ***B)*** | **Uzemnění** | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| *1* | *Svorka univerzální SU FeZn* | | | | | *kus* | *20,00* | | 30,00 | | 600,00 | | |  | |  |  |  |  |
| *2* | *Drát FeZn - průměr 8 mm* | | | | | *kg* | *10,00* | | 78,00 | | 780,00 | | |  | |  |  |  |  |
| *4* | *pomocný materiál 5% ceny matriálu uzemnění* | | | | | *%* | *1,00* | | 639,00 | | 639,00 | | |  | |  |  |  |  |
|  | ***celkem uzemnění*** | | | | |  |  | |  | | **1 669,80** | | |  | |  |  |  |  |
| ***C)*** | **Dodávka** | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| *1* | Pouliční LED svítidlo Shell ECO 50W | | | | | *kus* | *8,00* | | 4 911,00 | | 39 288,00 | | |  | |  |  |  |  |
| *2* | Stožár KL 4-133/60 Z výška 4m | | | | | *kus* | 7,00 | | 5 960,00 | | 41 720,00 | | |  | |  |  |  |  |
| *3* | *stožárová výzbroj SV6.6.4* | | | | | *kus* | *1,00* | | 2 290,00 | | 2 290,00 | | |  | |  |  |  |  |
| *4* | rozvaděč osvětlení RVO O/NKP7P/SH03+oř./A | | | | | *kus* | *1,00* | | 0,00 | | - | | |  | |  |  |  |  |
|  | ***celkem dodávka*** | | | | |  |  | |  | | **83 298,00** | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | výstražná folie | | | | | bm | 35 | | 0 | | 0 | | |  | |  |  |  |  |
|  | Hloubení rýh š.do 400 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | | | | | m3 | 140 | | 0 | | 0 | | | předpokládá se výkon šířka 400mm a hloubka až 1.0m | |  |  |  |  |
|  | Zásyp ruční se zhutněním | | | | | m3 | 98 | | 0 | | 0 | | | předpokládá se výkon šířka 400mm a hloubka až 0.7m | |  |  |  |  |
|  | podsyp a obsyp pískem tl. 300 mm | | | | | m3 | 42 | | 0 | | 0 | | | předpokládá se výkon šířka 400mm | |  |  |  |  |
|  | uvedenení povrchu do původního stavu – terén | | | | | m2 | 525 | | 0 | | 0 | | | v šířce pruhu 1,5m | |  |  |  |  |
|  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | | | | | m3 | 42 | | 0 | | 0 | | |  | |  |  |  |  |
|  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | m3 | 42 | | 0 | | 0 | | |  | |  |  |  |  |
|  | Doprava a přesun hmot | | | | | ks | 1 | | 17 200 | | 17 200 | | |  | |  |  |  |  |
|  | Zařízení staveniště | | | | | ks | 1 | | 9 100 | | 9 100 | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | | | | | m2 | 0 | | 0 | | 0 | | | Není uvažováno pažení | |  |  |  |  |
|  | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2m | | | | | m2 | 0 | | 0 | | 0 | | | Není uvažováno pažení | |  |  |  |  |
|  | Zbylá zemina uvažován přesun a nakládka v rámci areálu bez skládkovného | | | | | m3 | 1,8 | | 0 | | 0 | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  | | **26 300** | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | *materiál (pol. A+B+C)* | | | | |  |  | |  | | 158 589,95 | | |  | |  |  |  |  |
|  | *el.práce* | | | | |  |  | |  | | 126 871,96 | | |  | |  |  |  |  |
|  | *rozpočtová rezerva 10%* | | | | |  |  | |  | | 28 546,19 | | |  | |  |  |  |  |
|  | *zemní práce elektro* | | | | |  |  | |  | | 26 300,00 | | |  | |  |  |  |  |
|  | *celkem* | | | | |  |  | |  | | ***340 308,10*** | | |  | |  |  |  |  |