| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: |  |  | Veřejné osvětlení – Areál Nový rybník Příbram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misto |  |  | Areál Nový rybník Příbram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Sportovní zařízení města Příbram |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 71217975 |  |  |
|  |  |  | Legionářů 378 |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ71217975 |  |  |
|  |  | 26101 | Příbram-Příbram VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  | Koll4Plans s.r.o. |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 10735623 |  |  |
|  |  |  | Kollerova 124 |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  | 26101 | Příbram-Příbram IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 308,10 |  |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 308,10 |  |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  |  | 15 | % |  |  | 0,00 |  |  |  |  | CZK |  |
| Snížená DPH |  |  |  | 15 | % |  |  | 0,00 |  |  |  |  | CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  |  | 21 | % |  |  | 340 308,10 |  |  |  |  | CZK |  |
| Základní DPH |  |  |  | 21 | % |  |  | 71 464,70 |  |  |  |  | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  | 411 772,80 |  |  |  |  | CZK |  |
|  |  | v |  |  | dne |  |  |  |  | 13.11.2023 |  |  |  |  |
|  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo |  | Název |  |  | Typ dílu |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |
| 1 |  | Zemní práce |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 |  | Komunikace |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 91 |  | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| M21 |  | Elektromontáže |  |  | MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| VN |  | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ - CENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: Sportovní a rekreační areál Nový rybník Příbram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Nový rybník Příbram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: ELEKTROINSTALACE - LED parkové osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis |  |  |  |  | MJ | Množství celkem |  | MJ/Kč |  | celkem Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | Nosný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 4x4 mm2 |  |  |  |  | m | ####### |  | 147,20 |  | 45 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m | 35,00 |  | 26,65 |  | 932,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chránička KOPOFLEX 09040 |  |  |  |  | m | ####### |  | 40,80 |  | 14 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem nosný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 622,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | Uzemnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svorka univerzální SU FeZn |  |  |  |  | kus | 20,00 |  | 30,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Drát FeZn - průměr 8 mm |  |  |  |  | kg | 10,00 |  | 78,00 |  | 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pomocný materiál 5% ceny matriálu uzemnění |  |  |  |  | % | 1,00 |  | 639,00 |  | 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem uzemnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | Dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pouliční LED svítidlo Shell ECO 50W |  |  |  |  | kus | 8,00 |  | 4 911,00 |  | 39 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stožár KL 4-133/60 Z výška 4m |  |  |  |  | kus | 7,00 |  | 5 960,00 |  | 41 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | stožárová výzbroj SV6.6.4 |  |  |  |  | kus | 1,00 |  | 2 290,00 |  | 2 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | rozvaděč osvětlení RVO O/NKP7P/SH03+oř./A |  |  |  |  | kus | 1,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem dodávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | výstražná folie |  |  |  |  | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení rýh š.do 400 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ |  |  |  |  | m3 | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | předpokládá se výkon šířka 400mm a hloubka až 1.0m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp ruční se zhutněním |  |  |  |  | m3 | 98 |  | 0 |  | 0 |  |  | předpokládá se výkon šířka 400mm a hloubka až 0.7m |  |  |  |  |  |
|  | podsyp a obsyp pískem tl. 300 mm |  |  |  |  | m3 | 42 |  | 0 |  | 0 |  |  | předpokládá se výkon šířka 400mm |  |  |  |  |  |
|  | uvedenení povrchu do původního stavu – terén |  |  |  |  | m2 | 525 |  | 0 |  | 0 |  |  | v šířce pruhu 1,5m |  |  |  |  |  |
|  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  |  |  |  | m3 | 42 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  |  |  | m3 | 42 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doprava a přesun hmot |  |  |  |  | ks | 1 |  | 17 200 |  | 17 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | ks | 1 |  | 9 100 |  | 9 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Není uvažováno pažení |  |  |  |  |  |
|  | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2m |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Není uvažováno pažení |  |  |  |  |  |
|  | Zbylá zemina uvažován přesun a nakládka v rámci areálu bez skládkovného |  |  |  |  | m3 | 1,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiál (pol. A+B+C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 589,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el.práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 871,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozpočtová rezerva 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 546,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zemní práce elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 308,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |