| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.1.b VCP |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." Část projektu: Přístavba |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum :4.5.2023 | Strany příloh : |
| Investor |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Záměna oken |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Tento změnový list řeší záměnu nových hliníkových oken přístavby za okna plastová. Změna vyvolaná z důvodu sjednocení oken stávajícího a okolních objektů. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Jedná se pouze o změnu v materiálu a členění oken |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 147 047,00 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.1.b VCP |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda |
| Za předpokladu zachování navržené barevnosti souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum : | Datum: |
| Jméno : |  |
| XXX | Jméno: |
| Podpis : | Podpis: |