| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.9.a VCP |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." Část projektu: Stavební úpravy |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : 18.5.2023 | Strany příloh : |
| projektant |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Technika prostředí staveb- vytápění |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Tento změnový list je vázán na nepředvídanou skutečnost trasy rozvodů topení, která byla zjištěny až o odstranění zakrývacích konstrukcí. Změnový list řeší změnu trasy rozvodů ústředního topení včetně napojovacích uzlů. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Stavební práce dle přílohy a rozpočtu |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 73 518,85 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Ne |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.9.a VCP |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum : | Datum: |
| Jméno : | Jméno: |
| XXX |  |
| Podpis : | Podpis: |