| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.10.a VCP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." Část projektu: Stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : |  | Datum : 18.5.2023 | Strany příloh : |  |
| projektant |  |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší změnu zatřídění jednotlivých pokojů a místností. Tato změna se nedala předvídat neboť zhodnocení nového zatřídění bylo součástí zjištění skutečného stavu a následné úpravy provozních požadavků. Taktéž bylo nutno upravit vzhledem k novému požárně bezpečnostnímu řešení stavby druhy rozvaděčů a kabeláže. Součásti nového PBŘ byla také úprava nouzového osvětlení. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Stavební práce dle přílohy a rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 3 738 319,69 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ano |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.10.a VCP |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |  |
| Datum : |  | Datum: |  |  |  |
| Jméno : |  | Jméno: |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Podpis: |  |  |  |