|  |
| --- |
| **Upravený položkový rozpočet pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:**  |
| **„Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023“** |
| **Tento položkový rozpočet je součástí Dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2023** **ke Smlouvě o dílo č. PPPPNJ0150** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | Množství | Cena bez DPH/ MJ | Celkem cena bez DPH |
|  |  |  |  |  |
| **Stěny a příčky montované lehké** |   |   |   |   |
| **Oprava stěny-pracovna v 1.patře** |   |   |   |   |
| Malba SDK na bílo 2x vč. Penetrace - pracovna | m2 | 25 | 96,50  | 2 412,50  |
| Příčka sádrokarton. ocel. kce, 1x oplášť. tl. 75 mm-pracovna | m2 | 11 | 1 267,00  | 13 937,00  |
|   |   |   |   |   |
| **Úpravy povrchů vnitřní** |   |   |   |   |
| **Opravy povrchu vnitřní-Půda** |   |   |   |   |
| Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava stávající izolace | m2 | 20 | 295,00 | 5 900,00 |
| Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava stávající izolace  | m2 | 52 | 330,00 | 17 160,00 |
| Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava omítek | m2 | 15 | 295,00 | 4 425,00 |
| Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava omítek | m2 | 45 | 330,00 | 14 850,00 |
| Zatepl. Weberthermmin. desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - zateplení půda | m2 | 14 | 2 220,00 | 31 080,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Úpravy povrchů vnější** |   |   |   |   |
| **Opravy povrchů vnější - Sokl fasády** |   |   |   |   |
| Oškrábání a očištění nesoudržných části stávajícího povrchu soklu | m2 | 26,5 | 150,00  | 3 975,00  |
| Penetrace podkladu soklové části | m2 | 26,5 | 68,00  | 1 802,00  |
| Vyrovnávací stěrka s perlinkou na soklovou část | m2 | 26,5 | 330,00  | 8 745,00  |
| Provedení náběhové hrany v horní úrovni soklu vč. PVC profilu tl30 - 40mm | bm | 46,5 | 165,00  | 7 672,50  |
| Nátěr horní hrany soklu na bílo vč. penetrace  | m | 18,9 | 165,00  | 3 118,50  |
| Omítka mozaiková střednězrnná vč. penetrace | m2 | 26,5 | 700,00  | 18 550,00  |
| Ruční očištění pískovcového soklu | m2 | 10 | 138,00  | 1 380,00  |
| Oprava spárování pískovcového soklu | m2 | 10 | 245,00  | 2 450,00  |
| Ostatní pro položky č.1-5 - doprava materiálu, likvidace suti, přesuny hmot, ... | kpl | 1 | 6 000,00  | 6 000,00  |

- Pokračování na další straně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doplňující práce**  |   |   |   |   |
| Doprava materiálu, likvidace suti, přesun hmot, zakrývání konstr., úklid | kpl | 1 | 15 300,00  | 15 300,00  |
|   |   |   |   |   |
| **Konstrukce klempířské** |   |   |   |   |
| **Oprava-výměna poškozených žlabů a svodů** |   |   |   |   |
| Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45° | m | 7 | 52,30  | 366,10  |
| Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm | m | 16 | 37,90  | 606,40  |
| Žlab podokapní půlkruh. Z lak. Pz plechu, rš 330 mm vč. úpravy a nátěru háků | m | 7 | 745,00  | 5 215,00  |
| Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm vč. objímek | m | 16 | 689,00  | 11 024,00  |
| Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm | kus | 1 | 590,00  | 590,00  |
| Odpadní kolena kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm  | ks | 2 | 595,00  | 1 190,00  |
| Montáž lešení leh. řad. S podlahami, š. do 1 m, H 10 m | m2 | 72 | 75,10  | 5 407,20  |
| Demontáž lešení leh. řad. s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 72 | 61,30  | 4 413,60  |
|   |   |   |   |   |
| **Konstrukce zámečnické** |   |   |   |   |
| **Oprava-výměna výplní mříží sklepních oken** |   |   |   |   |
| Demontáž stávajících výplní - perforovaný plech | ks | 7 | 135,00  | 945,00  |
| Montáž nových výplní do stávajícího rámu vč. nátěru rámů | ks | 7 | 780,00  | 5 460,00  |
| Dodávka výplně plech Pzn perforovaný plech tl2mm | ks | 7 | 1 860,00  | 13 020,00  |
|   |   |   |   |   |
| **Podlahy z dlaždic a obklady** |   |   |   |   |
| **Oprava podlahy z dlaždic-WC za sálem** |   |   |   |   |
| Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm-podlaha WC za sálem | m2 | 7 | 366,50  | 2 265,20  |
| Penetrace podkladů weberpodkladhaft - podlaha WC za sálem | m2 | 7 | 145,00  | 1 015,00  |
| Dodávka keramické dlažby 300/300 | m2 | 8 | 380,00  | 3 040,00  |
| Doplnění podlahy beton profi tl.40mm | m2 | 2 | 690,00  | 1 380,00  |
| Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm-podlaha WC za sálem weberforprofiflex (lep), webercolorpremium (sp) | m2 | 7 | 735,00  | 5 145,00  |

- Pokračování na další straně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podlahy povlakové** |   |   |   |   |
| **Sál** |   |   |   |   |
| Stržení stáv. kober. + PVC strojně + skládka - sál | m2 | 42,2 | 125,00  | 5 275,00  |
| penetrace SHP sál | m2 | 42,2 | 45,00  | 1 899,00  |
| Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-sál | m2 | 42,2 | 265,00  | 11 183,00  |
| Vyrovnávací stěrka Basic bal. navíc-sál | bal | 11 | 605,00  | 6 655,00  |
| Broušení stěrky-sál | m2 | 42,2 | 45,00  | 1 899,00  |
| Koberec Forza š.4m 826-hnědý-sál | m2 | 56,4 | 305,00  | 17 202,00  |
| Celoplošné lepení koberce-sál | 125 | 42,2 | 125,00  | 5 275,00  |
| Montáž kobercového soklu | m | 16 | 65,00  | 1 040,00  |
| **Chodba** |   |   |   |   |
| penetrace SHP  | m2 | 12 | 45,00  | 540,00  |
| Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-chodba | m2 | 12 | 265,00  | 3 180,00  |
| Broušení stěrky |   | 12 | 45,00  | 540,00  |
| Vinyl lep. thermofix2mm 12161 - dub luční-chodba | m2 | 12,96 | 580,00  | 7 516,8  |
| celoplošné lepení vinylu - chodba | m2 | 12 | 175,00  | 2 100,00  |
| lišta soklová SLK vč. mont. - chodba | m | 12,5 | 85,00  | 1 062,50  |
| rožky vnitřní, venkovní, koncovky | ks | 24 | 40,00  | 960,00  |
| Dveřní prahy vč. mont. | ks | 5 | 420,00  | 2 100,00  |
| Malba 2x na bílo vč. Penetrace | m2 | 38 | 96,50  | 3 667,00  |
| Přesun hmot | kpl | 1 | 600,00  | 600,00  |

**Vícepráce dohodnuté Dodatkem smlouvy č. 1 ze dne 14.11.2023: trativod, čištění okapů:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zemní práce** |  |  |  | **19 529,60** |
| Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 4,20000 | 2 015,00 | 8 463,00 |
| Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 4,20000 | 863,00 | 3 624,60 |
| Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 4,20000 | 576,00 | 2 419,20 |
| Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK | t | 5,80000 | 866,00 | 5 022,80 |
| **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **5 187,00** |
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,90000 | 380,00 | 1 482,00 |
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 78,00000 | 25,00 | 1 950,00 |
| Poplatek za skládku zeminy  | t | 3,90000 | 450,00 | 1 755,00 |
| **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **2 437,00** |
| Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože | m | 3,00000 | 219,00 | 657,00 |
| Lapač střešních splavenin DN 110 | kus | 1,00000 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** |  |  |  | **3 025,00** |
| Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | kpl | 1,00000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Čištění střešních žlabů  | hod | 2,50000 | 350,00 | 875,00 |

**Celková cena bez DPH po započtení víceprací, dohodnutých dne 14.11.2023: 323.013,20 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Čestné prohlášení k nabídnuté ceně:** |  |
| Do výše uvedené nabídkové ceny jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. |
| Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo v případě oprávněných víceprací vzniklých např. nepředvídatelným stavem stavebních konstrukcí nebo změnou v provedení zakázky, která by byla ujednána na žádost Zadavatele, a to formou dodatku ke smlouvě o této zakázce. |
|  |  |  |
| Tuto cenovou nabídku, která byla doplněna o nacenění požadovaných víceprací, jsem zpracoval za IČO: 28632761, dne 10. 11. 2023 jako osoba k tomuto oprávněná  |
| Jméno a příjmení: xxx Dne: 15. 11. 2023 |  |
| Vlastnoruční podpis: |  |