PPP a SPC

ústí nad Orlicí	IČO: 70847142

Královéhradecká 513,

562 01 ústí nad Orlicí

Zadávací dokumentace. - vyplnil NK Trade Consulting, s. r. o. , xxxxxxxxxxxxx - jednatel

| Požadavky | Královéhradecká 513, ÚO |  |  | Královéhradecká 630, ÚO |  |  | Riegerova 2063, Svitavy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet kusů | Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet kusů | Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet kusů | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Svítidlo led ekv lx 58 W - LED panel 120x30cm, 36W,4000K,3960lm+ rámeček | 9 | 1.140,- 10.260,- | 1.379,40 12.414,60 | 29 | 1.140,- 33.060,- | 1379,40 40.002,60 | o |  |  |
| Svítidlo led ekv 2x SSW - LED panel 120x30cm, 50W,4000K,5600lm+ rámeček | 2 | 1.340,- 2.680,- | 1.621,40 3.242,80 | 41 | 1.340,- 54.940,- | 1.621,40 66.477,40 | 1 | 1.340,- | 1.621,40 |
| Přisazené kulaté svítidlo led chodba, WC - LED přisazené svítidlo ROOF24W, 18801m, 4000K, 420x130mm | o |  |  | 46 | 750,- 34.500,- | 907,50 41.745,- | o |  |  |
| Svítidlo led ekv 1x36W - LED panel 120x30cm, 32W,4000K,39601m+ rámeček | o |  |  | o |  |  | 6 | 1.140,- 6.840,- | 1.379,40 8.276,40 |
| Svítidlo led 2x36 - LED panel 120x30cm, SOW, 4000K, 56001m + rámeček | o |  |  | o |  |  | 26 | 1.340,- 34.840,- | 1.621,40 42.156,40 |
| Svítidlo led vestavěné čtverec 600x600 36W - LED panel 600x600mm, 36W,4000K,3960lm | o |  |  | o |  |  | 21 | 680,- 14.280,- | 822,80 17.278,80 |
| Demontáž, montáž, zapojení | 89.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava | 27.200,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Likvidace materiálu | 5.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 12.940,- |  | 15.657,40 | 122.500,- |  | 14.225,- | 57.300,- |  | 69.333,- |
| Cena celkem | Cena celková bez DPH |  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |
|  | 313.940,- |  |  |  | 379.867,40 |  |  |  |  |