Objednávka č. 499-2023

RENOVA PRAHA spol. s.r.o.

Průběžná 1

100 00 Praha 10

Tel: xxxxxxxxx

IČ: 18629512   CZ18629512

E: xxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 15.11.2023

Objednáváme odstranění závad z hlediska PBŘ na dveřních výplních -dle seznamu ze dne 26.06.2023 (EPPO servis, s.r.o. tzn. stavebně havarijní stav).

1, Předmět plnění neprovozuschopné z hlediska PBŘ: 35 dveřních výplní v objektu DS Háje

2, Termín plnění: předpokládané dokončení do 24.11.2023, zahájení 15.11.2023

3, Cena prací a dodávek :     98.182,70Kč bez DPH (podrobně dle přílohy)

Přílohy jako součást objednávky:

1) seznam závad protipožárních dveří EPPO

2) cenová nabídka - rozpočet

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka DS Háje jako příkazce operace

xxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí provozně-ekonomického oddělení jako správce rozpočtu

Vyřizuje:

Forma odeslání objednávky:

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.

| DS Háje - odstranění havarijního stavu výplní otvorů na základě provedené kontroly provozuschopnosti PBZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozpočet | 89 257,00 Kč |  |  |
|  | VRN - vedlejší rozpočtové náklady, režie | 8 925,70 Kč |  |  |
|  | CENA CELKEM BEZ DPH | 98 182,70 Kč |  |  |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | DS Háje - odstranění havarijního stavu výplní otvorů na základě provedené kontroly provozuschopnosti PBZ |  |  |  |  |
|  | Popis | m.j. | mn. | jed.cen. | cena celk. |
| 1 | demontáž všech nevyhovujích dveří, seřízení dveří, opětovná montáž | ks | 35,000 | 1 960,00 | 68 600,00 |
| 2 | D+M samozavírače GEZE | ks | 1,000 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 3 | přípomoce, drobné práce a drobný materiál | kpl | 1,000 | 4 177,00 | 4 177,00 |
| 4 | vnitrostaveništní přesun hmot, manipulace s dveřmi | kpl | 1,000 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 5 | mimostaveništní přesun hmot a pracovníků | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6 | úklid, zakrývání konstrukcí | kpl | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 89 257,00 |