NABÍDKA č. 23SNEN0100000464

DODAVATEL

ODBĚRATEL

etagere sansfil, s.r.o.

Vrchlického 128

Dětský domov Polička

Bezručova 1250

572 01 Polička

572 01 Polička

IČ: 63609291

Tel:

Email: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

DIČ:

2

4289698

CZ24289698

Název:

Nabídku vytvořil:

Datum vytvoření:

18.09.2023

29.09.2023

Klimatizace Sinclair - Dětský

domov Polička

Jméno: Xxxx Xxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Nabídka platí:

Měna:

CZK

Hlavní nabídka

Název

Množství

MJ

Ředitelna

Kliamtizace Sinclair - SÉRIE KEYON SET VNITŘNÍ

JEDNOTKA, SIH-18BIK, 4,6/5,2 kW

1

ks

Energetická třída A++ / A+

Výkon chlazení 4,6 kW

Výkon topení 5,2 kW

Odvod kondenzátu na obě strany

Skrytý displej

Pohyb lamel vodorovně

Funkce „I FEEL“

Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“

Cold plasma generátor

WiFi modul

Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)

EAN: IU 8595698300379, OU 8595698300386

Rozměry (š x v x h) Vnitřní jednotka

972 x 300 x 225

mm

Klimatizace Sinclair - SÉRIE KEYON SET VENKOVNÍ

JEDNOTKA, SOH-18BIK, 4,6/5,2 kW

1

ks

Energetická třída A++ / A+

Výkon chlazení 4,6 kW

Výkon topení 5,2 kW

Odvod kondenzátu na obě strany

Skrytý displej

Pohyb lamel vodorovně

Funkce „I FEEL“

Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“

Cold plasma generátor

WiFi modul

Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)

EAN: IU 8595698300379, OU 8595698300386

Rozměry (š x v x h)

Venkovní jednotka

732 x 550 x 330

mm

Instalace jednotky split

1

ks

m

Trasa chladírenského potrubí k venkovní jednotce

1

0,0

Strana 1 / 3

Doklad byl vystaven v informačním systému KARAT

8.09.2023 19:54:10

1

NABÍDKA č. 23SNEN0100000464

Řemeslnický materiál - kabely, lišty, příchytky atd...

1

3

ks

ks

Kancelář 3 x

Klimatizace Sinclair VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

SÉRIE KEYON – WIFI VE VÝBAVĚ SIH-07BIK

Výkon chlazení 2,2 kW

Výkon topení 2,4 kW

Odvod kondenzátu na obě strany

Skrytý displej

Funkce „I FEEL“

Cold plasma generátor

WiFi modul volitelně (není součástí standardní výbavy)

Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)

Venkovní jednotka je samostatný produkt

EAN: 8595698300607

Rozměry 696x251x190 /7,5

Sinclair MV-E21BI2 MULTI VARIABLE SÉRIE –

VENKOVNÍ JEDNOTKY, 6,1/6,5 kW

1

ks

Instalace jednotky multi-split 1/2

Trasa chladírenského potrubí k venkovní jednotce

Topenářské zapojení a materiál

Elektro montáže

1

5,0

,00

ks

m

1

1

-

1

6,00

hod

ks

Revize elektro

1

1

45 444 Kč bez DPH

CELKOVÁ CENA REALIZACE:

167 261 Kč s DPH

Strana 2 / 3

Doklad byl vystaven v informačním systému KARAT

8.09.2023 19:54:10

1

NABÍDKA č. 23SNEN0100000464

Strana 3 / 3

Doklad byl vystaven v informačním systému KARAT

8.09.2023 19:54:10

1