**Popis zakázky:**

Příloha 1

LED osvětlení bude pořízeno pro budovy B a D okresního soudu, jako obměna stávajících zářivkových světel v kancelářích a spisovnách.

**Předmětem zakázky je dodání a montáž:**

**- 138 ks LED panelů** – náhrada stávajících zářivkových panelů 60x60 4x24W **vestavěných** v rastrovém stropním podhledu ve výšce 3m (budova B).

**- 117 ks LED panelů** – náhrada stávajících zářivkových panelů 60x60 4x24W **přisazených** k sádrokarton. stropnímu podhledu ve výšce 3m (budova D).

**- 82 ks LED trubic** – náhrada zářivk. trubic pro 41 těles 2x80W 150 cm, zavěšených 2,3m (budova B).

**- 110 ks LED trubic** – náhrada zářivk. trubic pro 55 těles 2x36W 120 cm, strop ve výšce 2,5 m (budova D).

**Požadavky na LED panely**:

- Teplota světla 4000K, 3800 lm, 36W, nízký parametr oslnění UGR (max. 16), životnost 50 000 h, vyzařovací úhel 90°, přesný rozměr 59,5x59,5 cm, záruka min. 3 roky.

**Požadavky na LED trubice:**

- Náhrada za 80W: 4000K, min. 5600 lm, 36W, materiál sklo, 150 cm, patice G5, záruka 3 roky

- Náhrada za 36W: 4000K, min. 2000 lm, 18W, materiál sklo, 120 cm, patice G13, záruka 3 roky

**Požadavky na provedení:**

Součástí dodávky bude:

- kompl. výměna panelů a LED trubic

- u LED trubic úprava elektroniky původních těles a štítkování

- provedení revizí nezbytných k provozu

- ekologická likvidace odpadu

V Plzni dne 13.10.2023

správce areálu