|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | |
| Stavba: **20210610 Nemocnice Nové Město na Moravě**  Objekt: **SO08 ODN 1 pav č.7**  Rozpočet: **008 Oprava - výměna podlahy - vyúčtování** | | | |
| **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková**  Objednatel: IČO: **00842001 organizace**  **Žďárská 610** DIČ: **CZ00842001 59231 Nové Město na Moravě** | | | |
| Zhotovitel: **OHAZ s.r.o.** IČO: **27719596**  **Vlachovice č.p.5** DIČ: **CZ27719596 59231 Nové Město na Moravě** | | | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny Celkem | | | |
| HSV |  |  | XXXX |
| PSV |  |  | XXXX |
| MON |  |  | XXXX |
| Vedlejší náklady |  |  | XXXX |
| Ostatní náklady |  |  | XXXX |
| **Celkem** |  |  | **101 238,29** |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK | |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **101 238,29** CZK | |
| Zaokrouhlení **0,00** CZK | | | |
| **Cena celkem bez DPH 101 238,29** czk | | | |
| v dne  **XXXX XXXX**  Za zhotovitele Za objednatele | | | |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV |  |  | XXXX | XXXX |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | XXXX | XXXX |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | XXXX | XXXX |
| Cena celkem |  |  |  |  | 101 238,29 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 20210610 | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| O: | SO08 | ODN 1 pav č.7 |
| R: | 008 | Oprava - výměna podlahy - vyúčtování |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce** XXXX | | | | | | |
| 1 | 631319171 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1,18800 | XXXX | XXXX |

23,76\*0,05 1,18800

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 632441491 | Broušení potěrů - odstranění šlemu | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 3 | 632451065 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |

3,6\*6,6 23,76000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 95** | | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | XXXX |
| 4 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 5 | 952902110 | Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách | m2 | 47,52000 | XXXX | XXXX |

2x : 2\*23,76 47,52000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | XXXX |
| 6 | 964061331 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 | kus | 8,00000 | XXXX | XXXX |
| 7 | 965082923 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 1 m3 | | 3,32640 | XXXX | XXXX |

dle OBJ : 3,6\*6,6\*0,1 2,37600

VCP : 3,6\*6,6\*0,04 0,95040

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | XXXX | |
| 8 | 999281145 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2,15000 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  | XXXX | XXXX |
| 9 | 711160010 | Izolace proti zemní vlhk.samolep.pásem, vodorovná penetrace, pás Glastek 30 sticker plus | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  | XXXX | XXXX |
| 10 | 713191100 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 11 | 713120040 | Izolace podlah tepelná EPS tloušťka 60 mm | m2 | 0,00000 | XXXX | XXXX |

obj : 23,76 23,76000

změnový list : -23,76 -23,76000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 713120040 | | Izolace podlah tepelná EPS tloušťka 100 mm | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | |  | XXXX | |
| 13 762822830 | | Demontáž hranolů z řeziva o pl.do 450 cm2 | m | 52,80000 | XXXX | XXXX |

předpoklad rozteč po 60 cm - 8ks / š 3,6m, délka místnsti 52,80000

6,6 m : 8\*6,6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 762900065 | Demontáž dřevotřískových podlah | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | XXXX |
| 15 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 20,40000 | XXXX | XXXX |

2\*(3,6+6,6) 20,40000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 776421200 | Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty | m | 20,40000 | XXXX | XXXX |
| 17 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |

3,6\*6,6 23,76000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 19 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 6,60000 | XXXX | XXXX |
| 20 | 28342400 | Lišta podlahová z měkčeného PVC, FATRA 1357 | m | 21,42000 | XXXX | XXXX |

20,4\*1,05 21,42000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 28412285 | Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm | m2 | | 27,20000 | | XXXX | XXXX |
|  |  | 2\*2\*6,8 | | 27,20000 |  | |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 20210610 | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| O: | SO08 | ODN 1 pav č.7 |
| R: | 008 | Oprava - výměna podlahy - vyúčtování |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| 22 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 253,26980 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **777** | **Podlahy ze syntetických hmot** |  |  | XXXX | XXXX |
| 23 | 777553010 | Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 24 | 777553210 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 25 | 777553219 | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit | m2 | 23,76000 | XXXX | XXXX |
| 26 | 998777201 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 82,51850 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  | XXXX | XXXX |
| 27 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 6,39000 | XXXX | XXXX |
| 28 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6,39000 | XXXX | XXXX |

6,39 6,39000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 29 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | | 6,38800 | XXXX | XXXX |

obj : 5,06 5,06000

násyp VCP : 1,328 1,32800

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 979990161 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 1,59000 | XXXX | XXXX |
| 31 | 979990181 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0,15000 | XXXX | XXXX |
| 32 | 979999999 | Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí 100101 - škvára | t | 4,64800 | XXXX | XXXX |

obj : 3,32 3,32000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 979087312 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 6,39000 | XXXX | XXXX |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | XXXX |
| 34 | 004111030R | Vypracování výkazu výměr | soubor | 1,00000 | XXXX | XXXX |
| 35 | 005122060T | Doprava mimostaveništní nákladní | km | 30,00000 | XXXX | XXXX |

vcp (0,9504\*3,32)/2,376 : 1,328 1,32800

odhad 3 x stavebniny : 3\*10 30,00000

36 005122050T

Doprava mimostaveništní osobní

| km | 100,00000| XXXX

100,00000

XXXX

odhad 5x : 5\*20