┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2023	       Jxxxxxxxxxxx/ 465424678		21.11.2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. 134/2023	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| Poklop B125 DN 600x600 kompozitní, uzamykatelný | 1 | ks |
| --- | --- | --- |
| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná - navrtaná | 1 | ks |
| plátno voskové – IZOPLAST 10m | 5 | ks |
| těsnění s ocel. výztuhou 100 | 10 | ks |
| KGB koleno PVC 160/30 | 3 | ks |
| KGB koleno PVC 160/45 | 1 | ks |
| KGB koleno PVC 160/67 | 2 | ks |
| KGEA odbočka PVC 160/110-45 | 2 | ks |
| KGEA odbočka PVC 160/125-45 | 1 | ks |
| KGU přesuvka PVC 125 | 2 | ks |
| KGU přesuvka PVC 160 | 3 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x500 | 10 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x5000 | 5 | ks |
| ENPL 100 přírubová tvarovka PVC PN10 | 2 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 90 | 4 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 90/80 | 4 | ks |
| redukce elektro d 110/90 pE 100 SDR | 1 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d1110 | 2 | ks |
| šrouby 16x60 ZN | 200 | ks |
| šrouby 16x65 ZN | 200 | ks |
| šrouby 16x75 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x85 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x90 ZN | 50 | ks |
| šrouby 20x65 ZN | 25 | ks |
| šrouby 20x70 ZN | 50 | ks |
| šrouby 20x80 ZN | 25 | ks |
| matice M 16 ZN | 300 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN100 | 1 | ks |
| souprava zemní tel. 100-150 1,2-1,8 | 1 | ks |
| ZS DN 100-150 (1,4 - 2,2m) šoupátková | 1 | ks |
| Pas 110-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 5 | ks |
| Pas 225-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 1 | ks |
| NERA třmen opr. 159-170/200 | 1 | ks |
| HAWLE třmen opr. S 75-83/315mm | 1 | ks |
| FFR 100/80 tvárná litina | 3 | ks |
| X 200 šedá litina - plná | 1 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 2

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Wednesday, November 22, 2023 11:14 AM
To: Hxxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 134/2023

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č.134/2023.

Přeji hezký den,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx