Fa Ladislav KOTLLÁR

Nám. ČSA 9, Český Těšín, 737 01

tel.: +420 558 711 741, mobil: +420 606 224 380

e-mail: lenka.kotllarova@volny.cz

Město Český Těšín

p. Ivan Beták

Nám. ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

Věc: Cenová nabídka pro poruchu na kanalizaci

V návaznosti na naši osobní schůzku a zmapování terénu poruchy na kanalizačním řádu Vám zasíláme naši cenovou nabídku pro odstranění poruchy.

Práce budou zahrnovat:

* nařezání betonového lože

* demoliční práce – vybíjení betonů a uložení na určené místo

* zemní práce

* odstranění betonové roury (viz děravé potrubí)

* napojení KG potrubí do původního betonového potrubí + zastříkání pěnou kolem potrubí

* bourání dvou šachet (železných poklopů)

* 1. šachtice - funkční + přepojení KG potrubím

* 2. šachtice – nefunkční - zásyp struskou

* zásyp výkopu struskou

* hutnění

* betonování terénu do původního stavu

* odvoz přebytečného materiálu

Celková cena včetně veškerého materiálu (šachtice, potrubí, struska atd.) činí

68 000,- Kč.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem                                                               Kotllár Ladislav

IČO: 47979089

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, č. ú. 157 932 463 / 0600