Kupní smlouva CKTCH/2021/0159

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: 	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Se sídlem: 	Pekařská 664/ 53, 656 91 Brno

IČ: 	00209775

DIČ: 	CZ00209775

Zastoupený: 	doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, č.ú.:      88 634 621 / 0710

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající:   Philips Česká republika s.r.o.

Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C , vložce 38206

Se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8

IČ: 63985306

DIČ: CZ63985306

Zastoupený:  Tomášem Vavrečkou, Janem Dörlem, jednateli společnosti

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, org.složka,

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), na realizaci veřejné zakázky nazvané Kardioangiografický komplet pro hybridní kardiovaskulární výkony (dále jen „veřejná zakázka“).

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu angiografický přístroj Azurion 7C20 FlexArm ORT včetně příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“ nebo „předmět plnění“) a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.

- Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství včetně montáže, uvedení zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.

- Součástí předmětu plnění je předání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě, prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 89/2021 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné.

- Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži.

- Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

- Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

- Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

- Kupní cena

Kupní cena činí: 43 932 244,00 Kč bez DPH, tj. 53 158 015,24 Kč vč. 21 % DPH.

- Kupní cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.

- V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj obsluhujícího personálu, příp. techniků kupujícího, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, a záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 89/2021 Sb., Zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákona o zdravotnických prostředcích“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) v platném znění, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

- Platební podmínky

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura a dodací list budou vystaveny a odesílány v elektronické podobě na adresu.

- Na každé faktuře prodávající uvedete číslo veřejné zakázky, k jejímuž plnění se faktura vztahuje.

- Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

- V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.

- Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb. daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za splněný.

- Termín plnění

- Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do šesti měsíců od uzavření této smlouvy, a to počínaje její účinností dnem uveřejněním v Registru smluv, nejpozději však do 10-ti týdnů po předání místa plnění, prostého třetích stran (po ukončení stavebních úprav).

- Místo plnění

- Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 664/53, 656 91 Brno

- Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.

- Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxx tel. xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx

- Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxxxx Key Account Manager, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx  a xxxxxxxxxxxxxxx.

- Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.

- Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště kupujícího má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.

- Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:

- zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,

- zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,

- byla provedena instruktáž obsluhy, tj. obsluhujícího personálu, příp. techniků kupujícího, dle § 41 zákona o zdravotnických prostředcích,

- zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.

- Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zařízení kupujícím. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.

- Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,

- název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

- číslo kupní smlouvy,

- označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,

- datum dodání, instalace a instruktáže personálu,

- stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,

- jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.

- Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

- Záruční podmínky

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím.

- Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to v předepsaném intervalu 1x ročně a následně nejpozději jeden kalendářní rok od provedení poslední předcházející pravidelné preventivní prohlídky/validace/revize. Prodávající prokazatelně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

- V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v termínu do 5-ti pracovních dní ji bezplatně odstranit. Pokud uvedené termíny nebudou splněny, může si kupující účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.

- Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

- Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.

- Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

- V případě, že Prodávající v průběhu provádění servisu nebo bezpečnostně technické kontroly vyhodnotí, že závada nebo technický stav zařízení může vést (nebo vedl) k nežádoucí události, je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích.

- Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

- Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

- prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;

- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;

- zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;

- jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

- nemožnost odstranění vady dodaného zařízení, jakož i v případě nelze-li věc užívat pro opakovaný výskyt vad (více než 2X), a to i vad různého charakteru, po opravě či výskytu většího počtu vad současně; nebo

- v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.

- Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

- Odpovědnost za škodu

- Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.

- Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu.

- Sankce

- Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.

- Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- Pokud prodávající během platnosti této kupní smlouvy zjistí, že bude plnit veřejnou zakázku, nebo její část, pomocí poddodavatele, sdělí objednateli identifikační údaje poddodavatele, a to nejméně 10 dní před zahájením plnění veřejné zakázky. Pokud prodávající využije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, objednatel si vyhrazuje provádět platby přímo poddodavateli, pokud o to poddodavatel zadavatele požádá. Zadavatel bude hradit přímo poddodavateli, pokud prodávající bude v prodlení s platbami poddodavateli o více než 10 dní než jsou uvedeny lhůty v této kupní smlouvě.

- Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

- Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

- Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

- Smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě.

- Tato kupní smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 2 – Cenová kalkulace

- Příloha č. 3 – Nabídka EMEA172111-3 ze dne 10.10.2021

- V Brně 							V Praze

___________________________________	           ___________________________________

doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA			Tomáš Vavrečka                 Jan Dörl

Ředitel CKTCH						jednatelé Philips Česká republika s.r.o.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

| Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Název zadavatele: CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO |  |
| Sídlo zadavatele: Pekařská 53, 656 91 Brno |  |
| IČ zadavatele: 00209775 |  |
| Statutární zástupce: doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA - ředitel |  |
| Veřejná zakázka |  |
| VZ0120991: Kardioangiografický komplet pro hybridní kardiovaskulární výkony |  |
| Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kardiologického kompletu s chirurgickým stolem pro hybridní výkony na koronárním řečišti a mimozáruční a pozáruční servis dle následující specifikace: |  |
| Kardioangiografické zařízeni s C/G-ramenem a chirurgickým stolem určené pro provádění hybridních kardiovaskulárních výkonů. Přistroj bude vybaven systémem pro sníženi dávky RTG zářeni pro pacienta (mřížkou řízená pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace apod.) i systémem minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy). | Ano |
| Z důvodu zajištění maximální kybernetické bezpečnosti bude operační systém dodávaného přístroje i veškerého příslušenství v době instalace disponovat plnou bezpečnostní podporou svého výrobce v souladu s doporučením NUKIB. | Ano |
| Zařízení musí být vybaveno příslušenstvím, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s "Atomovým zákonem“. Zařízeni musí být nové, nerepasované. | Ano |
| Obecně platné požadavky pro všechny níže uvedené položky specifikace: |  |
| - Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky bude vždy, pokud to jeho povaha umožňuje, také jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití. | Ano |
| - Uvedené technicko-medicínské požadavky vychází z potřeb a požadavků odborného pracoviště a zkušeností s příslušnou (případně v současnosti používanou) technikou. Je požadován systém (přístroj) minimálně adekvátní k uvedeným vlastnostem (pro požadované použití-aplikace) - použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel. | Ano |
| - Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití (aplikace dané a požadované uživatelem). | Ano |
| Hlavní požadavky uživatele a medicínský účel pořízení přístroje |  |
| Hlavní požadavky uživatele: |  |
| - důvod pořízení |  |
| - pro hybridní kardiovaskulární výkony | Ano |
| - strukturální i koronární intervence | Ano |
| - intervenčně angiologické výkony | Ano |
| - update technických parametrů (jejíž hodnoty jsou u moderních zařízení tohoto typu podstatné) pro rozšíření a zpřesnění možností v oblasti funkční diagnostiky, speciálně v oblasti srdce a cév | Ano |
| - zkvalitnění užitných vlastností zdravotnického prostředku (diagnostických a aplikačních možností), které odpovídají požadavkům současných vyšetření a snížení radiační zátěže pacientů i ošetřujícího personálu | Ano |
| - medicínský účel (diagnostické a terapeutické využití) – zdravotnický prostředek bude využíván pro minimálně níže uvedené výkony a aplikace (hlavní oblasti): |  |
| - selektivní koronarografie; | Ano |
| - perkutánní koronární intervence; | Ano |
| - pravostranná katetrizace; | Ano |
| - levostranná katetrizace; | Ano |
| - angiografie, včetně rotační angiografie | Ano |
| - implantace okludérů defektů sept | Ano |
| - balónková valvuloplastika; | Ano |
| - dočasná kardiostimulace; | Ano |
| - intraaortální balónková kontrapulsace; | Ano |
| - intravaskulární ultrazvuk | Ano |
| - optická koherentní tomografie | Ano |
| - měření frakční průtokové rezervy | Ano |
| - katetrizační implantace chlopní; | Ano |
| - katetrizační intervence chlopenních vad; | Ano |
| - implantace vaskulárních stentů a stentgraftů | Ano |
| - atd.; | Ano |
| Technicko-medicínské požadavky a parametry předmětu plnění (základní): |  |
| - C/G-rameno |  |
| - Zadavatel bude akceptovat C/G rameno s následujícími typy zavěšení: |  |
| - Plnohodnotného stropního zavěšení C/G ramene s dvoukloubovým závěsným ramenem. Zavěšení C-ramene bude ve kterékoli poloze umožňovat pohyb C-ramene jak souběžný s osou pacientského stolu, tak i kolmo na ni. Rozsah těchto pohybů bude min. 450 cm v podélné ose a min. 230 cm v ose příčné, takže s C/G ramenem bude možno zajet do parkovací polohy dostatečně vzdálené od pracovního prostoru kolem pacientského stolu. | Ano |
| - Nebo C/G rameno umístěné na speciálním robotickém rameni pevně ukotveném k podlaze mimo pracovní prostor kolem pacientského stolu, umožňující jak souběžný, tak i příčný pohyb k ose pacientského stolu a parkovací polohu mimo pracovní prostor kolem pacientského stolu popř. pod stropem rovnoběžně se stropní konstrukcí. |  |
| - Rychlé motorické pohyby C/G-ramene (rychlost až 25°/s ) s rotací v rozsahu nejméně +/-120° (LAO/RAO) a angulací nejméně +/-45° (CRAN/CAUD) | Ano |
| - rotační angiografie s co nejvyšší rychlostí pohybu C/G ramene min. 55 °/s | Ano |
| - Speciální rotační pohyb C/G ramene ve více osách současně, umožňující akvizici 3D dat srdce | Ano |
| - Možnost naprogramování a vyvolání min. 30 paměťových pozic C-ramene a vyšetřovacího stolu | Ano |
| - Ovládání všech funkci C/G-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny | Ano |
| - Kvalitní antikolizní systém | Ano |
| - Stůl |  |
| - Chirurgický stůl s RTG transparentní deskou uchycený na podlaze s nosností (váha pacienta) min. 180 kg | Ano |
| - Stůl bude plně kompatibilní s ostatními funkcemi angiolinky, jako je např. bodyguard, automatic position controll, atd | Ano |
| - Kardiologická deska stolu o délce min. 270 ccm a šířce cca 55 cm | Ano |
| - Motorické plynulé výškové nastavení s elevací v rozsahu min, 85 – 140 cm | Ano |
| - Deska včetně matrace a kompletního příslušenství s podélným posunem min. 60 cm a příčným posunem min. +/- 10cm | Ano |
| - Podélné naklápění desky stolu v rozsahu alespoň +/- 15° s motorickým posunem desky | Ano |
| - Hlavová podložka celokarbonová | Ano |
| - Ovládací Joystik | Ano |
| - Držák na katetry, připojitelný k operačnímu stolu | Ano |
| - Adapter na připojení příslušenství karbonový 2 kusy | Ano |
| - Celokarbonová podložka ruky anesteziologická 2 kusy | Ano |
| - Poutací pás na pacienta | Ano |
| - Područka RTG transparentní např. ADEPT – STARSystem – set obsahující StarBoard, StraSupport, StarTable | Ano |
| - RTG generátor a RTG lampa |  |
| - Invertorový vysokofrekvenční RTG generátor s maximálním výkonem min. 100 kW | Ano |
| - Pulsní skiaskopický provoz s volbou alespoň 4 různých frekvenci pulsů v rozsahu od cca 4 P/s do maximální frekvence min. 30 P/s (možnost volby pulsní rychlosti a dávky přímo od stolu) | Ano |
| - Automatický expoziční režim s volbou orgánových programů a s volbou snímkovacích frekvencí v rozsahu od cca 4 obr./s do maximální snímkovací frekvence min. 30 obr./s | Ano |
| - Vysokoobrátková RTG trubice s minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu, vysoký skiaskopický výkon (min. 2 kW), vysoká tepelná kapacita s efektivním chlazením pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení | Ano |
| - Plně automatická volba přídavné filtrace až do ekvivalentu min. 1 mm Cu v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu pro snížení celkové dávky záření | Ano |
| - Měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového zákona“ | Ano |
| - Informace o celkové plošné dávce RTG zářeni na pacienta podle "Atomového zákona“ | Ano |
| - Obrazová část a software |  |
| - Digitální „flat panel" detektor se vstupním polem o velikosti 20" (cca 30 x 40 cm) s možností volby min. 4 dalších formátů (ZOOM), maximální rychlostí snímání min. 30 obr./s, velikost obrazového bodu max. 160 µm, rozlišovací schopnost min. 3 lp/mm s výstupem v matrici cca 4,5 Mpix/16 bit. | Ano |
| - Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit se všemi moderními mody provozu, s možnosti jednotlivého snímku a scén se snímkovací frekvenci od cca 4 do maximální frekvence min. 30 obr./s a pulsní skiaskopii s volbou alespoň 3 různých frekvencí pulsů v rozsahu od cca 4 P/s do min. 30 P/s se zobrazením ve všech modech v matrici 1024x1024/12 bit a záznamovou kapacitou min. 100.000 obrázků v rozlišeni 1024x1024 se standardním software pro úpravu obrazu, navíc s možností digitální optimalizace density obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod. | Ano |
| - 3D kardiologické zobrazení v reálném čase | Ano |
| - Software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací (QCA) | Ano |
| - Úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie srdce s co nejvyšší rychlostí pohybu C/G-ramene min. 55°/s s nativním zobrazením s 3D efektem a maximální snímkovací frekvenci min. 30 obr./s | Ano |
| - Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na interní HDD v délce až 20 s | Ano |
| - Nastaveni primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | Ano |
| - Digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase | Ano |
| - Plné ovládání obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak přímo od vyšetřovacího stolu tak i z ovladovny | Ano |
| - Ovládací systém v ovladovně |  |
| - akviziční stanice vč. potřebných ovládacích modulů pro správu pacientských dat a nastavení akvizice (multimodalitní zobrazení min. na jednom displeji a ovládání všech připojených zdrojů s použitím připojené myši a klávesnice): | Ano |
| - Obslužný SW modalit musí podporovat manuální editaci pac. záznamu (Patient name, Patient ID, Acessional Number, Study Description) | Ano |
| - možnost integrace dalších pracovních stanic (HEMO, IVUS, FFR, OCT apod.) v rámci této akviziční stanice s možností jednotného ovládání všech funkcí pomocí klávesnice a myši v ovladovně, popř. prostřednictvím dotykového modulu a myši ve vyšetřovně | Ano |
| - možnost rychlé změny velikosti zobrazovaného pole a počtu nahlížených obrazových vstupů; | Ano |
| - možnost paralelní práce na nahraných akvizičních sériích (kalibrace, QCA/QVA měření, úprava a anotace snímků, atd.) nebo prohlížení jiné studie/pacienta společně s probíhající prací na sále bez vzájemného omezování (např. Parallel Patient Processing, Instant Parallel Working, apod); | Ano |
| - 2 ks barevných medicínských LCD displejů do ovladovny pro prohlížení a následné zpracování RTG obrazu („LIVE“, „REF“, „3D“) a dalších vstupů (HEMO, IVUS, FFR, OCT apod.), s úhlopříčkou min. 27”, rozlišením min. 3 Mpix, velikostí pixelu maximálně 300 μm. Monitory budou umožňovat současné připojeni až 8 videosignálů a současné zobrazení až 8 signálů. | Ano |
| - 2 ks velkoplošných min. 55“ LCD monitorů s rozlišením 8 MPx na pojízdném stropním stativu s otočným ramenem do vyšetřovny. Monitory budou umožňovat současné připojeni až 8 videosignálů a současné zobrazení až 8 signálů. Rozložení a velikost oken s jednotlivými signály bude volitelně nastavitelná z ovládacího modulu angiolinky jak z vyšetřovny, tak i z ovladovny. | Ano |
| - nahrávání obrazových smyček (akvizice i skiaskopie) a jednotlivých obrazů na USB nebo CD/DVD s Windows kompatibilním prohlížečem v DICOM3 formátu (včetně DICOM prohlížeče) s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně; | Ano |
| - zobrazení a archivace strukturované zprávy o dávce záření – „radiation dose structured reportu“, tj. v DICOM objektu s tagem „Media Storage SOP Class“ (nebo adekvátním), jako „X-Ray Radiation Dose SR“ (nebo adekvátním) a ukládání a vyplnění tagu „Irradiation Event UID“ (nebo adekvátním) v obrazových datech. | Ano |
| - zobrazení hodnoty referenční kermy (referenčního kermového příkonu) ve vzduchu v intervenčním referenčním bodě při každé expozici; | Ano |
| - překročí-li kumulativní referenční kerma ve vzduchu práh, při kterém se očekává poškození kůže, zobrazí RTG systém zařízení výstrahu obsluze (dle normy ČSN EN 60601-2-43); | Ano |
| - SW poskytující informace o dávkové distribuci na kůži pacienta v průběhu výkonu a/nebo ihned po ukončení výkonu; | Ano |
| - Zobrazení a archivace celkového součinu kermy a plochy, celkové dávky v intervenčním referenčním bodě a celkového skiaskopického času. Dále zobrazení počtu akvizic nebo počtu snímků pořízených v rámci akvizičních scén po ukončení výkonu, např. v rámci radiation dose structured reportu; | Ano |
| - výstupní data angiografického systému ve formátu DICOM3 - služby DICOM3 Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist (komunikace přes HL7), SR, MPPS. | Ano |
| - připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS zadavatele | Ano |
| - zadavatel požaduje napojení nabízeného zařízení do integrační platformy | Ano |
| - Postprocesingová pracovní stanice |  |
| - Výkonná rozšiřitelná multimodalitní postprocesingová pracovní stanice pro akvizici, zpracování a zobrazení 3D, vč. CT a MR obrazu s DICOM připojením, případně kombinace více pracovních stanic: | Ano |
| - min. konfigurace HW: |  |
| - operační paměť min. 8 GB | Ano |
| - HDD min. 500 GB (včetně obrazových dat) | Ano |
| - grafická karta pro 3D zobrazení | Ano |
| - ukládání na USB | Ano |
| - zobrazení obrazu z pracovní stanice na monitorech v ovladovně a vyšetřovně | Ano |
| - ovládání všech funkcí intervenčního SW z ovladovny, paralelní ovládání všech funkcí stanice také přímo od vyšetřovacího stolu | Ano |
| - okamžité (real–time) zpracování dat získaných z intervenčních aplikací AG k urychlenému vytvoření 3D obrazů | Ano |
| - automatické využití SW pro úpravu obrazu – základní postprocessing: redukce šumu, zvýraznění hran, zvýraznění detailů, zlepšení kontrastu, redukce pohybových artefaktů, případně další možnosti | Ano |
| - zobrazení a vyhodnocení obrazových DICOM dat z modalit AG, CT, MR z externích zdrojů, včetně práce z 3D zobrazením | Ano |
| - 3D (případně i CT, MR) zobrazení zaměřeno na intervenční kardiologická vyšetření | Ano |
| - SW umožňující export jednotlivých snímků do JPEG, celých nálezů do AVI s volitelnou anonymizací | Ano |
| - SW a HW vybavení pro podporu a zjednodušení veškerých intervenčních kardiologických procedur, umožňující akvizici 3D anatomických dat srdce, fúzi 3D mapy s “live“ obrazem v průběhu procedury. Bude splňovat následující požadavky: | Ano |
| - SW bude umožňovat fúzi 3D obrazu a „live“ RTG obrazu a zobrazení na barevném LCD monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně | Ano |
| - pro zpracování dat bude použita 1 pracovní stanice | Ano |
| - SW bude umožňovat on-line „pohled zevnitř“ do segmentovaného 3D modelu | Ano |
| - segmentovaný a fúzovaný obraz musí být v reálném čase schopen „následovat“ pohyby C/G-ramene pro lepší lokalizaci katetru v průběhu procedury a zároveň musí být toto C/G-rameno schopno najet do požadované ideální polohy v reálném čase vyhodnocené SW nástrojem – oboustranné řízení | Ano |
| - SW vybavení umožňující roadmapping pomocí kombinace živé fluoroskopie a předem získaných 3D CT dat srdce, obraz musí v reálném čase sledovat pohyby C-ramene a zároveň C rameno musí být schopno najet do požadované ideální polohy | Ano |
| - SW pro zvýraznění stentů (hran stentu) na koronárních cévách za použití neředěné kontrastní látky (např. StentBoost Subtract nebo adekvátní) a v reálném čase (např. StentBoostLive, CLEARStent Live nebo adekvátní) při potlačení okolních anatomických struktur; | Ano |
| - SW vybavení umožňující live navigaci při provádění TAVI procedur a léčbě ostatních strukturálních vad srdce (např. LAA, Mitral Valve, Atrial Septum, Ventricular Septum, Pulmonary Valve atd). SW musí umožňovat on-line fúzi 3D anatomické mapy srdce z předem získaných CT dat srdce a live RTG obrazu (např. Heart Navigator, Aortic Valve Guidance nebo adekvátní) | Ano |
| - SW vybavení pro fúzi ECHO obrazu a live RTG obrazu v reálném čase | Ano |
| - on-line synchronizované zobrazení informací z 2D ECHO a 3D TEE ECHO obrazu a live RTG obrazu | Ano |
| - ECHO obraz sledující pohyby C–ramene a v každém okamžiku ve stejné projekci jako RTG obraz (například ECHO Navigator, Syngo TrueFusion, apod. (nebo adekvátním)) | Ano |
| - Součástí dodávky bude ultrazvukový přístroj včetně veškerého potřebného SW a HW vybavení pro provádění výše uvedených vyšetření (SW + 3D TEE sonda a lineární cévní sonda | Ano |
| - SW + HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení podobné jako u CT (Cone beam CT pro vizualizaci měkkých tkání), 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech a s možností nastavení tloušťky řezu, reprezentující 3D rekonstrukci a vizualizaci s Volume rendering technikou, MPR, Thick MPR a MIP podporující velké množství dat a až 1600 řezů (512x512) (např. SmartCT SoftTissue, Syngo DynaCT, apod. (nebo adekvátním) | Ano |
| - připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele | Ano |
| - Zadavatel požaduje napojení nabízeného zařízení do integrační platformy | Ano |
| - Hemodynamický systém |  |
| - Jednotka sběru dat: |  |
| - EKG: 12-ti kanálové EKG | Ano |
| - Měření tepové frekvence | Ano |
| - SpO2 včetně křivky | Ano |
| - Měření neinvazivního tlaku | Ano |
| - Měření minimálně 4 kanálů invazivního tlaku v rozsahu: od 25 mmHg do 349 mmHg | Ano |
| - Měření srdečního výdeje minimálně termodilucí a metodou podle Ficka. | Ano |
| - Respirace impedanční metodou (1 -150 dechů/min) | Ano |
| - Základní požadavky na SW: |  |
| - Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod. | Ano |
| - Současné zobrazení až 16 křivek na stránce obrazovky s jejich plynulým posuvem v prohlížecím okně | Ano |
| - Výstup analogového synchronizačního signálu | Ano |
| - Možnost exportu dat v binárním i textovém formátu | Ano |
| - Nastavitelné automatické měření | Ano |
| - Vícenásobné nastavitelné měřící značky | Ano |
| - Systém musí umožnit vytváření přednastavených zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel) | Ano |
| - Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení | Ano |
| - Rychlost zobrazení minimálně v rozsahu 10, 25, 50, 100 mm/s, nebo dle definice uživatele | Ano |
| - Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení | Ano |
| - Analýzy a měření může být prováděno v okně reálného času při ukládání i v okně prohlížení. Měřící znaky musí být editovatelné. | Ano |
| - Systém musí mít zabudovány rovnice pro výpočet hemodynamických parametrů z naměřených hodnot. Musí být k dispozici rovnice, podle kterých systém jednotlivé parametry stanovuje. | Ano |
| - Systém musí umožňovat výpočet ploch chlopní, stenóz, zkratů a dalších hemodynamických parametrů | Ano |
| - Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení | Ano |
| - Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat | Ano |
| - Systém musí současně s ostatními signály nahrávat i 12 ti svodové povrchové EKG | Ano |
| - Systém musí umožnit instalaci minimálně dvou monitorů s rozlišení až 1600 x 1200 bodů v ovladovně a jednoho na sále (vyšetřovně) s možností přepínání mezi zobrazením křivky v reálném čase a křivky kde lze provádět analýzu již nahraných dat | Ano |
| - Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves | Ano |
| - Uložení pacientských dat z výkonu na externí medium a do PACS přímo ze záznamového software. Systém musí umožnovat uložení studie výkonu více než jednoho pacienta. | Ano |
| - Systém bude instalován v prostředí MS Windows (MS Windows 2019 Server, MS Windows 10) | Ano |
| - Uvedené vybavení bude možno zaintegrovat do ovládacího systému angiografického přístroje v rozsahu plného ovládání a zobrazení prostřednictvím ovládacích prvků a monitorů angiolinky | Ano |
| - Optická koherentní tomografie (OCT) |  |
| - Dodávka bude obsahovat veškeré SW a HW vybavení umožňující vyšetření pacienta prostřednictvím optické koherentní tomografie (OCT) | Ano |
| - Uvedené vybavení bude možno zaintegrovat do ovládacího systému angiografického přístroje v rozsahu plného ovládání a zobrazení prostřednictvím ovládacích prvků a monitorů angiolinky | Ano |
| - IVUS a FFR |  |
| - Dodávka bude obsahovat veškeré SW a HW vybavení umožňující vyšetření pacienta prostřednictvím IVUS (intravaskulární ultrazvuk) a FFR (frakční průtoková rezerva) umožňující stanovení iFR nebo DFR | Ano |
| - Uvedené vybavení bude možno také zaintegrovat do ovládacího systému angiografického přístroje v rozsahu plného ovládání a zobrazení prostřednictvím ovládacích prvků a monitorů angiolinky | Ano |
| - Intraoperační neurofyziologický monitorační přístroj (IOM) |  |
| dodávka přístroje k intraoperační neurofyziologické monitoraci u pacientů podstupujících endovaskulární a chirurgické výkony na aortě. Umožňuje rozšířené vyšetření EEG, EP (evokovaných potenciálů) a EMG (elektromyografie). | Ano |
| Cílem intraoperační monitorace (IOM) je výrazné zvýšení bezpečnosti pacienta při rozsáhlých výkonech. Prakticky se přístroj využívá během výkonu a je obsluhován zkušeným neurologem, který situaci konzultuje s operatérem v reálném čase a hlásí případné změny neurofyziologických parametrů. Z provedené monitorace pak existuje forensní záznam o průběhu výkonu ve smyslu neurofyziologických rizik. | Ano |
| Technická specifikace poptávaného přístroje |  |
| Požadované minimální parametry |  |
| - Přístroj umožňující souběžnou, neurofyziologickou monitoraci různých modalit zahrnujících minimálně EMG/EEG/EP (SSEP, AEP, TcEMEP, MEP) TOF, SpO2/D-vlna | Ano |
| - Přístroj vhodný pro Intraoperační použití | Ano |
| - Celkový počet vstupních kanálů minimálně 24 | Ano |
| - V případě potřeby možnost rozšíření na minimálně 48 diferenčních vstupních kanálů | Ano |
| - Modulární provedení přístroje umožňující flexibilní umístění vstupních modulů na operačním stole (možnost umístit moduly pro horní a dolní končetiny zvlášť a hlavové vstupy/výstupy zvlášť) | Ano |
| - Všechny vstupní moduly a zesilovače odolné vůči vniknutí tekutiny (tělní tekutiny, nebo desinfekce) a prachu. Minimální stupeň krytí IP 67 | Ano |
| - Vstupní i výstupní moduly přístroje pro připojení elektrod opatřeny standardními chráněnými konektory (Touch Proof; Ø 1,5 mm) | Ano |
| - Možnost desinfekce a mytí vstupních modulů pod tekoucí vodou | Ano |
| - Simultánní měření impedance vstupních kanálů | Ano |
| - Možnost zobrazení monitorovaných parametrů na sekundárním/dalším displeji, nebo připojení do video okruhu operačního sálu | Ano |
| - Video vstup a záznam video signálu synchronně s monitorací | Ano |
| - Možnost propojení s operačním mikroskopem nebo kamerou z operačního pole | Ano |
| - Možnost monitorace EEG signálu (EEG, DSA,CSA a trendování) | Ano |
| - Možnost monitorace EMG (elektromyografie; free-run EMG, stimulovaná EMG) | Ano |
| - Možnost monitorace EP (evokovaných potenciálů): (SSEP, MEP, BAEP, TcEMEP); zobrazení předchozích záznamů k posouzení vývoje záznamu v čase, možnost umístění kurzorů / markerů do záznamů | Ano |
| - Vstupní zesilovač | Ano |
| - Minimálně 5x 0-100mA proudový stimulátor | Ano |
| - Minimálně 1x 0,5 – 1000V (0,5 – 1500mA s krokem 1,0mA) transkraniální elektrický MEP stimulátor | Ano |
| - „Train“ alespoň 9 pulsů ISI 1,0 – 9ms | Ano |
| - Možnost aplikovat monofazické / bifazické stimulační pulsy | Ano |
| - Možnost aplikovat tzv. double-train (dva trainy pulsů ve vzájemné definované časové vazbě) | Ano |
| - Délka pulsu 50-500us | Ano |
| - Repetice do 2Hz | Ano |
| - Energie při 1kOhm min 50mJ / puls | Ano |
| - Přístrojový vozík pro umístění celého systému | Ano |
| - Diagnostická stanice (PC) součástí dodávky včetně licence operačního systému a souvisejících aplikací | Ano |
| - Součástí nabídky je instalace přístroje, zaškolení obsluhujícího personálu a zajištění servisu a bezpečnostně-technických kontrol přístroje 1x ročně po dobu záruky | Ano |
| - Přístroj musí splňovat standardní bezpečnostní požadavky pro medicinské přístroje používané na operačním sále při intervenčních cévních výkonech | Ano |
| - Součástí dodávky je i startovací množství spotřebního materiálu (elektrod) pro 2 standardní výkony | Ano |
| - Další požadavky a příslušenství |  |
| - Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu | Ano |
| - Záložní zdroj – UPS pro zálohování práce celého systému na dobu alespoň 30 min (75 - 100 kVA) | Ano |
| - Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM | Ano |
| - Sterilní kryti pro ovládací a technické prvky, clonu, detektor, nožní a ruční spínače | Ano |
| - Systémový stůl do ovladovny pro umístění monitorů a ovládacích modulů | Ano |
| - Kardiologický injektor kontrastní látky, vč. pojízdného stojanu | Ano |
| - Ochranný štít (ekvivalent 0,5 mm Pb) s gumovými třásněmi na pohyblivém otočném stropním stativu - 2 kusy | Ano |
| - Ochranný závěs z Pb gumy (ekvivalent 0,5 mm Pb) s uchycením na stůl – 2 kusy | Ano |
| - Mobilní ochrana proti rtg záření, např. MAVIG WD261 – 2 kusy | Ano |
| - Operační světla LED stávající, zavěšená na pohyblivém otočném stropním kloubovém závěsu - 2 kusy (dodavatel Hypokramed, s.r.o.) | Ano |
| - Zavěšení výše uvedeného přístrojového vybavení potřebného pro provádění hybridních zákroků a stávajícího vybavení na stropní kloubové závěsy | Ano |
| - Anesteziologický stativ pro zavěšení stávajícího vybavení pracoviště s následující specifikací: | Ano |
| Otočná ramena. Nosnost stativu; 150 kg. Délka ramen; 2x otočné rameno o min 330°, 1000 + 1000 mm. Zdrojová hlava (sloup). Délka sloupu; 750 mm (spodní výška 1200mm), otočný o 330°. Uspořádání vývodů; vertikální. Základní příslušenství; 3x policová tyč Ø28/1000 mm, medilišta v horní a dolní části l= 300 mm. Vývody medicinálních plynů; 2x O2, 2x Air, 2x N2O, 2x Vac, 1x AGSS. Vývody elektrických zásuvek; 16x VDO-ZIS (LED), 4x DO-ZIS(LED), 20x PA. Vývody slaboproudých zásuvek; 16xRJ45, 4x příprava. Jiné vývody; osvětlení LED ve spodní části (poziční), ovládání brzd stativu. Příslušenství stativu. Sada ramen na trubku zdrojové hlavy; 1x rameno nosnost 30 kg l=750 mm s tyčí Ø28/1200 mm s možností dodatečného prodloužení; 1x rameno nosnost 30 kg l=650 mm s tyčí Ø28/1200 mm s možností dodatečného prodloužení; 1x rameno nosnost 30 kg l=550 mm s tyčí Ø28/1200 mm s možností dodatečného prodloužení, osazení 4 násobným držákem infuzních láhví a sáčků. Police; 1x police 750x450 mm s předními a bočními medilištami a ovládáním brzd stativu; 1x police 750x450 mm s bočními medilištami a zásuvkou; nosnost každé police 50 kg. Ramena na tyče zdrojové hlavy; 1x rameno pro monitor 240+240 mm výškově přestavitelné s uchycením VESA; 2x rameno 300 mm s tyčí Ø28/1000 mm. Příslušenství na medilištu; 4x držák kabelů a hadic. | Ano |
| - Stativ pro pracoviště mimotělního oběhu s následující specifikací: | Ano |
| Otočná ramena. Nosnost stativu; 150 kg. Délka ramen; 1x otočné rameno o min 330°, 1000 mm. Zdrojová hlava. Délka hlavy; 710 mm, otočný o 330°. Uspořádání vývodů; horizontální. Základní příslušenství; příprava pro 2x policová tyč Ø28 mm, medilišta v levé a pravé části l= 300 mm. Vývody medicinálních plynů; 2x O2, 2x Air, 2x Vac. Vývody elektrických zásuvek; 12x VDO-ZIS (LED), 12x PA. Vývody slaboproudých zásuvek; 4xRJ45, 2x příprava. Jiné vývody; ovládání brzd stativu. Příslušenství stativu. Sada ramen na trubku zdrojové hlavy; 1x rameno nosnost 30 kg l=750 mm s tyčí Ø28/1200 mm s možností dodatečného prodloužení; 1x rameno nosnost 30 kg l=550 mm s tyčí Ø28/1200 mm s možností dodatečného prodloužení, osazení 4 násobným držákem infuzních láhví a sáčků. Příslušenství na medilištu; 2x otočné rameno pro monitor, uchycení na trny. | Ano |
| - Stropní stativ pro kardiologické pracoviště – sestava č. 1 s následující specifikací: | Ano |
| Otočná ramena. Nosnost stativu; 150 kg. Délka ramen; 1x otočné rameno o min 330°,1000 mm; 1x rameno otočné o min. 330° a kyvné 800 mm, výška zdvihu 500 mm. Zdrojová hlava. Délka sloupu; držák monitoru 58". Uspořádání vývodů; horizontální. Základní příslušenství; obvodový rám s ovládáním zdvihu a brzd. Vývody elektrických zásuvek; 4x VDO-ZIS (LED), 4x PA. Vývody slaboproudých zásuvek; 2xRJ45, 1x HDMI, 4x příprava. Příslušenství stativu. Ramena pro světla , kameru a clonu (štít); na společném kotvení umístění sestavy pasivních ramen TRIO, každé rameno je složeno z otočného a kyvného ramene: 1. rameno l= 1600+920 mm pro světlo (světlo bude osazeno stávající Trumpf); 2. rameno l=1100+920 mm bude osazeno držákem pro ochranné RTG sklo; 3. rameno l=900+920 mm bude osazeno stávajícím monitorem Ikegami MLW-3225C;. | Ano |
| - Stropní stativ pro kardiologické pracoviště – sestava č. 2 s následující specifikací: | Ano |
| Otočná ramena. Nosnost stativu; 150 kg. Délka ramen; 1x otočné rameno o min 330°,1000 mm; 1x rameno otočné o min. 330° a kyvné 800 mm, výška zdvihu 500 mm. Zdrojová hlava. Délka sloupu; držák monitoru 58". Uspořádání vývodů; horizontální. Základní příslušenství; obvodový rám s ovládáním zdvihu a brzd. Vývody elektrických zásuvek; 4x VDO-ZIS (LED), 4x PA. Vývody slaboproudých zásuvek; 2xRJ45, 1x HDMI, 4x příprava. Příslušenství stativu. Ramena pro světla, kameru a clonu (štít); na společném kotvení umístění sestavy pasivních ramen QUATTRO, každé rameno je složeno z otočného a kyvného ramene: 1. rameno l= 1600+920 mm pro světlo (světlo bude osazeno stávající Trumpf); 2. rameno l=1100+920 mm bude osazeno držákem pro ochranné RTG sklo; 3. rameno l=900+920 mm bude osazeno stávající kamerou Gatema; 4. rameno l=700+920 mm bude osazeno novým vyšetřovacím LED svítidlem max 60 klux s možností přepnutí svítivosti na 50%. | Ano |
| - Stropní otočný komplex pro kardiochirurgické pracoviště s následující specifikací: | Ano |
| Otočná ramena. Nosnost stativu; 40 kg. Délka ramen; 2x otočné rameno o min 330°, 500 + 1000 mm, výška zdvihu 600 mm, rychlost zdvihu max. do 5 sec/600 mm. Zdrojová hlava. Délka sloupu; 750 mm, otočný o 330°. Uspořádání vývodů; horizontální. Základní příslušenství; 2x policová tyč Ø38/700 mm. Vývody medicinálních plynů; 1x O2, 1x Air, 1x CO2, 2x Vac. Vývody elektrických zásuvek; 8x VDO-ZIS (LED), 8x PA. Vývody slaboproudých zásuvek; 2xRJ45, 2x příprava. Příslušenství stativu. Police; 1x police 630x340 mm s bočními medilištami. Ovládání staivu; 1x madlo s ovládáním zdvihu a brzd stativu umístěné na zdrojové hlavě. Příslušenství na medilištu; 2x držák kabelů a hadic. | Ano |
| - Možnost napojení stávající laserové tiskárny HP LaserJet Pro MFP M426fdn pro tisk kompletních zpráv, kalkulací, křivek apod. | Ano |
| - Součástí dodávky bude technologicky projekt pro umístění technologie v současném sídle zadavatele i v nově plánované lokalitě a projekt pro provedení stavby ve stávajícím sídle zadavatele | Ano |
| - Přesun dodaných technologií do nového sídla zadavatele ve 4.Q 2025 – 1.Q. 2026 | Ano |
| Podmínky připojení modalit a pracovních stanic do datové sítě CKTCH: | Ano |
| - Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet | Ano |
| - Rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce | Ano |
| - Tento požadavek je vyžadován jen v případě, že se jedná o doménové zařízení pod správou Úseku informatiky CKTCH:Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (Úsek informatiky CKTCH). Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru. | Ano |
| - Zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge | Ano |
| - Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4 | Ano |
| - Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632) | Ano |
| - Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel | Ano |
| - Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje Zadavatel) | Ano |
| - Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma. Ze schématu musí být zřejmé: aplikační protokol, transportní protokol (TCP, UDP), cílové porty, zdrojové porty (jsou-li známy), IP adresy (jsou-li známy) a ze schématu je zřejmé, která strana navazuje spojení a na kterých je komunikace ukončována. | Ano |
| Požadavek na použití antivirového systému: | Ano |
| - Zadavatel požaduje využití AV systému, u kterého je zajištěna aktualizace | Ano |
| - Použití jiné antivirové ochrany a zajištění vlastní metody aktualizace – zadavatel nezajišťuje průchod jiných antivirových programů na aktualizační servery a aktualizace je na dodavateli technologie. O provedených zásazích je nutné vést provozní deník, kde je informace kdo a jaký zásah realizoval a ten je potvrzen uživatelem řešení ze strany CKTCH Brno. | Ano |
| Součástí této veřejné zakázky bude i demontáž a ekologická likvidace stávajícího kardioangiografického kompletu Siemens zee go. | Ano |
| Zadavatel plánuje v horizontu 4.Q 2025 – 1.Q. 2026 stěhování všech svých provozů do nové budovy v rámci areálu Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice. Součástí nabídky bude technologický projekt nových prostor i veškeré práce, díly, spotřební materiál a další náležitosti, které budou nutné k bezproblémovému přesunu a plnému zprovoznění kompletního vybavení nabízeného kardioangiografického kompletu do nových prostor. | Ano |

Příloha č. 2 - CENOVÁ KALKULACE

| Položka | Typové označení | Celková cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH |  |
| Angiografický komplet, vč. 2 ks štítů na stůl | Azurion 7C20 FlexArm ORT | 24 234 375 | 5 089 218,75 | 29 323 593,75 |  |
| Chirurgický stůl s RTG transparentní deskou | Maquet Magnus Hybrid | 3 411 200 | 716 352 | 4 127 552 |  |
| Ultrazvukový přístroj | Philips Epiq CVXi | 3 495 700 | 734 097 | 4 229 797 |  |
| Hemodynamický systém | Schwarzer Evoution COre | 2 873 312 | 603 395,52 | 3 476 707,52 |  |
| Optická koherentní tomografie (OCT) | OPTIS Next Imaging | 3 157 128 | 662 996,88 | 3 820 124,88 |  |
| IVUS a FFR | IntraSight 7 | 2 535 520 | 532 459,20 | 3 067 979,20 |  |
| Intraoperační neurofyziologický monitor | Cascade IOMAX | 1 248 000 | 262 080 | 1 510 080 |  |
| Kardiologický injektor kontrastní látky | Bracco Accist CV | 795 600 | 167 076 | 962 676 |  |
| Mobilní ochrana proti RTG záření – 2 kusy | MAVIG | 246 480 | 51 760,80 | 298 240,80 |  |
| Anesteziologický stativ | MZ Liberec | 331 798 | 69 677,58 | 401 475,58 |  |
| Stativ pro pracoviště ECC |  | 214 094 | 44 959,74 | 259 053,74 |  |
| Stativ pro kardiologické pracoviště 1 vč. štítu a LED svítidla |  | 454 040 | 95 348,40 | 549 388,40 |  |
| Stativ pro kardiologické pracoviště 2 vč. štítu |  | 388 995 | 81 688,95 | 470 683,95 |  |
| Stropní otočný komplex pro kardiochirurgické pracoviště |  | 221 002 | 46 410,42 | 267 412,42 |  |
| Technologický projekt a projekt pro provedení stavby |  | 325 000 | 68 250 | 393 250 |  |
| Servisní smlouva na období 8 let po skončení záruky |  | 12 000 000 | 2 520 000 | 14 520 000 |  |
| Celková nabídková cena |  | 55 932 244 | 11 745 771,24 | 67 678 015,24 |  |
| Servisní smlouva bez náhradních dílů na příslušenství na období 8 let po skončení záruky |  | 267 250,00 | 56 122,50 | 323 372,50 |  |

- Příloha č. 3 – Nabídka EMEA172111-3 ze dne 10.10.2021

| Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie | Philips Healthcare xxxxxxxxxxx Rohanské nábřeží 678/23 18600 Praha 8 Tel: xxxxxxxxx Fax: Mobil: E-mail:xxxxxxxx Ref: EMEA172111 3 Datum: 10.10.2021 |
| --- | --- |

Nabídka

CZ_Hybrid Azurion 7 Flex Arm_CZ/1727

# SOUHRN

Kapitola 1: Hybrid Azurion 7 Flex Arm

1	722224 Azurion 7 M20

Obsahuje:

1	1	Azurion 7 C20 FlexArm ORT

2	1	Rozšíření kolejnice Flexarm na 6 000 mm

3	1	FlexVision XL HD, 3. str. MCS

4	1	příd. FlexVision XLHD MCS 3. str

5	1	FlexSpot

6	1	Sekundární monitor FlexSpot

7	1	rozšíření na FlexVision Pro

8	1	ClarityIQ.

9	1	Coronary Advanced

10	1	Congenital Cardiology Advanced

11	1	Aplikace StentBoost Subtract (Odečtení StentBoost)

12	1	SmartCT SoftTissue

13	1	SmartCT Artifact Reduction

14	1	SmartCT Vessel Analysis

15	1	Aplikace MR-CT Roadmap

16	1	HeartNavigator R3

17	1	IW Hardware (FlexSpot)

18	1	Integrační sada Maquet ORT

19	1	Zobrazování fyziologických parametrů

20	1	Nástroj pro označování

21	1	rozšíření paměti

22	1	CardiacSwing

23	1	Rotační angio s plochým detektorem

24	1	2. modul dotykové obrazovky

25	1	řídicí modul (CR)

26	1	Bezdrátový nožní spínač: monoplanární verze

27	1	Interkom

28	1	Celosystémové APC

29	2	Na stůl instalovaný radiační štít

30	1	DVD zapisovač

31	1	Kvantitativní koronární analýza

32	1	Analýza levé komory

33	8	Izolovaná propojovací jednotka na stěně

34	1	video WCB na zadní straně 1. MCS

35	1	TERMINAL BLOCK (WKN70)

36	4	Zadní kryt skříně

37	1	Skříň pro správu kabelů

38	1	SOUPRAVA PODÉLNÉ ZARÁŽKY

39	1	STROPNÍ KOLEJNICE FLEXARM 6000

40	1	CEILING RAIL FLEXARM INTERFACE SET 6000

41	1	Integrační sada EPIQ7Ci

42	1	AVIDIS Smart Cable

43	1	Licence EchoNav AI pro X8-2t

44	1	IGT-Cfull - Schneider Galaxy VS aio

1	Příslušenství

1	1	Kardiologický injektor Bracco Acist CV

2	1	Maquet Magnus Hybrid surgical stůl

3	2	Mobilní RTG ochrana MAVIG

4	1	IntraSight 7 IVUS System

5	1	Schwarzer Evolution Core HEMO system

6	1	Optis Next Imaging OCT System

7	1	Sterilní krytí

8	1	Ultrazvuk Philips Epiq CVXi

9	1	Cascade IOMAX Intraoperativní monitor

10	1	STAR příslušenství

# Popis nabídky

Kapitola 1: Hybrid Azurion 7 Flex Arm

722224 Azurion 7 M20

1	1	Azurion 7 C20 FlexArm ORT

Inovativní řešení zajišťuje prakticky neomezené zobrazování a flexibilitu rozmístění personálu pro provádění široké škály otevřených a minimálně invazivních postupů na jednom sále.

Klíčové výhody

• Vylepšená vizualizace anatomie ve 2D a 3D

• Větší volnost pro rozmístění personálu

• Vylepšený pracovní postup pro případy s radiálním přístupem v plném rozpažení bez pohybu pacienta

• Pohyb pacienta lze snížit nebo dokonce eliminovat

• Pokročilé zvládání infekcí a čisté provedení podlahy

• Zvýšené využití laboratoří pomocí pracovních postupů založených na zákroku

• Víceúčelový design podporuje více specializací nyní i v budoucnu

• Efektivní využití prostoru lab./operačního sálu

• Nezávislejší ovládání pro lékaře ze strany stolu

• Intuitivní uživatelská interakce pro snadno použitelný a snadno se učící systém.

Navrženo pro optimalizaci pracovních postupů pro více specializací

S naším systémem Live Image Guidance se snažíme odstranit překážky, aby léčba byla bezpečnější, efektivnější a reprodukovatelná, a poskytnout klinickou hodnotu tam, kde je to nejvíce potřebné – přímo při léčbě pacienta. Inteligentní a intuitivní integrace živého zobrazování, informací o pacientovi a aplikací podle typu zákroku optimalizuje řízení léčby v reálném čase.

Systém Philips Azurion 7C20 s FlexArm je inovační řešení, které dává prostor novým metodám pro růst a zlepšení intervenční a chirurgické péče. Tento stropní systém poskytuje lékařským týmům prakticky neomezenou flexibilitu zobrazování pro různorodé postupy a výjimečnou svobodu při polohování. Díky plné flexibilitě a kompaktnímu uspořádání stojanu FlexArm máte k dispozici vysoce cenově výhodné a v budoucnu zhodnocené investice.

Díky technologii SmartMove se stojan FlexArm pohybuje na nejméně 8 samostatných osách, aby bylo dosaženo vynikajících výsledků snímání, aniž by bylo nutné přesunout pacientský stůl. Týmy si mohou zvolit nejlepší místo pro provedení komplexních intervencí a mají volný přístup k pacientovi. Menší pohyb může také zlepšit zkušenost pacienta. Všechny zobrazovací a parkovací pohyby lze snadno ovládat na straně stolu pomocí intuitivního ovladače Mozart. Bez ohledu na to, zda nastavujete úhel nebo provádíte otočku, technologie SmartMove udržuje přesné zarovnání obrazu na pacienta, aby byla zajištěna konzistentní kvalita snímku.

Systém Philips Azurion 7C20 s FlexArm vám zajistí svobodu polohování a efektivitu práce, abyste vytvořili víceúčelové ošetřovací prostředí, ve kterém můžete bez problémů provádět otevřené, minimálně invazivní a hybridní postupy, od stentingu EVAR nebo TAVI až po otevřené operace. Tato mimořádná všestrannost zajistí vašemu sálu Azurion 7C20 dlouhodobou ekonomickou hodnotu. Řešte případy s radiálním přístupem v plném rozpažení hladce bez pohybu pacienta. Jednoduše proveďte 2D nebo 3D zobrazení od hlavy po paty na každé straně stolu. Provádějte nové a složité postupy s jistotou, jak se vyvíjejí klinické požadavky.

Systém využívá řadu karet postupů, které pomohou optimalizovat a standardizovat nastavení systému pro vaše případy, od rutinních po smíšené postupy. Byl speciálně navržen tak, aby šetřil čas tím, že umožnil intervenčnímu týmu pracovat na všech činnostech ve zkušebně – a na jednom nebo více pracovních místech v řídicí místnosti současně – bez vzájemného přerušení. To vede k vyššímu výkonu a rychlejším vyšetřením, a přispívá tak ke kvalitě péče.

Pokud chcete zlepšit řízení dávek, umožňuje polohování nulové dávky Zero od společnosti Philips přesun stojanu a stolu do oblasti zájmu, která je zobrazena na poslední pozici klinického snímku, před zahájením nového snímkování, aniž by došlo k ozáření.

Tím, že pracuje kolem vás, umožňuje vám systém Philips Azurion a Mozart optimalizovat výkon vašeho týmu a poskytovat vynikající péči.

Klinické použití systému Azurion 7 C20 FlexArm ORT

Série Philips Azurion (v mezích použitého stolu na operačním sále) jsou určeny k provádění:

• Obrazové navádění v diagnostických, intervenčních a minimálně invazních chirurgických zákrocích pro následující oblasti klinických aplikací: vaskulární, nevaskulární, kardiovaskulární a neurologické postupy

• Aplikace pro zobrazování srdce včetně diagnostických, intervenčních a minimálně invazivních chirurgických postupů

• Získání 3D snímku v pozici hlavy, zdravotní sestry a lékaře u stolu (0, +90 a -90 stupňů)

• Obrazem řízená navigace na sedmi pozicích (0, +/-45 stupňů, +/-90 stupňů, +/-135 stupňů), což personálu umožňuje během optimálních pracovních postupů

• Zobrazování pro všechny postupy při zachování dostupnosti anestézie v horní části stolu. Pokud není zapotřebí žádné zobrazování, lze systém zaparkovat mimo stůl, aby se vytvořila normální pracovní plocha pro otevřenou operaci a lékařské týmy mohly plně využívat prostor laboratoře.

Systém 7 C20 s FlexArm obsahuje pět funkčních stavebních prvků:

1. Geometrie

2. Generování rentgenového paprsku

3. Detekce snímku

4. Uživatelské rozhraní

5. Prohlížení

Každý funkční stavební blok je podrobněji vysvětlen, včetně příslušenství.

1. Geometrie

A. 7 C20 s FlexArm

Stropní závěs Philips Azurion poskytuje extrémně pevnou a stabilní podporu pro FlexArm, flexibilní rameno, které se otáčí na 8 osách, a C rameno. Geometrie FlexArm sestává ze stropního závěsu, flexibilní geometrie C ramene a C ramene s otočným obrazovým svazkem paprsků. Toto řešení nabízí následující výhody:

• Stropní závěs a ohebné rameno umožňují řízení systému nad pacientem pomocí joysticku.

• Systém lze zaparkovat v pohotovostním stavu mimo stůl, což lékařům poskytuje veškerý prostor, který potřebují kolem pacienta. Do pracovní polohy jej lze jednoduše přemístit, kdykoli je to potřeba.

• Stropní závěs a ohebné rameno umožňuje pohybovat systémem kolem pacienta a přivádět jej z jakékoliv polohy bez narušení personálu nebo vybavení.

• Pokud má být minimálně invazivní postup převeden na otevřenou operaci, lze systém snadno odstranit.

• Kompaktní forma systému Philips Azurion s FlexArm zabere kolem stolu jen omezený prostor a z toho důvodu má omezený vliv na pracovní postupy lékařů a personálu v sále.

Možnost FlexArm je k dispozici pro dvě různé výšky stropu: 270 cm a 290 cm. Rentgenka a plochý detektor jsou součástí C ramene a funkce Image Beam Rotation (Otáčení obrazovými paprsky) nepřetržitě vyrovnává a otáčí obrazovými paprsky tak, aby během pohybu C ramene zůstaly centrovány nad pacientem. Poskytuje kompaktní sestavu zcela nezávislou na podlaze s maximální flexibilitou polohování a neomezeným přístupem k pacientovi. Stabilita stojanu zajišťuje vynikající reprodukovatelnost projekcí, potřebnou například při postupech odečítání snímků a pokročilém 3D zobrazování. Flexibilní rameno lze otáčet a posouvat v podélném a bočním směru, což umožňuje přístup k pacientovi ze tří stran a celkové pokrytí těla z obou stran stolu.

• C rameno rotuje kolem pacientského stolu: od +135 do -135 stupňů

• Pokrytí FlexArm: pohyb Y: 285, 460 nebo 635 cm podle zvolené délky kolejnice. pohyb X: 236 cm

Pořízení 3D snímku lze uskutečnit se stolem v pozici hlavy – 0 stupňů (otáčení ve směru osy) a v pozici zdravotní sestry a lékaře – +/-90 stupňů (otáčení kolmo na osu). Rychlost otáčení FlexArm kolmo na osu byla zvýšena na 5,2sekundové rotační skenování, což snižuje artefakty způsobené pohybem pacienta.

Stropní kolejnice FlexArm nejsou součástí základní sestavy a objednávají se samostatně. Lze je dodat samostatně a podle potřeby dříve.

B. Opěra pacienta

Systém stolu do operačního sálu (ORT) je vybaven rozhraním pro systém operačního stolu Magnus MAQUET upevněným na fixním sloupku.

Rozhraní s operačním stolem Magnus (MAQUET) podporuje:

• Bezpečnost: Integrované tlačítko nouzového zastavení; všechny motorizované pohyby (včetně pohybů stolu) se zastaví po stisknutí tlačítka nouzového zastavení u systému Philips Azurion. • Integrovaná detekce kolize, všechny motorizované pohyby (včetně pohybů stolu) se zpomalí nebo zastaví, jakmile funkce Bodyguard detekuje pacienta.

• Plynulý pracovní postup: Ovládací modul Azurion a uživatelské rozhraní MAQUET Magnus řídí základními funkce stolu za účelem snadného polohování pacienta. Zahrnuté pohyby: výška stolu, náklon, kolébka, podélný/boční pohyb a reset geo. Synchronizované nastavení orientace pacienta mezi systémy Magnus (MAQUET) a Philips Azurion

• Pokročilá funkce: Ovládací modul Azurion a uživatelské rozhraní MAQUET Magnus dokáží provést izocentrická náklon. Ten se vyznačuje nakloněním desky stolu, když je bod otáčení fixován v izocentru zobrazovacího systému. Také dokáže synchronní naklonění, které synchronizuje orientaci stojanu s izocentrickým pohybem náklonu, takže se udržuje pohled kolmo na povrch desky stolu.

Řídicí modul Azurion obsahuje ovládací prvky pro ukládání a vyvolání dvou volně volitelných projekcí v jedné rovině.

Systém 7 C20 ORT lze vybavit rozsáhlou sadou příslušenství, které Vám maximálně usnadní provádění zákroků.

2. Generování rentgenového paprsku

A. Generátor

Systém 7 C20 s FlexArm obsahuje integrovaný mikroprocesorem řízený generátor Certeray, který funguje na principu vysokofrekvenčního měniče. Ovládání uživatelského rozhraní tohoto rentgenového generátoru je začleněno do modulu dotykového displeje, prohlížecího modulu a překryvné grafiky na obrazovce. Generátor Certeray tvoří:

• Rentgenový generátor 100 kW

• Rozpětí napětí je 40 až 125 kV

• Maximální proud 1 000 mA při 100 kV

• Maximální trvalý výkon pro skiaskopii: 1,5 kW

• Volba programu:

• Pulzní RTG až do 3,75, 7,5, 15, 30, 60 (volitelně) snímků/s pro digitální dynamické expozice

• Pulzní rentgen pro pulzní skiaskopii (30 | 15 | 7,5 | 3,75 | 1,875 | 1,0 | 0,5 snímku/s (nastavení nejasnosti))

• Minimální čas expozice 1 ms

• EKG spouštěné snímkování: umožňuje exponovat každý vrchol QRS s volitelným časem prodlevy (volitelné)

• Automatické ovládání kV a mA pro vynikající kvalitu snímku před spuštěním, abyste ušetřili dávku

• Výkon rentgenky je součástí generátoru Certeray.

• Pulzní RTG pro snímkování (s odečtem) až 12 snímků/s u vaskulárních aplikací.

B. Rentgenka

Systém 7 C20 s FlexArm má integrovanou sestavu rentgenky MRC 200+ GS 0407 Maximus ROTALIX Ceramic s přepínáním mřížky.

Sestava rentgenky MRC 200+ GS 0407 a chladicí jednotka CU 3101 pro kardiovaskulární systémy obsahuje:

• Jmenovité hodnoty ohniskové vzdálenosti 0,4/0,7 mm, krátkodobé zatížení maximálně 30 a 65 kW.

• Přepínání mřížky při pulzní skiaskopii a nízkém zatížení (pro odstranění měkkého záření a zlepšení kvality snímku).

• Možnost nepřetržitého zatížení: 3 400 W (při pokojové teplotě 21 stupňů C) / 4 000 W (= maximální součinitel tepelné ztráty sestavy)

• Použití řízení dávky SpectraBeam

• Kryt rentgenky je chlazen olejem s tepelným bezpečnostním spínačem

• Maximální rychlost anodového ochlazování 1 820 kHU/min

• Akumulace tepla anody 6,4 [MHUeff]

C. Vlastní systém

• Plně digitální zobrazovací řetězec pro maximalizaci využití a technologie rentgenového generátoru, rentgenky, plochého detektoru a zpracování snímku.

• Přizpůsobitelné EPX protokoly pro každou aplikaci podle uživatelských preferencí pro různé intenzity dávky, rychlosti pulsu, nastavení filtru a zpracování snímku (redukce šumu, adaptivní vylepšení obrysů, adaptivní harmonizace)

• Vestavěné filtrování SpectraBeam s nízkoenergetickým zářením pro zlepšení kvality snímku a účinnosti dávky s rentgenkami MRC200+

• Předfiltry o ekvivalentu 0,2, 0,5 a 1,0 mm CU

• Automatické polohování klínu pro kardiochirurgii

• Kolimátor hloubky rentgenového záření s jedním poloprůhledným klínovým filtrem s ručním a automatickým polohováním.

• Xper Beam Shaping, což znamená, že clony a klíny lze polohovat na poslední pozici snímku bez potřeby rentgenového záření.

• Funkce uchopení Xper Fluoro Storage umožňuje uložit a archivovat skiaskopický snímek i poslední 20sekundovou skiaskopickou sérii. Tyto snímky nebo série lze archivovat a prohlížet jako běžnou sérii.

D. Volby uživatele

• Odnímatelná protirozptylová mřížka pro snížení dávky rentgenového záření u dětí (poměr mřížky 12 : 1)

• EKG spouštěné snímkování (EKG spouštění) nabízí možnost pořízení snímků ve stejné fázi srdečního cyklu. Uplatňuje se u skiaskopie s nízkou dávkou a expozice pro aplikace EP. Umožňuje redukci dávky pacienta snížením tepové frekvence na 1 srdeční pulz a lékař se stále může soustředit na příslušné položky (volitelné).

• Na řídicím modulu lze zvolit tři programovatelné režimy skiaskopie. - Každý režim má jinou intenzitu dávky, rychlost pulsu, nastavení filtru a zpracování snímku (redukce šumu, adaptivní vylepšení obrysů, adaptivní harmonizace).

Akviziční segment koordinuje parametry pro automatické řízení expozice zajišťující vynikající zatížení rentgenky pro špičkovou kvalitu snímku. Na dotykovém displeji a/nebo prohlížecím modulu lze volit různé programy. Pro různé typy vyšetření je k dispozici několik technik expozice:

• Sériové zobrazení DA a DSA s automatickým nastavením expozice

• Režim jednoho snímku, frekvence snímání: 0,5 až 12 snímků/s na 2 048 x 2 048, 14bitová matici

Roadmap Pro lze vybrat na řídicím modulu.

V první fázi Roadmap je mapa cév vytvořená skiaskopií v reálném čase nebo výběrem expozičního snímku (SmartMask) s mapou cév, která je ve druhé fázi Roadmap překryta odečtenou skiaskopií v reálném čase.

Roadmap Pro je vybavena funkcí Smart Settings ve zvláštních klinických režimech, které jsou optimalizovány pro vizualizaci speciálních materiálů, jako jsou cívky a lepidlo.

• Série snímků lze pořizovat bez ztráty mapy cév Roadmap Pro.

• Na modulu dotykové obrazovky lze v reálném čase zpracovávat mapu cév, mapu prostředku a mapu orientačních značek.

• Zorné pole (FoV) lze během druhé fáze změnit.

• Xres pro cévní procedury je standardní součástí Roadmap Pro.

E. Uživatelské upozornění na dávku

Program DoseWise: Program Philips DoseWise je soubor technik, programů a postupů začleněný do rentgenového systému, který zajišťuje vynikající kvalitu obrazu při každé intervenční aplikaci a současně snižuje dávku rentgenového záření vždy, když je to možné. DoseWise se skládá ze tří stavebních prvků, které pomáhají provádět správu dávky rentgenového záření bez narušení kvality diagnostiky: vlastní systém, výběr uživatele a upozornění.

Obrazovka na monitoru poskytuje a zobrazuje údaje o vzdušné karmě specifické pro zónu těla (10 zón pro srdeční aplikace) na numerických a grafických panelech.

• Graf zobrazuje kumulativní dávku kermy ve vzduchu pro konkrétní oblast těla v aktuální projekci.

• Pokud kumulativní dávka kermy ve vzduchu dosáhne v příslušné oblasti těla kritické úrovně 2 Gy, bude to indikováno na displeji a zobrazeno obsluze rentgenu.

Strukturovaná zpráva o radiační dávce

Shromažďování parametrů a nastavení dávky a export do databáze DICOM (např. PACS) (informace o dávce se posílají ve zprávě MPPS ne jako strukturovaná zpráva o radiační dávce) podle normy IEC60601-2-43, 2. vydání. Ohlášené údaje lze použít například pro:

• Zlepšení kvality: vyhodnocení trendů ve výkonnosti dávky rentgenového záření podle zdravotnického zařízení, systému a obsluhy. RDSR umožňuje analýzu průměrných úrovní dávky a odchylek pro rutinně prováděná vyšetření a postupy. Také lze z dat extrahovat typické používání systému, což pomáhá identifikovat příčiny odchylek a opatření ke zlepšení.

• Analýza případů jednotlivých pacientů: použití úrovní dávky a využití systému podle zákroku

• Upozornění na případy s vysokou dávkou, včasná identifikace ohrožených pacientů nebo deterministických účinků, pro řádné následné sledování.

Zpráva o dávce – sekundární záznam

Funkce Zpráva o dávce – sekundární záznam umožňuje uživateli uložit a přeposlat, ručně nebo automaticky, zprávu o dávkách pacienta do PACS ve formátu sekundárního záznamu DICOM.

Zpráva o dávce bude uložena do příslušné obrazové složky pacienta.

3. Detekce snímku

Systém má 20palcový plochý detektor snímků. Tento detektor lze otočit o 90 stupňů na výšku, nebo na šířku.

Zobrazovací řetězec s 20palcovým plochým detektorem snímků zahrnuje:

• Subsystém dynamického plochého detektoru pro skiaskopii a filmovou fluorografii o rozměrech 30 cm na 40 cm (20 palců), diagonální s 8 režimy.

• 8 režimů 30*38/30*30/26*26/22*22/19*19/16*16/13,5*13,5/11*11 cm, dynamický plochý detektor

Formáty s úhlopříčkou 48, 42, 37, 31, 27, 22, 19, 15 cm (19, 17, 14.4, 13,10.5, 8, 7, 6 palců)

• Vnější těleso detektoru je 36 x 47,2 cm.

• Digitální výstup plochého detektoru je 1 904*2 586 pixelů v hloubce 16 bitů.

• Rozestup pixelů je 154 mikronů na 154 mikronů.

• Hodnota DQE (0) je >77 %, což zajišťuje vysokou konverzi rentgenového záření na digitální obraz, při zachování vysokého MTF.

Philips Azurion nabízí paměť (volitelně možnost rozšíření) o velikosti 50 000 snímků při velikosti matice 1 024 x 1 024 a hloubce 8 nebo 10 bitů. Velikost matice 2 048 x 2 048 představuje 12 500 snímků. Maximální počet vyšetření je 999, bez omezení počtu snímků na vyšetření.

Xres je filtr pro dočasnou prostorovou redukci šumu ve více rozlišeních a pro vylepšení okrajů u intervenčních aplikací. Xres využívá plné výhody zobrazování dynamickým digitálním plochým detektorem pro zvýšení ostrosti a kontrastu a byl navržen tak, aby redukoval šum při skiaskopických a expozičních sériích. Nastavení pro Xres Cardio lze přizpůsobit k zlepšení kvality obrazu. Xres je jedinečný algoritmus zpracování snímků vyvinutý společností Philips Research pro lékařské aplikace. Xres se používá u snímacích systémů Philips MR a UZ skenerů kromě systémů Philips Azurion.

4. Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní ve vyšetřovně

Uživatelské rozhraní obsahuje řadu modulů uživatelského rozhraní ve vyšetřovně. Překryvná grafika na obrazovce, dotykový displej, Viewpad a řídicí moduly.

Překryvná grafika na obrazovce je umístěna na levé straně monitoru zobrazujícím v reálném čase/referenčním. Zobrazují se následující informace o systému:

• Indikátor rentgenu

• Teplotní stav rentgenky

• Pozice gantry ve smyslu otočení a naklonění

• Vzdálenost mezi zdrojem a obrazem

• Výška stolu

• Náklon desky stolu a úhel kolébkové pozice, pokud se uplatňuje

• Displej velikosti pole detektoru

• Obecné systémové zprávy

• Zvolená rychlost tvorby snímků

• Skiaskopický režim

• Čas integrované skiaskopie

• Dávka na pokožce: dávkový příkon během RTG, kumulativní dávka mimo RTG

• Součin dávky a plochy: dávkový příkon během RTG, kumulativní dávka mimo RTG

• Grafické panely pro specifické dávkové příkony dle oblastí těla a úrovně kumulativní dávky na pokožce ve vztahu k úrovni 2 Gy (pro srdeční zákroky)

• Stopky

Režim dotykové obrazovky

Modul dotykové obrazovky je určen k použití buď u stolu, nebo v řídicí místnosti. Modul dotykové obrazovky je vybaven dotykovou obrazovkou, kterou lze ovládat i překrytou sterilními kryty. Modul dotykové obrazovky obsahuje funkce pro více modalit, které umožňují ovládat (v závislosti na konfiguraci):

• Kompatibilní ostatní zařízení (např. IntraSight, CX50, intervenční nástroje, EchoNav, DoseAware, systém Philips Hemo)

• Rozvržení monitoru (Flexvision, přepínatelné zobrazení)

• Nastavení rentgenu (kolimace, projekce, stůl, série a zpracování)

• Kvantitativní analýzy (volitelné) Uživatel může spustit QA pouze z modulu dotykové obrazovky. Bez ovládacích prvků

Viewpad

Viewpad obsahuje nastaven předprogramovaných funkcí. Systém je vybaven dvěma Viewpady. K dispozici následující funkce:

• Výběr série a snímku

• Cyklus souboru a série

• Přehled souborů

• Uložení do souboru referenčních snímků

• Kopírování snímku do souboru fotografií

• Digitální (fixní) zoom a posun

• Vyvolání referenčních snímků, což znamená přepínání ovládání funkce Viewpad z monitoru zobrazujícím v reálném čase na referenční monitor

• Laserové ukazovátko určené k označení oblastí zájmu na monitorech se snímky

• LED indikace zapnutí/vypnutí laserového ukazovátka a vybití baterie

• Zapnutí/vypnutí odečtu

• Opětovné provedení masky (remasking)

• Orientační body

Ovládací modul.

Řídicí modul lze umístit po třech stranách pacientského stolu, přičemž intuitivně logický provoz tlačítka zůstává zachován. Řídicí modul s jednou rovinou poskytuje následující funkce:

• Rovná deska stolu

• Výška stolu

• Úhel náklonu stolu, pokud je tato funkce dostupná

• Volba vzdálenosti mezi zdrojem a obrazem

• Polohování gantry

• Otáčení gantry v ose kolmé k podlaze

• Uložení a vyvolání dvou pracovních poloh gantry, včetně SID

• Tlačítko pro reset geometrie, které resetuje stojan a stůl do výchozí polohy

• Tlačítko nouzového zastavení

• Tlačítko pro automatické nastavení polohy (APC), pokud je k dispozici

• Tlačítko pro odemknutí funkce otáčení stolu (je-li tato možnost instalována)

• Ovládání úhlu otočení a kolébkového pohybu (je-li tato možnost instalována)

• Volba úrovně skiaskopie definovaná podle nastavení

• Polohování clon a klínů

• Automatický nebo ruční poloprůhledný klínový filtr

• Funkce Xper Fluoro Storage

• Volba velikosti pole detektoru

• Reset zvukového signálu skiaskopie

• Aktivace funkce Roadmap Pro , pokud je tato funkce k dispozici

Ovládací modul je poskytován s ochranným prvkem. Tento odnímatelný prvek chrání tlačítka před neúmyslným stisknutím.

• Přístup k otáčení plochého detektoru

Uživatelské rozhraní v řídicí místnosti

Řídicí místnost obsahuje prohlížecí modul, barevný datový monitor a monitor pro prohlížení. Datové a prohlížecí funkce se ovládají jednou klávesnicí a myší. Prohlížecí modul nabízí základní funkce pro prohlížení. Nejvýznamnější funkce lze ovládat stisknutím tlačítka. Prohlížecí modul obsahuje následující funkce:

• Zapnutí a vypnutí

• Cyklus souboru a série

• Krokování souboru, série a snímků

• Přehled série a souboru

• Reset časovače skiaskopie

• Aktivace/deaktivace rentgenu

• Deaktivace geo

Akviziční monitor. Uživatelské rozhraní se ovládá přes standardní klávesnici a myš. Akviziční monitor slouží ke sledování případu v reálném čase na pohotovosti. Systémové údaje se zobrazují ve spodní části monitoru:

• Stopky a hodiny

• Průvodce systémem

• Součin dávky a plochy (DAP) a dávka na pokožce, jako intenzita rentgenové dávky a kumulativní dávka mimo RTG

• Nastavení rychlosti snímkování, skiaskopický režim a kumulativní doba trvání skiaskopie

• Nastavení expozice a skiaskopie jako napětí (kV), proud (mA) a čas (ms)

• Údaje geometrie jako otočení, naklonění a SID

Akviziční monitor je určen pro standardní pracovní postupy založené na plánování, přípravě, snímání, prohlížení, hlášení a archivaci.

Plánování

Na stránce plánování lze přidávat nové pacienty (dotazováním z RIS/CIS nebo lokálním vytvořením záznamu pacienta). Pacienti lze uvádět a vybírat podle data, lékaře a typu zákroku. Předchozí studie pacientů DICOM lze nahrát pomocí funkce DICOM Query Retrieve v systému Philips Azurion. Protokoly pro správu pacientů jsou flexibilní a umožňují výběr několika studií pod jedním identifikačním číslem pacienta. To znamená, že nové studie lze připojit k dřívějšímu souboru pacienta. Navíc každá studie může obsahovat více vyšetření, aby bylo možné rozdělení pro administrativní účely. Každé vyšetření obsahuje více souborů, jako je soubor snímkování, referenční soubor a soubor výsledků QA.

Karty postupů

Karty postupů poskytují informace o sále a přípravě pacienta pro jednotlivé lékaře. Karty postupů jsou přizpůsobitelné podle nastavení a umožňují každému lékaři, aby dodal protokoly svého vlastního sálu. Karty postupů jsou určeny k eliminaci nadbytečných tištěných protokolů s pokyny.

Snímání

Stránka pro snímání obsahuje informace o aktuálně vybraném pacientovi.

Prohlížení

Stránky pro prohlížení umožňují vyhodnocení pacientů:

• Předchozí vyšetření případů

• Prohlížení studií DICOM XA nebo DICOM SC.

Archivace

Klinické studie lze archivovat na CD/DVD, USB nebo PACS. Proces archivace lze zcela automatizovat a přizpůsobit nastavení. Parametry, jako více cílů uložení, archivní formáty, lze vybrat podle individuálních potřeb a přání pro programování v rámci nastavení.

Se systémem Philips Azurion je v řídicí místnosti akviziční monitor a monitor pro prohlížení. Monitor pro prohlížení je 24palcový barevný monitor TFT-LCD pro zdravotnické účely.

Grafické uživatelské rozhraní na monitoru pro prohlížení má následující funkce a možnosti:

• Procházení souborů, sérií nebo snímků

• Přehled souboru a série

• Nastavení kontrastu, jasu a zvýraznění okrajů

• Označení sérií nebo snímků pro přenos

• Používání textové anotace ve snímcích

• Tisk DICOM, pokud je k dispozici

• Použití balíčků kvantitativních analýz, jsou-li k dispozici

• Funkce odčítání

Tento systém je dodáván s tištěným a/nebo elektronickým návodem k obsluze a s letákem pro rychlý start. Tištěné návody k obsluze lze objednat bez dodatečných nákladů.

5. Prohlížení

A. Prohlížení ve vyšetřovně

Systémy Philips Azurion se dodávají s jedním barevným LCD monitorem, pro zdravotnické účely, s úhlopříčkou 27 palců a vysokým jasem pro zobrazení klinických snímků ve vyšetřovně. Tento LCD monitor je určen k prohlížení ve vyšetřovně a je určen pro lékařské aplikace. Monitory se používají pro kombinované prohlížení snímků v reálném čase a referenční zobrazení. Výběr a uložení monitoru pro prohlížení v reálném čase na referenční monitor je řízeno pomocí infračerveného dálkového ovládání na viewpadu nebo pomocí modulu dotykové obrazovky.

Překryvná grafika na obrazovce zobrazuje informace o otočení/naklonění stojanu, výšce stolu, systémové zprávy, stav zatížení rentgenky, zvolený režim skiaskopie, vybrané zorné pole detektoru, intenzitu a akumulaci součinu dávky a plochy a dávku kermy ve vzduchu.

Hlavní charakteristiky:

• barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 27 palců a vysokým jasem

• nativní formát 1 920 x 1 080 Full HD

• 10bitová stupnice šedi s korekcí stupnice šedi

• široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)

• vysoký jas (max. 650 Cd/m2, výchozí nastavení 400 Cd/m2)

• dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení

• automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení

• ovládací funkce na straně

• uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení

• překryvná grafika na obrazovce

• interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM

• vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)

• integrovaná ochrana LCD obrazovky

Není-li uvedeno jinak, dodává se s FlexArm HD sada pro integraci stropního zavěšení monitoru (MCS), které obsahuje důležité součásti pro ovládání zařízení.

A. Prohlížení v řídicí místnosti

Systém Philips Azurion se dodává se dvěma barevnými LCD monitory s úhlopříčkou 24 palců a vysokým jasem. Barevné monitory slouží pro pořizování snímků a prohlížení.

Hlavní charakteristiky barevného monitoru jsou následující:

• barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 24 palců

• nativní formát 1 920 x 1 080 Full HD

• vysoký jas (max. 400 Cd/m2, výchozí nastavení 350 Cd/m2)

• široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)

• dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení

• automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení

• ovládací funkce na straně

• uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení

• překryvná grafika na obrazovce

• interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM

• vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)

• integrovaný rozbočovač USB

Systém Philips Azurion zahrnuje rozhraní DICOM Image Interface, které umožňuje export klinických snímků do cílového uložení DICOM, jako je stanice CD-Medical nebo server PACS. Formáty exportu jsou založeny na protokolech DICOM 3.0. Systém exportuje klinické studie ve formátech Cardiac DICOM XA Multi-Frame nebo DICOM Secondary Capture.

Rozhraní DICOM Image Interface přenáší prostřednictvím rychlého ethernetového propojení, takže snímky jsou k dispozici on-line během několika sekund. Proces archivace lze konfigurovat pomocí nastavení rentgenu. Snímky se odesílají buď na pozadí, nebo ručně po dokončení vyšetření. Formát exportu je konfigurovatelný v matici 512 x 512 nebo 1 024 x 1 024 a hloubce 8 nebo 12 bitů. Vyšetření lze odeslat do více destinací pro účely archivace a kontroly. Rozhraní DICOM Image Interface poskytuje služby DICOM Storage a DICOM Storage Commitment. Funkce DICOM Query/Retrieve umožňuje nahrát do systému starší studie DICOM XA MF a DICOM SC. Dále lze ke studii připojit další informace, přičemž identifikace pacienta zůstává stejná.

Bezpečnost

Systém Philips Azurion funguje na operačním systému Windows 10 a nabízí funkce, jako je například zodolnění OS, AppLocker a funkce BitLocker

Servis na dálku

Přístup do systému ze vzdáleného místa je možný prostřednictvím síťového nebo modemového připojení. Vzdálený přístup k systému může zkrátit dobu potřebnou např. pro změnu nastavení systému nebo diagnostiku problémů.

Okolní prostředí

Ve společnosti Philips Healthcare cítíme odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Nejnovější systém 7 C20 s FlexArm je dokonalým příkladem našeho programu EcoVision. Zkoumáním všech aspektů návrhu a vývoje 7 C20 s FlexArm z hlediska ochrany přírody drasticky snížil dopad výrobků na životní prostředí.

2	1	Rozšíření kolejnice Flexarm na 6 000 mm

Tato volba nabízí prodloužení stropní kolejnice u stolu na straně hlavy nebo nohou, aby se zvětšila parkovací vzdálenost čelního závěsu.

Klíčové výhody

• Parkování rentgenového systému, pokud se nepoužívá, k uvolnění místa.

Parkování systému stranou od stolu

Chcete-li uvolnit operační plochu, když se rentgenový systém nepoužívá, umožní vám prodloužení stropní kolejnice parkování stranou mimo cesty.

Specifikace

Rozšíření lze přidat ke stolu na straně hlavy nebo nohou, aby se prodloužila přední stropní kolejnice až o 1,75 metru. Motor pohybuje rentgenovým systémem plynule po celé délce kolejnice.

3	1	FlexVision XL HD, 3. str. MCS

FlexVision XL je integrované zobrazovací řešení navržené tak, aby vám poskytlo plnou kontrolu nad prostředím prohlížení, abyste mohli využít plného rozlišení.

FlexVision XL se montuje na stropní závěs monitoru jiného výrobce.

Klíčové výhody

• Snadno se dostanete k několika, až 8, video vstupům (včetně systémů jiných výrobců) pro informované rozhodování během procedur

• Můžete vytvářet vlastní zobrazovací šablony na podporu různých procedur

• Rozvržení obrazovky FlexVision XL HD lze změnit i z řídicí místnosti

• Můžete zvětšovat snímky pro odhalení většího počtu detailů a podporu pohodlných pracovních pozic

Diagnostické informace snadno přístupné na straně stolu

Když provádíte složitější procedury v současném intervenčním nastavení s menšími zařízeními v komplexní anatomii, spoléháte na to, že vás navádějí různé typy diagnostických informací. Abyste se mohli ve vyšetřovně informovaně rozhodovat, nabízí společnost Philips pokročilou digitální pracovní plochu s názvem FlexVision HD. Můžete zobrazit několik snímků v řadě vlastních rozvržení a velké LCD obrazovce s vysokým rozlišením. Přiblížením a oddálením zvýrazníte jemné detaily, ale zachováte si přitom přehled o všech informacích. Můžete vytvářet vlastní zobrazovací šablony podle specifických procedur / preferencí lékaře pro snadnou podporu různých procedur.

Specifikace

FlexVision XL HD nabízí:

• Lze zobrazit nativní rozlišení FD20.

• Ostré obrazy v plné velikosti bez přiblížení

• Zobrazení s vysokým nativním rozlišeném pro maximální detaily

• Plně integrované zobrazení 2 000 x 2 000

• Vylepšená vizualizace malých cév

1. Video jednotka DVI.

Video jednotka DVI umožňuje uživateli nasměrování a přepínání video výstupu ze všech připojených zdravotnických přístrojů do specifických podoken 58“ barevného LCD displeje Philips s LED osvětlením pozadí ve vyšetřovně.

• Video jednotka DVI se obsluhuje z modulu dotykové obrazovky.

• Video jednotka DVI podporuje široký výběr formátu zobrazení (až 1920x1200)

• K složené video jednotce DVI je připojeno až 11 externích vstupů přes propojovací jednotku(y) na stěně.

2. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením pro zdravotnické účely ve vyšetřovně

Tento displej podporuje požadavky na kvalitu obrazu pro monochromatické rentgenové snímky i barevné snímky a nahrazuje všechny displeje standardně dodávané se systémem pro vyšetřovnu.

Hlavní charakteristiky jsou:

- 58“, barevný LCD displej 8 Megapixelů

- Nativní rozlišení: 3 840 x 2 160

- Jas: Max: 700 cd/m2 (typický) stabilizovaný: 400 cd/m2

- Kontrastní poměr: 1:4 000 (obvyklý)

- Široký úhel prohlížení (přibl. 176 stupňů)

- Kontrola stabilizace konstantního jasu

- Vyhledávací tabulky pro stupnici šedi, barvu a funkci přenosu DICOM

- Plná ochrana obrazovky průniku: IP-21

3. Ovládání přes velký barevný LCD displej (modul dotykové obrazovky)

• Můžete zvětšit informace v jakémkoliv stádiu během případu prostřednictvím modulu dotykové obrazovky ve vyšetřovně nebo v řídicí místnosti.

• Můžete vybírat rozvržení pro prohlížení prostřednictvím dotykové obrazovky ve vyšetřovně.

• Můžete vytvářet nová rozvržení přizpůsobením vstupů na požadovaná umístění v představených šablonách.

• Můžete nastavovat rozvržení obrazovky během procedury bez nutnosti otevírání konfigurace

• 20 rozvržení; každé rozvržení lze přizpůsobit, velikost zobrazení lze přizpůsobit podle stavové plochy rentgenu koncového uživatele tak, aby byly viditelné všechny rentgenové detaily

4. Stropní zavěšení monitoru

Stropní zavěšení monitoru pro použití ve vyšetřovně unese 58“ barevný LCD displej a poskytuje vysoce flexibilní možnosti prohlížení. Stropní zavěšení monitoru je výškově nastavitelné a lze jej posouvat po stropních kolejnicích. Lze jej umístit na kteroukoliv stranu stolu.

5. Snímek obrazovky

Funkce snímku obrazovky umožňuje uživateli skladování/ukládání záznamu zobrazení jakéhokoliv snímku ve FlexVision HD jako fotografie do aktuální akviziční studie pacienta.

4	1	příd. FlexVision XLHD MCS 3. str

Přídavný 58palcový monitor Philips FlexVision XL HD, pro MCS jiného výrobce. Obsah je slave 1. obrazovky FlexVision XL HD.

5	1	FlexSpot

Integrovaná pracovní pozice v řídicí místnosti pro prohlížení, řízení a manipulaci se všemi aplikacemi v jediném náhledu

Klíčové výhody

• Přístup ke všem aplikacím na jediném kompaktním pracovišti v řídicí místnosti

• Nastavení neomezených vlastních rozvržení obrazovky se všemi relevantními informacemi v jediném náhledu

• Úplná flexibilita v rozvržení obrazovky (živá změna velikosti, tažení a puštění)

• Čistá řídicí místnost bez nepořádku

Zjednodušte pracovní postup v řídicí místnosti

Typické intervenční řídicí místnosti jsou vybaveny několika pracovními stanicemi a ovladači pro podporu procedur vyžadujících zvláštní manipulaci a prostor. FlexSpot vám pomáhá ušetřit čas a prostor v řídicí místnosti poskytnutím bezproblémového přístupu ke všem aplikacím na jediném kompaktním pracovišti. Snadné nastavení požadovaného rozvržení se všemi relevantními informacemi v jediném náhledu. Změna velikosti, tažení a puštění položek jako na tabletu.

Specifikace

FlexSpot nabízí integrovanou pracovní stanici v řídicí místnosti s jedním nebo několika displeji QHD s vysokým rozlišením (2560x1440).

- Zobrazení interních video zdrojů (např. Review, CR Live)

- Zobrazení až 11 externích video zdrojů (např. ultrazvuk, EchoNav apod.)

- Video zdroje lze flexibilně zobrazovat na FlexSpot prostřednictvím přizpůsobitelných předvoleb uživatele. Uživatelé mohou přizpůsobit zobrazené rozvržení a přiřadit video zdroje podoknům podle požadavku

- Na jediném displeji FlexSpot lze zobrazit až 4 video zdroje (mimo doplňkový FlexSpot).

- V každém zobrazení pak může uživatel volit mezi 7 různými rozvrženími (polohování podoken)

- FlexSpot umožňuje interakci uživatele prostřednictvím klávesnice a myši, s jejichž pomocí mohou uživatelé plynule ovládat všechny video zdroje na obrazovce. Plynule znamená, že se mohou uživatelé pohybovat z jednoho podokna do druhého, aniž by museli mačkat speciální klávesovou zkratku, nebo používat gesta.

- V systému s možnostmi FlexSpot i FlexVision poskytuje FlexSpot praktický přístup k ovládání FlexVision z hlavní pracovní stanice FlexSpot.

- Uživatelé mohou definovat své vlastní skupiny předvoleb a jejich názvy.

- Prostřednictvím servisu u zákazníka mohou uživatelé přiřazovat své vlastní jméno a ikonu k video zdroji (platí i pro FlexVision)

- Stavová oblast rentgenu se všemi podrobnostmi o rentgenu je neustále viditelná na hlavním displeji hlavní pracovní stanice FlexSpot.

- Do technické místnosti lze začlenit až 3 pracovní stanice Philips. V takovém případě lze pracovní stanice napájet ze systému a jsou plně integrované v systému. Uživatelé nemusí tyto pracovní stanice zapínat a vypínat samostatně.

Funkce snímku obrazovky umožňuje uživateli skladování/ukládání záznamu zobrazení jakéhokoliv snímku ve FlexSpot jako fotografie do aktuální akviziční studie pacienta.

- 27palcový barevný LCD monitor s vysokým jasem pro zobrazování klinických snímků v kontrolní místnosti.

Hlavní charakteristiky barevného monitoru jsou následující:

- barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 27 palců

- nativní formát 2 560 x 1 440 Quad HD

- vysoký jas (max. 500 Cd/m2, výchozí nastavení 350 Cd/m2)

- široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)

- dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení

- automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení

- ovládací funkce na straně

- uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení

- Ovládání funkcí na obrazovce

- interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM

- vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)

- integrovaný rozbočovač USB

6	1	Sekundární monitor FlexSpot

Sekundární monitor FlexSpot

Zjednodušte pracovní postup v řídicí místnosti

Tato volba přidává druhý monitor QHD (2 560x1 440) s vysokým rozlišením k hlavní pracovní stanici FlexSpot.

Specifikace

2. zobrazení pro FlexSpot umožňuje uživateli zobrazování až 8 video zdrojů na jediné pracovní stanici FlexSpot zkombinováním 2 displejů s vysokým rozlišením. Ovládání pomocí klávesnice a myši je plynulé napříč oběma zobrazeními, viz FlexSpot.

7	1	rozšíření na FlexVision Pro

Rozšíření na velký 58palcový monitor LCD Flexvision s vysokým rozlišením umožňuje flexibilní rozvržení obrazovek a plnou kontrolu (plynulá myš) až nad 11 externími zdroji včetně systémů třetích stran.

Klíčové výhody

- Plná kontrola nad všemi aplikacemi na straně stolu s plynulým ovládáním myší nebo přes modul dotykové obrazovky

- Úplná flexibilita rozvržení obrazovky (změna velikosti naživo, ovládání tažením a puštěním, neomezený počet)

- Zjednodušení a standardizace systémových nastavení pro váš systém FlexVision Pro, vaše personalizované rozvržení se objeví automaticky s ProcedureCards.

Snadné ovládání vedle stolu

Se systémem FlexVision Pro může uživatel ovládat FlexVision a video zdroje na FlexVision prostřednictvím bezdrátové myši ve vyšetřovně a prostřednictvím virtuální klávesnice a dotykové plochy (touchpad) na modulu dotykové obrazovky ve vyšetřovně. Operátor může měnit velikost snímků a nastavovat rozvržení obrazovky během procedury, aniž by bylo nutné přecházet do konfigurace.

Specifikace

Úplná kontrola všech aplikací na straně stolu v intervenční laboratoři (zobrazení a kontrola) prostřednictvím jediné bezdrátové myši modulu dotykové obrazovky

• Integrace: kontrola nad až 11 externími zdroji

• Možnost konfigurování neomezeného počtu flexibilních rozvržení obrazovky

• Snímky obrazovky: jediným kliknutím lze zaznamenat všechny zobrazené vstupy

• Okamžitá změna velikosti okna pro video a nastavování rozvržení obrazovky během procedury, aniž by bylo nutné přecházet do konfigurace.

• Obsluha všech video zdrojů zobrazených na monitoru pomocí bezdrátové myši na straně stolu

• Funkce myši a klávesnice na modulu dotykové obrazovky (TSM) pro kontrolu na (externími) zdroji

8	1	ClarityIQ.

Výrazně nižší klinická dávka pro klinické oblasti, pacienty i obsluhu.

Klíčové výhody

• Zobrazení vysoké kvality při nízkých úrovních dávky

• Vylepšené pracovní prostředí pro personál díky aktivnímu řízení rozptýleného záření

• Rozšířené možnosti léčby – umožňuje delší procedury pro důvěryhodnou léčbu obézních pacientů a pacientů s vysokým rizikem

Dívejte se vždy s důvěrou

Intervenční zákroky jsou stále složitější, což prodlužuje dobu skiaskopie zvyšuje potřebu zobrazování s vysokým rozlišením. Nový zařízení mohou být obtížněji vizualizovatelná, což ztěžuje jejich zavádění na přesnou pozici. Obecně také pacientů s vysokým BMI může vizualizace anatomie vyžadovat vyšší úrovně dávky. Všechny tyto faktory nás inspirovaly k úplnému předefinování rovnováhy v intervenčním rentgenovém zobrazování se systémem AlluraClarity.

Systém AlluraClarity s unikátní technologií ClarityIQ poskytuje výjimečné možnosti navádějí s živým obrazem během léčby. Kromě toho můžete s jistotou provádět správu nízkých rentgenových dávek, aniž byste měnili pracovní styl. Zkrátka, vidíte vše, co potřebujete, bez ohledu na rozměry pacienta.

Specifikace

Technologie ClarityIQ je základem rentgenového zařízení Philips se systémem AlluraClarity. Nabízí tyto možnosti:

– Snížení šumu a artefaktů, i na pohyblivých strukturách a objektech

– Vylepšení snímku a ostřejší hrany

– Automatická korekce pohybů stolu a pacienta na živých obrazech v reálném čase

– Pružná přenosová cesta pro digitální zobrazení od rentgenky na displej, přizpůsobená pro všechna místa aplikace

– Více než 500 klinicky jemně vyladěnými systémovými parametry umožňuje filtrování větší úrovně rentgenového záření a používání menšího ohniska a kratších pulzů s technologií přepínání mřížky rentgenky Philips MRC a s tím spojeného generátoru

Pulzní rentgen pro pulzní skiaskopii

25 | 12,5 | 6,25 | 3,125 | 2,5 | 1,25 | 0,625 snímků/s

9	1	Coronary Advanced

Balíček Coronary Advanced obsahuje nástroje poskytující navádění pro zavádění prostředku během procedur PCI. Dynamic Coronary Roadmap je jedinečná funkce, která kombinuje živé cykly fluoro a filmové sekvence do dynamické mapy sledující pohyb srdečního cyklu a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o poloze zavedených prostředků a jejich polohu vzhledem ke koronární arterii. Aplikace StentBoost Live poskytuje vylepšenou vizualizaci prostředku, která pomáhá při přesném umístění balónků a stentů.

StentBoost Live

Při vkládání stentu do komplexní srdeční vaskulatury vždy hrozí nepřesné umístění a nedostatečné nasazení. Aplikace StentBoost Live umožňuje lékařům okamžitě zlepšit vizualizaci balónků a stentů v koronárních artériích a kdykoli vyjasnit situaci během intervence. Uživatel jednoduše stiskne a podrží nožní pedál, čímž dojde k zesílení vizualizace během sekvence. Uživatel může využít aplikaci StentBoost Live ke kontrole umístění zařízení v reálném čase a ověřit expanzi stentu, zatímco jsou značky balónku stále na místě. Poté může v případě potřeby ihned podniknout jakékoli nápravné opatření.

Aplikace StentBoost Live za tím účelem automaticky detekuje značky balónku v každém zaznamenaném snímku. Detekované značky se zarovnají se značkami nalezenými v předchozích snímcích či snímku a použije se časové a prostorové filtrování, které zvýrazní veškerý rentgenkontrastní materiál v blízkosti značek. Všechny tyto kroky proběhnou za několik stovek milisekund a vznikne vylepšená vizualizace v reálném čase.

Aplikaci StentBoost Live lze použít na jakýkoli záznam sekvence. Jsou vyžadovány alespoň čtyři snímky.

Aplikace StentBoost Live obsahuje tyto funkce:

• Automatická detekce značky

• Vylepšení snímku v reálném čase během sekvence StentBoost Live

• Ihned po záznamu sekvence StentBoost Live se automaticky vytvoří trojitá smyčka sekvence, která umožňuje další analýzu

• Funkce StentBoost Live je plně integrovaná do intervenčního rentgenového systému

• Snímky, snímky obrazovky nebo videozáznamy lze archivovat do jakéhokoli zařízení PACS kompatibilního se standardem DICOM. Patří k nim zařízení DICOM XA a DICOM SC

Poznámka Při objednání aplikací Dynamic Coronary Roadmap a/nebo StentBoost Live pro jiné systémy než FlexVision je nutné do systému MCS přidat jeden vyhrazený barevný monitor.

Dynamická koronární mapa dráhy (Dynamic Coronary Roadmap)

Při posouvání vodicích drátů a prostředků vaskulaturou během perkutánních koronárních intervencí je důležité chápat vztah mezi zdravotnickým prostředkem a anatomií. Navádění je založené na lékařových znalostech pacientovy anatomie, jak je zobrazeno na angiogramech a živých skiaskopických snímcích. Při lékařově práci se aplikují malé dávky kontrastní látky, aby bylo možné zkontrolovat pozici zařízení zobrazenou na živém skiaskopickém snímku s anatomickou referencí na základě dříve získaného angiogramu.

Dynamická koronární mapa dráhy kombinuje živé skiaskopické a angiogramické snímky do jednoho snímku adaptivní roadmapy, která poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o pozici zařízení a jeho vztahu k anatomii za účelem správného navádění.

Funkce aplikace Dynamic Coronary Roadmap zahrnují:

• Automatické vytváření a ukládání dynamické roadmapy z každého zaznamenaného koronárního angiogramu. Uloží se pouze jedna roadmapa na každou projekci.

• Automatické překrytí dynamické roadmapy na živé skiaskopii.

• Automatické navádění pro dosažení projekcí, pro které je k dispozici roadmapa

• Funkce Dynamic Coronary Roadmap je plně integrovaná do intervenčního rentgenového systému

• Snímky, snímky obrazovky nebo videozáznamy lze archivovat do jakéhokoli zařízení PACS kompatibilního se standardem DICOM. Patří k nim zařízení DICOM XA a DICOM SC

Poznámka Při objednání aplikací Dynamic Coronary Roadmap a/nebo StentBoost Live pro jiné systémy než FlexVision je nutné do systému MCS přidat jeden vyhrazený barevný monitor.

10	1	Congenital Cardiology Advanced

Balíček Congenital Cardiology Advanced obsahuje nástroje, které poskytují 3D plánování a živé navádění pro intervence při vrozeném onemocnění srdce (CHD).  SmartCT Angio a SmartCT Roadmap umožňuje vytvoření, vyhodnocení, 3D rekonstrukci a navádění s překrýváním při rotační angiografii cévní anatomie. Nástroj VesselNavigator poskytuje živé navádění s překrýváním segmentované cévní anatomie z CTA nebo MRA, a tím napomáhá při navádění a snižuje potřebu použití vyšetření s kontrastní látkou.

SmartCT Angio 
Funkce SmartCT Angio nabízí techniku pořizování 3D rotační angiografie (3D RA) s krokovým naváděním, pokročilými nástroji pro 3D vizualizaci a nástroji pro měření, které jsou dostupné na modulu dotykové obrazovky na straně stolu. Pro podporu rychlého a hned napoprvé správného* snímání 3D-RA a zefektivnění pracovního postupu vás provedou 4 klíčové kroky.
1 – Nastavení místnosti
2- Správný 3D protokol s odpovídajícím doporučeným protokolem vstřikování (je-li to relevantní)
3 – stůl bez kolize s nulovou dávkou isocentrování
4 – Kdy stisknout a uvolnit tlačítko snímání

Po úspěšném provedení 3D rotačního skenování se pořízený 3D snímek automaticky zobrazí ve vizualizačních nástrojích SmartCT 3D s odpovídajícím nastavením vykreslení a nástroji 3D měření přizpůsobenými pro vybraný 3D protokol.

Klíčové výhody
• Poskytuje 3D snímky v intervenčním sále pro zlepšení rozhodování a navádění
• Podporuje přesné zhodnocení vaskulárních patologií, protože nabízí 3D rekonstrukce malých cév a lézí ve vysokém rozlišení
• Zlepšuje pochopení vaskulární anatomie pro účely plánování intervenční léčby a pro ověření výsledku procedury

Vylepšení 3D funkce
Vizualizace komplexního prostorového vztahu mezi kritickými a rozvětvenými cévami často zahrnuje několik sekvenčních 2D záznamů (DSA) a radiační dávku pro pacienta. SmartCT Angio nabízí protokol záznamu 3D-RA (3D rotační angiografie), který poskytuje rozsáhlou 3D vizualizaci anatomie a cév na základě jednoho kontrastního rotačního angiogramu. 3D rekonstrukce ve vysokém rozlišení, kterou tato funkce poskytuje, nabízí kriticky důležité informace o hloubce a vztahu mezi jednotlivými cévami, což slouží jako podpora přesného zhodnocení anatomických a vaskulárních struktur.

Díky funkci SmartCT Angio lze ve třech rozměrech zhodnotit komplexní anatomie, jako jsou aneurysmata, komplexní anatomie nebo křivost cév. Tím se zvyšuje například pravděpodobnost vymezení hrdla aneuryzmatu, a jeho tvaru a vztahu k přilehlým arteriím. Dále zlepšuje hodnocení anatomie komplexní vrozené srdeční vady a jejího vztahu k sousedním strukturám.

V kombinaci s jedinečným pokrytím celého těla prostřednictví rentgenového systému, které je specificky navrženo pro 3D snímkování, dokáže funkce SmartCT Angio pokrýt cerebrální, abdominální, kardiologické a periferní vaskulaturu, stejně jako jiné anatomie.

Specifikace
Čtyřkrokový průvodce.

1.	Nastavení místnosti

2.	Správný 3D protokol s odpovídajícím doporučeným protokolem vstřikování (je-li to relevantní)

3.	Stůl bez kolize s nulovou dávkou vystředění izo

4.	Kdy stisknout a uvolnit tlačítko snímání

Záznam snímku
Záznam snímku se provádí pomocí funkce rotační angiografie rentgenového systému s flexibilitou pro umístění C-ramene do polohy u hlavy nebo boční polohy (nikoli F12).
C-rameno v poloze u hlavy: rozsah snímkování 240 stupňů s rychlostí otáčení až 55 stupňů/s
C-rameno v boční poloze: rozsah snímkování 180 stupňů s rychlostí otáčení až 30 stupňů/s

3D rekonstrukce cév
Rotační sekvence se automaticky přenese a zobrazí jako 3D model cév: pomocí digitálního propojení v reálném čase (volitelné) s 125 snímky rekonstruuje do trojrozměrného modelu za několik sekund. Je možné rovněž provést další rekonstrukce za pomoci techniky „zvětšení rekonstrukce“.

Pracovní tok
Průvodce zaznamenáváním krok za krokem
Automatizovaný proces 3D-RA z 3D záznamu na 3D prohlížení,
3D na modulu dotykové obrazovky,
3D automatické ovládání pozice (3D-APC),
3D sledování C-ramena

Kalibrace
3D-RA kalibrace provádí zákaznický servis společnosti Philips.
Data 3D-RA kalibrace jsou stabilní nejméně po dobu 6 měsíců.

Prohlížení
Uživatelské rozhraní Real Time (v reálném čase).
Technologie CRM (Contrast Resolution Management) společnosti Philips.
Vykreslování snímků:
Objemové/povrchové vykreslování
MIP
Průměr
Gradientové vykreslování
MPR (Multi-Planar Reformatting neboli vícerovinné reformátování)
měření neomezené vzdálenosti vypočítaných ve stejném objemu, včetně „Rychlého měření“.
Výpočet objemu
Segmentace léze,
Anotace
Technika zvětšení rekonstrukce
Subtrakce rekonstruovaných objemů
Nastavení šedých hodnot pomocí WW/WL
Ukládání/vyvolání uživatelsky definovaných projekcí

Archivace
Přenos na:
Volitelnou jednotku pro tištěné kopie (tisk DICOM)
Zařízení kompatibilní se standardem DICOM; podporována jsou zařízení DICOM XA, DICOM SC, DICOM CT a DICOM 3D
Jakýkoli počítač ve standardním formátu kompatibilním s počítačem (JPEG, AVI)
Jeden nebo více disků DVD, CD-ROM
Zařízení USB

*Hodnoceno s klinickými uživateli v simulovaném laboratorním prostředí s celkem 17 týmy tvořenými lékařem a radiologickým technologem s různými úrovněmi zkušeností

SmartCT Roadmap
Aplikace SmartCT Roadmap usnadňuje komplexní zásahy tím, že poskytuje navádění živých 3D snímků, které lze segmentovat tak, aby zvýraznily cílovou cévu a léze, a podporuje tak rychlé a přesné plánování léčby. Vše se ovládá prostřednictvím modulu dotykové obrazovky na stole. Aplikace SmartCT Roadmap překryje 3D rekonstrukci cévního řečiště pořízenou pomocí režimu akvizice SmartCT 3D (3D RA nebo CBCT) na vašem intervenčním rentgenovém systému s živými skiaskopickými snímky. Předchozí pozice projekce, včetně pozice gantry, polohy stolu a zorného pole, lze snadno vyvolat stisknutím tlačítka na modulu dotykové obrazovky a ušetřit tak čas. Chcete-li zlepšit viditelnost různých vodicích drátů a anatomie, můžete si vybrat preferovaný režim 3D vizualizace, upravit jeho průhlednost a kontrast a zobrazit dráhu cévy, segmentaci, značky a měření 3D objemu v aplikaci SmartCT Roadmap.

Klíčové výhody
• Poskytuje plné 3D zobrazení pro vylepšení navádění vodicího drátu, katétru nebo jiných zařízení skrze komplexní vaskulární struktury
• Napomáhá překonání omezení 2D roadmap při vizualizaci překrývajících se cév
• Nabízí vysokou úroveň přesnosti díky kompenzaci v reálném čase pro pohyby gantry, stolu a malé pohyby pacienta
• Přístup prostřednictvím modulu dotykové obrazovky zvyšuje efektivitu během procedur
• Provádění snímkování 3D-RA bez opuštění vyšetřovny

Navádění živých 3D snímků
Diagnostika a léčba cévních chorob bez jasného obrazu vztahů mezi překrývajícími se cévami představuje pro intervenující lékaře každodenní výzvu. Aplikace SmartCT Roadmap byla vyvinuta proto, aby překonala zděděná omezení snímků 2D oproti 3D při vizualizaci překrývajících se cév a odstranila potřebu provádět více sekvencí 2D(DSA). Aplikace 3D Roadmap nabízí 3D mapu v reálném čase, která tuto výzvu překonává poskytováním dynamického 3D navádění pro navigaci vaskulárními strukturami kdekoli v těle.

Specifikace
Aplikace SmartCT Roadmap je založena na vizualizaci cévního řečiště z akvizic SmartCT 3D (3D RA, CBCT) aktivovaných jedním stisknutím tlačítka na modulu dotykové obrazovky na straně stolu.

Ovládání od stolu:
Ovládání od stolu: obousměrné propojení mezi rentgenovým systémem a aplikací 3D Roadmap,
3D automatické ovládání pozice
3D sledování C-ramene,
Aplikace 3D Roadmap nabízí možnost provádění změn:
úhlu C-ramene,
otáčení C ramene,
zorného pole pro skenování,
vzdálenosti zdroje od snímku,
orientačních bodů,
neprůhlednost překrytí,
nastavení WW/WL,
ukládání a analýza sekvencí,
Ukládání snímků a filmů. Přenos/export do:
Volitelnou jednotku pro tištěné kopie (tisk DICOM)
Zařízení kompatibilní se standardem DICOM; podporována jsou zařízení DICOM XA, DICOM SC, DICOM CT a DICOM 3D
Jakýkoli počítač ve standardním formátu kompatibilním s počítačem (JPEG, AVI)
Jeden nebo více disků DVD, CD-ROM
Zařízení USB

SmartCT Vessel Analysis
Analýza cév SmartCT Vessel Analysis umožňuje snadnou kontrolu polohy cévy a zařízení pomocí napřímených, zakřivených a průřezových reformátů pro podporu plánování léčby. Zakřivený náhled MPR umožňuje vidět celý segment cévy v jedné rovině. Napřímený náhled reformátování cévního segmentu, kde je zakřivení extrahované z cévy a současně je zachována podélná a úhlová poloha, obsahuje graf znázorňující průměr cévy podél segmentu. Napřímený náhled příčného řezu zobrazuje označení minimálního a maximálního průměru v místě ukazatele, když jej přejedete přes zakřivený, přeformátovaný nebo napřímený náhled přeformátování. Můžete si vybrat upřednostňované vykreslování pro lepší viditelnost vodicích drátů a natažený náhled cévy umožňuje měřit průměr cévy/lumenu a délku segmentu/stenózy ve třech místech. Kruhové orientační body lze použít k označení vyživovacích cév pro usnadnění navigace. 

VesselNavigator
Aplikace VesselNavigator umožňuje opětovně použít 3D vaskulární anatomické informace z existujících datových souborů CTA a MRA jako překrytí 3D roadmapy na živém rentgenovém snímku.

Klíčové výhody
• Podporuje navádění komplexními cévními strukturami
• Opětovným použitím dříve zaznamenaných snímků CTA nebo MRA se snižuje nutnost kontrastních sekvencí
• Průvodce fúzí snímků Philips CTA Image Fusion Guidance může vést ke kratší době trvání procedury
• Intuitivní a snadné použití díky podrobnému pracovnímu postupu navádění

Snížení potřeby použití kontrastní látky
Při přesném navádění vodicího drátu nebo vkládání stentu do náročných endovaskulatur má zobrazení celého pohledu anatomie klíčový význam. Rovněž je velmi důležité efektivně používat rentgenové snímkování a kontrastní látku, zvláště u zranitelných pacientů. Aplikace VesselNavigator umožňuje opětovně použít 3D vaskulární anatomické informace z existujících datových souborů CTA a MRA jako překrytí 3D roadmapy na živém rentgenovém snímku. Díky vynikající vizualizaci poskytuje aplikace VesselNavigator intuitivní a průběžnou 3D roadmapu pro navádění skrze vaskulaturu během celé procedury. Tím se snižuje potřeba pořízení kontrastních sekvencí pro vytvoření standardní roadmapy.

Na rozdíl od angiografických 2D snímků, které se mohou omezovat na superpozici nebo svislé zkrácení, poskytuje aplikace VesselNavigator trojrozměrné pohledy na vaskulaturu: ty vám umožní snadno určit správný úhel projekce2 pro navádění a umístění stentu. Díky použití kruhových značek můžete snadno označit zóny ústí a dopadu.

Specifikace
Základními součástmi systému VesselNavigator jsou:
• Navádění pomocí 3D roadmapy s přizpůsobenou vizualizací překrytí MR nebo CT pro vybrané vaskulární struktury na živých skiaskopických snímcích.
• 2D a 3D registrace pro účely sloučení snímků CT nebo MR, což nabízí možnost volby metody registrace pro pracovní postup uživatele
• Snadný intuitivní postup ve čtyřech krocích, se segmentací cév jedním kliknutím
• Kruhové značky umožňují snadno označit zóny ústí a dopadu.

Aplikace VesselNavigator nabízí následující funkce:
• Segmentace cévy jedním kliknutím
• 3D orientační body
• Plánování úhlů
• 2D registrace
• 3D registrace
• Živé navádění pomocí snímků; překrytí v reálném čase složené ze 3D segmentace cévy na živé 2D rentgenové snímky z rentgenového systému Philips Azurion stejné anatomie
• Sledování stolu
• Ovládání od stolu

Videozáznamy a snímky obrazovky z aplikace VesselNavigator lze ukládat nebo dosáhnout na těchto médiích:
• Systémy PACS jako sekundární záznam snímku nebo videa DICOM
• Přenosné zařízení USB
• Jeden nebo více disků DVD, CD-ROM pro snadné archivování
• Kopie vytištěná prostřednictvím protokolu (DICOM Print)

11	1	Aplikace StentBoost Subtract

Aplikace StentBoost je jednoduchý, rychlý a nákladově úsporný nástroj, který vylepšuje vizualizaci stentů v koronárních arteriích.

Vylepšený software pro vizualizaci
Při vkládání stentu do komplexní srdeční vaskulatury vždy hrozí nepřesné umístění a nedostatečné nasazení. Aplikace StentBoost je jednoduchý, rychlý a nákladově úsporný nástroj, který vylepšuje vizualizaci stentů v koronárních arteriích. Pomocí funkce StentBoost Subtract (Odečtení StentBoost) můžete dokonce zobrazit stent ve vztahu k cévní stěně během práce.
 
Aplikace StentBoost automaticky detekuje značky stentu pro zavádění, jeden snímek po druhém. V každém snímku provede aplikace StentBoost zarovnání značek s e značkami na předchozím snímku. Díky tomu bude v každém snímku zvýrazněn rentgenkontrastní materiál v těsné blízkosti značek, což vede k lepší vizualizaci stentu.

Specifikace
Aplikaci StentBoost lze používat s kontrastní látkou nebo bez ní. Snímky bez kontrastní látky se pořizují pouze s krátkou pohyblivou sekvencí 1 až 2 sekundy (doporučeno používat se 40 snímky).
S kontrastem se snímky pořizují s filmovou sekvencí 5 až 6 s. Kontrastní látka je vyžadována pouze za posledních 3 až 5 sekund. Kontrastní série snímků vede k dynamické reprezentaci zvýrazněného stentu ve vztahu ke stěně cévy.

Funkce StentBoost Subtract zahrnuje mimo jiné:
• Revize sérií StentBoost
• Ukládání snímku obrazovky pro snímek
• Automaticky předem definovaná oblast zájmu, která označuje místo značek stentu/balónku
• Vyblednutí/zvýraznění kontrastní cévy a snímku aplikace StentBoost
• Prohlížení výběru aplikace StentBoost s kontrastní látkou a bez ní
• Možnost ruční korekce, zvýšení fáze a identifikace kontrastního obrazu
• Automaticky nebo ručně vytvořit a uložit jako film do PACS

Údaje z aplikace StentBoost Substract lze exportovat do:
Jakékoli volitelné zařízení kompatibilní s DICOM, podporované pouze DICOM SC

12	1	SmartCT SoftTissue

Funkce SmartCT Soft Tissue nabízí techniku pořizování Cone Beam CT (CBCT) rozšířenou o krokové navádění, pokročilé nástroje pro 3D vizualizaci a nástroje pro měření, které jsou dostupné na modulu dotykové obrazovky na straně stolu. Pro podporu rychlého a hned napoprvé správného* snímání CBCT a zefektivnění pracovního postupu vás provedou 4 klíčové kroky.

Nastavení místnosti

Správný 3D protokol s odpovídajícím doporučeným protokolem vstřikování (je-li to relevantní)

Vizuální zpětná vazba k zornému poli pro stůl bez kolize s vystředěním izo s možností použít požadovaný snímek pro vystředění izo s nulovou dávkou.

Vizuální podpora indikující, kdy stisknout a uvolnit tlačítko snímání.

Po úspěšném provedení CBCT skenování se pořízený 3D snímek automaticky zobrazí ve vizualizačním nástroji SmartCT 3D s odpovídajícím nastavením vykreslení a nástroji 3D měření přizpůsobenými pro vybraný 3D protokol.

Klíčové výhody

• Napomáhá zhodnocení měkké tkáně, kostní struktury, cév naplněných kontrastní látkou a nasazení stentu

• Rychlá rekonstrukce podporuje rychlá rozhodnutí během procedur

• Dvoufázové akvizice umožňují vizualizaci arteriálních a post-arteriálních kontrastních snímků pro podporu vizualizace vaskulárních struktur zájmu a zvýrazňující tkáně.

Podporují zhodnocení měkké tkáně, kostní struktury a nasazení stentu

Jednou z výzev při intervenčních procedurách je léčit oblast zájmu bez negativního ovlivnění obklopující zdravé tkáně. SmartCT Soft Tissue poskytuje snímky s vysokým rozlišením a vysokým kontrastem během několika sekund. Lékaři mohou tyto CBCT snímky využít ke zhodnocení měkké tkáně, kostní struktury, cév naplněných kontrastní látkou a nasazení stentu před intervencí, během intervence a po ní.

Specifikace

Protokoly SmartCT Soft Tissue jsou k dispozici pro zobrazování mozku, hrudníku, břicha a pánve pro podporu léčby pacientů s vaskulárními chorobami, rakovinou nebo traumatem. 3D zobrazování mozku u pacientů s cévní mozkovou příhodou navíc umožňuje detekci časných ischemických změn a identifikaci krvácení. Všechny protokoly lze vybrat od stolu prostřednictvím modulu dotykové obrazovky.

S funkcí SmartCT Soft Tissue nabízí:

• až 60 snímků/s, (součástí je rychlosti snímkování až 60 snímků/s),

• rychlé abdominální protokoly s dobou záznamu 5 až 8 sekund pro rentgenový systém, čímž se minimalizují dýchací artefakty.

• Automatické zobrazení objemu CBCT během 8 až 15 sekund po snímání. Interakce uživatele se nevyžaduje.

SmartCT Soft Tissue nabízí možnost získat CBCT s otevřenou trajektorií s počáteční a zastavenou polohou +55° až -185°. Tento protokol otevírá oblouk nalevo od pacienta, který umožňuje širší translaci angiografického stolu v tomto směru; čímž se posouvá izocentrum C-ramena na pravou laterální stranu pacienta. To umožňuje vizualizování mimostředových oblastí zájmů (např. periferní oblast jater) v jediném přeběhu.

Funkce duálního zobrazení Dual Phase nabízená systémem XperCT Dual umožňuje současně vizualizovat dva 3D datové sady získané v různém čase procedury, jako je kontrastní zobrazení arteriální a postarteriální fáze při onkologickém snímkování jater. V zobrazení DualView umožňuje systém provádět segmentaci většího počtu lézí, simultánně v obou zobrazených datových souborech.

Objem CBCT lze prohlížet v řídicí místnosti a ve vyšetřovně jak na systému FlexVision, tak na modulu dotykové obrazovky. Balíček pro prohlížení zahrnuje:

• Prohlížení 3D objemu v jakékoli požadované orientaci

• Prohlížení řezů v jakékoli požadované orientaci

• Prohlížení řezů s jakoukoli tloušťkou řezu, minimálně 0,125 mm

• Neomezené měření vzdálenosti vypočítaných ve stejném objemu, včetně funkce „Rychlé měření“

• Jedinečná rekonstrukční technika s vysokým rozlišením

• Grafické zobrazení polohy stojanu, včetně parametrů otáčení a úhlu

• Ovládání kontrastu a jasu

• Rozsah kontrastu 5–10 Hu

• Prostorové rozlišení výchozí rekonstrukce: 10 lp/mm

• Rozsah kontrastu -1 000 až 2 000 Hu

• Výsledkem režimu s vysokým rozlišením jsou

• Vykreslené rekonstrukce objemu 512 x 512 x 512

• Funkci lze ovládat od stolu, prostřednictvím modulu dotykové obrazovky a myši.

Objem CBCT lze párovat s (když jsou dostupné další funkce) 3D-RA (3D rotační angiografie) a předem pořízenými objemy CT, PET/CT a MR. Tento pohled umožňuje kombinování většího počtu snímků z různých modalit, což poskytuje další anatomický vhled. Tento režim více modalit lze prohlížet pomocí následujících funkcí:

• Registrace dvou objemů od stejného pacienta

• Výsledný objem lze prohlížet pomocí kompletní funkce prohlížení 3D-RA

• Řez CBCT lze překrýt přes 3D cévu a lépe tak zhodnotit oblast zájmu

• K dispozici jsou tři různé možnosti vykreslení kontrastu, které umožňují prohlížení 3D cévy ve struktuře měkké tkáně

• (objemy 128 x 128 x 128, 256 x 256 x 256, 384 x 384 x 384 a 512 x 512 x 512)

• Funkce záznamu vide (AVI) pro zachycení dynamických pohledů

• 3D automatické ovládání polohy od stolu: Když je vybrána pracovní poloha z objemu CBCT, C-rameno se přemístí do zvolené polohy

• 3D sledování C-ramena od stolu

• Údaje ze systému CBCT a 3D-RA s překrytím Dual View (nabízené systémem XperCT Dual) se ukládají do stejného souboru pacienta jako ostatní údaje související s pacientem. Všechny tyto údaje lze kdykoli analyzovat.

Údaje z aplikace CBCT lze exportovat do:

• Jakéhokoli zařízení kompatibilního se standardem DICOM (např. zařízení PACS/tiskárna), podporovány jsou standardy DICOM XA, DICOM SC, DICOM CT a DICOM 3D

• Podpora archivu na jednom nebo více médiích DVD, CD-ROM

• Přenos snímků do formátu kompatibilního se standardními počítači (JPEG, AVI)

• Ukládání podmnožiny exportovatelných objektů (snímky obrazovky a videa ve formátu AVI) na zařízení USB.

*Hodnoceno s klinickými uživateli v simulovaném laboratorním prostředí s celkem 17 týmy tvořenými lékařem a radiologickým technologem s různými úrovněmi zkušeností

13	1	SmartCT Artifact Reduction

Funkce SmartCT Artifact Reduction nabízí možnost snížit artefakty způsobené přítomností kovu v blízkosti oblasti zájmu.

Při výběru abdominálních sérií CBCT je nabízeno snížení šumu indexu tělesné hmotnosti.

14	1	SmartCT Vessel Analysis

Analýza cév SmartCT Vessel Analysis umožňuje snadnou kontrolu polohy cévy a zařízení pomocí napřímených, zakřivených a průřezových reformátů pro podporu plánování léčby. Zakřivený náhled MPR umožňuje vidět celý segment cévy v jedné rovině. Napřímený náhled reformátování cévního segmentu, kde je zakřivení extrahované z cévy a současně je zachována podélná a úhlová poloha, obsahuje graf znázorňující průměr cévy podél segmentu. Napřímený náhled příčného řezu zobrazuje označení minimálního a maximálního průměru v místě ukazatele, když jej přejedete přes zakřivený, přeformátovaný nebo napřímený náhled přeformátování. Můžete si vybrat upřednostňované vykreslování pro lepší viditelnost vodicích drátů a natažený náhled cévy umožňuje měřit průměr cévy/lumenu a délku segmentu/stenózy ve třech místech. Kruhové orientační body lze použít k označení vyživovacích cév pro usnadnění navigace.

15	1	Aplikace MR-CT Roadmap

Nástroj Philips MR-CT Roadmap umožňuje opakovaně používat snímek cévního řečiště z dříve pořízených snímků MRA (angiografie MR) nebo CTA (angiografie CT) pro účely endovaskulárního navádění.

Klíčové výhody

• Roadmapa na dříve zaznamenaných datových souborech z angiografie MR a CT snižuje nutnost podání další rentgenové dávky a kontrastní látky

• Snížení rizik léčby pro pacienty s renální insuficiencí nebo pro mladé pacienty, kteří jsou považování za citlivé na rentgenovou dávku

• Provádění procedur s vysokou úrovní přesnosti díky kompenzaci pohybů gantry a stolu v reálném čase

Přesné 3D navádění pro komplexní intervence

Pacienti podstupující komplexní vaskulární intervence jsou v diagnostické fázi často snímkováni pomocí CT nebo MR s vysokým rozlišením. Pro správu expozice pacientů další rentgenové dávce a kontrastnímu médiu během intervence nabízí nástroje Philips MR-CT Roadmap opětovné použití snímku cévního řečiště z dříve pořízených snímků MRA (angiografie MR) nebo CTA (angiografie CT) pro účely endovaskulárního navádění.

Specifikace

Nástroj MR/CT Roadmap rozšiřuje funkce integrované 3D produkty, protože poskytuje udržitelnou 3D roadmapu na základě z dříve pořízených snímků CT nebo MR jako podporu intervenčních procedur.

Záznam snímku

Dříve pořízený snímek CT nebo MR lze importovat do systému a přiřadit k nízkodávkovému snímku 3D-RA nebo XperCT. Nástroj MR/CT Roadmap se aktivuje stisknutím jednoho tlačítka od stolu, na modulu dotykové obrazovky. „Živý“ 2D skiaskopický snímek je překryt svazkem MR/CT předloženým ve 2D nebo 3D a je automaticky zobrazen na monitoru roadmapy jak ve vyšetřovně, tak v řídicí místnosti.

Intuitivní a plně ovládaný od stolu:

Obousměrné propojení mezi rentgenovým systémem a aplikací MR/CT Roadmap umožňuje dvěma způsoby vybrat pozici stojanu pro provádění procedury. 3D automatické ovládání pozice

Umožňuje automatický přesun gantry na nejlepší intervenční projekci, která se zobrazuje na monitoru MR/CT Roadmap. Funkce 3D Follow C-arc (3D Sledování ramene C) udržuje překrytí MR/CT Roadmapy synchronizované s 2D projekcí a automaticky upravuje zobrazovací bod při přemístění gantry.

• Snadná registrace objemů MR/CT ve dvou krocích

• Orientační body pro seřízení intenzity anatomické reference obklopující cévy a tkáň

• Prolínání 2D a 3D pro rozjasnění/vyblednutí 2D nebo 3D zobrazení

• Nastavení WW/WL pro ovládání kontrastu/jasu

• Ukládání a analýza sekvencí pro účely tvorby hlášení a archivaci

• Vytváření snímků obrazovky a filmových sekvencí

Údaje z aplikace MR/CT Roadmap lze exportovat do:

• Jakéhokoli zařízení kompatibilního se standardem DICOM (např. zařízení PACS / tiskárna), podporovány jsou standardy DICOM XA, DICOM SC, DICOM CT a DICOM 3D

• Podpora archivu na jednom nebo více médiích DVD, CD-ROM

• Přenos snímků do formátu kompatibilního se standardními počítači (JPEG, AVI)

• Ukládání podmnožiny exportovatelných objektů (snímky obrazovky a videa ve formátu AVI) na zařízení USB.

16	1	HeartNavigator R3

Aplikace HeartNavigator R3 automaticky segmentuje anatomické struktury, anatomické orientační body a anatomické roviny z dříve zaznamenaných datových souborů CT vyhovujících standardu DICOM.

Klíčové výhody

• Hlubší anatomické porozumění pro plánování a provádění procedur TAVR/TAVI, náhrady mitrální chlopně a LAAC

• Velmi působivé uživatelské prostředí a plně automatizované úlohy zjednodušují plánování, měření, volbu prostředků a úhel zobrazení rentgenu

• Vylepšený náhled distribuce kalcifikace

Informované plánování a navádění strukturálních intervencí při procedurách strukturálních srdečních chorob

Při plánování procedury strukturální srdeční choroby (SHD) vám může objektivní zhodnocení vaskulární anatomie pomoci pracovat s větší jistotou a vyhnout se komplikacím. Pochopení individuální anatomie pacienta při plánování transkatétrové náhrady nebo implantátu aortální chlopně nebo (TAVR/TAVI), náhrady mitrální chlopně, katetrizačního uzávěru ouška levé síně (LAAC) nebo jiné procedury vám pomůže vybrat správný přístup a také velikost a typ prostředku. Navíc je bezpečné navádění prostředků pro zajištění chlopně skrze anatomii a nasazení chlopně na správnou pozici uznáváno jako jedna z technických výzev při provádění procedur TAVR/TAVI.

Aplikace HeartNavigator verze 3 automaticky segmentuje anatomické struktury, anatomické orientační body a anatomické roviny z dříve zaznamenaných datových souborů CT vyhovujících standardu DICOM v rámci podpory nejrůznějších procedur strukturální srdeční choroby. K dispozici jsou různé vizualizační nástroje, včetně anatomických orientačních bodů, virtuálních zařízení, pohledových rovin a měření, které slouží jako podpora přesného plánování.

Specifikace

• Automatická segmentace tkáně, anatomických struktur, orientační body, kalcium, anatomické roviny a úhly prohlížení v rámci dat CT srdce pro procedury TAVI/TAVR

• Automatické měření vzdálenosti, průměru, plochy a perimetru pro procedury TAVI/TAVR

• Automatické měření osy spolu se stoupající aortou pro procedury TAVI/TAVR

• Segmentace, měření a úhly prohlížení pro ostatní procedury SHD, např. náhradu mitrální chlopně a katetrizační uzávěr ouška levé síně

• Aktuální knihovna virtuálních prostředků pro procedury TAVI/TAVR

• Hlášení se všemi důležitými měřeními, úhly prohlížení a vybraným prostředkem pro použití ve vyšetřovně nebo k uložení na zařízení PACS.

• Živé navádění s překrýváním CT a automatickými úhly prohlížení

• Vysoce automatizovaný intuitivní pracovní postup

• Vylepšená vizualizace anatomie

Ohledně údajů o kompatibilitě CT vám poskytne místní obchodní zástupce.

17	1	IW Hardware (FlexSpot)

Hardware pro 3D intervenční nástroje v kombinaci s možnosti FlexSpot.

Klíčové výhody
• Usnadňuje multimodalitní zobrazování na vyšetřovně a v řídicí místnosti
• Podporuje kompatibilní data DICOM ze zobrazovacích modalit CT a MR
• Poskytuje přístup k obrazům v reálném čase a pomáhá tak docílit rychlých výsledků

Zobrazování multimodalitních obrazů ve vyšetřovně a v řídicí místnosti
Při intervencích se pro řadu nástrojů pro navádění živých snímků stále častěji používají obrazy z řady zdrojů. Volba Interventional Hardware poskytuje hardware pro naše intervenční nástroje, které umožňují importování kompatibilních dat DICOM z jiných zobrazovacích modalit a jejich zobrazování ve vyšetřovně a v řídicí místnosti. Aby bylo možné dosahovat rychlých výsledků, je mezi pracovní stanicí Interventional Hardware a rentgenovým systémem digitální obrazové spojení v reálném čase.

Specifikace
Interventional Hardware je hardware pro 3D intervenční nástroje, který zahrnuje Real Time Link. Umožňuje importování a prohlížení kompatibilních dat DICOM z jiných zobrazovacích modalit.
Interventional Hardware zahrnuje minimálně tyto položky:
• Počítačová pracovní stanice
• Interní/externí zapisovač CD-ROM / DVD
• Tablet s myší pro interakci se všemi intervenčními nástroji na straně stolu.

Podmínečně:
FD Calibration Tool Kit pro 3D-RA

18	1	Integrační sada Maquet ORT

Rozhraní pro systém operačního stolu Magnus (MAQUET)

Klíčové výhody

• Modulární design, který splňuje požadavky intervenčních a chirurgických potřeb

• Vynikající flexibilita

Díky velmi modulárnímu designu lze operační stůl Maquet rychle přizpůsobit tak, aby splnil nové požadavky intervenčních a chirurgických potřeb.

Je k dispozici konfigurace operačního stolu Maquet pro každý obor specializace. Operačním stůl lze polohovat s extrémním náklonem a sklonem a umožnit tak lepší přístup k pacientovi během chirurgického zákroku a řídit časy od řezu po šití během minimálně invazivních procedur. V případě RTG-průsvitného stolu došlo k výraznému prodloužení a rozšíření RTG-průsvitných oblastí, takže nyní podporují větší snímkovací prostory.

Specifikace

ORT systém obsahuje rozhraní pro systém operačního stolu Magnus (MAQUET) (fixní sloupek).

Integrace chirurgického stolu Magnus (MAQUET) zahrnuje podporu pro:

- Bezpečnost: - Integrované tlačítko nouzového zastavení; všechny motorizované pohyby (včetně stolu) se zastaví po stisknutí tlačítka nouzového zastavení u rentgenového systému Philips.

- Integrovaná detekce kolize, všechny motorizované pohyby (včetně stolu) se zpomalí nebo zastaví, jakmile funkce Bodyguard detekuje pacienta.

- Pracovní postup: Snadné polohování pacienta se základními funkcemi stolu prostřednictvím ovládacího modulu a ovládacích prvků uživatelského rozhraní Magnus (MAQUET); výška stolu, náklon, kolébka, podélný/boční pohyb a reset geo. Synchronizované nastavení orientace pacienta mezi systémy Magnus (MAQUET) a rentgenovým systémem Philips.

- Pokročilá funkce: Izocentrické naklonění se vyznačuje nakloněním desky stolu, když je bod otáčení fixován v izocentru zobrazovacího systému. Synchronní naklonění synchronizuje orientaci stojanu s izocentrickým pohybem náklonu a udržuje pohled kolmo na povrch desky stolu.

Na uživatelském rozhraní (zobrazení na obrazovce) ve vyšetřovně se zobrazují specifické informace o operačním stolu:

- výška stolu

- úhel sklopení a naklopení desky stolu (je-li to relevantní)

- řídicí modul obsahuje následující funkce operačního stolu:

- možnost automatického ovládání polohy pro umístění stojanu a stolu

- plovoucí pohyb desky stolu

- výška stolu

- úhel naklopení stolu (je-li to relevantní)

- tlačítko pro reset geometrie, které resetuje stojan a stůl do výchozí polohy

- tlačítko pro odemknutí funkce otáčení stolu (je-li tato možnost instalována)

- ovládání úhlu otočení a kolébkového pohybu (je-li tato možnost instalována)

19	1	Zobrazování fyziologických parametrů

Funkce zobrazování fyziologických parametrů představuje rozšíření ukládání pořízených záznamů a zobrazení až čtyř fyziologických signálů v rentgenovém systému.

Obsluha může zvolit jeden ze zaznamenaných fyziologických signálů k zobrazení s pořízeným snímkem.

Umožňuje EKG spouštěné snímkování: umožňuje exponovat každý vrchol QRS s volitelným časem prodlevy.

Specifikace

– Pořízení a ukládání maximálně 4 kanálů fyziologických údajů společně s rentgenovými snímky

– Nastavení určeného ukládání všech vstupů na zapnuto/vypnuto; záznam pouze paralelně s pořizováním rentgenových snímků

– Obsluha může zvolit k zobrazení jeden ze zaznamenaných fyziologických kanálů

20	1	Nástroj pro označování (Marker Tool)

Nástroj pro označování umožňuje snadno označit oblasti zájmu na 2D snímku. Jasné a přesné značky na snímku, jak se při přiblížení nebo oddálení mění měřítko značky na snímku

Klíčové výhody

- Umožňuje vám označit oblasti zájmu během svého postupu (např. označuje, kam umístit stent/štěpy)

- Oblast zůstává označena I na dalších snímcích

Rozšířená funkčnost na modulu dotykové obrazovky

Tato možnost rozšiřuje funkčnost modulu dotykové obrazovky a umožňuje označování na snímcích. Cenově dostupná alternativa ve srovnání s drahými aplikacemi třetích stranSpecifikace

- vylepšuje funkčnost modulu dotykové obrazovky

- nabízí intuitivní přibližování a posouvání (také během skiaskopie)

- změní dotykovou obrazovku na označovací zařízení pro lepší komunikaci během postupu

21	1	rozšíření paměti

Rozšíří úložnou kapacitu pro snímky ve vašem rentgenovém systému

Protože obrazová data jsou stále větší, můžete rychle dosáhnout limitu úložné kapacity ve vašem intervenčním rentgenovém systému. Rozšíření paměti zvýší úložkou kapacitu vašeho intervenčního rentgenového systému.

Specifikace

Ve výchozím stavu je k dispozici 50 000 snímků, tato volba poskytne 100 000 snímků (platí pro velikost snímku 1K2).

22	1	CardiacSwing

CardiacSwing umožňuje rotační koronární angiografii se dvěma osami

Klíčové výhody

• Poskytuje neobvyklé angiografické pohledy pro zaznamenávání kompletnějších náhledů koronárního řečiště

• Snižuje efekt svislého zkrácení cév

Méně rizika, více informací pro diagnostiku koronární artérie

Cílem koronárního angiogramu je získat informace pro posouzení lézí s minimální svislým zkrácením cév. Výzvou je udělat to bez ztráty jakýchkoliv požadovaných informací nebo pohledů a s použitím co nejmenší úrovně radiace a co nejmenšího kontrastu. Systém CardiacSwing byl navržen ta, aby splňoval tyto cíle omezením záznamových cyklů typicky celkem na 3 samostatné cykly s použitím 24–26 cm3 kontrastní látky. Také výrazně zkracuje celkovou dobu procedury.

CardiacSwing nahrazuje dva samostatné cykly pro jednu osu jedním cyklem pro dvě osy pro levou a pravou koronární artérii. Na rozdíl od koronární angiografie, při které se získává více stacionárních náhledů, otáčení systému CardiacSwing může začít v levém předním zešikmení (LAO), v kaudálním směru a skončit v pravém předním zešikmení (RAO), v kraniálním směru, v průběhu jednoho akvizičního cyklu. V CardiacSwing jsou předkládány neočekávané úhly. Tyto náhledy na koronární řečiště poskytují dodatečnou podporu pro posuzování lézí a mohou odkrývat vaskulární anatomie, které mohly být v normálním 2D rentgenovém angiogramu skryté.

Specifikace

Celkem sedm předprogramovaných trajektoriích zahrnuje:

• Tři pro levé koronární zobrazování

• Dvě pro pravé koronární zobrazování

• Dvě generické trajektorie

Volba závisí na velikosti a hmotnosti pacienta. Tyto trajektorie jsou navrženy tak, aby plně pokrývaly konvenční projekce pro diagnostickou koronární angiografii. Rotační a úhlové pohyby jsou zkombinovány s jednou kompletní skenovací trajektorií s použitím maximální rotační a úhlové rychlosti rentgenového systému. (55 resp. 30 stupňů/s). CardiacSwinglze používat v boční poloze (systémy upevňované na strop) a v poloze u hlavy.

Funkce CardiacSwing zahrnuje mimo jiné

• 15 snímků záznamu za sekundu umožňuje používání menšího kontrastu.

• Široký rozsah rotace zajišťuje kompletní posouzení anatomie.

• Přesné polohování a vysoká reprodukovatelnost.

• Nastavení a realizace v řádu sekund.

• Sada specializovaných programů zaznamenávání s trajektoriemi k dispozici na modulu dotykové obrazovky

• Lze vybrat počáteční a koncovou pozici otáčení

• Procedura zaznamenávání řízená pomocí ručního nebo nožního spínače expozice.

23	1	Rotační angio s plochým detektorem

3D zobrazení komplexní vaskulatury v reálném čase

Klíčové výhody

• Pomocí 3D zobrazování lze rychle stanovit úhel projekce pro léčbu v komplexních vaskulárních intervencích, chirurgických zákrocích a radioterapii

• Podporuje hodnocení vaskulárních patologií pro účely diagnostiky a rozhodování o léčbě.

Odhalování skrytých struktur

Složitost intervenčních procedur spočívá v tom, že patologie každého člověka je jedinečná. Vizualizace ve třech rozměrech je tedy nebytně nutnou pomůckou lékaře při rozhodování. Rotační angiografie poskytuje 3D zobrazení komplexní vaskulatury a řečiště koronárních tepen v reálném čase. Rotační angiografii lze použít k rychlému stanovení úhlu projekce pro léčbu.

Specifikace

Rotační angiografie zaznamenává více projekcí s použitím pouze jedné injekce kontrastní látky prostřednictvím rychlého rotačního snímkování oblasti zájmu. Rotační snímkování lze provádět jak s rentgenovými systémy v boční poloze (systémy se stropní montáží), tak v poloze u hlavy, což zajišťuje flexibilitu při provádění procedur prakticky v rozsahu od hlavy až k patě.

C-rameno v boční poloze:

Max. rychlost otáčení: 30 stupňů/s

Max. úhel otáčení: 180 stupňů

C-rameno v poloze u hlavy:

Max. rychlost otáčení: 55 stupňů/s

Max. úhel otáčení: 240 stupňů

Max. rychlosti snímkování jsou dány specifikacemi rychlostí snímkování dané konfigurace systému.

Velmi vysoká rychlost pohybu umožňuje používat méně kontrastní látky, zatímco velmi široký rozsah otáčení poskytuje kompletní zhodnocení anatomie.

Za sekvencí kontrastní látky může následovat sekvence masky, která umožňuje subtrakci snímku nebo sekvence.

Stojan je navržen s velmi vysokou mechanickou stabilitou. Nabízí možnost přesného polohování a vysoké reprodukovatelnosti, což vám zajistí vysoce kvalitní snímky a vynikající subtrakční studie. Výsledky rotační angiografie jsou dostupné na rentgenovém systému.

Obsluha rotační angiografie je jednoduchá: procedura se vybere, nastaví a provede prakticky za několik sekund, což podporuje vysokou propustnost pacientů.

Na modulu dotykové obrazovky je k dispozici je sada vyhrazených programů pro záznam, které lze vybrat stisknutím tlačítka. Rotační angiografie je řízená pomocí ručního nebo nožního spínače expozice.

24	1	2. modul dotykové obrazovky

Klíčové výhody

• Operace ovládacího systému s použitím druhého modulu dotykové obrazovky

Ovládání pomocí dotykové obrazovky jako na tabletu

Během intervence může flexibilní ovládání aplikací a systémových operací podporovat rychlé rozhodování a komunikaci se členy týmu. Modul dotykové obrazovky poskytuje rychlou odezvu na ovládání systémových operací jako u tabletu. K rentgenovému systému lze připojit až tři moduly dotykové obrazovky: na stole, na podstavci a v řídicí místnosti.

Specifikace

Druhý modul dotykové obrazovky je podobný standardnímu modulu dotykové obrazovky a poskytuje ovládání zobrazené funkce prostřednictvím dotykové obrazovky. Následující funkce lze zpřístupnit za předpokladu, že byly vybrány relevantní komerční volbu:

- Nastavení akvizice

- Ovladače zpracování snímku

- Výběr kanálu pro MultiVision

- Automatic Position Control (volitelné)

- Ovladače Quantitative Analysis (volitelné)

- Xcelera a IntelliSpace Portal Viewing (volitelné)

- Ovladače pro intervenční nástroje (volitelné)

- 3D-RA, Dynamic 3D Roadmap (volitelné)

- StentBoost, 3D-CA (volitelné)

- XperCT, XperGuide (volitelné)

- Ovládací prvky Physion Monitoring XIM (volitelné)

Připojitelnost:

K rentgenovému systému lze připojit maximálně 3 moduly dotykové obrazovky:

- jeden modul dotykové obrazovky na stole

- jeden modul dotykové obrazovky v řídicí místnosti

- jeden modul dotykové obrazovky na podstavci

25	1	řídicí modul (CR)

Rozšíření ovládacího zařízení pro pohyby geometrie v monoplanárních rentgenových systémech Philips.

Klíčové výhody

• Snadné ovládání systému z jiného místa

• Intuitivní ovládání díky jednoduchému provedení

Plné ovládání tam, kde je potřebujete

Aby váš intervenční sál fungoval co nejefektivněji, bez ohledu na to, jaké je jeho uspořádání nebo jaké případy přijímá, můžete doplnit další řídicí moduly pro snadné ovládání systému z jiného místa. Každý řídicí modul funguje podle koncepce pracovního postupu Philips a umožňuje intuitivní ovládání díky jednoduchému provedení.

Specifikace

Druhý kombinovaný modul pro zobrazování a geometrii nabízí dodatečnou pomocnou funkci stojanu, stolu a zobrazování paralelně se standardním modulem na straně stolu. Moduly jsou připojeny v konfiguraci master-slave (hlavní-podřízený). Jakákoli aktivace hlavního modulu okamžitě deaktivuje podřízený modul. 2. modul je připojen v řídicí místnosti.

26	1	Bezdrátový nožní spínač: monoplanární verze

Jeden bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně.

Klíčové výhody

• Snižuje množství předmětů okolo vyšetřovacího stolu

• Zjednodušuje přípravu a úklid

• Zjednodušuje pracovní postup na intervenčním sále

Snížení množství předmětů a zjednodušení pracovního postupu

Volitelný bezdrátový nožní spínač zjednodušuje pracovní postup, snižuje množství předmětů a zjednodušuje přípravu a úklid na intervenčním sále. Lékaři mohou bezdrátový nožní spínač používat k bezdrátovému ovládání rentgenového systému ve vyšetřovně z jakéhokoli vhodného místa u stolu. Díky vodotěsné konstrukci s certifikací IPX8 nejsou zapotřebí žádné sterilní kryty.

Specifikace

• Monoplanární bezdrátový nožní spínač je verze se 3 pedály; jeden pedál pro skiaskopii, jeden pro expozici a jeden pro řízení osvětlení v místnosti / jednoho snímku. Pedály lze nakonfigurovat podle uspořádání, které zákazník upřednostňuje.

• Bezdrátový nožní spínač funguje prostřednictvím radiofrekvenční (RF) technologie. Je plně testován a propuštěn pro lékařské použití. Jeho aktivní dosah je až 10 metrů v závislosti na strukturách vyskytujících se v tomto dosahu.

• Bezdrátový nožní spínač obsahuje lithiovou baterii, kterou je třeba dobíjet pouze jednou týdně. Během dobíjení lze nožní spínač stále používat a je plně funkční. Souběžně je možné používat také kabelový spínač.

• O stavu baterie informuje indikátor LED přímo na spínači, takže uživatel se může rozhodnout, kdy je třeba nožní spínač dobít.

• Bezdrátový nožní spínač vyhovuje vysokým nárokům normy IPX8 na ochranu před vniknutím vody, takže jen lze snadno čistit vodou.

Bezdrátový nožní spínač je opatřen vypínačem. Pokud se nepoužívá, lze jej vypnout. Je-li nožní spínač aktivní, ale nepoužívá se, přejde do režimu spánku. Opět se aktivuje, pokud se ho někdo dotkne nebo dojde k sešlápnutí některého z pedálů.

27	1	Interkom

• Zlepšení komunikace mezi vyšetřovnou a řídicí místností

Zlepšení komunikace

Dálkové komunikačním zařízení (interkom) slouží ke komunikaci mezi vyšetřovnou a řídicí místností. K systému lze připojit samostatné komunikačním zařízení a umístit je na upřednostňované pracoviště v řídicí místnosti nebo vyšetřovně. Funkci poslechu lze u každého komunikačního zařízení zvolit samostatně. Aktivace funkce hovoru na vybraném komunikačním zařízení automaticky deaktivuje funkci hovoru na jiném komunikačním zařízení.

28	1	Celosystémové APC

Ukládání a vyvolávání pozic vzhledem ke stojanu

Pomáhá šetřit čas a provádět správu rentgenových dávek díky automatickému nastavení polohy.

Polohování rentgenového systému pro vizualizaci relevantní anatomie během intervenční procedury z různých perspektiv může zabrat spoustu času a řadu průzkumných snímků. Automatic Position Controller (APC) umožňuje členům týmu snadné ukládání a vyvolávání pozic vůči stojanu a stolu a pomáhá tak šetřit čas a spravovat dávku rentgenového záření. Obsluha může vybrat sekvenci z předdefinovaného seznamu nebo z pozic uložených během procedury, anebo použít snímek pro definování polohy k vyvolání.

Specifikace

Pro systém jsou definovány různé režimy Automatic Positioning Control:

* Sequence: slouží k vyvolávání pozic stojanu, které může uživatel přizpůsobovat

* Store / Recall: slouží k ukládání a vyvolávání pozic stojanu v průběhu používání systému.

* Image Reference: snímek se používá pro stanovení pozice stojanu a stolu, která se má vyvolat

* Image Reference 3D: pro vyvolání se používá snímek z 3D pracovního bodu.

* Obsluha může definovat jako nové izocentrum nový bod stolu (podélný, laterální a výškový) a vyvolávat tuto pozici stolu.

29	2	Na stůl instalovaný radiační štít

Na stůl instalovaný radiační štít pro další ochranu lékaře a zaměstnanců před rozptýleným zářením

Klíčové výhody

• Průhledný štít se instaluje na strop a lze jej snadno umístit tam, kde je potřeba

• Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla

Ochrana horní části těla před rozptýleným zářením

Radiační štíty nabízejí výraznou ochranu před rozptýleným zářením během intervencí. Radiační štít se instaluje na stůl a je navržen tak, aby poskytoval dodatečnou ochranu pro lékaře a zaměstnance před rozptýleným zářením během procedur. Štít se skládá ze dvou ochranných dílů: dolního štítu a horního štítu. Štít je speciálně vržen pro použití se zařízením AD5 a pacientským stolem.

Štíty lze nainstalovat na levé nebo pravé kolejnice pro příslušenství stolu. Každý radiační štít lze snadno otočit a uložit pod desku stolu, aby bylo možné připravit pacienta. Horní štít lze umístit vzpřímeně pro poskytování ochrany nebo jej lze složit a uvolnit tak přístup k pacientovi.

Specifikace

• Dolní štít měří 70 cm na výšku a 80 cm na šířku, má tvar křivky, ekvivalent olova 0,5 mm Pb.

• Horní štít měří 40 cm na výšku a 50 cm na šířku, ekvivalent olova 0,5 mm Pb.

• Montážní úchyt

• Dokování zařízení pro montáž na stěnu.

30	1	DVD zapisovač

Klíčové výhody

• Ukládání snímků a informací na DVD pro snadné sdílení

Ukládání snímků a informací na DVD pro snadné sdílení

Pro poskytnutí flexibilních možností ukládání je dostupný s rentgenovým systémem Philips DVD zapisovač. Procedurální snímky a informace lze ukládat na DVD a používat pro archivování, školení a prezentace.

Specifikace

Export a import rentgenových snímků a rentgenových cyklů na DVD a/nebo z DVD

31	1	Kvantitativní koronární analýza

Klíčové výhody

• Umožňuje kvantitativní kvantifikaci rozměrů koronární artérie

• Napomáhá rozhodování s jistotou při výběru prostředku, přístupových úhlů a následné kontroly

• Účinnost díky funkci jednoho kliknutí a rychlým výsledkům

Snadné získání objektivního hodnocení koronární artérie

2D kvantitativní koronární analýza pomáhá při výpočtu koronárních artérií o rozměru přibližně 1 až 6 mm z 2D angiografických snímků a usnadňuje tak rozhodování a umožňuje kvantitativní hodnocení vaskulatury během kardiologického zákroku. Jedním kliknutím je detekován příslušný segment a vytvoří se vizualizace překážky, zdravé cévy, referenčního průměrů, průměru stenózy a plochy plaku.

Specifikace

• Automatizovaná segmentace vybrané koronární cévy

• Měření průměru podél vybraného segmentu

• Automatická analýza překážek

• Průměr stenózy, délka stenózy

• % průměru stenózy, % délky stenózy

• Automatizovaná a ruční kalibrace

• Uložení stránky s výsledky

Analýza cílového segmentu cévy se zjednodušila na funkci vyžadující jediné kliknutí. Umístěním myši na stenotickou oblast nebo blízko ní a jedním kliknutím detekujete příslušný segment. Zobrazí se vizualizace překážky, zdravé cévy, referenčního průměrů, průměru stenózy a plochy plaku.

32	1	Analýza levé komory

Klíčové výhody

• Umožňuje kvantitativní výpočet objemu levé komory

• Účinnost díky funkci jednoho kliknutí a rychlým výsledkům

Snadné získání objektivního hodnocení koronární artérie

2D Left Ventricular Analysis (2D analýza levé komory) pomáhá při výpočtu objemu levé komory a lokálního pohybu stěn z angiografické série, usnadňuje tak rozhodování a umožňuje kvantitativní hodnocení anatomie během kardiologického zákroku. Vypočítá ejekční frakce a parametry lokálního pohybu stěny v různých formátech. Obrysy stěn lze snadno kreslit automaticky i rukou.

Specifikace

• Různé objemy levé komory: EDO, ESO, tepový objem

• Ejekční frakce

• Minutový objem

• Pohyb srdeční stěny podle centrální linie

• Pohyb srdeční stěny typu Slager

• Automatizovaná a ruční kalibrace

• EKG vizualizace usnadňuje výběr snímku pro analýzu

• Uložené stránky s výsledky

33	8	Izolovaná propojovací jednotka na stěně

Izolovaná propojovací jednotka na stěně slouží pro podporu zobrazování externího video zdroje na monitoru ve vyšetřovně.

Klíčové výhody

– Streamování videa z jiných modalit na intervenční rentgenové soupravě:

• Připojení externího videa ve vyšetřovně

Snadné streamování videa do jiných míst

Mnoho intervenčních zařízení používá video k záznamu a streamování obrazu z jiných modalit na intervenční rentgenové soupravě pro účely školení nebo prezentace. Videojednotka pro připojení ve stěně (VWCB) umožňuje připojení zdroje videa prostřednictvím standardního kabelu nebo konektoru DVI a bezztrátový přenos video signálu přes přibližně 30 metrů dlouhý kabel. Lze ji namontovat do vyšetřovny nebo řídicí místnosti podle toho, kde se nachází zdroj videa.

Specifikace

Počet jednotek VWCB je třeba spočítat následovně:

Pro každý videosignál prostřednictvím MultiVision: 1 jednotka VWCB (max. = 4)

Pro každý videosignál do zařízení FlexVision XL na kardiologickém systému: 1 jednotka VWCB (max. = 9)

Pro každý videosignál do zařízení FlexVision XL na kardiovaskulárním systému: 1 jednotka VWCB (max. = 8)

Pro každý videosignál jiného výrobce přímo připojený k displeji LCD a zařízení MCS: 1x jednotka VWCB.

Poznámka:

Žádná jednotka VWCB není třeba, je-li videosignál připojený přímo k vyhrazenému displeji LCD z následujících zdrojů:

1) Režim slave live/ref

2) Intervenční HW (XtraVision), IntelliSpace Portal, Philips Xcelera (pouze pro pracovní stanice s nainstalovaným rentgenovým systémem Philips)

3) XperIM

34	1	video WCB na zadní straně 1. MCS

Izolovaná propojovací jednotka na stěně na zadní straně stropního zavěšení monitoru pro podporu zobrazování externího video zdroje na monitoru ve vyšetřovně.

Klíčové výhody

• Snadné připojení externího videa ve vyšetřovně

Specifikace

Propojovací jednotka na stěně (WCB) pro připojení externího videa (pouze vstup), USB a Ethernet. Lze připojit jednu nebo dvě WCB (volitelné) na zadní straně 1. MCS s držákem. Pro uložení kabelů připojených zařízení lze použít kabelový box (upevněný rovněž na zadní straně 1. MCS). Mohou být připojeny maximálně dvě WCB / kabelové boxy.

35	1	TERMINAL BLOCK (WKN70)

Pomocí termina block (svorkovnice) je náš systém připojen k nemocniční elektrické síti. Tento článek před dodáním zaručuje, že lze použít kabely o různé tloušťce mezi 13,3 mm a 67,4 mm (0,52”–2,65”).

36	4	Zadní kryt skříně

Zadní kryt skříně

37	1	Skříň pro správu kabelů

Skříň pro správu kabelů

38	1	SOUPRAVA PODÉLNÉ ZARÁŽKY

SOUPRAVA PODÉLNÉ ZARÁŽKY

39	1	STROPNÍ KOLEJNICE FLEXARM 6000

STROPNÍ KOLEJNICE FLEXARM 6000

40	1	CEILING RAIL FLEXARM INTERFACE SET 6000

41	1	Integrační sada EPIQ7Ci

Tato integrační sada je vyžadována pro připojení fúzního zobrazování EPIQ CVxi a EchoNavigator R3 k systému Allura nebo Azurion.

Klíčové výhody

• Snadné připojení jedním kabelem mezi systémem EPIQ CVxi a systémem Allura nebo Azurion.

• Aktivuje pracovní prostor aplikace EchoNavigator na systému EPIQ CVxi, který echokardiologovi umožňuje ovládat fúzní zobrazování EchoNavigator z konzoly EPIQ CVxi.

• Aktivuje fúzní zobrazování EchoNavigator R3 pro intuitivní navádění strukturálních srdečních vad.

Integrační sada EPIQ CVxi umožňuje připojení EPIQ CVxi s aplikací EchoNavigator (Poznámka: EPIQ CVxi je samostatný produkt, který by měl být objednán samostatně z ultrazvukového katalogu). Sada EPIQ Cvxi s aplikací EchoNavigator je produkt pro zobrazování v reálném čase, který podporuje proceduru tak, že kombinuje jak rentgenové, tak 3D echografické TEE snímky interaktivním, intuitivním a vzhledem k proceduře relevantním způsobem. Je navržený tak, aby vám pomohl intuitivně a rychle navádět vaše zařízení 3D prostorem.

Specifikace

Integrační sada EPIQ CVxi poskytuje:

• Kabely pro připojení EPIQ CVxi k katetrizační laboratoři.

• Hardware, software a licenci.

• Intervenční echografické spojení zajišťuje vysokorychlostní živý přenos 2D a 3D digitálních dat mezi echografickou jednotkou a zobrazovací platformou EchoNavigator.

• Za účelem ovládání funkcí zařízení EchoNavigator ze strany stolu rentgenového systému je součástí myš a destička pro myš (s přichycením ke stolu).

• Je zahrnuta propojovací jednotka na stěně pro případ, že není dosažen maximální počet připojovacích boxů na stěně pro rentgenový systém a/nebo není k dispozici žádná volná propojovací jednotka na stěně. Poznámka: Po dosažení maximálního počtu jednotek pro připojení na zeď je třeba uvolnit jednotku pro připojení na zeď.

• Vytváří dva vizuální výstupy (s rozlišením obrazovky 1 920 x 1 200) – jeden pro řídicí místnost a jeden pro vyšetřovnu. Vizuální výstup pro řídicí místnost je připojen k vyhrazenému barevnému 24” širokoúhlému LCD displeji a je součástí řešení (pokud není připojen k systému Azurion s možností řídicí místnosti FlexSpot).

Požadavky integrační sady EPIQ CVxi:

• Kompatibilní echografická jednotka (tj. EPIQ CVxi a sonda X8-2t).

• Pro systémy Allura: FlexVision XL.

• Jedna jednotka pro připojení na stěně v řídicí místnosti (k zapojení systému EchoNavigator).

42	1	AVIDIS Smart Cable

NCVC654 AVIDIS Smart Cable

Kabel AVIDIS Smart Cable propojuje „EPIQ CVxi“ se „soupravou integrace EPIQ CVxi“ systému Allura nebo Azurion.

Klíčové výhody

• Jednoduché spojení kabelem mezi systémy EPIQ a Allura nebo Azurion s instalovanou soupravou

integrace EPIQ CVxi

• Méně problémů s propojením těchto dvou systémů

Vylepšený pracovní postup

Připojení periferního zařízení v katetrizační laboratoři může vyžadovat více kabelů. S tím bývají spojeny různé technické potíže a poruchy. To je ale již věcí minulosti.

Pomocí kabelu AVIDIS Smart Cable se personál nemocnice může snadno připojit k echografické jednotce. Echografickou jednotku s kabelem Smart Cable EPIQ je možné použít v kterékoli místnosti, která má soupravu integrace EPIQ CVxi.

Specifikace

AVIDIS Smart Cable propojuje video, síť a rozhraní USB systémů EPIQ CVxi a Azurion nebo Allura pomocí jednoho kabelu.

AVIDIS Smart Cable vyžaduje:

• Souprava integrace EPIQ CVxi

43	1	Licence EchoNav AI pro X8-2t

Licence NCVC655 EchoNav R3

EchoNavigator R3 s anatomickou inteligencí kombinuje echografické snímky 3D TEE (ze sondy X8-2t) s rentgenovými snímky.

Klíčové výhody

• Navádění živých snímků snižuje překážky při léčbě strukturálních srdečních chorob.

• Lepší komunikace a týmová spolupráce v laboratoři zjednodušuje procedury s integrovanou

pracovní stanicí EchoNavigator na systému EPIQ CVxi, takže obsluha echografie může řídit echografické

zobrazování a slučování.

• Větší jistota při volbě anatomie a zařízení díky anatomické inteligenci SmartFusion, která umožňuje

rychlé porozumění echografické anatomie

• Snadné použití a ovládání, aby intervenční kardiologové a kardiologičtí chirurgové mohli živé 3D echografické snímky

využívat účinně.

Lepší komunikace, větší jistota

Strukturální srdeční procedury často při vizualizaci zařízení spoléhají na rentgenové zobrazování a také používají echografické zobrazování TEE pro vizualizaci měkkých tkání a anatomických struktur. Tyto snímky jsou však reprezentovány různě, takže hodnotný čas a myšlenkové úsilí se často věnují jejich porovnávání. To je již ale minulostí.

EchoNavigator je produkt pro zobrazování v reálném čase, který podporuje proceduru tak, že kombinuje jak rentgenové, tak 3D echografické TEE snímky interaktivním, intuitivním a vzhledem k proceduře relevantním způsobem. Anatomická inteligence SmartFusion poskytuje snadné porozumění 3D anatomických srdečních struktur a toho, jak souvisejí s rentgenovým snímkem. Je navržený tak, aby vám pomohl intuitivně a rychle navádět vaše zařízení 3D prostorem.

Specifikace

Anatomická inteligence systému EchoNavigator zahrnuje integrovanou pracovní stanici, která zajišťuje zobrazování a provoz z konzoly EPIQ CVxi. Umožňuje více zobrazení Live 3D TEE, segmentovaných srdečních struktur, skiaskopie, slučování pomocí systému EchoNavigator a lokalizaci echografického cíle na skiaskopickém zobrazování.

EchoNavigator – funkce:

• EchoNavigator umožňuje více živých zobrazení echografických dat definovaných uživatelem a simultánně zobrazuje

v reálném čase relevantní anatomické struktury z různých úhlů.

• Orientace snímku zobrazení „ramene C“ synchronizuje echografické snímky s rentgenovými snímky.

• Echografický zobrazovací bod se mění spolu s přemístěním portálu (sledování oblouku C).

• SmartFusion promítá ultrazvukové zorné pole do rentgenového náhledu.

• Anatomická inteligence SmartFusion umožňuje za provozu segmentaci srdečních struktur na základě

3D echografických údajů. Tento anatomický model dále promítá do rentgenového zobrazení.

• Exportování DICOM sloučených rentgenových a echografických snímků pomocí archivační funkce EPIQ

• EchoNavigator promítá ultrazvukové zorné pole (Ultrasound cone [Ultrazvukový kužel]) jako ohraničení do rentgenového náhledu.

• Na anatomické struktury měkkých tkání v echografických snímcích lze umístit různé příznaky

a ty se automaticky zobrazují na rentgenovém snímku, aby poskytovaly kontext a pomoc při navádění.

• K označení anatomických zájmových oblastí lze kromě jednobodových označení zvolit jako anotaci

elipsovitý tvar.

• Lze nahrát film hlavní zobrazovací oblasti, aby se zachytily zajímavé události a sekvence během

zákroku.

• Jsou podporovány prospektivní záznamy (celý případ).

• Uživatelské rozhraní EchoNavigator je optimalizované pro použití ze strany stolu a z konzoly EPIQ.

44	1	IGT-Cfull - Schneider Galaxy VS aio

Galaxy VS aio - 80 KVA s pěti 9Ah řetězci baterií. Zahrnuje uvedení do provozu, komunikační kabel a přepravu uvnitř nemocnice

Příslušenství

1	1	Kardiologický injektor Bracco Acist CV

Dedikovaný kardiologický injektor Brcco Acist CVi v konfiguraci dle požadované specifikace.

2	1	Maquet Magnus Hybrid Surgical stůl

Chirurgický stůl Maquet Magnust Hybrid v konfiguraci dle požadované specifikace.

3	2	Mobilní RTG ochrana MAVIG

2 ks mobilní RTG ochrany dle požadované specifikace

4	1	IntraSight 7 IVUS System

IVUS systém IntraSight 7 včetně nástroje SyncVision v konfiguraci dle požadované specifikace.

5	1	Schwarzer Evolution Core HEMO systém

Systém pro měření hemodynamických parametrů Schwarzer Evolution Core v konfiguraci dle požadované specifikace.

6	1	Optis Next Imaging OCT Systém

Systém pro optickou koherentní tomografii Optis Next Imaging v konfiguraci dle požadované specifikace.

7	1	Sterilní krytí

8	1	Ultrazvuk Philips Epiq CVXi

Ultrazvukový systém Philips Epiq CVXi v konfiguraci dle požadované specifikace.

9	1	Cascade IOMAX Intraoperativní Monitor

Intraoperační neurofyziologický monitor Cascade IOMAX v konfiguraci dle požadované specifikace.

10	1	STAR příslušenství