Změnový list č. 5

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 5

Název změny závazku ze smlouvy:	Změna ceny díla – stavební úpravy nádrží nad Kolibisky

Název smlouvy:	NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

Smluvní strany:

Objednatel:			Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO 000 98 604

Zhotovitel:			COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO 465 77 238

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

- Finanční plnění

- Podklady k návrhu změny

  - Koordinační kontrolní den (KD) z 14. 11. 2023 / příloha Dodatku č. 6

  - Fotodokumentace / samostatně

  - Oceněné výkazy výměr víceprací – příloha Dodatku č. 6

  - Zápis – stavební deník / samostatně

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny

Při zahájení prací (startovací a cílové jámy pro řízené mikro tunelování) byly obnaženy a narušeny staré rozvody zavlažovacího systému. Od těchto rozvodů není žádné zaměření a jejich síť je v nepravidelných trasách. Z uvedeného důvodu lze proto konstatovat, že stávající rozvody nejsou v některých částech plně funkční. Z uvedeného důvodu bylo proto smluvními stranami dohodnuto, že bude zpracováno nové nacenění nových rozvodů a tyto budou řešeny jako vícepráce ke stávajícímu plnění. Vícepráce budou upraveny dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

3.1 Rozvody starého zavlažovacího systému	1.410.955,07 Kč

Celková změna závazku dle ZL č. 5 / absolutní hodnota	1.410.955,07 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 5 z celkové ceny díla v %	4,1 %

Celková změna závazku vícepráce (+)	1 410 955,07 Kč

Změna závazku podle § 222 odst. 6 zákona celkem bez DPH vyjádřená v Kč	1.410.955,07 Kč

Změna závazku podle § 222 odst. 6 zákona celkem bez DPH vyjádřená v %	4,1 %

4.  Podklady k návrhu změny

4.1	Zápis z koordinačního kontrolního dne z 14. 11. 2023

4.2	Oceněný rozpočet víceprací

4.3	Zápis – stavební deník

4.4 	Fotodokumentace

Stanovisko AD:                           	souhlasím                           nesouhlasím

……………………………………………………………………..……………………………………………………………

Stanovisko TDS:                         	souhlasím                           nesouhlasím

……………………………………………………………………..……………………………………………………………

5.  Závěr

Zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |