DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023

Smluvní strany

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | ředitelem provozně-technický náměstek |
| IČ: DIČ: | manažer investic 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| tel.: | 596 491 111 |

e-mail:	@nemhav.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

(dále jen „objednatel")

2. Zlínstav a.s.

| se sídlem: | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| --- | --- |
| zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 283 15 669 CZ 283 15 669 |

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 1.

III.

Nová smluvní cena

| 1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 49.999.999,00 Kč |
| --- | --- |
| Dodatek čl |  |
| 2. Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) | - 601.922,02 Kč |
| 3. Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) | + 2 828 880,64 Kč |
| 4. Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH | + 2 226 958,62 Kč |
| Dodatek č.2 |  |
| 5. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) | - 5 718 569,48 Kč |
| 6. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) | + 8 090 655,47 Kč |
| 7. Změna ceny dle Dod.č.2 bez DPH | + 2 372 085,99 Kč |
| 8. Nová smluvní cena Díla bez DPH | 54 599 043,61 Kč |

Nový termín plnění

- Z důvodu uvedených v dodatku č.l, tj. provedení víceprací ve stavební části zakázky, které spočívaly především v realizaci změnového listu ZL 03 Omítky, který byl řádně předložen Zhotovitelem a následně odsouhlasen Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o 32 kalendářních dní. Z dalších důvodů uvedených v dodatku č.2, tj. provedení víceprací ve stavební části zakázky které spočívaly v realizaci změnového listu ZL 11 Opravy, doplnění a havárie rozvodů ZTI a ÚT (časový nárok ZLU - 30 dní) a změnového listu ZL 18 Slaboproudé rozvody a instalace (časový nárok ZL 30 - 30dní), které byly řádně předloženy Zhotovitelem a následně odsouhlaseny Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o dalších 60 kalendářních dní, tzn. na Nový termín plnění v délce 13 měsíců a 2 kalendářní dny ode dne předání staveniště.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č.2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 a Dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.2

V Havířově dne /dle elektronického podpisu/

za zhotovitele

za objednatele

| 1 stavba: „Rekonstrukc | e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL - 07 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Záchytný systém - doplnění |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková ort Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | janizace |
| Zhotovitel: Zllnstav, a.s. Bartošova 5532/760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - připrav | a výroby Datum : 04.07.2023 |
| Popis změny: Doplěnění záchytného systému. Zdůvodnění: Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků objendatele při porovádě platnou legislativou provedeno rozšíření navrženého záchytného sy Řešení: Provedeni záchytného sysému s platnou legislativou. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončeni d | ní pravidelné údržby střechy proti pádu z výšky, bude v souladu s 5tému na celou oblast střešního pláště. dodatečné práce lla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 53 775,90 Kč vč. 21% DPH 65 068,84 Kč |
| Seznam příloh: - Rozpočet - Půdorys |  |
| Za Zhotovitele: Zllnstav, a.s. 7 | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum :Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o. Datum Podpis, razítko : | Za objednatele: Datum:Podpis, razítko : |

| SOUPIS VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód , Popis |  | Množítvl o | J.cena [CZK] | One calkern [CZK] | Cenové soustava |
| K 767510111.A D+Mzádriný systém | ; soub | 1,000] | 84 504M | 84 504,00 | SOD |
| Celkem VÍCEPRÁCE ‘ ’ ’’ | ' ■* • | • z |  | 84 504,00 |  |
| SOUPIS MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |
| 141 K 767510111.RR22 [O+M zfldrtný systém Z42 | I soub | -1,000' | 30 728.101 | -30 728,10 | SOD |
| Celkem MÉNÉPRÁCE 7’.. | i -.‘Z r- _ |  | .r . | •.*' -30 728,10 | T"“y" l - u |
| Celkem ZL 07 |  |  |  | 53 775,90 |  |

| stavba: „ Rekonstrukc | e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL - 08 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Doplnění NN v m.č. H103, zn | léna kabeláže a doplnění ekv. svorkovnic |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková o Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | rganizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : přlpra | va výroby Datum: 17.07.2023 |
| Popis změny: Doplněni NN v m.č. H103, změna kabeláže a doplněni ekv. Svort Zdůvodnění: Na základě požadavků uživatele stavby bylo provedeno doplnění změna provedení kabeláže k rozvaděčům ve fukčnosti proti požá Řešení: Provedení doplnění dle požadavků uživatele a změn. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50 Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončer | rovnic instalace silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v m.č. H103, ru 60 min, doplnění ekvipotencionálních svorkovnic. % dodatečné práce I díla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 305 275,89 Kč vč. 21% DPH 369 383,82 Kč |
| Seznam příloh: 1. Rozpočet |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic , |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o. - Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Ba'™: Z. Podpis, razítko: |

VCP-H103	167	430,38

VCP - záměna kabelů - CXKH-R za CXKH-V a doplněni vodičů	207	976,99

i MNP - záměna kabelů - CXKH-R za CXKH-V a doplnění vodičů 	 -107	838,00

VCP -ekvipotenciální svorkovnice	37	706,52

Celkem '	 i 305 275,89

| stavba: „Rekonstrukc | e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL - 09 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Změna dispozice 1.PP |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková oq Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | janizace |
| Zhotovitel: Zllnstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav | a výroby Datum : 10.07.2023 |
| Popis změny: Změna dispozice 1.PP Zdůvodněni: Na základě požadavků uživatele stavby byla provedena změna úpra Řešení: Provedení změn dle požadavků uživatele. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení d | vy dispozice 1 .PP. dodatečné práce ila. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH -33 866,73 Kč vč. 21% DPH -40 978,74 Kč |
| Seznam příloh: - Rozpočet - Tabulka výpočtu cen dveří n - CN ADI - sanitární příčka // | 4. CN Svět oken - P6 |
| Za Zhotovitele : ŽJínstav, a.s. Podpis, razítko : | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o. Datum: / Podpis, razítko : | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Podpis, razítko: / |

SOUPIS VÍCEPRACÍ

$1 !ÍS|X

TžP.

Kód

i -K ‘982031133 vv MEdlo H-mí.H003-H002 ! K *968072455

v V~ křídlo H - m č. H003-H0C2

.		 Popis	— ; Bourání přitek zcihel pálených na MVC tl do 150 mm 2 03-3.175-0-80'1.97

I Vybourání kovových dveřních zárubnlpl do 2 m2 _

MJ . Množství

m2

7.727

4,200 í i.eoo

J caru [CZX] Cena cetam [CaC

‘ 129,90	1003,70

324,00'

1 360,80

Cenová «ous1»v»

'sod'

SOD

| w křidle I-mí. 1013 |  | - 2'2 | 2.403 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K !997002611 | Nakládáni suti a vybouraných hmot ] t | 2,336 | 114,10[ | 266,52 | SOD |
|  | iv | HriOAdlnl >u!i ■ vybairwýrh FrrM |  |  |  |  |
|  |  | C26V7727-0.0760-1.6 | £336 |  |  |  |
| 45 | „ ¦VnitrostBveni5tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v ¦ K ,9970132.1 IdoEmručné 1 |  | 2,336 | 814,70 ’ | 1 903,04 | SOD |
|  | I‘P | VnVcwUvk-W--/ flopnvfi iuC • vybouraných hrr<* pQ txzXvy v 6 m ruJné |  |  |  |  |
| 46 | K ;997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku do j ( 1 km se složením i | 2,336 | 264,50[ | 664,56 | SOD |
|  | rn | MS & vytxxrsfiých hmot na »M*ťku rwto do 1 km m |  |  |  |  |
| 47 | K 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 1 ( přes 1 km . .... .... .. 1 . | 23.35S | 12.30, | 287,31 | SOD |
|  | IP | PnpMrtkaJroa uZ ■ v>t»nnýihhm;< r-ekMda, ZXD 1 leníte 1 kro |  |  |  |  |
| 48 | K 1997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | 2.336 | 219.50Í | 512.73 | SOD |
|  | PF | Prplattk n ubf«nl na (tiJůďxovné) odp*du snivého kód oťptói |  |  |  |  |
|  |  | 1709 IX |  |  |  |  |
| 15 | K ¦342272245 | Příčka z pórobalonovych hladkých tvárnic na tenkovrstvou maku tl 150 mm i | 18,209 | 727,80' | 13 252,69 | SOD |
|  | knaoH-m.tH003H002 | 2,83'1175 | 9.303 |  |  |  |
|  | A křidlo 1-1010-012 | 2.85,4M^S'2.93-2^>.O'1.O7.(2i2,3)'2.M | 6.907 |  |  |  |
| 16 | K Í342291121 | Ukotveni přitek k cihelným konstrukcím plochými kotvami ¦ m | 11,6001 116.80 |  | 1 354.86 | SOD |
|  | ktidlo H-m.i H003-HCO2 | 2-2.9 | 5,800 |  |  |  |
|  | W Klelo I -1010-012 | 2-2.9 | 5,80:: |  |  |  |
| 14 | K [317141443 | Plekled plochý z pórobetonu i 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm ¦ kus | 2,000 | 843,701 | 1 687,40 | SOD |
|  | VV Mlelo 1 | 1 -bS | 2.00C |  |  |  |
| 49 | K ¦998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m I t | 1.49'1 | 303,80 | 453,08 | SOD |
|  |  | W«an hrc< pro txx»6 zóW v cto 6 m |  |  |  |  |
|  | w | viz s’ovpecL | 1.491 |  |  |  |
| 110 | K ।766660001 | Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových S do 0,8 m do ' . ocelová zárubní [ | 2.000 | 570,70 ] | 1 141,40 | SOD |
|  | PP | lAyrtái bn-ínTch ťkU acvlravýehjednotflticvých 4 do 0.6 m do oo«^5 zMibnS |  |  |  |  |
| 122 | K [766660011 | Montáž dveřních křidel otviravých dvoukřídlových S do 1,45 m do I . ocelová zárubné I | 4,000 | 1 036.001 | 4 144.00 | SOD |
|  | pp | WtíW ctvlravých dvwAfltJa/ých i do 1.45 m dí citové rwuboč |  |  |  |  |
| 113 | M -61162013.R1 | dvoře jodnokřidlé 800/1970- 73 včetně kováni 1 kus I 2,000 1 9 350.70 i |  |  | 18 700,20 | SOD |
|  | I* | Wd-Í 30X1^70- T3 kcvir,! |  |  |  |  |
|  | M \61162013.R15-Z | ďvera jednokOdtě 110071970- T7 včetně kováni - 32dB i kus | 1.000 | 10 798,10 1 | 10 798,70 | SOD |
|  | PF | cWa W0/107O-17 Mktr* kizrfnl POZN toís&rt c ros | ? (MCI |  |  |  |
|  | M ¦6f 162013.R2 pp | 110X1(770- TO vť«né kovinl |  |  |  |  |
|  | M \61162O13.RR1.Z | dráte/ednokřkié 1100/1970- T11 včetně kováni EI3O DP3-C ¦ kus | 11.000 | 18 085,10 I | 198 942,70 | SOD |
|  | p- | <t«re>a»irkm notxrm Til »c«n* k=v*-í |  |  |  |  |
|  |  | POZN: cbc&tné j Tři |  |  |  |  |
| \ 55331574 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipoláml úpravou tl . stěny 210-250mm rozměň 1100/1970, 2100mm | 1,000 | 4 02.0.00 ¦ | 4 020,00 | ÚRS 2O23/II |
|  | pp | Ječením T11 |  |  |  |  |
|  | M \61162013.R3.Z | dvo/a jednokřídlé 1100/1970- T13 vůetné kování kus ¦ 2,000 |  | 10 798,70 \ | 21597,40 | SOD |
|  | pr | -d-okricM 1ia*‘iezo F13 ve«ri kórtir; |  |  |  |  |
|  |  | FOZA s TC9 |  |  |  |  |
| 117 | M 61162013.58 | dveh jednokfídU B00/197O- T16 včetně kováni kus | 1,000 | 10 052,50 i | 10 052,50 | SOD |
|  | PP | UwT. >4noWiM KKd 970- TI B vCelnS kováni |  |  |  |  |
|  | M \61162013.R17.Z | dvete JednokfíOé 1100/1970- T22 včetnč kování EW30 DP3-C kus | 1,000 | 30 821,001 | 30 821,00 | vlastni viz, příloha |
| fP dwfíjMnsWmíltOCVISTO.ravírtUtovínl |  |  |  |  |  |  |
|  | 155331574 | zirubeň jednokřídlí, ocelová pro zdání 4 protipotiml úpravou i! i stěny 21O-2S0mm mzmčru 1100/1970. 2100mm | 1,000 | 4 020,00 ¦ | 4 020,00 | ÚRS 2023/II |
|  | pp | ke tMHn 122 |  |  |  |  |
|  | M \61162013 T24 | dvefe jednokřídlé 1100/1970- T24 včetně kování ¦ kus | 3,000 | 10 798,70 [ | 32 396,10 | SOD |
|  |  | POZM s T08 |  |  |  |  |
|  | M [61162013.725 [dvoře jednokřídlá 60071970-T25 včetně kováni EI30 DP3-C j kus |  | 1,000 | 22 669,33 . | 22 669,33 | vlastní viz. příloha |
|  | M ;55337560 | zárubaň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipotáml úpravou V : . sliny 110-150nvn rozměru 600/1970, 2100mm | 1,000 | 2 850,001 | 2 650,00 | ÚRS 2023/II |
|  |  | k« tiuvnn T25 |  |  |  |  |
|  | M [61182013,726 | dveře jednokřídlé 600/1970- T26 včetně kování ¦ kus | 1,000 | 8 943,00! | 8 943,00 | vlastni viz. příloha |
|  | M 161162013. 727 | dveře jednokřídlé 90071970- T27 včetně kování ¦ kus | 3,000 | 9 350,10; | 28 050,30 | SOD |
|  |  | pozn totožné » Tis |  |  |  |  |
|  | >A Í61762013.T28 | dveře jednokřídlé 1100/1970- 726 včetně kovin! , kus | 1,000 | 10 798,70 \ | 10 798,70 | SOD |
|  |  | POZN. LjId’™ s TC9 |  |  |  |  |
| 31 | K 642942111 | Osazovaní zhrubni nebo rámů dveřních lvových do 2,5 m2 na ' | 10.000 | 482.90; | 4 829,00 | SOD |
| 36 | 7.1 55331746.R | zárubeři dvoukřídlá oceJové pro zděn! tl stíny 110- 150nvn ' , rozměru 1100ři970, 2100mm u!l | 7,000 | 133800! | 9 366,00 | SOD |
|  |  | ítvlrA ctvruKiďl (ro uMrT S stíny 110-16&Tm reonUu 11CCNSZO. |  |  |  |  |
|  |  | 2100 Trn |  |  |  |  |
| 23 | M [55331487 | zárubeň jednokřidjá oceloví pro zděn! ti stěny 110-160mm i . rozměru 300/1970. 2100mm | 3,000 | 1 288,801 | 3166,40 | SOD |
|  | PP | >?árx*hdU oc<bvó p<c zc«nl tí tóny é10-150mn mz-ríru 800/1970, 2lCOmm |  |  |  |  |
|  | K 766622123.RP6 | D+M plastoví dveře P6 ' ks | 1,000 | 34 965 75 | 34 965,75 | sub* 15% |
|  | K :767510111.RR15.1 | D+M Sanitární pnikn Z32 - příplatek za prodlouženi ks | 1,0001 14 724,60 |  | 14 724,60 | sub+15% |
|  | pp | OM Sarftkm! cflčb Z32 - pfíptoUk » |  |  |  |  |

| stavba: „Rekonstrukc | e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL-10 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Změna podhledů SDK P04, P( | )6, P07 a revize podhledů |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková or Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | janizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav | a výroby Datum: 18.08.2023 |
| Popis změny: Změna podhledů SDK P04, P06, P07 a revize podhledů Zdůvodnění: Na základě technického zpřesněni a požadavků uživatele stavby by kazetových podhledů za plné SDK pohledy bude dosaženo užívání podhledem a zároveň bude splněna požadovaná požární certifikace Řešení: Provedení změn dle technického zpřesnění. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení | a provedena revize SDK podhledů s požární odoloností, v rámci záměny plném rozsahu a dostupnosti veškerého technologického vedení nad dodatečné práce íla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 425 333,33 Kč vč. 21% DPH 514 653,33 Kč |
| Seznam příloh: - Rozpočet - Výměry podhledů revize - CN dvířka | - Revize dvířek - Kladečský plán podhledů |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer Investic , Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor Amun Pro s.r.o. Datum : 5- / Podpis, razítko : | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum : £ /J . / Podpis, razítko: / |

| PŮ Typ Kód | Poper | H-l | Množství | Jcerw (CZK) | Cene celkem [C2KJ Cenoví eoustw | Met j | typ podhledu |  | hmotnosí jadrotkuví | hmotnost celkoví |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkom |  |  |  |  | 425 333,33 |  |  |  |  |  |
| 5b[ K ¦ZD3131411 | [SOK podklad došky 1sA 12.5 bozízoleco dwuvroM spodní kco profil CD+UD | __m2J | -140.325! | 702,401 | -aB504,2B¦sOO |  | SOK 1. |  | 0,01220' | -1,712 |
| vv PO | NDKp<*lh*d<W'y1xA12<6b<7lřťí«6*d*o*xvrf »pc^ Ifi.5*3<2*lX0*14.6*13 |  | -W.2O3 |  |  | Qa1.1. | 3DJ£1. 5DK1. |  |  |  |
| w PO | 73.8 |  | -73.803 |  |  | 41.2. SOK1. |  |  |  |  |
| W po | 7.0*3.2*5.8 |  | -16.600 |  |  | K1.4. | &DK1. |  |  |  |
| RFVI7F | VÍZ. Ht výmiry |  | 40-775 |  |  | ’3DK1. |  |  |  |  |
|  |  |  | -140.325 |  |  |  | WK1. |  |  |  |
| 59 ¦ K 1703131451 | ¦ SDK padlled deske 1xH212,5 t»z Izoloco dwuwdvd spodní kec profil CD+UD | mz ¦ | -29.1251 | 733.10; | -21 361,64¦SOD | !3OK2. |  |  | 0,01269' | ■0,367 |
|  | SOK pcf>W 4—ta 14421X4 b« Wm pro* CDKO |  |  |  |  |  | SOK 2. |  |  |  |
| w PO | 1.5*6.1*1.7*<5« 2*4.1 |  | -22 123 |  | .Cep- |  | SOK 2. |  |  |  |
| '."V PO | 5* 4.0*17,4* 18,8*5.5*4 7*9.1*8 7*2.2*26 |  | •70 ECO |  | 11.3. |  | BOK Z |  |  |  |
| w PO | 2+M+S.8 |  | -1. SCO |  |  | 41A | 3OK2. |  |  |  |
| REVIZE | víz Hit výroíry |  | "QJ75 |  |  |  | SOK Z |  |  |  |
|  | Soufirt |  | -20.125 |  |  |  | SOK Z |  |  |  |
| 76 i K ¦7M131432.R | JsOK podhled deska 1xDF 16 hexbolaca dwuvralvá spodní kco profil CD+UD El 45 DP1 | m2 | -62,7001 | 807,70¦ | -42 E85,70jSOD | H1A | POS. |  | 0,01601 | -0,001 |
|  | SDK polítal dvtta 1vOF 15b«w &ď*»dYaATWi spadni CO RJD H 45 DPI |  |  |  |  |  | POT. |  |  |  |
| ■V PO | 52.7 |  | •52.700 |  |  | H1A PO5. |  |  |  |  |
|  | Sovím |  | ^7.700 |  |  | PO5. |  |  |  |  |
| i K ¦783131541 | iSOK podhlsd desky 2xDF 12.5 bez Izolace Jednovrství spodní koo profil CD+UD El 46 | ¦ m2 | 81,2381 | 1 200,00! | 102 359J5¦ÚRS20234l | H1X | Kkk-nwý |  | 0,02505 | 2,035 |
| ^.r | SDKpocffiM<ta»>y MJF 12.6b«spodní tcprdíCDHZJ 0 45 |  |  |  |  |  | KB.-novy |  |  |  |
| REVIZE | vir. Sít výmíry |  | MJSS |  |  |  | ■04,-nový >- |  |  |  |
|  | SovťH |  | 81.238 |  |  |  | ros.-rw-t |  |  |  |
| 52 ¦ K ¦7634310O1 | 1 Mont« minerSiniho podhledu t vyjímatelnými panely vel do 0,36 m2 na zavftiený viditelný roít | ¦ m2 | 138.4301 | 2«5«] | 34 026.00 ¦SOD | 0.1.1. | PO1.Z3.8.4 |  | 0,00117 | 0.162 |
| w PO | KkrMt ah«riH>e pocit tede 3 vyfrr^dnýnil p.n.y wl do 0^Sm2 n« ro« 13.G*M.2*9*7.15*7,3*7.1+13*13.9 |  | -MZ^SO |  |  | 01 C<1,.1.. | PO1.ZXS.4 PO1.2.3.S,4 |  |  |  |
| vv PD | 20 8*19.9*9*11*6*12*17*17*17*ia.5 |  | -151.200 |  |  | H1.2. | wzzu |  |  |  |
| w PD | 40.8» 158 *24.7*42.5 *37 |  | - ot.coo |  |  | 113. ‘ ‘ ■ | >01.2.1.4.4 |  |  |  |
| -v po | 80.9*2108+15.9*35.8 |  | -352.403 |  |  | K1.4. | PO1.2.3H4 |  |  |  |
| RE VEL | vir. Ii« výměry |  | 814^30 |  |  | PO1. 2.3.4 |  |  |  |  |
|  | Oaučet |  | 138.430 |  |  |  | PO1.Z3.S.4 |  |  |  |
| Ol ¦ M [5003B010.R2 | i mlnenl lni kazntorf pcdhhd PO1 | j mz | 80,653; | 890,901 | 55 723,24 i SOD | K1.4. | PO1. |  | 0,00121 • .... | 0,098 |
|  | prtW PO1 |  |  |  |  | K1.4 | ’O1. |  |  |  |
| A PO | 89 9*1,05 ’ Pfcoočteno koeficientem mnažsM |  | -94.395 |  |  | K1.4. | >O1. |  |  |  |
| v PD | 151 ^1.05 Trepoítsní twtdeotem mno^tyi |  | -158,760 |  |  | H1.2. | PO1. |  |  |  |
| REVEF | viz Mtvým«^'1.os |  | U3,8nB |  |  |  | PO1. |  |  |  |
|  | Součet |  | 80.653 |  |  |  | pot. |  |  |  |
| 92 ¦ M 159035018.R3 | mlnnrílnl temtoff podhtnd PO2 | Í m2 | 8,0381 | 000,00 ¦ | 4 827,64 i SOD | K1A | POZ |  | 0,00121 | 0,008 |
| w PO | tantarý podhW PO? 210.6*1.05 *Prnx»čt*TT» koere volám rmoSN i |  | -221.340 |  |  | K1A K1.4. | POZ poz |  |  |  |
| REVEE | vit UitvýmítyM^S |  | Í74J13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seutat |  | «,9«3 |  |  |  | POJ- |  |  |  |
| 83 1 M 15903801 B.R | ¦ mn nrófnf kazetový podhled PO3 | i | 23,401 j | 626,001 | 12 286,72 ¦SCO | Ge 1.1. | PCX |  | D.OOÍ25 | 0,028 |
| A’ PO | rwtavdW tar««wý petřInd POJ 8005*1.05 "P/cpoCtero tocfciontotn mnařttv> |  | -oasa |  |  | OjIX G« 1.1. | PCX >03. |  |  |  |
| w PD | 15.9*1.05 "PA»počt-n4 kooficmnUrn mnafrtvi |  | -10.605 |  |  | K1.4. | PQ1 |  |  |  |
| REVIZE | viz list výmíry • 1.03 |  | 131,078 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wxkírr |  | 23-401 |  |  |  | POT- |  |  |  |
| 03 i M ¦6SO3B018.R33 | i inln»r»lnl kamlwf podhled ROB | Ij? | -37,5901 | 090,00 i | -25 070,931500 | K1A | poe. |  | 0,00121 | -0,045 |
|  | nhardW tamkxý po* W POS |  | -37.590 0.000 |  |  | K1A | poe. |  |  |  |
| REVEE | aru letí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v | W* |  | -37.590 |  |  |  | PO6- |  |  |  |
| 64 I M Í60035O1S.R1 | ¦ hmotový podhind POB | lm2J | 26,014 ¦ | 890,00 i | 17 972^0 ¦SCO | Gal.1. | PO1 |  | 0,00121 ‘ | 0,031 |
| W PD | rrtardW WWtwý po»ted PO4 25.0*1.05 'PfepoiWnj <oeficwi»m množst^ |  | -76.830 |  |  | C.J.1. G.1.1. | PC«. »oi |  |  |  |
| v PO | 150.6*1 05 *Pl"*í»čtB“ě kwfoantnffi innahitwi |  | -108.630 |  |  | 113. | 704. |  |  |  |
| REVEE | viz list výmíry ■ 1.05 |  | 221^24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $c ůsl |  | 28,014 |  |  |  | poe. |  |  |  |
| sel K 1753431002 | j MonMř minerálního podhledu s vyjímatelnými pandy vel pFea 0.38 do 0,72 m2 na zavěieoý viditelný roét | 1 | -232,6001 | 245, rol | -57 173,081 SOD | Ga 1.1. | PO4.7. |  | 0,00005 i | 0321 |
| PC | 24*^0 |  | GGO |  |  | □a 1.1. G.1.1. | PO4.7. PO4.7. |  |  |  |
| Gr | •0.7 |  | -18 ?W |  |  | H 13. | POT, 7 |  |  |  |
| PC | 90*11 3*57 |  | ÚO» |  |  | 11.3. | POT, T. |  |  |  |
| RD | eo.s |  | •20.500 |  |  | KM. | 704,7. |  |  |  |
| REVIZE | z/ »’cn |  | 0,600 |  |  |  | POT, 7. |  |  |  |
|  | Scuírt |  | -232 030 |  |  |  | PO4.7. |  |  |  |

| stavba: „Rekonstrukc | :e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL-11 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Opravy, doplnění a havárie ro< | n/odú ZTI a ÚT 1. Etapa |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková or Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | ganizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele - příprav | a výroby Datum: 10.10.2023 |
| Popis změny: Opravy, doplnění a havárie rozvodů ZTI a ÚT Zdůvodnění: Havarijní oprava ÚT Křidlo „H“- V průběhu bouracích prací, během pouze pro zásobování 1.NP na stávajících zkorodovaných uzavlrac a bylo nutné provést havarijní opravu pro obnovení provozu vytápěr stoupajícího potrubí kanalizace v tělocvičně objekt H, byl zjištěn ha\ napojením na ležaté potrubí včetně narušeného potrubí při bourání průběhu realizace a na základě zjištěného skutečného stavu, bylo n se výměna dopojenl do stoupajícího potrubí, které je v Pz a to bez základě tohoto řešení je nutné navýšeni počtu uzavíracích ventilech hydrant, vody - po obnažení stávajícího kanalizačního stoupajícího bylo proto nutné zvolit náhradní trasy ležatého nového potrubí k nap dimenze poblíž. Vytápění - v průběhu realizace byl zjištěn nesoulad změna v projektu s ohledem na zjištěné nesrovnalosti. Na stávajícíř bylo demontováno, bylo nutné znova doplnit v nejbližší vyráběné dir rozhodnutí projetanta ZTI bylo rozhodnuto, že stávající pozinkované toto je nahrazeno novým potrubím vedené v podhledu. Doplnění ZT Řešení: Oprava ventilů, opravy svislého rozvodu kanalizace, opravy ležatých hydrantové vody, narovnáví nesouladu ve vytápění. Doplnění potrut potrubí, které nebude realizováno. Doplnění ZTI a ÚT dle revize PD §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla | probíhající topné sezóny bylo nutné odstavovat větve topení, které byly ch ventilech. Při odstavováni došlo k defektu závitu ventilu, který praskl í. Oprava svislého rozvodu kanalizace - Při obnažení litinového arijni stav a rozhodnuto o výměně tří stoupaček z litina na PVC s podlah, kde trasa ležatých rozvodů nebyl znám. ZTI kulové ventily - v jzhodnuto, že stávající rozvod vodovodu z PPr bude zachován a provede celkového odstavení vody, ale s rozdělením odstávek na etapy. Na a přechodových tvarovek z PPr na Pz. Oprava ležaté kanalizace a potrubí, byl shledán nesoulad v dimenzích požadovaných a stávajících, ojení potřebné dimenze a napojené do odpovídajícího potrubí dané navrženého potrubí s dimenzí stávající a počtem rozvodů a provedena o stavu, kde bylo jedno zpětné potrubí navíc a v rámci bouracích prací nenzi, dle návrhu a odsahlasení projektantem ZTI. Na základě potrubí hydrantové vody bude zachováno vyjma části vedené v zemi, I a ÚT na základě zaslané revize PD. rozvodů kanalizace, doplnění kulových ventilů, oprava rozvodů )í ÚT, instalace nového hydrantového potrubí a odpočet hydrantového dodatečné práce 30 dnů. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 1 067 859,00 Kč vč. 21% DPH 1 292 109,39 Kč |
| Seznam příloh: - Rozpočet - Půdorysy |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. Podpis, razítko: ' •- | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic,Datum Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor; Amun Pro s.r.o. Datum: / Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum : 2 A a . gj Podpis, razítko: |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kátí | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů |  | 1 067 859,00 |  |
| VCP | Více práce | 2 108 747,00 |  |
| MNP | Méněpráce | -1 040 888,00 |  |

Strana 2 z 96

| stavba: „Rekonstruki | :e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL -12 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Příplatek za modrou barvu s | anitámích příček |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková o Dělnická 1132/24,736 01 Havířov | ganizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele - přípra | /a výroby Datum : 21.07.2023 |
| Popis změny: Příplatek za modrou barvu sanitárních příček Zdůvodnění: Na základě požadavků uživatele stavby na požadovanou modrou b; požadavku PD. Řešeni: Provedení změn dle požadavků uživatele. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 509I Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení | arvu sanitárních příček ve vodoléčbě, bude provedena změna z dodatečné práce díla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 30 761,35 Kč vč. 21% DPH 37 221,23 Kč |
| Seznam příloh: 1. Rozpočet Z CN subdodavatele |  |
| Za Zhotovitele: Zlínstav, a.s. Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic Datum |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o. Datum: 2^./-^7 / Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum: Podpis, razítko: / / |

SOUPIS VÍCEPRACÍ

| PČ | Typ | KM | Popb | MJ | Množství | J.cena ¦CZK] | Čerta celkem (CZK) | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | Z31.1 | D+M Sanitární příčka Z31 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVÉ MODRÉ | T” i 115 | '■“i | 5 783,35 | 5 783,35 | SUB +15% |
|  | 1 K | Z32.1 | D+M Sanitární příčka Z32 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,0001 | 2 817,50 | 2 817,50 | SUB + 15% |
|  | IT |  | £HM S<ntimlpriBciZ32 |  |  |  |  |  |
|  | K | Z33.1 | D+M Sanitární příčka Z33 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | i ks | I 1,0001 | 3 092,35 | 3 092,35 | SUB + 15% |
|  |  |  | o+M Saiaiml pnua m |  |  |  |  |  |
|  | K | Z34 1 | D+M Sanitární příčka 234 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVÉ MODRÉ | I ke | 1,0D0< | 2 886^0 | 2 886,50 | SUB + 15% |
|  | pu |  | D+M SmUml prsti ZM |  |  |  |  |  |
|  | K | Z35.1 | D+M Sanitám! pňčka Z35 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000; | 4 322,85 | 4 322,85 | SUB + 15% |
|  | •v |  | twM setími pnaazta |  |  |  |  |  |
|  | K | Z36.1 | D+M Sanitární příčka Z36 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000: | 2 011,35 | 2 011,35 | SUB +15% |
|  | PF |  | O*M Stárni pHtkaZM |  |  |  |  |  |
|  | K | Z37.1 | D+M Sanitární příčka Z37 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000, | 5 886,85 | 5 886,86 | SUB +15% |
|  |  |  | D+M SinMmtpmaZJr |  |  |  |  |  |
|  | K | Z38.1 | D+M sanitární příčka Z46 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000 i | 3 860,60 | 3 860,60 | SUB + 15% |
|  | py |  | txw smamu pma z+e |  |  |  |  |  |
| Celkem VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  | 30 761,35 |  |

30 761,35

Celkem £L 12

„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“

| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH | -598 299,25 Kč -723 942,09 Kč |
| --- | --- | --- |
| Seznam příloh: 1. Rozpočet |  |  |
| - Výkresová dokumentace - Kalkulace ceny |  |  |

Realizace změny nebude mil dopad na konečný termín dokončeni díla.

Za

Datum :

Zllnstav, a.s.

01

Datum:

Podpis, razítko:

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum : ^^-27

Amun Pro s.r.o.

Podpis, razítko:

manažer investic zamítnuto

Podpis, razítko:

Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko:

| ZMĚNOVÝ LIST |  | ZL -13 |
| --- | --- | --- |
| Dotčená část díla: | SO 01 |  |
| Předmět změny: | Změna rozsahu a provedení dodatečné vlepovací výztuže |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: | Zllnstav, a.s. Bartošova 5532/760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | příprava výroby | Datum : 20.09.2023 |

Stavba:

Popis změny:

Změna rozsahu a provedeni dodatečné vlepovacf výztuže

Zdůvodněni:

Na základě aktuálních zjištěni a potřeb na stavbě byl změněno provedení a celkový rozsah dodatečně vlepováné betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty

Řešení:

Provedeni potřebného rozsahu dodatečně vlepované výztuže na stavbě.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

| VÍCEPRÁCE |  |  |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis Vlepovaná výztuž | MJ m J | Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] , CS 70,650 j 1459,56' 103 409,83' vlastni |
| Viz přilehá 2 8 4*16.22422 4*24.76 |  | 73.8a0 |
| ■ao v 'oasncon : Dodatečné viopováni betonářské výztuže D10 mm do chemické malty v&Mř 33 K 985331212 ! vyvrtání otvoru | m | 40,800 658,50 26 866,80 SOD |
| CELKEM VCP |  | 130 276,63 |

| MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ KW | Poptá | MJ Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | CS |
| 33 [ K I9B5331212 | ¦ Dodatečné vlapovénl betonářské výztuže D 10 mm do chemická malty včetně ¦ Ivwrtántotvoru _ __..... .. . .. . I | m -204,001 | 658.50 i | -134 334,00 |  | SOD |
| V. | DototaM vtopsvfof b*cn*f»M výztuž* 010 tm to chrricH malty vtorní vyvrtili otrav 1020*0,2 Součet . . _ . .. _ .. - | -204 00 -204 03 |  |  |  |  |
| 34 ¦ M i 13021012 | i tyč ocsfcvá knihová žsblrková DIN 488jakost B500B (10 505) vyztuž do batonu D I JíOmm _ _ . ... J. | • J ^131 | 39 507,60 I | -5 175,50 |  | SOD |
| vv | tyč octoví Krutovi žeWrkoví DIN 466 jakml 0SK8 (10 605) výztuž to bstoiu D lOmm 204*0,00064 'Piepočtenš koeficientem mnnžslví Součet | -0 13 -0 13 |  |  |  |  |
| 42, K 985331212 | [Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D10 mm do chemické malty včetně jwvttáni otvoru _. .. L | m ¦ -260,00 | 658,50: ^L_ | -164 380,00 |  | SOD |
| pp w | Dtoatoční vtípovinl twttnítvW výztuží D10 rrrn to chentoM nwty vtolnč vyvrtili Krav 1400*0 2 součet | -280 00 -260.00 |  |  |  |  |
| 43 i M 113021012 | Ifytf ocelová kruhová žebírkoví DIN 498jakost B500B (10 505) výztuž do batonu D —I lOmm . _ . . . . .1 | i ¦ -0,181 | 39 507,60 \ | -7 071,86 |  | SOD |
| pp w | tyt owbvó kruhoví foWrkov* DIN 468 >koct 8K£B (10 605} výztuž do bulenu D 290’0,00064 “PřcDOČtené koeficientem mnaž^vl | -0,18 |  |  |  |  |
|  | Součet | -0.16 |  |  |  |  |
| 52 ¦ K 1985331212 | i Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně iwvrtántotvoru | m ¦ -260,00 j | 658,50 i | •171 210,00 | SOD |  |
| PP vv w | Dctottoto topwúil totocifsW výztuže D 10 mm to efomrakí nuky vtoW r/vrtlnl tooru 1330*0.2 Součet | -260.00 -260,00 |  |  |  |  |
| 53 ¦ M [ 13021012 | ifyčocetová kruhová leblrkové DIN 483 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D I IlOmm I | t ¦ -0,191 | 39 507,60 | -7 585,46 | SOD |  |
| IT* vv | tyč ccsW feutov* h*lri»4 DIN 48Sjrtov4 B5MB (10 605) výztuž to twtorw D 10nm 300*0,00054 Ttesočtcné kocncrcntcm množství Součet | -O 15 -O.1 s |  |  |  |  |
| 39 j K ¦9B5331212 | Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně ( vyvrtáni otvoru I | m ¦ -320,001 | 658,5O¦ | -210 720,00 | SOD |  |
| w V1/ | Dotottom vtapwárí tonnťvkf výztuže D10 nvn to chemické rmfcy vtoíM vyvrtili čtveru 1600*0.2 Součet | -32D.00 -32C.0O |  |  |  |  |
| 40 í M 13021012 | lýč ocelová knihové ieblrkové DIN 488jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D I 10tnm J. | t ¦ -0,21' | 39 507.60' | -8 099.06 |  | SOD |
| PP vv | tyč oeekwí kra l»« Mirkové BN 4SS jzktxf W003 (10 605) výztuž to batonu D1 Orrrn 320*0.00064 -prcpičícnč koefic enlcm množství Součet | -0.21 -0,21 |  |  |  |  |
| CELKEM MNP |  |  |  | -728 575,88 |  |  |

CELKEM ZL

■598 259,25

| stavba: „Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“ |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST ZL -14 |  |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Upřesnění dilatačních profilů |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: Zlfnstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprava výroby Datum: 4.10.2023 |  |
| Popis změny: Upřesnění dilatačních profilů Zdůvodnění: Na základě zjištěného sktuečného stavu po odkrytí všech konstrukcí, byl upřesněn přesný rozsah provedení dilatací objektů. Řešení: Provedeni dilatací dle zjištěného rozsahu. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončeni díla. |  |
| Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH -13 095,52 Kč VČ. 21% DPH -15 845,58 Kč |  |
| Seznam příloh: 1. Rozpočet |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. / / | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer Investic zamítnuto schválen^/ Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o. Datum: Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum : /. . Podpis, razítko: / |

| SOUPIS VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŮ | typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena[CZK] | Cena celkem [C2K¦ | Cenová soustava |
|  | K | 715191003 | Provedeni Izolace proti chemickým vlivíni dilatační spára obkladu a dlažeb elastický tmel _ _. ... .. 20,9-6.1 | m | 18,800 | 156,00 | 2 932,60 | ÚRS 2023/11 |
|  |  |  |  |  | 16,600 |  |  |  |
| ■ | 23152210 |  | tmel silikonový trvala pružný | kg | 1,880 | 301,00 | 565,83 | ŮRS 2023/11 |
| Celkem vfcÉPŘÁČÉ . |  |  |  |  |  | - . 'i | 3 498,68 |  |
| SOUPIS MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | K | 771591451 .R3 | D+M podlahový dilatační profil AU 2 | m | -20.900 | 263,40 | -5 505,06 | SOD |
|  |  |  | PO |  | -re. 7oo |  |  |  |
|  |  |  | Skutečnost |  | 27,500 |  |  |  |
| 103 | K | 771591451.R4 | D+M hliníkový profil pro objektové dllatace AL13 | m | -5,300 | 283,40 | -1 396,02 | SOD |
|  |  |  | PO |  | -55.500 |  |  |  |
|  |  |  | Skule čnasf |  | 50,200 |  |  |  |
| 104 | K | 771591451 R5 | D+M hliníkový profil pro objektové dilataca AL14 | m | -36,800 | 263,40 | -9 693 12 | SOD |
|  |  |  | PD |  | -14.900 |  |  |  |
|  |  | - | Skutečnost |  | 0,100 |  |  |  |
| Celkem MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  | -16 594,20 |  |
| Celkem ZL14 |  |  |  |  |  |  | -13 095,52 |  |

| Stavba: | „Rekonstrukce ambulantní | rehabilitace“ |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | • | ZL-15 |
| Dotčená část díla: | SO01 |  |
| Předmět změny: | Kanalizace - čištění, revize, frézování |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24,736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | - příprava výroby | Datum: 06.09.2023 |

Popis změny:

Kanalizace - čištěni, revize, frézování

Zdůvodněni:

Během bouracích a demontážnfch prací byl zjištěn havarijní stav kanalizace, kde jednotlivé větve ležaté kanalizace vykazovaly defekty a bylo nutno celý stav zmonitorovat.

Řešení:

Na základě požadavku investora byla provedena revize TV kamerou, revize pojezdovou kamerou, zaměření polohy sondou, čištění kanalizace, frézování vodním paprskem a průzkumné práce.

§222, odsL (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny:	zvýšení: bez DPH	172 362,00 Kč

VČ. 21% DPH	208 558,02 Kč Seznam přiloh: 1.	Rozpočet

2.	CN subdodavatel

| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic zamítnuto schváleno Datum: ^4-^3 / / Podpis, razítko: |
| --- | --- |
| Za Autorský Dozor Amun Pro s.r.o. | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |
| Datum : 2 7 Podpis, razítko: | Datum: ^.7. ^2] , Podpis, razítko: / > |

| Pí Typ | Kád | Popia | KU | MnaMvl J.cene (CZKJ | Cena celkem (CŽK) j | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ■ | - | 'Revíze TV ram-rcu. Revíze pojezdovou kamerou. ZxtWwiI polohy sondou, CSUní kanalzeoc, Frizavínl vodním paprskem, Prvekumní průse | kpl | I.OOf 172 362,00 | 172 362.CO | SUB +15% |

CELKEM

172 362,00

| Stavba: | „Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL-16 |
| Dotčená část díla: | SO01 |
| Předmět změny: | Změna dekoru obkladů a dlažeb |

Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Zhotovitel:	ZJInstav, a.s.

Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele - příprava výroby	Datum : 07.09.2023

Popis změny:

Změna dekoru a dlažeb

Zdůvodněni:

Na základě provedeného barevného řešeni a požadavků uživatele byl proveden kladečský plán obkladů a dlažeb včetně návrhu barevné kombinace obkladů dle uživatelského manuálu NsP Havířov.

Řešení:

Přepočet obkladů a dlažeb dle předloženého barevného řešení a uživatelského manuálu.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

| Předpoklad dopadu do ceny: zvýšení: bez DPH -1 066 101,68 Kč vč. 21% DPH -1 289 983,03 Kč |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seznam příloh: - Rozpočet - Legenda místnosti - kladečský plán |  |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. Podpis, razítko: '• |  | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic zamítnuto ^/schváleno/ Datum : # J , Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor Amun Pra s.r.o. Datum /ý Podpis, razítko: |  | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum: > Podpis, razítko: / |

| ZL změna obkladů a dlažeb |  |  |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ MnoitM J cena [CZK] Ceno ¦CZK) Cenová soustavo |
| OBKLADY |  |  |
| Tle K [781121011 | Nitár pwwbsint na slinu | m2 : -375.400 26,30 -9 873,02. SOD |
|  | Hltá pv-*Wa>Jnl ai | -375 4C3 |
|  | 3T2WS 1’19 ř’'v3-£<*'C6-tO3-16 6-17 5-0 6-33.!’3?6l |  |
|  | SoutM | •37£ Jtn |
| 119, K ,781131112 | IMace pod cbWad nátírem nebo stírkou ve é^ou vrstvách | m2 -375 400, 421,40. -166 193,66. ..._ SOĎ |
| V | pod obM»d r-í^T- atf w tocd řf?1»S 1*117.0 3*5 i* 10 8-*3.3* 18 B*l7S*b 8-33 6*33 6; | 400 |
|  | * o*-í»: | -275 403 |
| 120! K ,781151031 | lóeloploiqí vyrovnáni podklady stárkou t 3 mm | J m2 -375,400 219.5C -82 400,30 SOD |
|  | vyrxMrJ pocHtov 0 3 mm |  |
|  | ?*Q3-5 4*1O6*1C 3*18 6*17 5*0 B*33C*33 6; | ■375 JCO |
|  | Hciívt | •3?5 4CJ |
| 121 K 781473111 | Montáž obWBdývníYifch keramicích hladkých přes 8 ďo 9 Ňp2 lupeních standardním lepdem UMÍ* cj*í.lj tmCeh čera-rAkych HMkýeh rfx B to 0 kVnC Mpenírh devanMin kpdem | ' m2 i -375 4C0. 620.60; :i97 76.0,72, SOD |
|  | Í*(2'*S 1*1? 7*0 3*54-10 6* 10.3-1£ 8*17 E*Ď 8*33 6*3' t. |  |
|  | Sobík .... _ . | 375.4C0 |
| 722 M 59761026 | \obXiKiIwerrMf Hxftf do t&i/ml | I m2 ¦ -412.MO W10'' -61927,30 SOD |
| Ge | oUW hUdiý do 12k»m2 |  |
| 125 K 098781101 | : Přesul hmot tonální pro obklady karamhké v objektech v do 6 m | { t ¦ -10,055: 563.00 -6 862.07 SOD |
|  | Pf»un hw< tnníir* ot*r»ty hwimctf v tricích v to 6 m |  |
| 126 K 093781181 | Příplatek k přesunu hmot tonální 781 proyldíný bez použiti mechentzacs | ¦ 1 i -10,055 45740 ut 599.16 i SOD |
|  | Pflp «t«k k ptaunu hnrť tooážní 761 prcv>Mný b»c pcuHl inkIwíhk* |  |
| 133 K [7811210ÍÍ | Miter penetraínl na štíru | □ m2 ]~ ^10,8»; 26 30 -11 014,44' SOD |
|  | NMr pnrrfrí ra at£>j |  |
| • \ | 2^234*10 5»KÉ*1. 1*132*10 1-10.1*19 1-16 3*22 b¦ | -Í18 5OC |
|  | Seutřl | -ib.bOC |
| 134’ K '781131112 | Izolace pod cbktad nitirem nebo slítkou ve dvou vrstvách | i mi ¦ -418,803 ' 421,40 -*7«4ffi.32 SOD |
|  | Masa pod ctMM nebo V« dva J vntr*oh |  |
| V* | 2-(2S4* 1951196- '69-19 7*19 1-10 1*10.1-18 0-32 Cl | -<lft.Ď00 |
|  | Souie: . ... _ . | ^lE.LOO |
| 135 K 781161031 | jCelppločně vyrovnáni DodWadu stěrkou t 3 mm | J m2 i -418,8001 219,601 -01 920,60', SOD |
|  | CrJopkUM vywtotf podtónu ue-koj II3 Irm |  |
|  |  | -4 18.893 |
|  | .Souc. _ | -418.633 |
| 137: M 150781026 • H | ' obklad kmnMtvhlo&t do 12Mn2 otKto keríirtký htotfcgto12U/rď | t ml I 2WO..88O) __ í?ft40¦ ^-9ř398,91 SOD |
| 140 K 1098781181 | PTosuihmol tonální Droobki&tfvkefamícW v objektech v do 6 m _ | t ¦ -11.2361 583,00 -6 550,69 SOD |
| Pforun Hrc- ícrtinl frc tor<n'cM * v to 6 ra |  |  |
| 14l] K 098781181 | Příplatek k ptasunu hmot knižní 781 prov.írSřný bez použiti mechanizace | 1 I..J -11^81 -W.W -5139,351 SOD |
| 136; _.K 781473111 | 1 Montáž obkladů vnitřních kM-amlcWchhladWchpfes6do9 k»/m2 lepených standardním leokřem Míveu cíKch wBHth tar.-nu.ých Mrfkýce P>«» o a kv-mž Wenýci ks*»«n |  |
| W | 2\23.4-10.5*19 6«le.9< 102-10,14IP.'• 10 1H69-326) | ■416.803 |
|  | 8ouX | -415.600 |
| 183: K [781121811 | Natír penetratní na Kónj Mf4r par-WrfclrJ na «Wna |  |
| vv | 2-(0 7*0 3*172*1t.74S9‘20 4H0-21 8460 6414 4*33.3<B2»7) | -4/7OCU |
|  | Scujet | -477000 ¦ mi 1 -177,000 421,40 -201 037,50 SOD |
| v\ | teokee pod eókJtd niíáfwn nato aHrtou ve <í*xj vrr*4cb 2-tO 7-9 -17.2*11 7*6 O*ÍO.4*iO>Z1 0íe0 B*l4 4*S3 3-ft2*7) | ■477OCO |
|  | scieot | -177,000 |
| Í85[ K 781151031 | !ColoploSrH vyrovnáni podkladu stírkou 0 3 mm | 1 m2 -477,0001 215^0) -104 701,50! SOD |
|  | Gatof*o4M vymřeni pc<!<to1 J atfAíM tl 3 tm |  |
|  | 2W*0.3‘17 2*11.748.9*20.^*10*21 «J-€0 •* 14 4*33.3*8 2*7¦ Součet . | -477.OX J77O00 m* -',77 CO3 £2b £0 -251 283 60 $00 |
|  | MoW obidadO vrftfnkh kwizk^ htedťýth pfm 0 (Jo 9 kVrtf 'aperrýcn ••jnCrťnlrr. *í«íWn |  |
|  | 2-(0.7*C.3*l7.24!1.7*8.C«X^‘ie*21.6*eC.E*U 4*3' 3-8 ?*7¦ | -77.OOC |
| 167i M [50761026 | Sou* ti obklad kfď«fnický htsexý do 12ks/m2 | -47 7.303 1 .« I . -S24,7DÓ¦ 198,40 -104 150,48- SOD |
| 1 1rU K I' ‘.7611 Cl | oUtol Iwwnaa hiMky do 12kifin2 [ Přesun hmot tonižnl pro obklady karomtokd v objektech v do 6 rn _JTaoilm«wnUnlp»ct«^k«wrttMvo3a2^ | 1_U .dŽrŽSSL 5B’.og; :? *61.23] sóp |
| 191¦ K [998781181 | }'P^íPtatok k ptasunu hmot tonAžnt 781 prováděn? bez použiti rnschorteapc .... Pf^UHk h p-«<nj řrnc* tarúirt 761 prcvěd4f»í bez peitf.-U rrw-art»» |  |
| 162: K 781121011 | iNřttr penetmřrl na stínu | m2 1 ■O90.CC3I 26.30j -10 467.40 SOD |
|  | NÍA peMtračnl m 2*(5’ .9* tO 2* 17.?*2'. 8*21.3’16.8• S.B*7.5• 11.8*B.3-9.9-18) | •9G8.C03 |
| ,... | So.S; | _____/ _ -39^ CC3 mz 1 -3^5 D3D 421 40 -167 717 20 SCD |
| iB3j K^emi 12 | Lrt>*« fxxi obkhd nátěrem r.o» v? <ř*u |  |
|  | 2"(S'.ar 10.3-17 2421.8*21.3-16.8-5 8*7.6- 11.8*8.0t9»>15l Societ | •W8.C00 ■3M.CC0 |
| i&4~ K 1781151031 | Cetooblné vyrovnáni podkladu stírkou 8 3 mm | ¦ m2 1 -3O8.OTO! 210.50 -87 361,00' SOD |
|  | vportfril poddMkj atfrkoU B 3 rr-m |  |
| w | 2 -5'8-10 2*17 2-21.842' 3'16 8*6 8-7.S* 11.6-a 94ja-lC: ScvčK ... _ .. . | ■3M.QC0 -3W.CCU |
| 165 K [781473111 | Montáž obMsďů vnitřních keramických hvdWch přes 6 do 9 ksřnň lepeních stendarchlm hokTr-m | Lm* 1 -393 0ÍX) 520.83 -209 668.40! SOD |
|  | VwUl «ík*io wmeh miTk-sm h'«d<íeh pv. eaj e lafttt kfonřtfi Buneudnlm l>0n |  |
| ■JÝ | 2*«1.8*1O.2*17 2*21 8-2- 2*1C 3*7 5* 11.6*85*3.0* 16) | -39E.0C3 |
|  | S:uC*t . _ . | •306X0 |
| <86 M 39/0)026 _ ■V K~ | iobkWI<wwircl,ýWodXvco 12«»0n2 , . . .. | mz ' -437,000 [ Í98.40' -05 SOD |
|  | obtlad kanrnkicý Hmlký do 12^^ jPřesun'hmot tonžínt pro obklady ktramlcké v obItogti v do 6 rn, . |  |
| 10Ó] K [998781181 ' | PAaw PO 0<jMaď^ v otyHžt^ » 0c 6 m PřlpTelek k ptecumr hmot tonaznl 781 prováděný bez pcuždl machanlzarw | ! t ¦ 10.6781 457,40 -4 8M.12 SOD |
| ~ DLAŽBY | Přiřkl* VtVwcru fcrotla^tnl 761 pwLUný Mg pouSJ mKhentzse* |  |
| 162 K [771121011 | ■ NOttr penetrnínl ne podlahu | ¦ m2 । -18,900 35'Oj -663,39l SOD |
|  | HHk pantlraánl ra peiihíu |  |
|  | IX3 | *0 100 |
|  | I022 mé na zt ť-jsajicí w KD | • scc |
| ,1 | I023 | -11.300 |
|  | SoZei . . | -18.000 |
| 156! K 771573713 | i Montáž porieh keramickými hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 katnS | m2 , -16.900j 421.40! -7 964,46] SOD |
|  | MrvCU poUleh l -nurlxým hserýce Up—ýeJ- ateUsMrlm kpekm črte Sda 13 k»v«2 |  |
| w | KJX iTÉ-jna^VC | •0.103 |
|  |  | 1500 |
| vv | tOkS-xvrlm ns ^VC | -11.330 |
|  | SoU«t | -1Í.930 |
| 160] k ¦?7ÍS9Í112 | IZOÚEO pod dlažbu nátirem nebo uí-kcu vs dvou wiízáth | ¦ m2 ¦ -18.900 324.60 -6 136,72 SOD |
|  | trclox pc-d ťkžtu rcVóíírn ncto ť4r*«J <f«u v»«+v4:h |  |
|  | COS rmSno na PVC | -C.1D0 |
|  | iC22 imínc z* »t»v»jKÍm. KC | 1.800 |
| . • i | IC23 změn? n* PVC | •11 300 |
|  | S:ufr>t | -1Č.CC3 |
| 161 K 771591284 | .izolere tisnfctml pásy mezi podhbou s tažnou | i m ! -24,200' 96.801 -2 337,72 SOD |
| v\ | tzcteoa tUnlcífrl f*r» cwa pcdBřruj a M-KU -54? | -24 ?ro |

| stavba: „Rekonstrukc | ,e ambulantní rehabilitace“ |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | ZL-17 |
| Dotčená část díla: SO 01 Předmět změny: Změna PVC |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková oq Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | ganizace |
| Zhotovitel: Ziínstav, a^. Bartošova 5532/760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav | a výroby Datum : 07.09.2023 |
| Popis změny: Změna PVC Zdůvodnění: Na základě provedeného barevného řešení a požadavků uživatele dle uživatelského manuálu NsP Havířov. Řešení: Přepočet PVC dle předloženého barevného řešení a uživatelského §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení d | yi proveden kladečský plán PVC včetně návrhu barevné kombinace PVC nanuálu. dodatečné práce lla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 237 216,86 Kč vč. 21% DPH 287 032,40 Kč |
| Seznam příloh: - Rozpočet - CN sub - Legenda místností - kladečský plán |  |
| Za Zhotovitele : Ziínstav, a.s. // | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic zamítnuto .schváleno./ Datum: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o. Datum : k Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Datum: Podpis, razítko: // |

ZL změna PVC

PC TW>

Kod

Popu

MJ

Množství

J-cene (C2K) C«n» oelksm (CZK) Cenoví eouitew

m.e, taxu

:77 M 2S4f»02a.R

PVC vinyl homogenní zMtováentlsKtiUif II i.OOmm. R 0.05-ilJQ, mat t.IMo 34/43, tlídii oliv P, ho/lnvost BII 81

’V^Vr^ ramaÍMMIM «reuá>*jELg>rm.RMMHamalí. M'"3.tM. «ln.r Mlnotm El

m2

m7

754, 20 '

-6,660

-6 471.04 SOD

|  | » i VjTMpoátfXVÍ rwUrXJ*-"': 2rm . _ . :r5»»GG 1 '• rtewčtene »oef cvalem rnoizt/. SaAt . ... _ _ . - m.t. HDC5, H006, HOV, HWt, HOM, H010, W11, H012 | mí | 43.700" -<e 070 -48 070 | r . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12! | ,, PVC vinyl homogonn! zStttOVÍ elcktmstoti&y vctkví tiR 0,05-IMCi. tfida iMSla 34/43, tMa nitru M ^23411025 P, hofl^tl E5 S1 | mí | ■174,130 i | 929,70 | -101 398,66 | SOD |
|  | 4 1 FVCw/ •«*»nr>cky a 2X»r.A R 0 v ’MI1 V d* UJi* 34/41 u3n> P. k?»Mc-J 8n&« |  |  |  |  |  |
|  | » 23.7-20 8»'G '0»lM'*9 7*ie.5^0 7*W 1 ’ loelderltm mnfrta boutv. |  | i«3e: -17-1 130 -174 WC |  |  |  |
| CELKEM - odpočty |  |  |  |  | -194 735.71 |  |
|  | ' tmíno krytin ě a PVC na Tamay | m2 |  |  |  |  |
|  | M i Cavpeaf PVC vinyl Hets-ooMnl TersÍBy Prernlwn CCr.tpiCÍ <426 PiCific B/ue | m2 | 222.200 | 1 237,50 | 266 306 00 | Si/S. 155i |
|  | P\CV.n>4b^rfi9«™izHto»l «Mkiro3Írfck> «-á«r* 1 i-OOm-n. R 035-1MQ tfUhUt*^ 3«C TW» lOrJ P. |  | J |  |  |  |
|  | 1 - - - —■ - -v HX2 HKG 26 8* 16 9 HODÍ HGC6 11007 -- MOC« HC<0 KW 23 7-20 8-19 10*-.St-19 7 •19 5’19 7*13 H3H H0'2 |  | 158 300 |  |  |  |
|  | A 1 i 'Pžxpc^c-i kovUvnttri nncSkta |  | 222 |  |  |  |
|  |  |  | 222 200 |  |  |  |
|  | 1 rmim krytin AntE | mí | I |  |  |  |
| 127 | , PVC vmy!hemnnanrJ rtfikavi atektmstalicivvodívi tt 2,00mm, R0,05-1M0, tfida iMic 34/43. třído ottm M ^28414026 P.hollaViatBflSI | m2 | 8.680 • | 020.70 | 7 976,83 | SOD |
|  | PfČňnt ■xmivmtfVM MlMMAaM 1 ÍCO™ ROM-ÍMO U41M1U. 54.1 W. rtrj P. hilr.vT Bf El |  |  |  |  |  |
| KOM i 8 • • 1 1 *íw Kofcfr-íCtHMn |  |  | 7 EOC |  |  |  |
|  | v. -50010: |  | 8 S5G |  |  |  |
|  | 1 mim no PVC |  | .. J. |  |  |  |
| 151 | K 771161012 Somcnheladnl ctSrlo podlah pevnosti 20 MPaM pTnsSdo i mm | -12 | icc. eco; | 164.40 | 18 605.05 SCO |  |
|  | ' . i :.TO’V.1Monprt.hpr.orai WMP. opfK >*Sm |  | .. . X |  | ... |  |
|  | vv iC09 |  | Q IDO |  |  |  |
|  | W ID23 |  | ti -oc |  |  |  |
|  | •AT K0X |  | B3 50C ICO. ?O2 |  |  |  |
| 106 | K¦776111111 BrouSenl anhventffrthd posklodupoviokoricli podlah | m2 | 1 CO,000' | 65.60 | 6 630.22 SCO |  |
|  | A' £09 |  | s :cc |  |  |  |
|  | w 1573 W KÍO3 - |  | 11 3X B3.50C lOOSQC |  |  |  |
| 170 | K 770121112 Vedou řiditelná penetrace savého codkladj covl.kovvch pcdiah | m2 | 1OÓ9O0Í | 43.90 | 4 420 61 | SOD |
|  | : Vo*r- AclÁik wHh ? ^>44 «du pc-z«cr<^h pczfah |  |  |  |  |  |
|  | w 0W |  | 9.1 DG |  |  |  |
| 171 | A 1023 vy KOX Sojfcftt i; 7761-11112 Vyrovnáni pcďhiidu poví3ycvýeh podlah t‘'rki>u pevnoUI2t>MPstl chas 3 do 5 mm | m2 | ti 230 eosoo ICO SCO 100.^00? | 241.40 | 24 357,261 SOB |  |
| — | [ Vyro/nUl p«M»±r pwrv»sti 20 ň rJn» 5 mw . Vy ICOO | — | & 100 |  | — |  |
| 177 | rv 1023 v.- KM6 K , 7762211 r. Lepeni txaú z “VC etendi-dnlm lepidlerr. | m2 | r jw e: 530 W9930 1C0.0OO | ÍB3.Í0 10 483.70 ISOB |  |  |
|  | n_ ¦>Mn!pěyj>PVCtfyd«rúntnto0ďOT vy eÍG |  | ! 5 130 |  |  | — |
|  | A 1079 ¥(X>3 |  | 11 300 ao.Ko |  |  |  |
|  |  |  | DD.iOO |  |  |  |
| 173 | ►ryUne pc^f>^ bqt^opmiil 12m |  |  |  | -T~— |  |
|  | Vv 1XD‘1 1Š '•pcřtdrw ko*- canUn r wsrZ |  | 110.035 |  |  |  |
|  | w Soušat _ . . | —m“ | moM |  |  |  |
|  | 13e.15C«».6 |  | .Ewjexl . ai.aco |  |  |  |
| CELKEM - pffpočtv |  |  |  |  | 431 952,57 |  |
| CELKEM |  |  |  |  | 237 216,86 |  |

•26 376,0' SOD

■48.070 ■

648 70

lltmm

:ve

mí mí

m.t.HCCZ HM3 125' M 28412285

| Stavba: | „Rekonstrukce ambulantní | rehabilitace“ |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |  | ZL-18 |
| Dotčená část díla: | sooi |  |
| Předmět změny: | Slaboproudé rozvody a instalace |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | - příprava výroby | Datum: 1.11.2023 |

Popis změny:

Slaboproudé rozvody a instalace

Zdůvodnění:

Na základě upřesnění požadavků uživatele během realizace byly doplněny rozvody a instalace slaboproudých systémů a zařízení dle předložené zpracované projektové dokumentace.

Řešení:

Doplněni slaboproudých rozvodů a instalaci dle PD.

§222, odst. (6). nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšeni: boz DPH vč. 21% DPH | 1 790 864,84 Kč 2 166 946,46 Kč |
| --- | --- | --- |
| Seznam příloh: 1. Rozpočet |  |  |

Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla 30 dnů.

Za Zhotovitele:

Za objednatele:	Nemocníce Havířov, příspěvková organizace

Datum

Podpis, razítko:

Za Autorský Dozor:

Zlínstav, a.s.

72

manažer investic

zamítnuto

schváleno

Podpis, razítko:

Amun Pro s.r.o.

zamítnuto

Datum:

Datum	/

Podpis, razítko:

Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Podpis, razítko:

Datum : f, A X / 1

SPECIFIKACE

OP t. OP: 23-AMUN-01.PRS

Název Nemocnice Havlřov_Ambulantní_rehabilítace

Zakázka:	23-AMUN-01.PRS

Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Objekt:	Ambulantní rehabilitace

Systém:	SO 01.D1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika

Zpracoval:	CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M:	603545391

CELKOVÁ REKAPITULACE • SLABOPROUP

| Kód | Popis | Množ. | Cena/jedn. | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SK | Strukturovaná kabeláž Dodávka (D) Montáž (M) | 1 | 364 533 150 710 213 823 | 364 533 |
| AP | Aktivní technologie Dodávka (D) Montáž (M) | 1 | 955 477 895 249 60 228 | 955 477 |
| IP KAM+VDT IP Kamerový systém a videotelefony, domácí telefo Dodávka (D) Montáž (M) |  | 1 | 120 839 66290 54 549 | 120 839 |
| EKV | Elektronická kontrola vstupu Dodávka (D) Montáž (M) | 1 | 292 396 181407 110 989 | 292 396 |
| TS | Tísňová signalizace Dodávka (D) Montáž (M) | 1 | 29 064 9 389 19 695 | 29 084 |
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů Dodávka (D) Montáž (M) | 1 | 28 536 0 28 636 | 28 536 |
|  | DPH 21% DPH 15% | 21,0% 15,0% | 1 790 865 0 | 376 082 0 |
|  | CELKEM bez DPH |  | 1 790 865 |  |
|  | CELKEM včetně DPH |  | 2 166 946 |  |

CubeNet, s.r.o.

Celková rekapitulace SLP

Strana 2

20.09.2023

Zengrova 475/44 168,703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz