Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Husinec-Řež č.p. 130

250 68 Husinec-Řež

Bratislava, 13. 03. 2017

Vec: Cenová ponuka

| Označenie | Popis | KS | EUR/kus | Celkom EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U8550030 | DL4R-3.5x10 Dvojmeničová sonda, frekvencia 4MHz, rozmer 3.5x10mm, konektory 2xLemo 00 | 1 | 339,00 | 339,00 |
| U8430013 | AM2R-8x9-70 Integrovaná uhlová sonda, frekvencia 2MHz, rozmer 8x9mm, uhol 70°, konektor Lemo 00 | 1 | 228,00 | 228,00 |
| U8430021 | AM4R-8x9-60 Integrovaná uhlová sonda, frekvencia 4MHz, rozmer 8x9mm, uhol 60°, konektor Lemo 00 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| U8415018 | M2091 Sonda na meranie oxidických vrstiev, frekvencia 20MHZ, priemer 0.250in. | 1 | 801,00 | 801,00 |
| BS 15.0 MF | Bobbin sonda pre trubky s ID 16 mm - ET probe BS 15.0 MF, 16m (for straight tubing) pre potrubie 20x2 mm z materiálu 17246.4 | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
| LX-103 | Luxmeter LX-103 0-50000 lux, 0-5000 cd, 0-50000 lux/0,4s selén | 1 | 73,00 | 73,00 |
| 25001350 | Inšpekčné zrkadielko pre VT Inšpekčné zrkadielko - okrúhle, teleskopické 32 mm max. dĺžka 53 cm | 1 | 8,70 | 8,70 |
| LED Bat | LED baterka pre skúšanie metódou VT | 1 | 35,00 | 35,00 |
| U88 | Kontrastrot U88 Penetrant červený, Balenie 500 ml | 15 | 6,69 | 100,35 |
| U87 | Reiniger U 87 Čistič, Balenie 500ml | 25 | 6,18 | 154,50 |
| U89 | Entwickler U89 Vývojka biela, Balenie 500 ml | 15 | 6,96 | 104,40 |
| No.2 PT | Referenčná mierka č.2 pre kapilárnu kontrolu, EN ISO 3452-3 | 1 | 719,00 | 719,00 |
| 10039360 | ZPA-PB1D-AM-3.5MHZ-REX-5M-DYNARAY 1D linear array - 3.5MHz - 16 elementov - prevedenie sondy AM – aktívny povrch 9.6mm x 10 mm - konektor kompatibilný s DYNARAY - 5m kábel | 1 | 4 333,00 | 4 333,00 |
| 10038855 | ZPA-ACC-W-AM-55SW-IH-FL Štandardná predsádka k sonde typu AM-type, nominálny uhol 55° SW | 1 | 340,00 | 340,00 |
| ECA-IFG-079-250-048-N03S | ECA-IFG-079-250-048-N03SA I-Flex™ ECA sonda na flexibilnom PCB podklade pre povrchové skenovanie (Standard eddy current array probe, I-Flex™ large with 3 different built-in topologies, 79 mm (3.11 in.) coverage, 250 kHz central frequency, 48 coils offering up to 60 channels. Comes with a 160-pin array connector and a 3 meter (9.8 ft) cable) | 1 | 7 145,00 | 7 145,00 |
|  |  |  | CENA CELKOM: | 16 105,95* |

*oslobodené od DPH podľa §43

zákona č.222/2004 Z.z.

Forma kompletnej dodávky :

- Termín dodávky: 5 - 6 týždňov po obdržaní objednávky

- Miesto dodania: Centrum výzkumu Řež s.r.o. Plzeň, doprava je v cene predmetu dodávky

- Platobné podmienky: splatnosť faktúry je 14 dní po dodaní tovaru

- Záruka na prístroje sa poskytuje na dobu 24 mesiacov, ostatné príslušenstvo 6 mesiacov

- Cenová ponuka platí 30 dní odo dňa vystavenia

Spracoval:

Ing. Rastislav Hyža