Příloha č. 2

SPECIFIKACE SERVISOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

    - Motorgenerátor:
Typ: CATERPILLAR Olympian GEP-65 STBY
Výrobní číslo: E6919A/001

    - UPS:

UPS Newave Conceptpower DPA Triple 3x20KVA
Výrobní číslo: DPT 00973
Součástí UPS je i řídící rozvaděč energocentra umístěný v místnosti č. 015