# Příloha 1 KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- zadání

Slavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | cc-cz: |  |
| Místo: Muzeum loutek a cirkusu Velké náměstí 46, Prachatice | Datum: | 03.11.2023 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Národní muzeum , Václavské náměstí 68, 115 79 Praha | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 40740056 |
| STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266 | DIČ: | CZ40740056 |
| Projektant: | IC: |  |
| xxxxxxx | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IC: |  |

Výměna plynových kotlů v objektu včetně nízkoenergetických čerpadel a mísících ventilů topných okruhů

DIČ:

Poznámka:



## Cena bez DPH 867 906,90



Základ daně Sazba daně Výše daně

867 906,90 182 260,45



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

# STAVOPLAST REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## STAVOPĹAS KL

### Výměna plynových kotlů v objektu včetně nízkoenergetických čerpadel a mísících ventilů topných okruhů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Muzeum loutek a cirkusu Velké náměstí 46, Prachatice | Datum: | 03.11.2023 |
| Zadavatel: Národní muzeum , Václavské náměstí 68, 11579 Praha | Projektant: | xxxxxxxx |
| Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266 | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - POPIS |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 867 906,90 |
| PSV- Práce a dodávky PSV |  | 867 906,90 |



713- Izo;ace tepe;né 19 412,00



1. - Ústřední vytápění - kotelny 518 594,00



1. - Ústřední vyepěnĺ - stíöjovny E 056100



1. - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 56 975,60 734 - Ústřední vytápění - armatury 63 326,30



735- Ústřední Tfiépěni - otopná tělesa 7 708,00



751 - Vzduchotechnika 0,00



767 - Konstrukce zámečnické 16 235,00



HZS - Hodinové zúčtovací sazby 99 600,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

### Výměna plynových kotlů v objektu včetně nízkoenergetických čerpadel a mísících vŔnfi/Ô tnnnúeh okruhů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Národní muzeum , Václavské náměstí 68, | 115 79 Praha | Projektant: | xxxxxxxx |
| Uchazeč: | STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266 |  | Zpracovatel: |  |

Mistű: Muzeum loutek a cirkusu Velké náměstí 46, Prachatice Datum: 03.11.2023



Typ Popis Množství




MJ

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 867 906,90

|  |
| --- |
| 5 100,00 |

 Izolace tepelné 19 412,00



713

150,00

pouzdro izo!acni pofrubn{ z miner4n[ viny s Al fÖiii

max. 25Ö/10Ü'c 3330mrn pouzdro izo(aenf potrubni z mineré[ni vlny s Al id/i/

250/iOü'C 42130mm powzdro izo/aen[ z m;neréini viny s Al fé/ii

mar. 257100'c 89/5%m

Üstredni v-ytépéni - kote\ny

Demontå± stévajiciho kotle WOLF 49kW

Demontå2 plynového ohi[vaku TUV 10 kW- pouze potrubni öést UT

|  |
| --- |
|  |
| kondenzaéni zävésny, vlkon 12- |

Montåä kaskédy 2 kotlå zåvésnych na plyn kondenzaöniho o vYkonu do 50 kW,korovody vyvloäkovåni komina, Vö. revize 2 x kotel plynovy

133 M 63154531m 4,000 286,00 144,00



134

M

135

M

 63154532 m 17,000341,00 5 797,00

 63154022 m 13,000567,007 371,00

#### D 731 518 534,00

114 K 731100800\_R kus 2,000 2 500,00 5 ooo,oo

140 K 731200800\_R kus 11000 1 850,00 850,00

1. K 731244001\_R soubor 1,000 158 741,00 158 741 joo

'49kW ZOO-W B2HA spo!eéné

1. M 48417001\_R odkoulenf+regu!ace cbs'u:nä Vilo?onic 100 HCIB + , soubor 1,000 334 528,00 334 528,00 300-K MVÆB CZ+neutra1. Box GENO VN

70, presnä specifikace viz. piiiohal

153 K 731810005 R Demontéi kourovodu do DN 250 soubor 1,000 2 985,00 2 985,00

116 K 731890801 Piemisténi demontovanych koteien umisænych ve 2,600 2 850,00 7 410,00

y#ce nebo hloubce objektu do 6 m

15 K 998731101 Piesun hmot tonä±nf pro kotelny v objektech v do 6 m 0,404 20 ooo.oo 8 080,oo

732 Üstredni vytåpéni - stroiovny 86 056,oo

155 K 732113000 R Hydraulické kaskéda Vé. HVDT do 100kW kus 1 ,ooo 31 231,00 31 231,00

18 K 732331777 PiisluSenstvi k expanznim nådobåm bezpeönostni kus 1 ,ooo 1 275,00 1 275,00

uzåvér G 3/4 k méteni tlaku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 | K | 732429212 | Montå2 terpadla obéhového zävitového do DN 25 |
|  | |  | éetpad/o obéhcvé zévÆové |

117 K 732420811 'Demontå2 terpad!a obéhového spirålniho DN 25 kus 5,000 150,00 750,00 mokjobé2ného

soubor 6,000 952,00 5 712,00

145 M 426104990 R DN 15 pro cirZ'!aej kus 1,000 5 987,00 5 987,00

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cerpad!o cbéhové tep/cvcdnf zévitcyé DN |

Grundos UP 1514 BIJ

25 pro

14€ M 42610500 R PN 10 T 110'C, napiALPHA 125- kus 1,000 4 769,00 4 769,00

40 öerpad!o obéhové tep/ovcdnl zäfitové DN 25 pro

147 M 42610501\_R PN 10 T naprALPHA 1 25- ! kus 4,000 8 468,00 33 872,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 119; K  22 K | 732390801  998732101 | Piesun demontovanych strojoven vodorovné 100 m v objektech v do 6 m  Presun hmot tonäini pro strojovny v objektech v do 6 | t |
|


60

0,071 10 000,00 710,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 733 | Üstredni vytépéni - rozvodné potrubi |  |  |  | 56 975,60 |
| 120 | K | 733110806 | Demontä2 potrubi oceiového zåvitového DN pres 15 do 32 | m | 30,000 | 95,00 | 2 850,00 |
| 121 | K | 733110808 | Demontå2 potrubf ocelového zåvitového DN pres 32 |  | 12,000 | 100,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | do 50 |  |  |  |  |
| 159 | K | 733122224 | Potrub( oce'ové DN 25 + monta + tvarovky | m | 4000 | 374,00 | 1 496,00 |
| 160, | K | 733122225 | Potrubi oceiové DN 32 + monlåi + tvarovky | m | 17,000 | 697,00 | 11 849,00 |
| 161 | K | 733122226 | Potrubj oceiové DN 80 + monta + tvarovky |  | 16,000 | 1 487,40 | 23 798,40 |
| 162 | K | 733122226 | Potrubi ocelové do DN 32 pro ZP +monta± + tvarovky | m | 8,000 | 398,70 | 3 189,60 |
| 163 | K | 733122226 | Potrubi plastové do DN 50 -kondenzåt | m | 13,000 | 278,00 | 3 614,00 |
| 29 | K | 733190107 | Zkouöka tésnosti potrubi oce(ové zåvitové do DN 40 | m | 21 ,ooo | 29,90 | 627,90 |
| 171 | K | 733190108 | Zkouéka tésnosti potrubi oce\ové zåvitové DN pres 40 | m | 13,000 | 29,90 | 388,70 |
|  |  |  | do 50 |  |  |  |  |
| 210 | K | 733191913 | Zaslepeni potrubi ocelového zävitového zavaren(m a | kus | 2,000 | 231,00 | 462,00 |
|  |  |  | skovånim DN 25 |  |  |  |  |
| 208 | K | 733191925 | Navareni odbojik-y na potrubi ocelové zåvitové DN 25 | kus | 2,000 | 450,00 | goo,oo |

0,175 10 ooo,oo 1 750,00

 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 80 kus 2,000 945,00 890,00



41

K

998733101

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 t0,471

m v objektech výšky do 6 m 5 ooo,oo 2 355,00

do Přesun 6 m hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 0,471 5 ooo,oo 2 355,00

t

D 734 Ústřední vytápění - armatury ô3 326,30

179 K 734000001 R Plynový lisovací kulový kohout DN20 soubor 2,000 552,00 1 104,00

126 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G kus 2,000

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| soustav |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | K | 734200842 | se třícestným směšovačem dvoubodové připojení | kus | 4,000 | 245,00 | 980,00 |
| 56 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 19,000 | 98,70 | 1 875,30 |
| 175 | M | 55124329 | kohout vypouštěcí ke!C'.ý s hadicovou vývodkou a  PN 10 T 1/2" | kus | 13,000 | 299,00 | 3 887,00 |
| 176 | M | 55121239 | ventil automatický odvzdušňovací svís!ý zpětný ventil T  12ô'C 1/2” GIA R 991 | kus | 6,000 | 378,00 | 2 268,00 |
| 65 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G I | kus | 1 ,ooo | 132,00 | 132,00 |
| 183 | M | 55114128 | kohout ku;ový PN 35 T 185'C c:vomovaný I n červený | kus | 1,000 | 556,00 | 556,00 |
| 67 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6,000 | 144,00 | 864,00 |
| 68 | M | 55121200 | závËový zpětný ventil 1”1/4 | kus | 1,000 | f 110,00 | 1 110,00 |
| 70  71 | M | 55114130  55114330 | kohout ku;ový PN 35 T 185'C chromovaný 1"1/4 červený' |  | 4,000 | 791,00 | 3 164,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |
| 75  190 | K | 734209118  Montáž |
| K | 734209125  Montáž |
|

6/4 do G 2 62,00 124,00

Demontáž armatury závitové jednotrubkových

Filirvn;třnízévitPN30 T1fO O C 5/4” kus 1,000 732,00 732,00 příruby DN 80 \*přírubový spoj DN 80 D+M kus 8,000 875,00 7 ooo,oo armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 4,000 978,00 3 912,00

ventil závitový třícestný směšovací DN25, kvs=16, nepř. ESBE VRG 131

191 M 551230011 R 16RP mosazný vč. šroubení + kus 32 356,00

poton ARA 639 proporc;onäní 241/ „Mm

1ä'3ô'íY120s dod. např. ESBE

87 K 734421000 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak O- sada 1,000 687,00 687,00

4 bar průměr 100 mrn spodní připoiení,smyčka,

K 734421100 R Tlakoměrový ventil 3 cestný, G 1/2 u, do 1202 C kus 1,000 635,00 635,00

|  |
| --- |
| 5 ooo,oo |
| 10 ooo,oo |

K 734890801 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 t 0,090450,00 m v objektech výšky do 6 m

90 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 t 0,1491 490,00

”dozděni otvorů po inslecj kouřovodu v kotegně ”dobeĚ0ôôvání podiehy a povĺchová úprava podlahy po vybouráni základů kotlů a demontáži potrubí



Ústřed

ní

vytápění

-

70

8,00

D

735

oto

pná

soustava

7

Vybourán íbetonových základů kotlů , odvoz a likvidace 19,000

'Izačištění omítek 13,000

'Vybíleni kote;ny 21 ,ooo

