|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Tachov muzeum přívod Výtah VCP** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |   |  |  | Datum: | 6. 10. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |   | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **21 737,25** |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 21 737,25 |  |  | 21,00% | 4 564,82 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Cena s DPH** |   | **v** | **CZK** |   | **26 302,07** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |   | **Zpracovatel** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |   | Razítko |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** |   | **Zhotovitel** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |   | Razítko |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Tachov muzeum přívod Výtah VCP** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 6. 10. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |   |  |  | Projektant: |   |  |
| Zhotovitel: |   |  |  | Zpracovatel: |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **21 737,25** |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 18 416,25 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 18 416,25 |  |
| 5 | K | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 28,000 | 43,70 | 1 223,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| *6* | *M* | *34571093* | *trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m* | *m* | *29,400* | *22,60* | *664,44* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | VV |  | 28\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29,400 |  |  |  |
| *7* | *M* | *34571990* | *příchytka distanční z PH k upevňování kabelů, 22,5x26x30mm, D 8-16mm* | *kus* | *84,000* | *7,34* | *616,56* | *CS ÚRS 2023 02* |
| 12 | K | 460932111 | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 84,000 | 24,00 | 2 016,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 13 | K | 971012211 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,09 m2 | kus | 3,000 | 136,00 | 408,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 3 | K | 741120101 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) | m | 30,000 | 14,70 | 441,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| *4* | *M* | *34141028* | *vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2* | *m* | *34,500* | *33,70* | *1 162,65* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | P |  | *Poznámka k položce:H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,500 |  |  |  |
| 1 | K | 741122143 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 30,000 | 57,70 | 1 731,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| *2* | *M* | *34111100* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2* | *m* | *34,500* | *102,00* | *3 519,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | P |  | *Poznámka k položce:CYKY, průměr kabelu 15,1mm* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,500 |  |  |  |
| 8 | K | 741320175 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 447,00 | 894,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| *9* | *M* | *35822180* | *jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA* | *kus* | *2,000* | *1 050,00* | *2 100,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
| *10* | *M* | *35822186* | *jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA* | *kus* | *2,000* | *1 820,00* | *3 640,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 3 321,00 |  |
| 11 | K | HZS2231R | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář úprava rozvaděčů RO a RE dopojení | hod | 4,000 | 519,00 | 2 076,00 |   |
| 14 | K | HZS1292R | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník stavební přípomoce úklid | hod | 3,000 | 415,00 | 1 245,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |