**Nabídka ZŠ Hylváty výměna svítidel: stará budova, nová budova, chodby, kanceláře**

**Dodavatel:** Roman Havlíček, Třebovská 442, Ústí nad Orlicí 562 03

IČO 04279972

Tel. 736 902 014

harom442@gmail.com

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název  | Mj | Počet  | Materiál  | Montáž  | Montáž celkem | Cena  | Cena celkem |
| **Montážní materiál a práce** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Kabel silový, izolace PVC*** |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J3x1,5 | m | 50 | 17,3 |  |  |  | 865,- |
| CYSY-J3x0,75 | m | 10 | 14,- |  |  |  | 140,- |
| ***Krabice ,svorky*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Krabice LK80R/3 | ks |  25 |   |  |  |  |  2.700,- |
| Svorka WAGO221-413 | ks | 150 | 10,38 |  |  |  | 1.557,- |
| ***Svítidlo***  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo LED-Modus LLL6000RL2KVM4ND 58W 7200lm | ks | 22 | 2.199,- |  |  |  | 48.378,- |
| Svítidlo LED LLL5000RL2KV ND | ks | 21 | 2.273,- |  |  |  | 47.733,- |
| Svítidlo LED SBL4000LKN/XB/ND | ks | 5 | 2.143,- |  |  |  | 10.715,- |
| Krytka svorkovnic baldachýn | ks | 5 | 148,- |  |  |  | 740,- |
| Závěs SH/UNI4 | ks | 3 | 391,- |  |  |  | 1.173,- |
| Svítidlo ORO-ATLAS-BASIC 2XT8150 | Ks | 13 | 1.216,- |  |  |  | 15.808,-  |
| **Materiál- celkem** |  |  |  |  |  |  | **129.809,-** |
| Demontáž stávajících svítidel | ks | 49 |  |  |  |  | 2.744,- |
| Ukončení vodičů do 2,5mm2 |  |  |  |  |  |  | 2.500,- |
| Montáž- celkem |  |  |  |  |  |  | 52.000**,-** |
| Podružný materiál, úprava konstrukce pro uchycení |  |  |  |  |  |  | 4.000,- |
| GZS-vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 12.000,- |
| **Úprava nočního osvětlení**  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo LED 24W | Ks | 1 | 980,- |  |  |  | 980,- |
| Lišta vkládací LV 22x24 | m | 8 | 44,6 |  |  |  | 357,- |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 10 | 17,30 |  |  |  | 173,- |
| Kabel JYTY-2x1 | m | 6 | 13,30 |  |  |  | 80,- |
| Soumrakový spínač AZ112 PLUS | Ks | 1 | 1.320,- |  |  |  | 1.320,- |
| Spínací hodiny denní  | Ks | 1 | 1.135,- |  |  |  | 1.135,- |
| Jistič LTN 6B/1 | Ks | 1 | 228,- |  |  |  | 228,- |
| Plastová rozvodnice NOARK | Ks | 1 | 378,- |  |  |  | 378,- |
| Montáž |  |  |  |  |  |  | 4.500,- |
| **Cena celkem včetně DPH**  |  |  |  |  |  |  | **212.204,-** |

.

V Ústí nad Orlicí 18.11.2023