|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  | Jablonec nad Nisou, MSB čp.398/4 - stavební úpravy depozitářů, chlazení místností a modernizace | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ETAPA č.3 - Stavební úpravy 2.NP v prostoru propojení s přístavbou Krystal** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO: | | 801 45 13 |  |  | CC-CZ: |  |  |
| Místo: | | k.ú. Jablonec nad Nisou, pozemek p.č.42 |  |  | Datum: | 2. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 254 90 885 |  |
|  | TERMIL s.r.o. | | | | DIČ: | CZ25490885 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  | ATELIÉR 4, s.r.o., Březová 1724/29, 46602 Jablonec | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 113 544,27** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
| DPH | základní | 1 113 544,27 |  |  | 21,00% | 233 844,30 |  |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 347 388,57** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jablonec nad Nisou, MSB čp.398/4 - stavební úpravy depozitářů, chlazení místností a modernizace | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ETAPA č.3 - Stavební úpravy 2.NP v prostoru propojení s přístavbou Krystal** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k.ú. Jablonec nad Nisou, pozemek p.č.42 |  |  | Datum: | 2. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou |  |  | Projektant: | ATELIÉR 4, s.r.o., Březová 1724/29, 46602 Jablonec |  |
|  |  | TERMIL s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **1 113 544,27** |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 68 887,15 |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 3 192,00 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 7 261,20 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 41 868,40 |  |
| 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 14 805,00 |  |
| 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 1 760,55 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 1 003 657,12 |  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | | |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 173 623,28 |  |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | |  |  |  | 172 919,30 |  |
| 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  | 19 601,25 |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  |  | 241 038,90 |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 11 569,20 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 169 109,00 |  |
| 776 - Podlahy povlakové | | |  |  |  | 156 400,64 |  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 24 451,05 |  |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | | |  |  |  | 14 944,50 |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 41 000,00 |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 1 000,00 |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 20 000,00 |  |
| VRN6 - Územní vlivy | | |  |  |  | 10 000,00 |  |
| VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |