|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha č. 1 poptávky na podání nabídky - Specifikace předmětu plnění** | | | | | | |
| **položky** |  | **šířka (mm)** | **výška (mm)** | **počet žaluzií \*** | **cena bez DPH za 1 ks** | **cena celkem bez DPH** | **cena celkem s DPH** |
| **1** | **Horizontální žaluzie** | 500 | 1 100 | 14 | 1 056 Kč | 14 778 Kč | 17 881 Kč |
| interiérové, celostínící | 700 | 1 000 | 3 | 1 238 Kč | 3 713 Kč | 4 493 Kč |
| řetízkové ovládání, naklápění a stahování lamel, fixace silonovou strunou | 500 | 1 000 | 6 | 1 014 Kč | 6 084 Kč | 7 362 Kč |
| hliníkové lamely min. 25 x 0,18 mm | 500 | 500 | 6 | 811 Kč | 4 867 Kč | 5 889 Kč |
| profily z pozinkovaného plechu, krycí plechová lišta v barvě odpovídající zvolené barevnosti | 500 | 1 600 | 20 | 1 258 Kč | 25 168 Kč | 30 453 Kč |
| barva lamel bude upřesněna dle vzorníku v rámci zaměření | 500 | 1 100 | 28 | 1 056 Kč | 29 557 Kč | 35 764 Kč |
|  | 500 | 500 | 28 | 811 Kč | 22 714 Kč | 27 484 Kč |
|  | 900 | 2 200 | 2 | 2 495 Kč | 4 990 Kč | 6 038 Kč |
| **2** | Zaměření (s vybraným dodavatelem je nutné zaměření na místě) | | | | | 0 Kč | 0 Kč |
| **3** | Montáž nových žaluzií | | | | | 0 Kč | 0 Kč |
| **4** | Demontáž původních žaluzií a ekologická likvidace v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (107 ks) | | | | | 6 360 Kč | 7 696 Kč |
| **5** | Doprava | | | | | 0 Kč | 0 Kč |
| **6** | Sleva | | | | | 47 292 Kč | 57 224 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *do žlutého pole vyplnit jednotkové ceny* |  | Celková cena bez DPH | | | | 70 938,20 Kč |
|  | *do oranžového pole vyplnit ceny za služby vč. všech poplatků nebo ponechat za 0 Kč* |  | DPH (%) |  |  |  | 21,00% |
|  |  |  | Celková výše DPH (Kč) | | | | 14 897,02 Kč |
|  | \* bez ohledu na pravé či levé řešení, bude součástí zaměření na místě |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH** | | | | **85 835 Kč** |