Colmark trade s.r.o.

Kozinova 2119/10

789 01 Zábřeh

IČ: 28637011

DIČ: CZ28637011

e-mail: XXXXXXX

Objednávka   - Výměna osvětlení v tělocvičně za LED osvětlení

| Artikl popis | Jedn.cena bez DPH (Kč) | množství | Celková cena s DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5XA7571C2K23: SiComact 31 mini, PL32, 150000 lm740,0/1 | 8256,00 | 16 ks | 159836,16 |
| RP1: Recyklační poplatek – malá svítidla (do 50 cm) | 8,00 | 16 ks | 154,88 |
| Demontáž, likvidace stávajících svítidel a kabeláže | 150,00 | 24 | 4356,00 |
| Montáž nových svítidel | 850,00 | 18 | 18513,00 |
| CYKY 5x2,5 mm | 35,00 | 80 | 3388,00 |
| Elektro lišta 20x20 mm - bílá | 40,00 | 80 | 3872,00 |
| Montáž kabelu a lišty | 55,00 | 80 | 5324,00 |
| Propojovací krabice svítidlo/přívody | 50,00 | 20 | 1210,00 |
| Zakončení a montáž el.krabic | 300,00 | 20 | 7260,00 |
| Drobný elektro materiál | 9000,00 | 1 | 10890,00 |
| lešení | 6800,00 | 1 | 8228,00 |
| Doprava a přesun hmot | 6000,00 | 1 | 7260,00 |

Konečná částka bez daně			190 324,00 Kč

Celkem s daní (21% DPH)			230 292,04 Kč

Fakturační údaje:   Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

17. listopadu 995/49

779 00 Olomouc

IČ: 00601748

číslo účtu: XXXXXXXXXX

nejsme plátci DPH

Děkuji za vyřízení.

V Olomouci 22.11. 2023

Mgr. Karel Neumann

ředitel školy