|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANTSKÝ ROZPOČET | |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| označení | Název | Počet | MJ | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
|  | Přístroje v rozvaděči | | | | |
| BP-MF-600/12 | Montážní rám, ŠxV=600xl260 | 1 | kpl | 2070,00 Kč | 2070,00 Kč |
| BP-TBP-600-CE | Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=600 | 1 | kpl | 870,00 Kč | 870,00 Kč |
| BP-FLP-600-2K | Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 | 1 | ks | 390,00 Kč | 390,00 Kč |
| BP-FLP-600-BL | Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 | =1 | .. ks | 195,00 Kč | 195,00 Kč |
| BPZ-SP-MSW-12 | Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=1260 | 1 | ks | 1230,00 Kč | 1230,00 Kč |
| BPZ-FPS/1150 | Držák krycích desek, výška 1150 (sada) | 1 | ks | 306,00 Kč | 306,00 Kč |
| BP-DS-600/12 | Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=600xl260 | 1 | ks | 1480,00 Kč | 1480,00 Kč |
| LAB-BAG A4 | Schránka na dokumentaci A4 | 1 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
| BPZ-TSB-600 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 | 1 | ks | 170,00 Kč | 170,00 Kč |
| KT-3 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | 2 | ks | 88,00 Kč | 176,00 Kč |
| KL-29 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27xl6mm2 | 3 | ks | 399,00 Kč | 1197,00 Kč |
| BPZ-NZM1-600-MV | Montážní sada pro NZM1 vertikálně, šedá, Š=600, V=300 | 1 | ks | 899,00 Kč | 899,00 Kč |
| BPZ-DINR24-600 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | 4 | ks | 75,00 Kč | 300,00 Kč |
| BPZ-TF/2 | Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada lpár) | 4 | ks | 68,00 Kč | 272,00 Kč |
| BPZ-FP-600/150-45 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | 4 | . ks | 235,00 Kč | 940,00 Kč |
| BPZ-FP-600/100-BL | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=100 | 1 | ks | 199,00 Kč | 199,00 Kč |
| BPZ-FP-600/150-BL | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 | 1 | ks | 226,00 Kč | 226,00 Kč |
| LZMC1-A125-I | Výkonový jistič, 3pól, ln=125A, lcu=36kA | 1 | ks | 5180,00 Kč | 5180,00 Kč |
| Z-TN230/3S | Instalační relé 230V AC, 3 zap. kont., 20A, mechanická předvolba ON/AUT/OFF | 1 | ks | 962,00 Kč | 962,00 Kč |
| PL7-B2/1 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=2A | 1 | ks | 260,00 Kč | 260,00 Kč |
| PL7-B50/3 | JističPL7, chař B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=50A | 2 | ks | 1650,00 Kč | 3300,00 Kč |
| PL7-B25/3 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A | 4 | ks | 535,00 Kč | 2140,00 Kč |
| Z-SCH230/63-40 | Instalační stykač, Uc=230V AC, ln=63A, 4zap. kont. | 2 | ks | 1630,00 Kč | 3260,00 Kč |
| Z-SCH230/40-40 | Instalační stykač, Uc=230V AC, ln=40A, 4zap. kont. | 4 | ks | 1195,00 Kč | 4780,00 Kč |
| PL7-B32/3 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=32A | 1 | ks | 666,00 Kč | 666,00 Kč |
| SB1,SB2 | Přepínací otočné tlačítko na dveře rozvodnice 0/1 | 2 | ks | 786,00 Kč | 1572,00 Kč |
|  | Svodič přepětí T1+T2 V/4 | 1 | ks | 15897,00 Kč | 15897,00 Kč |
|  | RSA Svorky 2,5A různé barvy vč. Ukončovacích prvků | 11 | ks | 17,00 Kč | 187,00 Kč |
|  | RSA Svorky 10 různé barvy vč. Ukončovacích prvků | 13 | ks | 54,00 Kč | 702,00 Kč |
|  | RSA Svorky 16 různé barvy vč. Ukončovacích prvků | 5 | ks | 72,00 Kč | 360,00 Kč |
|  | Propojovací vodiče v rozvaděči - různé druhy | 1 | kpl | 4000,00 Kč | 4000,00 Kč |
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 3000,00 Kč | 3000,00 Kč |
|  |  | | | | |
|  | Přístroje mimo rozvaděč | | | | |
|  | sada pojistek 3xl60A gG včetně pojistkových spodků | 1 | kpl | 782,00 Kč | 782,00 Kč |
| MT1, MT2 | Topná patrona Brilon RSW-2-45kW s provozním a bezpečnostním termostatem | 2 | ks | 26510,00 Kč | 53020,00 Kč |
|  | Ochraná přípojnice pospojení s krytkou | 1 | ks | 1234,00 Kč | 1234,00 Kč |
|  | | | | | |
| Zapojeni ostatních přístrojů a prvků | | | | | |
|  | | | | | |
| Kabeláž a upevňovací prvky | | | | | |
|  | CYKY-0 3x1,5 | 30 | m | 13,00 Kč | 390,00 Kč |
|  | CYKY-0 3x6 č,š,h | 60 | m | 53,00 Kč | 3180,00 Kč |
|  | CYKY-J 5x16 | 12 | m | 235,00 Kč | 2820,00 Kč |
|  | CXKH-R-J 5x70 | 115 | m | 1299,00 Kč | 149385,00 Kč |
|  | Kovové příchytky pro kabel 5x70 | 115 | m | 37,00 Kč | 4255,00 Kč |
|  | JYTY 2x1 | 20 | m | 11,00 Kč | 220,00 Kč |
|  | H07V-U 10 zž | 90 | m | 32,00 Kč | 2880,00 Kč |
|  | Instalační lišta 40x40 | 40 | m | 57,00 Kč | 2280,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| Montáž a zprovoznění | | | | | |
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 4000,00 Kč | 4000,00 Kč |
|  | Demontáž stávající elektroinstalace | 1 | kpl | 4000,00 Kč | 4000,00 Kč |
|  | Montáž rozvaděčě včetně kusové zkoušky | 1 | kpl | 12000,00 Kč | 12000,00 Kč |
|  | Montáž elektroinstalace, přesun materiálu a stavební přípomoce | 1 | kpl | 57600,00 Kč | 57600,00 Kč |
|  | Montáž Regulace | 1 | kpl | 4000,00 Kč | 4000,00 Kč |
|  | Nastavení Regulace | 1 | kpl | 6000,00 Kč | 6000,00 Kč |
|  | Revize elektroinstalace | 1 | kpl | 5000,00 Kč | 5000,00 Kč |
|  | Stavební přípomoce | 1 | kpl | 12000,00 Kč | 12000,00 Kč |
|  | | | | | |
| Celková cena bez DPH: | 382 382,00 Kč | | | | | |