|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zakázka:** | **Výměna zdroje tepla v domově mládeže - Havárie** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Místo:** | Odloučené pracoviště Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, příspěvkové organizace | | | |
|  | Mařádkova 517/13 , Opava-Předměstí |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadavatel:** | Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace | | IČ: 47813083 |  |
|  | Hany Kvapilové 1656/20, 746 01, Opava - Předměstí | | DIČ: CZ47813083 | |
|  |  |  |  |  |
| **Zhotovitel:** | INTERGASSERVIS OPAVA s.r.o. |  | IČ:46580654 |  |
|  | Podvihovská 46/22 |  | DIČ:CZ46580654 |  |
|  | Komárov, 74770 Opava |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 032 000,00 Kč** |
|  | *Sazba daně* | *Základ daně* |  | *Výše daně* |
| *DPH základní* | *21,00%* | *1 032 000,00 Kč* |  | *216 720,00 Kč* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cena s DPH** |  |  |  | **1 248 720,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Datum a podpis:** | | **Datum a podpis:** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | | **Zhotovitel** |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Č** | **Název položky** | **MJ** | **Množství** | **Cena celkem bez DPH** | | **1** | **Stavební práce (D+M)** |  |  | 70 000,00 Kč | |  | Úprava komínového tělesa | kpl. | 1,000 | 10 000,00 Kč | |  | Úprava vnitřních povrchů a výmalba | kpl. | 1,000 | 50 000,00 Kč | |  | Přesun sutě | spec | 1,000 | 10 000,00 Kč | | **2** | **Zdroje tepla (D+M)** |  |  | 370 000,00 Kč | |  | Plynové kondenzační kotle v kaskádovém provedení | kpl. | 1,000 | 370 000,00 Kč | | **3** | **Stroje a zařízení (D+M)** |  |  | 110 000,00 Kč | |  | Oběhová čerpadla | kpl. | 1,000 | 40 000,00 Kč | |  | Expanzní systém | kpl. | 1,000 | 20 000,00 Kč | |  | Doplňování a úprava topné vody | kpl. | 1,000 | 20 000,00 Kč | |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků | kpl. | 1,000 | 30 000,00 Kč | | **4** | **Potrubní část (D+M)** |  |  | 125 000,00 Kč | |  | Potrubí topné vody (vč. izolace a uložení) | soub. | 1,000 | 40 000,00 Kč | |  | Potrubí studené vody (vč. uložení) | soub. | 1,000 | 10 000,00 Kč | |  | Potrubí plynu (vč. uložení) | soub. | 1,000 | 20 000,00 Kč | |  | Armatury vč. pohonů | soub. | 1,000 | 35 000,00 Kč | |  | Ukazovací teploměry/tlakoměry | soub. | 1,000 | 20 000,00 Kč | | **5** | **Odvod spalin (D+M)** |  |  | 80 000,00 Kč | |  | Kouřovod | kpl. | 1,000 | 40 000,00 Kč | |  | Kaskádové odkouření | kpl. | 1,000 | 20 000,00 Kč | |  | Odvod kondenzátu | kpl. | 1,000 | 20 000,00 Kč | | **6** | **Demontáže stávajících periférií kotelny (D+M)** |  |  | 50 000,00 Kč | |  | Demontáže strojů a zařízení | soub. | 1,000 | 30 000,00 Kč | |  | Demontáže potrubních rozvodů | soub. | 1,000 | 20 000,00 Kč | | **7** | **Měření a regulace (D+M)** |  |  | 60 000,00 Kč | |  | Elektroinstalace - kabeláž, zapojení čidel, pohonů a kotlů | soub. | 1,000 | 40 000,00 Kč | |  | Čidla s místním přenosem | soub. | 1,000 | 10 000,00 Kč | |  | Řídící systém | soub. | 1,000 | 10 000,00 Kč | | **8** | **Činnosti potřebné k uvedení do provozu** |  |  | 167 000,00 Kč | |  | Funkční a provozní zkoušky | soub. | 1,000 | 10 000,00 Kč | |  | Uvedení do provozu | soub. | 1,000 | 15 000,00 Kč | |  | Výchozí revize (plynoinstalace, tlakové nádoby, spalinové cesty) | soub. | 1,000 | 50 000,00 Kč | |  | Zaregulování otopné soustavy | soub. | 1,000 | 10 000,00 Kč | |  | Dokumentace skutečného provedení stavu (schéma zapojení) | soub. | 1,000 | 60 000,00 Kč | |  | Dokumentace plynovodního potrubí | soub. | 1,000 | 10 000,00 Kč | |  | Režie | soub. | 1,000 | 12 000,00 Kč | |  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |