|  |  |  |  | Progresklima CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Houbalova 4, 628 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IČ: 60707780 DIČ: CZ60707780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tel. 544 234 330 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | www.progresklima.cz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka č.: 231124 Olomouc - ZŠ Řezníčkova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Věc: | Cenová nabídka |  | Olomouc ZŠ Řezníčkova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akce: | Oprava vzduchotechniky myčky v kuchyni |  | ZŠ a MŠ Řezníčkova 1, Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | p. Žáková vedoucí kuchyně - tel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | jidelna@zs-reznickova.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě Vašeho požadavku předkládám cenovou nabídku na opravu vzduchotechniky myčky v kuchyni, dle místní prohlídky, požadavku zadavatele a reálného využití stávající vzduchotechniky objektu. Vzhledem k různým omezením ve stávající budově je navržena úprava pouze odtahu vzduchu - resp. doplnění samostatného nuceného odtahu, napojeného na stávající odtah z myčky. Přívod a odvod vzduchu z kuchyně zůstává stávající a tento je rekuperován. Nový odtah rekuperován nebude, nicméně nejde o velkou výměnu vzduchu a nebude v provozu neustále. Navíc je nutné tento stav řešit rychle a havarijně. Jeho využití k rekuperaci je počítáno dále až při celkové rekonstrukci objektu, resp. výměny celé vzduchotechniky, která je plánována do dvou let. Dílo je nabízeno komplet s dodávkou a montáží bez požadavků na další profese. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termín provedení: | dle domluvy a skladové dostupnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platnost CN: | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záruka: | 24 měsíců při provádění pravidelné odborné údržby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | cenová nabídka platí pouze jako celek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zař.č. | název | jednotka | Kč / jedn. | počet | cena |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odtah z myčky v kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.001 | Radiální výkonný odtahový ventilátor | ks | 26 910 | 1 | 26 910 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.002 | Elektro zapojení a regulace výkonu, vč. zapojení a ovládání | ks | 19 110 | 1 | 19 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.003 | Zpětná žaluziová klapka | ks | 2 756 | 1 | 2 756 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.004 | Tlumič hluku | ks | 4 641 | 1 | 4 641 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.005 | Potrubní rozvody, vodotěsné, tmelené vč. tvarovek a napojení na stávající rozvod vzduchu | m2 | 975 | 9 | 8 775 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.006 | Montážní práce | kpl | 15 200 | 1 | 15 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.007 | Pomocné stavební přípomoci, prostupy a zapravení | kpl | 7 600 | 1 | 7 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.008 | Doprava, mechanizace a transport materiálu | kpl | 8 400 | 1 | 8 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.009 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 350 | 1 | 1 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.010 | Zaregulování a zaškolení obsluhy | kpl | 1 900 | 1 | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkem (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 96 642 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  | Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další technické a obchodní dotazy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na další spolupráci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracoval: | Ing. Michal Čihák |  |  | Datum: | 24.11.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | specialista klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | michalcihak@progresklima.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mobil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |