Firma:

SZ Manětín - Oprava kamenné zdi v areálu státního zámku Manětín (úsek u záp. nároží sýpky)

| položka | popis položky | MJ | výměra MJ | cena / MJ | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311213113 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02nadzákladové zdivo : ((1,5+1,8)/2)*32,5*0,68=36,465základové zdivo : 0,5*0,68*32,5=11,050 | m3 | 47,515 | 6 010 | 285 565 Kč |
| 2 | 311213912 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva | m3 | 36,465 | 2450 | 89 339 Kč |
| 3 | 316911111 Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm břidlicové římsové kameny : 0,7*32,5=22,750 | m2 | 22,75 | 652 | 14 833 Kč |
| 4 | 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného 0,5*0,68*32,5=11,050 | m3 | 11,05 | 1 120 | 12 376 Kč |
| 5 | 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 ((1,5+1,8)/2)*0,68*32,5=36,465 | m3 | 36,465 | 1 060 | 38 653 Kč |
| 6 | 998153211 Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m ((36,465+11,05)*0,8)*1,8=68,422 | tun | 68,4222 | 1 820 | 124 528 Kč |
| 7 | materiál | 1kpl | 1 | 25 750 | 25 750 Kč |
| 8 | zařízení staveniště, doprava | 1kpl | 1 | 20 000 | 20 000 Kč |

| Cena celkem bez DPH | 611 045 Kč. |  |
| --- | --- | --- |
| DPH 21 % | 128 319 Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH | 739 364 Kč |  |