Kupní smlouva

Smluvní strany

- Náš svět, příspěvková organizace

se sídlem: 	č. p. 239, 739 11  Pržno

zastoupena: 	Ing. Janem Zvoníčkem, ředitelem

IČO: 00847046

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „kupující“)

a

- L I N E T spol. s r. o.

se sídlem:	Želevčice 5, 274 01 Slaný

zastoupena:	Petrem Smetanou, vedoucím podpory obchodu, na základě plné moci

IČO:	00507814

DIČ:	CZ00507814

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl C

(dále jen „prodávající“)

II.
Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona nabývá kupující majetek pro svého zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Prodávající bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu, resp. zřizovateli kupujícího, nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

- Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí dodání celkem …. elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek a …. antidekubitních matrací dle přiložené technické specifikace zadavatele. dle nabídky dodavatele. Zboží musí splňovat všechny podmínky stanovené v technické specifikaci zadávací dokumentace kupujícího. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

- Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení/zaškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží.

IV.
Kupní cena

- Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	916 804,00 Kč

DPH 15 %	137 520,60 Kč

včetně DPH	1 054 324,60 Kč

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

- Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

- Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.
Místo a doba plnění

- Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je sídlo kupujícího.

- Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 31. 12. 2023.

VI.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího

- Prodávající je povinen:

- Dodat zboží řádně a včas.

- Dodat kupujícímu zboží:

- v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,

- v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,

- v I., tj. nejvyšší jakosti.

- Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

- Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.

- Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

- Kupující je povinen:

- Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.

- Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.
Předání a převzetí zboží

- Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.

- Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

- dodaného druhu a množství zboží,

- zjevných jakostních vlastností zboží,

- zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

- neporušenosti obalů zboží,

- dokladů dodaných se zbožím.

- V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

- O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce.  Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.
Platební podmínky

- Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Je-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího,

- číslo a datum vystavení faktury,

- předmět smlouvy, tj. text: „Nákup elektricky polohovatelných lůžek a matrací“,

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),

- číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

- Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci kupujícího zastupovat, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky kupujícího.

- Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- Je-li prodávající plátcem DPH, uplatní kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

- bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

- Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců (dále též „záruční doba“).

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

- Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

- Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

  - e-mail:	………………………….

  - adresu:	…………………………

  - do datové schránky:	………………………..

- Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.

- Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

- Odstranění vady musí být provedeno do 5 kalendářních dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu.

- V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI.
Sankce

- Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.

- Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- Prodávající odpovídá za to, že platby poskytované kupujícím dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).

- Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že prodávající není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za prodávajícího kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

- Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

- Prodávající je povinen kupujícího bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost prodávajícího dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající je současně povinen kdykoliv poskytnout kupujícímu bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

- Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností prodávajícího vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

- Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.
Zánik smlouvy

      - Tato smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

- neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,

- pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

      - Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

      - Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

      - Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIV.
Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 1 a prodávající 1

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kupujícího www.nassvetprzno.cz.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Výkaz dodávek - nabídka dodavatele LINET spol. s r.o.

| V Pržně dne ……………… |  | V ……………… dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za kupujícího |  | za prodávajícího |

Příloha č.1

### Technická specifikace

| Pečovatelské lůžko s průběžnými postranicemi - nízké … x |  |
| --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele |
|  | Základní parametry |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) |
| 2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg |
|  | Ložná plocha |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |
| 5. | Rám: lakovaný rám s odnímatelnými kovovými sítěmi, nebo plastovými segmenty, oddělitelnými od rámu bez nástroje (efektivní čištění a údržba) |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 70° a minimální délka zádového dílu 78 cm |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný |
| 10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |
| 11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |
| 12. | Napájení 230 V, 50 Hz |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| 13. | Dolní úvrať el. nastav., min. 25 cm |
| 14. | Automatické nast. střední mobilizační polohy 40 |
| 15. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |
|  | Postranice |
| 15. | Typ: průběžné postranice |
| 16. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |
| 17. | Výškové pozice postranic (min. 3) + šikmé nastavení |
| 18. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) |
|  | Čela lůžka |
| 19. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem, u nohou s mezerou |
| 20. | Dekor lůžka dle požadavku organizace |
| 21. | Panely z melaminu |
|  | Podvozek |
| 22. | Podjezdnost rámu lůžka min. 150 mm |
| 23. | 4 kolečka, průměr koleček min. 125 mm |
| 24. | Zámek koleček: centrální zámek |
| 25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |
|  | Ovladač lůžka |
| 26. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s automatickým rozsvícením tlačítek |
| 27. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |
| 28. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |
| 29. | Automatická poloha kardiacké křeslo |
| 30. | Možnost nastavení polohy SemiFowlerova poloha, Trendelemburk / Antitrendelemburk |
| 31. | Zámek ovladače kombinace tlačítek na ovladači, ne magnet, ne platový klíč |
| 32. | Další parametry |
| 33. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci |
| 34. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu jednou rukou, bez nutnosti přemístění klienta |
| 35. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení |

| Pečovatelské lůžko s dělenými postranicemi - nízké ….. x |  |
| --- | --- |
|  | Základní parametry |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) |
| 2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg |
|  | Ložná plocha |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |
| 5. | Rám: lakovaný rám s odnímatelnými kovovými sítěmi, nebo plastovými segmenty, oddělitelnými od rámu bez nástroje (efektivní čištění a údržba) |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 70° a minimální délka zádového dílu 78 cm |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný |
| 10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |
| 11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |
| 12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 20 cm |
| 13. | Napájení 230 V, 50 Hz |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| 14. | Dolní úvrať el. nastav., min. 25 cm |
| 15. | Automatické nast. střední mobilizační polohy 40 |
| 16. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |
|  | Postranice |
| 17. | Typ: v polovině dělené bez prostředního sloupku |
| 18. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |
| 19. | Výškové pozice postranic (min. 4) |
| 20. | Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka, teleskopické provedení z AL s madlem v dekoru lůžka |
| 21. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) |
|  | Čela lůžka |
| 22. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem, u nohou s mezerou |
| 23. | Dekor lůžka dle požadavku organizace |
| 24. | Panely z melaminu |
|  | Podvozek |
| 25. | Podjezdnost rámu lůžka min. 150 mm |
| 26. | 4 kolečka, průměr koleček min. 125 mm |
| 27. | Zámek koleček: centrální zámek |
| 28. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |
|  | Ovladač lůžka |
| 29. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s automatickým rozsvícením tlačítek |
| 30. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |
| 31. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |
| 32. | Automatická poloha kardiacké křeslo |
| 33. | Možnost nastavení polohy SemiFowlerova poloha, Trendelemburk / Antitrendelemburk |
| 34. | Zámek ovladače kombinace tlačítek na ovladači, ne magnet, ne platový klíč |
|  | Další parametry |
| 35. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci |
| 36. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu jednou rukou, bez nutnosti přemístění klienta |
| 37. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení |

| Pečovatelské lůžko s průběžnými postranicemi - základní …. x |  |
| --- | --- |
|  | Základní parametry |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) |
| 2. | Vnější rozměry max. 205 x 100 |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg |
|  | Ložná plocha |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |
| 5. | Ložná plocha lamely, nebo vevařná síť |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 70° a minimální délka zádového dílu 84 cm |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný |
| 10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |
| 11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |
| 12. | Rám ložné plochy je opatřen 4 úchyty proti skluzu matrace |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| 13. | Dolní úvrať el. nastav., min. 25 cm |
| 14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |
|  | Postranice |
| 15. | Typ: průběžné postranice |
| 16. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |
| 17. | Výškové pozice postranic (min. 2) + šikmé nastavení |
| 18. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) |
|  | Čela lůžka |
| 19. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem, u nohou s mezerou |
| 20. | Dekor lůžka dle požadavku organizace |
| 21. | Panely z melaminu |
|  | Podvozek |
| 22. | Podjezdnost rámu lůžka min. 150 mm |
| 23. | 4 kolečka, průměr koleček min. 100 mm |
| 24. | Centrální brzda podvozku zabrzděním jednoho kolečka |
| 25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |
|  | Ovladač lůžka |
| 26. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem. |
| 27. | Funkce ošetřovatelského režimu zajištěny 3 sekundami aktivační a zamykací mechanismus, aby se zabránilo nežádoucímu polohování. |
| 28. | Nastavení opěradla. Nastavení stehenní opěrky. Úprava automatického obrysu. Výškové nastavení. Pohodlné sezení / poloha křesla. Poloha Semi Fowler. 0-Position (elektrická KPR). Trendelenburg pozice. Automatické napolohování - kardiacké křeslo, automatická profilaxe. |
| 29. | Základní tlačítka ovladače podsvícena |
|  | Další parametry |
| 30. | Možnost montáže mobilizačního madla |
| 31. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu jednou rukou, bez nutnosti přemístění klienta |
| 32. | Příprava na montáž bezpečnostního systému sestra, pacient |
| 33. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení |

| Hrazda s rukojetí …. x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry |  |  |
|  | Hrazda |  |  |
| 1. | Povrch: lakovaný |  |  |
| 2. | Nosnost min. 75 kg |  |  |
| 3. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |  |  |
| Mobilizační pomocné madlo …. x |  |  |  |  |
|  | Základní parametry |  |  |
| 1. | Mobilizační madlo, usnadňující bezpečné vstávání |  |  |
| 2. | teleskopický systém, jednoduše přemístitelný na libovolná lůžka |  |  |
| 3. | Nosnost 130 kg |  |  |
| 4. | Materiál hliník |  |  |
| Antidekubitní matrace ….. x |  |  |  |  |
|  | Základní parametry |  |  |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů |  |  |
| 2. | Nosnost min. 200 kg |  |  |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Složeno ze 1 typu kvalitní pěny |  |  |
| 4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ |  |  |
| 5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace |  |  |
|  | Potah |  |  |
| 6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě |  |  |
| 7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám |  |  |
| 8. | Možnost praní – pratelný |  |  |
| 9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra |  |  |
| 10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě |  |  |
| 11. | Snímatelnost - snadno snímatelný |  |  |
| 12. | Pružný ve všech směrech |  |  |
| 13. | Zip min. na 2 stranách matrace |  |  |
| 14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |  |  |
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky |  |  |
|  | Rozměr |  |  |
| 16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. |  |  |
| 17. | Výška matrace min. 14 cm |  |  |

Příloha č.2

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5

274 01

SLANÝ | CZ

IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Náš svět, příspěvková organizace

Pržno 239

73911

Pržno | CZ

IČ: 00847046 | DIČ: CZ00847046

Příjemce / cílová adresa:

Náš svět, příspěvková organizace

Pržno 239

73911

Pržno | CZ

Platební podmínky:

Způsob platby:

Datum vystavení:

Platební podmínka:

Penále:

Pržno

CPT

Způsob odběru:

Incoterms 2010:

Dodací podmínky:

Kontakt:

| Poz. Zkratka položky Zákaznický kód |  | Název položky Popis | Množství Dodací termín | Cena/MJ |  | Sazba Sleva | DPH Před slevou | Celkem netto Celkem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | WDE1010902607 | lůžko Sentida SC | KS |  |  | 15% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  | lůžko Sentida SC - AKU ne - CPR ano - čela TS - dekor R20021 Lindberg dub - postranice dělené 4 SafeFree ®, pevné boky - LP Aero - kolečka Easy-roll castor Tente Integral, 125mm diameter - dočasné prodloužení pomocí patentek - smontovaná - EU zástrčka |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | WDE1010920065 lůžko Movita SC |  | KS | 33 000,00 |  | 15% |  |  |
|  | lůžko Movita SC 310 - AKU ne - CPR ano - čela TS - dekor R20021 Lindberg dub - postranice průběžné 2 dílné "09" - kolečka Tente Decora Ø100 mm - centrální brzda - smontovaná - EU zástrčka |  |  |  |  | % |  |  |
| 31 | WDE1010903014 lůžko Sentida SC |  | KS |  |  |  |  |  |
|  | lůžko Sentida SC - AKU ne - CPR ano - čela G - dekor R20021 Lindberg Oak - postranice průběžné 2 dílné "09" |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. Zkratka položky Název položky Zákaznický kód Popis |  |  | Množství Dodací termín | Cena/MJ | Sazba Sleva |  | DPH Před slevou | Celkem netto Celkem brutto |
|  | - LP Aero - kolečka Easy-roll castor Tente Integral, 125mm diameter - dočasné prodloužení pomocí růžice - smontovaná - EU zástrčka |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4PPD21100AS | Pasivní matrace PrimaCare 10, 200x86x14 | KS |  | 15% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  | - Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství. -PUR, Monoblok - Jádro je v horní části příčně a podélně prořezáno. - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: NE - Profilace kontaktní vrstvy:ANO - Voděodolný, paropropustný potah - Technologie vazby potahu: sešívání - Ochrana zipu: ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 11011430A0000 Hrazda lakovaná |  | KS |  | 15% |  |  |  |
|  | Hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - barva RAL 9006 Umístění do pouzder D34 |  |  |  | % |  |  |  |
| 60 | 4ROTGERSG700-2 Šedá plastová rukojeť |  | KS |  | 15% |  |  |  |
|  | rukojeť plastová provedení: - plastový triangl - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka |  |  |  | % |  |  |  |
| 70 | WDE1009540001 mobilizační asistent MobiStick 2 |  | KS |  | 15% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 80 | VS037 Uživatelské / servisní školení |  | KS |  | 0% |  |  |  |
|  | Uživatelské / servisní školení |  |  |  | % |  |  |  |
| 90 | VS045 | Služby servisu instalace | KS |  | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 100 | NS123 | Dopravné prodej tuzemsko | KS |  | 0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |

SOUHRN

|  | 916 804,00 |
| --- | --- |
| 15,000 % | 137 520,60 |
|  | 1 054 324,60 |

Celkem netto

Výstupní DPH

Celkem brutto