| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1–1.NP – De minimis – st. práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : " OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Stargen EU s.r.o. | XXX, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Stavební úpravy pavilonu B v 1.NP - uznatelné náklady. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší opravu omítek stěn v celém rozsahu - po oškrábání omítek a maleb a po provedení zaomítání drážek a ploch po rozvodech sítí, současně na základě dílenské PD obsahující posouzení potřebných opatření proti nebezpečnému záření bylo upuštěno od obkladu části stěn speciální SDK deskou a bylo dohodnuto celoplošné přetažení tmelem s výztužnou sítí a následně se štukem. Do rozpočtu byla dopočítána SDK příčka dle skutečnosti a předsazené SDK stěny sloužící k obložení nově realizovaných stoupaček vody a kanalizace, rozvodů VZT a chlazení. Byl sjednocen podhled v místnosti - minerální podhled byl proveden v celé ploše namísto hladkého SDK podhledu. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Stavební práce dle přílohy a rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Vícepráce: + 73 793,10 Kč Méněpráce: - 144 979,73 Kč Celkový cenový dopad změn činí: -71 186,63 bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1–1.NP – De minimis – st. práce |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |