| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 – 1.PP – De minimis – st. práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : " OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Stargen EU s.r.o. | XXX, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu): |  |  |  |  |  |
| Stavební úpravy pavilonu B v 1.NP – uznatelné náklady. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele): |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list popisuje opravu podlahy po provedení napojení kanalizačního potrubí dle dílenské dokumentace k VZT jednotce. Do rozpočtu byl dopočítán SDK podhled a předsazené SDK stěny sloužící k obložení nově realizovaných stoupaček vody a kanalizace, rozvodů VZT a chlazení, současně na základě dílenské PD obsahující posouzení potřebných opatření proti nebezpečnému záření bylo upuštěno od obkladu stropu místností strojovny VZT a skladu speciální SDK deskou. Byla dohodnuta oprava podlahy z keramické dlažby namísto nové PVC podlahy dle PD z důvodu požadavků uživatele na provoz v dané místnosti. Při realizaci stavebních prací nebylo nutné dle původního předpokladu demontovat stávající potrubí z VZT včetně pomocných ocelových konstrukcí. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Stavební práce dle přílohy a rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Vícepráce: + 40 458,34 Kč Méněpráce: - 171 250,02 Kč Celkový cenový dopad změn činí: 130 791,68 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 – 1.PP – De minimis – st. práce |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |